## Rekapitulácia stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {18e012e8-651e-4b29-b2fa-c3f7e0ba8fff}
[20 empty] | >> skryté stĺpce << | [12 empty] | 0,01 | 20
[33 empty] | 0,01 | 20
|  | REKAPITULÁCIA STAVBY | [18 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 13 | [25 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Zvýšenie energetickej účinnosti Kultúrneho domu | [25 empty] | 0,01
|  | JKSO: | [13 empty] | KS: | [16 empty] | 0,01
|  | Miesto: |  |  |  |  | Štúrová 52/97, Spišská Stará Ves | [8 empty] | Dátum: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Objednávateľ: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Mesto Spišská Stará Ves | [12 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotoviteľ: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | False
|  |  | Ing. Jozef HOLIC | [12 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | True
0,01
|  | Spracovateľ: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Jozef HOLIC | [12 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sadzba dane |  |  | Základ dane |  |  |  |  | Výška dane
|  | DPH |  | základná |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | znížená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zníž. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | EUR |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Spracovateľ
|  | Dátum a podpis: | [7 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
|  | Objednávateľ | [11 empty] | Zhotoviteľ
|  | Dátum a podpis: | [7 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 13
| Stavba: | [6 empty] | Zvýšenie energetickej účinnosti Kultúrneho domu
| Miesto: | [6 empty] | Štúrová 52/97, Spišská Stará Ves | [6 empty] | Dátum:
| Objednávateľ: | [6 empty] | Mesto Spišská Stará Ves | [6 empty] | Projektant: |  | Ing. Jozef HOLIC |  |  |  | Informatívne údaje z listov zákaziek
| Zhotoviteľ: | [13 empty] | Spracovateľ: |  | Ing. Jozef HOLIC
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [EUR] |  |  |  |  | Cena s DPH [EUR] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [EUR] | DPH [EUR] | Normohodiny [h] | DPH základná [EUR] | DPH znížená [EUR] | DPH základná prenesená [EUR] | DPH znížená prenesená [EUR] | Základňa DPH základná | Základňa DPH znížená | Základňa DPH zákl. prenesená | Základňa DPH zníž. prenesená | Základňa DPH nulová
| Náklady z rozpočtov | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 487.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {18e012e8-651e-4b29-b2fa-c3f7e0ba8fff} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | Vykurovanie | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 487.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {efa3eeb2-804f-4276-82e3-4f1dd99ea000} | {18e012e8-651e-4b29-b2fa-c3f7e0ba8fff} | 0

## 01 - Vykurovanie
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {efa3eeb2-804f-4276-82e3-4f1dd99ea000}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zvýšenie energetickej účinnosti Kultúrneho domu
Objekt:
01 - Vykurovanie
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Štúrová 52/97, Spišská Stará Ves |  |  | Dátum:
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Mesto Spišská Stará Ves |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
|  | Ing. Jozef HOLIC |  |  |  | IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Ing. Jozef HOLIC |  |  |  | IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Zvýšenie energetickej účinnosti Kultúrneho domu
Objekt:
01 - Vykurovanie
Miesto: |  |  | Štúrová 52/97, Spišská Stará Ves |  |  | Dátum:
Objednávateľ: |  |  | Mesto Spišská Stará Ves |  |  | Projektant: | Ing. Jozef HOLIC
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ: | Ing. Jozef HOLIC
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolácie tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod | [5 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety | [5 empty] | 0
| 731 - Ústredné kúrenie - kotolne | [5 empty] | 0
| 732 - Ústredné kúrenie - strojovne | [5 empty] | 0
| 733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie | [5 empty] | 0
| 734 - Ústredné kúrenie - armatúry | [5 empty] | 0
| 735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá | [5 empty] | 0
| 769 - Montáže vzduchotechnických zariadení | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 95-M - Revízie | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Zvýšenie energetickej účinnosti Kultúrneho domu
Objekt:
01 - Vykurovanie
Miesto: |  |  | Štúrová 52/97, Spišská Stará Ves |  |  | Dátum:
Objednávateľ: |  |  | Mesto Spišská Stará Ves |  |  | Projektant: | Ing. Jozef HOLIC
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ: | Ing. Jozef HOLIC
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 487.31 |  | 4.8355 |  | 7.0092 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 486.549 |  | 4.8355 |  | 7.0092 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolácie tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 27.0277 |  | 0.031474 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713311121.S | Montáž izolácie tepelnej telies pásmi, rohožami pripevnenými, plôch tvarovaných jednovrstvová | m2 | 1.2 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.31312 | 0.37574 | 0.00012 | 0.000144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1442926114
2 | M | 631450000300.S | Rohož z minerálnej vlny hr. 40 mm s pozinkovaným pletivom do 640°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch | m2 | 1.2 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0032 | 0.00384 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 191141131
3 | K | 713482121.S | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 58 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.13402 | 7.7732 | 2e-05 | 0.00116 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 331684153
4 | K | 713482122.S | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm | m | 125 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.15103 | 18.8788 | 2e-05 | 0.0025 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1230124468
5 | M | 283310004700.S | Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky | m | 30 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 1e-05 | 0.0003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2014056443
6 | M | 283310005000.S | Izolačná PE trubica dxhr. 42x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky | m | 6 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 9e-05 | 0.00054 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -831373772
7 | M | 283310005100.S | Izolačná PE trubica dxhr. 48x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky | m | 12 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1927240854
8 | M | 283310005200.S | Izolačná PE trubica dxhr. 54x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky | m | 107 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00019 | 0.02033 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 565607295
9 | M | 283310005400.S | Izolačná PE trubica dxhr. 76x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky | m | 15 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0015 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1632292950
10 | M | 283310004800.S | Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky | m | 28 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 2e-05 | 0.00056 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2017031929
| D | 721 | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5.012 |  | 0.0037314 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 721171502.S | Potrubie z rúr PE-HD Dxt 40x3 mm odpadné prípojné | m | 12 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.41767 | 5.012 | 0.00031095 | 0.0037314 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2596019
| D | 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5.76 |  | 0.022734 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 722172112.S | Potrubie z plastických rúr PP-R D 25 mm - PN16, polyfúznym zváraním | m | 7 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.36167 | 2.5317 | 0.0003105 | 0.0021735 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1746508524
13 | K | 722221015.S | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4 | ks | 6 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.20627 | 1.2376 | 4.566e-05 | 0.00027396 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1952517168
14 | M | 551110005000.S | Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz | ks | 6 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1884242846
15 | K | 722221170.S | Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2 | ks | 3 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.12532 | 0.37596 | 2.276e-05 | 6.828e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1273564869
16 | M | 551210021500 | Ventil poistný, 1/2”x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI | ks | 3 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00045 | 0.00135 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1930691424
17 | K | 722263414.S | Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 1/2 | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.36226 | 0.36226 | 0.001618 | 0.001618 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 165813555
18 | M | 388240001100.S | Vodomer bytový, G 1/2", +30 °C, menovitý prietok Qn 1,5 m3/h, rozostup 110 mm | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -343601947
19 | K | 722270002.S | Montáž neutralizačného filtra 5/4" pre kondenzačné kotly do 800 kW | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 1.0216 | 1.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1228690321
20 | M | 436310000050.S | Filter neutralizačný pre kondenzačné kotle do 800 kW, pripojenie 5/4" | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00298 | 0.00298 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -423448432
21 | M | 5991376 | FV/FZ snímač teploty | ks | 3 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -401253136
22 | K | 722270006.S | Montáž demineralizačného filtra 1" pre plnenie vykurovacích systémov | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.23091 | 0.23091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 426981089
23 | M | 436320007452.S | Filter demineralizačný pre plnenie vykurovacích systémov, 1" vrátane náplne, nádoba PP | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00167 | 0.00167 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2040631811
| D | 723 | Zdravotechnika - vnútorný plynovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 27.9912 |  | 0.13603 |  | 0.03225 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 723120202.S | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15 | m | 22 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.44295 | 9.7449 | 0.0014751 | 0.032452 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 380990693
25 | K | 723120204.S | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25 | m | 11 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.42566 | 4.6823 | 0.0027409 | 0.03015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 149373517
26 | K | 723120206.S | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40 | m | 4 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.49186 | 1.9674 | 0.0040884 | 0.016353 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 662429470
27 | K | 723120804.S | Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00215t | m | 15 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.02822 | 0.4233 | 0.00011347 | 0.001702 | 0.00215 | 0.03225 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1392166831
28 | K | 723150315.S | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 108x4 mm | m | 2.2 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 1.1022 | 2.4248 | 0.012138 | 0.026704 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 225075989
29 | K | 723190202.S | Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15 | súb. | 3 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 1.3554 | 4.0661 | 0.0032459 | 0.0097377 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 607432664
30 | K | 723190901.S | Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 982176525
31 | K | 723190907.S | Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia | m | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.058 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1780375669
32 | K | 723190909.S | Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška doterajšieho potrubia | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.456 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1845352843
33 | K | 723221021.S | Montáž vzorkovacieho guľového uzáveru priameho G 1/2 | ks | 3 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.19011 | 0.57033 | 4.2e-06 | 1.26e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1160704349
34 | M | 551340010000.S | Vzorkovací uzáver plynu priamy d 9,8 mm, 1/2", niklovaná mosadz | ks | 3 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00025 | 0.00075 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1425750230
35 | K | 723221033.S | Montáž manometra radiálneho pre plyn D 63 mm | ks | 3 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.32016 | 0.96048 | 4.2e-06 | 1.26e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1062113502
36 | M | 388430004900.S | Manometer radiálny pre plyn, 1/4", d 63 mm, 0100 mbar/mm H2O | ks | 3 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00035 | 0.00105 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2105618344
37 | K | 723230301.S | Montáž flexibilnej hadice pre plyn pre bajonetové uzávery | ks | 3 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.17074 | 0.51222 | 7.8e-06 | 2.34e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 529879
38 | M | 552270009500.S | Hadica flexibilná dvojplášťová pre bajonetové uzávery na plyn, 1/2"F x RS, dĺ. 1000 mm, nerez | ks | 3 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00497 | 0.01491 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1502216417
39 | K | 723231006.S | Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1/2 | ks | 7 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.19211 | 1.3448 | 4.2e-06 | 2.94e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -155578897
40 | M | 551340004700.S | Guľový uzáver na plyn 1/2", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz | ks | 7 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00017 | 0.00119 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1340181162
41 | K | 723231012.S | Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1 | ks | 3 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.24021 | 0.72063 | 7.9e-06 | 2.37e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -990513868
42 | M | 551340004900.S | Guľový uzáver na plyn 1", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz | ks | 3 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00031 | 0.00093 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -309577851
| D | 725 | Zdravotechnika - zariaďovacie predmety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 21.3193 |  | 0.31833 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 725539105.S | Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 200 L | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 2.6459 | 2.6459 | 0.0010632 | 0.0010632 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 871207363
44 | M | 541320005700.S | Ohrievač vody elektrický tlakový závesný akumulačný, objem 150 | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0462 | 0.0462 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -460239490
45 | K | 725539105.S | Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 200 L | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 2.6459 | 2.6459 | 0.0010632 | 0.0010632 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1156421510
46 | M | 541240001300.S | Ohrievač vody elektrický tlakový nástenný ležatý akumulačný, objem 150 l | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0484 | 0.0484 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2124341922
47 | K | 732610005.S | Montáž 2 solárnych kolektorov plochých na rovnú strechu, na stojato v sklone 15° | ks | 8 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 2.0034 | 16.0274 | 0.0217 | 0.1736 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -489821010
48 | M | 541320005700.02 | Fotovoltaický ohřev s MPPT meničom - 2kWp, vč. 8ks fotovoltaických panelov 250 WP, set | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0462 | 0.0462 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1896361512
49 | M | 541320006400.S | Vložka elektrická, vykurovacia pre 300 l zásobníky ne/bivalentné, do spodnej časti zásobníka s voliteľným výkonom ohrevu 2, 4 alebo 6 kW | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1632739078
| D | 731 | Ústredné kúrenie - kotolne |  |  |  | 0 | [5 empty] | 54.4876 |  | 0.34069 |  | 1.425 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 731161010.S | Montáž plynového kotla stacionárneho kondenzačného 41-120 kW | ks | 3 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 8.2256 | 24.6769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 382878978
51 | M | 484110000006.S | Kotol stacionárny plynový zliatinový kondenzačný, výkon 40 kW | ks | 3 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.085 | 0.255 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -962078837
52 | M | 484110000006.02 | Regulácia kotolne a rozširujúce moduly | kpl | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.085 | 0.085 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1364489046
53 | K | 731200826.S | Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plynné palivá s výkonom nad 40 do 60 kW, -0,35625t | ks | 4 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 2.7574 | 11.0294 | 0.00017264 | 0.00069056 | 0.35625 | 1.425 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -858604308
54 | K | 731890801.S | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m | t | 1.425 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 10.785 | 15.3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1296010610
55 | K | 998731101.S | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m | t | 0.341 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 10.008 | 3.4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -332885181
56 | K | 998731294.S | Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m | % | 164.439 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1377541011
57 | K | 998731299.S | Kotolne, prípl.za presun za každých ďaľších aj začatých 1000 m nad 1000 m | % | 8221.95 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -428262201
| D | 732 | Ústredné kúrenie - strojovne |  |  |  | 0 | [5 empty] | 33.9968 |  | 0.30355 |  | 0.91391 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | 732110812.S | Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 100 do 200, -0,09358t | m | 2.5 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.331 | 0.8275 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.23395 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1399886663
59 | K | 732111402.S | Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 10 m3/h (modul 100 mm) | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.70654 | 0.70654 | 0.0001344 | 0.0001344 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1759835054
60 | M | 484650000200.S | Rozdeľovač a zberač modul 100 mm, max. prietok 10 m3/hod, prevádzková teplota 110°C, pretlak 0,6 Mpa | m | 2.25 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.025 | 0.05625 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -79619034
61 | M | 484650038700.S | Pevný stojan modul 100 mm, výška 200 - 800 mm pre rozdeľovače a zberače | ks | 2 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00012 | 0.00024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1922459949
62 | K | 731361141.01 | Montáž odvodu spalín | súb. | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 15.0508 | 15.0508 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1670116699
63 | K | 731361149.S | Príplatok k cene za 1 m nerezového komína dvojplášťového DN 200 mm, výšky nad 8 do 18 m | súb. | 4 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.40566 | 1.6226 | 0.00974 | 0.03896 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1944689777
64 | M | 297374 | BRL52105050 - Komínová sada sdruž.odvodu spalín pre kaskády kotlov DN200 s odboč | sada | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1069798213
65 | M | 253894 | Koleno DN80 x 90st. | ks | 3 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 978665302
66 | M | 253893 | Koleno DN80 x 45st. | ks | 3 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00025 | 0.00075 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1254381758
67 | M | 214208 | BRL52105411 - Centrická prechodka 110/80 s hrdlom - oddymenie | ks | 3 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00018 | 0.00054 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -634636473
68 | M | 413719 | BRL52100669 - Rozšíření sady sdružených odvodů spalin pro kaskády kotlů DN200 s odbočkou DN160 | ks | 2 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0055 | 0.011 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1135265509
69 | M | 272774 | BRL52109230 - Sifón DN 32 | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00013 | 0.00013 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -414495024
70 | M | 233557 | BRL52106456 - Kryt diery DN300/200, nerez | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00059 | 0.00059 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2147338639
71 | M | 201442 | BRL52100316 - T kus priamy revízny PP DN200 pre odvod spalín komínom | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00166 | 0.00166 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 623557225
72 | M | 201447 | BRL52100166 - Rúra DN200x2000 mm PP, s hrdlom | ks | 6 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00459 | 0.02754 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1751762431
73 | M | 201448 | BRL52100164 - Rúra DN200x1000 mm PP, s hrdlom | ks | 2 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00246 | 0.00492 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 240296132
74 | M | 201449 | BRL52100162 - Rúra DN200x500 mm PP, s hrdlom | ks | 4 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0014 | 0.0056 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 524874207
75 | M | 354804 | BRL52100161 - Rúra koncová DN200 x 500 mm PP, s UV ochranou, bez hrdla, čierna | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00106 | 0.00106 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1513845290
76 | M | 201445 | BRL52106056 - Objímka dištančná DN200 PP pre odvod spalín komínom, nerez | ks | 12 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00035 | 0.0042 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1525749062
77 | M | 345703 | BRL52109103 - Koš sací DN125/80, odkouření plyn kotlů | ks | 3 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -32655594
78 | M | 201544 | BRL52108516 - Poklop komínový DN200, nerez s vyústením PP-UV čierna | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00474 | 0.00474 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 803340490
79 | M | 541770018400.S | Objímka pre dymovody D 200 mm | ks | 4 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00424 | 0.01696 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1574521047
80 | K | 732212815.S | Demontáž ohrievača zásobníkového stojatého objemu do 1600 l, -0,51196t | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 2.343 | 2.343 | 0 | 0 | 0.51196 | 0.51196 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 56698841
81 | K | 732219210.S | Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 160-200 l | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 3.7789 | 3.7789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1028192010
82 | M | 484380001600.S | Ohrievač zásobníkový na ohrev pitnej vody v spojení s nástennými kotlami a diaľkovým ohrevom, objem 200 l | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.097 | 0.097 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1804025357
83 | K | 732331009.S | Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.32824 | 0.32824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 449166064
84 | M | 484620000400.S | Nádoba expanzná prietočná s vakom 25 l, D 280 mm, v 530 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0033 | 0.0033 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1681871057
85 | K | 732331024.S | Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 140 l | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 1.4118 | 1.4118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1420614673
86 | M | 484630006800.S | Nádoba expanzná s membránou, objem 140 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.01308 | 0.01308 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1917868705
87 | K | 732420812.S | Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40, -0,02100t | ks | 8 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.40614 | 3.2491 | 7.4e-05 | 0.000592 | 0.021 | 0.168 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 754384251
88 | K | 732890801.S | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m | t | 0.914 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 3.841 | 3.5107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -225225618
89 | K | 998732101.S | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m | t | 0.304 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 3.841 | 1.1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 642409332
90 | K | 998732294.S | Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m | % | 64.536 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -526526617
91 | K | 998732299.S | Strojovne, prípl.za presun za každých ďaľších i začatých 1000 m nad 1000 m | % | 3226.8 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1752748241
| D | 733 | Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 92.8788 |  | 0.5085 |  | 0.2061 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
92 | K | 733110808.S | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t | m | 21 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.09812 | 2.0605 | 5.05e-05 | 0.0010605 | 0.00532 | 0.11172 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1760844843
93 | K | 733110810.S | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 50 do DN 80, -0,00858t | m | 11 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.09818 | 1.08 | 8.964e-05 | 0.00098604 | 0.00858 | 0.09438 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1198528257
94 | K | 733111103.S | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15 | m | 126.4 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.33488 | 42.3288 | 0.0015285 | 0.1932 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1242785821
95 | K | 733111104.S | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20 | m | 32 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.33713 | 10.7882 | 0.001939 | 0.062047 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1254179903
96 | K | 733111105.S | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25 | m | 8 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.38969 | 3.1175 | 0.0029175 | 0.02334 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1360323189
97 | K | 733111106.S | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32 | m | 3 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.45221 | 1.3566 | 0.0038207 | 0.011462 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1765835872
98 | K | 733111107.S | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40 | m | 21.5 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.49264 | 10.5918 | 0.0045466 | 0.097752 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -717292454
99 | K | 733111108.S | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50 | m | 3 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.55765 | 1.6729 | 0.0062926 | 0.018878 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 582481886
100 | K | 733121120.S | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 70/3,2 | m | 15 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.58786 | 8.8179 | 0.0066519 | 0.099779 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2054929072
101 | K | 733190217.S | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5 | m | 208.5 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.031 | 6.4635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2086234315
102 | K | 733890801.S | Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m | t | 0.206 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 3.369 | 0.69401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1917297769
103 | K | 998733101.S | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m | t | 0.509 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 3.369 | 1.7148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1304964036
104 | K | 998733103.S | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m | t | 0.509 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 3.07 | 1.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2033001463
105 | K | 998733194.S | Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m | t | 0.509 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.887 | 0.45148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1507688221
106 | K | 998733199.S | Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďaľších i začatých 1000 m nad 1000 m | t | 25.45 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.007 | 0.17815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -868709618
| D | 734 | Ústredné kúrenie - armatúry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 72.3171 |  | 0.18196 |  | 0.1057 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
107 | K | 734200821.S | Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t | ks | 114 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.15718 | 17.9185 | 9.216e-05 | 0.010506 | 0.00045 | 0.0513 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1851743077
108 | K | 734200823.S | Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4, -0,00200t | ks | 24 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.29535 | 7.0884 | 0.0001728 | 0.0041472 | 0.002 | 0.048 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1668930229
109 | K | 734209101.S | Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 | ks | 3 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.04802 | 0.14406 | 3e-05 | 9e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1369148678
110 | M | 551210009000.S | Ventil odvzdušňovací automatický 1/4” | ks | 3 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1110635612
111 | K | 734209112.S | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 | ks | 67 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.15701 | 10.5197 | 2e-05 | 0.00134 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1784403681
112 | M | 003L0144 | RLV 15, priame, DN1/2", kvs 0,1-2,5 pre pripojenie na sústavu s vnútorným závitom, minimálny odber 10ks | ks | 67 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -294954395
113 | K | 734223120.S | Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2 | ks | 67 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.16502 | 11.0563 | 2.334e-05 | 0.0015638 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1572414138
114 | M | 013G0014 | RA-N 15, priamy, DN1/2", kvs 0,04-0,73, balenie 75ks | ks | 67 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1162726353
115 | K | 734223208.S | Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej | súb. | 67 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.09008 | 6.0354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2035467976
116 | M | 551280002000.S | Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah regulácie + 6,5 až +28° C, plast | ks | 67 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0014 | 0.0938 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 329423290
117 | K | 734224009.S | Montáž guľového kohúta závitového G 3/4 | ks | 5 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.13002 | 0.6501 | 5.4e-06 | 2.7e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -113162231
118 | M | 551210044700.S | Guľový ventil 3/4”, páčka chróm | ks | 5 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00029 | 0.00145 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -160850604
119 | K | 734224012.S | Montáž guľového kohúta závitového G 1 | ks | 2 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.15303 | 0.30606 | 7.9e-06 | 1.58e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -257431734
120 | M | 551210044800.S | Guľový ventil 1”, páčka chróm | ks | 2 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00045 | 0.0009 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1001817469
121 | K | 734224015.S | Montáž guľového kohúta závitového G 5/4 | ks | 4 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.17404 | 0.69616 | 1.1e-05 | 4.4e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 55393660
122 | M | 551210044900.S | Guľový ventil 1 1/4”, páčka chróm | ks | 4 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00064 | 0.00256 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1786335662
123 | K | 734224018.S | Montáž guľového kohúta závitového G 6/4 | ks | 12 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.20006 | 2.4007 | 1.3e-05 | 0.000156 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 699308606
124 | M | 551210045000.S | Guľový ventil 1 1/2”, páčka chróm | ks | 12 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00101 | 0.01212 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1947398395
125 | K | 734224021.S | Montáž guľového kohúta závitového G 2 | ks | 4 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.2351 | 0.9404 | 1.5e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -5345782
126 | M | 551210045100.S | Guľový ventil 2”, páčka chróm | ks | 4 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0016 | 0.0064 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -456314198
127 | K | 734224024.S | Montáž guľového kohúta závitového G 2 1/2 | ks | 2 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.27019 | 0.54038 | 1.8e-05 | 3.6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1524060200
128 | M | 551210045200.S | Guľový ventil 2 1/2”, páčka chróm | ks | 2 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00303 | 0.00606 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -654070254
129 | K | 734240005.S | Montáž spätnej klapky závitovej G 3/4 | ks | 2 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.20606 | 0.41212 | 4.566e-05 | 9.132e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1183887733
130 | M | 551190000900.S | Spätná klapka vodorovná závitová 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz | ks | 2 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00072 | 0.00144 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1647902273
131 | K | 734240015.S | Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4 | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.26813 | 0.26813 | 5.784e-05 | 5.784e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2120189579
132 | M | 551190001100.S | Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 10, pre vodu, mosadz | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00157 | 0.00157 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2122610200
133 | K | 734240020.S | Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4 | ks | 3 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.35015 | 1.0505 | 6.392e-05 | 0.00019176 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1297861611
134 | M | 551190001200.S | Spätná klapka vodorovná závitová 6/4", PN 10, pre vodu, mosadz | ks | 3 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00204 | 0.00612 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 239239683
135 | K | 734240025.S | Montáž spätnej klapky závitovej G 2 | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.42222 | 0.42222 | 7e-05 | 7e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2029601083
136 | M | 551190001300.S | Spätná klapka vodorovná závitová 2", PN 10, pre vodu, mosadz | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00301 | 0.00301 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1894828165
137 | K | 734252120.S | Montáž ventilu poistného rohového G 3/4 | ks | 4 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.17504 | 0.70016 | 2.283e-05 | 9.132e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -470567824
138 | M | 551210023500.S | Ventil poistný pre kúrenie 3/4”, PN 16, mosadz | ks | 4 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00049 | 0.00196 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 621804415
139 | K | 734291360.S | Montáž filtra závitového G 1 1/2 | ks | 3 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.3511 | 1.0533 | 6.392e-05 | 0.00019176 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -414006117
140 | M | 422010003300.S | Filter závitový na vodu 6/4", FF, PN 20, mosadz | ks | 3 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00135 | 0.00405 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -476972561
141 | K | 734291350.S | Montáž filtra závitového G 1 1/4 | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.26885 | 0.26885 | 5.784e-05 | 5.784e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1887538542
142 | M | 422010003200.S | Filter závitový na vodu 5/4", FF, PN 20, mosadz | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00111 | 0.00111 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1309460283
143 | K | 734291370.S | Montáž filtra závitového G 2 PN | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.42388 | 0.42388 | 7e-05 | 7e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 461885150
144 | M | 422010003400.S | Filter závitový na vodu 2", FF, PN 20, mosadz | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00205 | 0.00205 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2115021645
145 | K | 734296160.S | Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 20 so servopohonom | ks | 3 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.2582 | 0.7746 | 3.3e-05 | 9.9e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -398034174
146 | M | BO190100020 | NR 24 S servopohon pro ESBE | ks | 4 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1159759411
147 | M | 197009 | ESB11600500 - Ventil zmiešavací 3-cestný VRG131, DN15, Rp 1/2", Kvs 2,5 | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00045 | 0.00045 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1885629376
148 | M | 198714 | ESB11600800 - Ventil zmiešavací 3-cestný VRG131, DN20, Rp 3/4", Kvs 4 | ks | 2 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 539542987
149 | K | 734296170.S | Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25 so servopohonom | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.28819 | 0.28819 | 3.63e-05 | 3.63e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1404822809
150 | M | 198718 | ESB11601100 - Ventil zmiešavací 3-cestný VRG131, DN25, Rp 1", Kvs 10 | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00069 | 0.00069 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1399768144
151 | K | 734410811.S | Demontáž teplomera s ochranným puzdrom, priameho, rohového a dvojkovového tlakového indikačného -0,00080t | ks | 8 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.13802 | 1.1042 | 1.01e-05 | 8.08e-05 | 0.0008 | 0.0064 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1994883061
152 | K | 734412115.S | Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 63 mm dĺžka 50 mm | ks | 11 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.38135 | 4.1949 | 0.0005794 | 0.0063734 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1005407059
153 | M | 388320001300.S | Teplomer axiálny d 63 mm, pripojenie 1/2" zadné s jímkou dĺžky 50 mm, rozsah 0-120 °C | ks | 11 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00025 | 0.00275 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1335136631
154 | K | 734412420.S | Montáž merača tepla kompaktného Qn 1,5 G 1/2 | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.41012 | 0.41012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -940248818
155 | M | 389510007100.S | Merač tepla a chladu Qn=1,5m3/h, G3/4", 110 mm, snímač 1,5 m, infra port (IrDa), M-Bus | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00071 | 0.00071 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -78669800
156 | M | 389510008600.S | Pár závitových prípojok R3/4" - G1" s EPDM tesnením ( pre stavebnú dĺžku 130 mm ) | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00011 | 0.00011 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 615336442
157 | K | 734424110.S | Montáž tlakomera- manometra axiálneho priemer 50 mm | ks | 4 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.40976 | 1.639 | 0.0012894 | 0.0051576 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -542808965
158 | M | 388430003300.S | Manometer radiálny d 50 mm, pripojenie 1/4" spodné, 0-10 bar | ks | 4 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0008 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1813302772
159 | K | 734890801.S | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 6m | t | 0.099 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 2.436 | 0.24116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1492075473
160 | K | 998734103.S | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m | t | 0.182 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 2.224 | 0.40477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1119762778
161 | K | 998734194.S | Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m | t | 0.182 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 1.605 | 0.29211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 546161426
162 | K | 998734199.S | Armatúry, prípl.za presun za každých ďaľších i začatých 1000 m nad 1000 m | t | 9.1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.008 | 0.0728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 591581973
| D | 735 | Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá |  |  |  | 0 | [5 empty] | 143.1463 |  | 2.9285 |  | 4.3262 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
163 | K | 735000912.S | Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním | ks | 81 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.254 | 20.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -184983424
164 | K | 735121810.S | Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových, -0,01057t | m2 | 389 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.077 | 29.953 | 0 | 0 | 0.01057 | 4.1117 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1985088265
165 | K | 735154142.S | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm | ks | 12 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.58267 | 6.9921 | 2.6e-05 | 0.000312 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 772229240
166 | M | 484530021500.S | Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhĺ 600x1000x100 mm, pripojenie pravé spodné | ks | 4 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.03001 | 0.12004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -211458353
167 | M | 484530021600.S | Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhĺ 600x1100x100 mm, pripojenie pravé spodné | ks | 2 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.03276 | 0.06552 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -935622497
168 | M | 484530015973.S | Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhĺ 600x1100x65-66 mm, s bočným pripojením | ks | 6 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.02725 | 0.1635 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1822171769
169 | K | 735154143.S | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm | ks | 4 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.75262 | 3.0105 | 2.6e-05 | 0.000104 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -730780216
170 | M | 484530015977.S | Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhĺ 600x1400x65-66 mm, s bočným pripojením | ks | 2 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.03462 | 0.06924 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1939208091
171 | M | 484530021900.S | Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhĺ 600x1600x100 mm, pripojenie pravé spodné | ks | 2 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.04713 | 0.09426 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -129104200
172 | K | 735154150.S | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm | ks | 4 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.5576 | 2.2304 | 2.6e-05 | 0.000104 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1249743682
173 | M | 484530058200.S | Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhĺ 900x400x65 mm, s bočným pripojením a konvektorom | ks | 2 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.02126 | 0.04252 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -881079038
174 | M | 484530058300.S | Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhĺ 900x600x65 mm, s bočným pripojením a konvektorom | ks | 2 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.02552 | 0.05104 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -823761323
175 | K | 735154150.S | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm | ks | 2 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.5576 | 1.1152 | 2.6e-05 | 5.2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 562932027
176 | M | 484530067900.S | Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhĺ 900x500x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi | ks | 2 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.02464 | 0.04928 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1741391657
177 | K | 735154151.S | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.61717 | 0.61717 | 2.6e-05 | 2.6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1932198309
178 | M | 484530058400.S | Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhĺ 900x700x65 mm, s bočným pripojením a konvektorom | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.02977 | 0.02977 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1165766869
179 | K | 735154141.S | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm | ks | 13 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.54661 | 7.1059 | 2.6e-05 | 0.000338 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1428640333
180 | M | 484530065910.S | Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhĺ 600x600x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi | ks | 3 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.02523 | 0.07569 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 966766085
181 | M | 484530065900.S | Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhĺ 600x800x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi | ks | 10 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.02523 | 0.2523 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1478594537
182 | K | 735154151.S | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm | ks | 2 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.61717 | 1.2343 | 2.6e-05 | 5.2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -791735442
183 | M | 484530068200.S | Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhĺ 900x800x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi | ks | 2 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.03942 | 0.07884 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -701384617
184 | K | 735154152.S | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm | ks | 5 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.67797 | 3.3899 | 2.6e-05 | 0.00013 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 868863008
185 | M | 484530068400.S | Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhĺ 900x1000x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi | ks | 2 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.04928 | 0.09856 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1698402376
186 | M | 484530068600.S | Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhĺ 900x1200x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi | ks | 3 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.05913 | 0.17739 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 551378115
187 | M | 484530068700.S | Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhĺ 900x1400x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.06898 | 0.06898 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1541564007
188 | K | 735154240.S | Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.56268 | 0.56268 | 2.6e-05 | 2.6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1647016733
189 | M | 484530048216.S | Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxhĺ 600x600x155 mm s bočným pripojením | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.02716 | 0.02716 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -415003265
190 | K | 735154250.S | Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm | ks | 8 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.61714 | 4.9371 | 2.6e-05 | 0.000208 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1999464788
191 | M | 484530048309.S | Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxhĺ 900x500x155 mm, s bočným pripojením | ks | 8 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.03476 | 0.27808 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1221789015
192 | K | 735154252.S | Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm | ks | 10 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.79684 | 7.9684 | 2.6e-05 | 0.00026 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1268928433
193 | M | 484530048324.S | Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxhĺ 900x1000x155 mm, s bočným pripojením | ks | 2 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.06705 | 0.1341 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 588926500
194 | M | 484530048327.S | Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxhĺ 900x1100x155 mm, s bočným pripojením | ks | 8 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.07303 | 0.58424 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1106900679
195 | K | 735154253.S | Montáž vykurovacieho telesa panelovéhotrojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm | ks | 4 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.88016 | 3.5206 | 2.6e-05 | 0.000104 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 502325909
196 | M | 484530077800 | Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové KORAD 33K, vxl 900x1600 mm s bočným pripojením a troma konvektormi | ks | 4 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.11616 | 0.46464 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -620238044
197 | K | 735291800.S | Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu, 0,00075t | ks | 286 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.02702 | 7.7277 | 5.88e-06 | 0.0016817 | 0.00075 | 0.2145 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 778836187
198 | K | 735494811.S | Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies | m2 | 389 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.049 | 19.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1574780289
199 | K | 735890801.S | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 6m | t | 4.115 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 2.908 | 11.9664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 290766245
200 | K | 998735102.S | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 2.929 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 2.562 | 7.5041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1616614332
201 | K | 998735194.S | Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m | t | 2.929 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.955 | 2.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -106473042
202 | K | 998735199.S | Vykurovacie telesá, prípl.za presun za každých ďaľších i začatých 1000 m nad 1000 m | t | 146.45 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.006 | 0.8787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 82638267
| D | 769 | Montáže vzduchotechnických zariadení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.612 |  | 0.05996 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
203 | K | 769021043.S | Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 2240 mm | m2 | 6 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.286 | 1.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 638655698
204 | M | 429820000300 | Potrubie štvorhranné, rovné dĺ. 1000 mm, rozmer do obvodu 2240 mm, TZB GLOBAL | m2 | 6 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0083 | 0.0498 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1636851363
205 | K | 769035039.S | Montáž mriežky na odvod vzduchu prierezu 0.205-0.330 m2 | ks | 2 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.314 | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2087655703
206 | M | 429720218800.S | Mriežka hliníková so skrutkami a štvorcovými otvormi, rozmery šxv 500x400 mm | ks | 2 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00103 | 0.00206 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 411210728
207 | K | 769035084.S | Montáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.360-0.795 m2 | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.268 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -275946914
208 | M | 429720205600.S | Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 1200x600 mm | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0081 | 0.0081 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1996252880
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.761 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 95-M | Revízie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.761 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
209 | K | 950507321.S | Plynové kotle nad 50 kW-kontrola kontrola funkcie odťahu spalín | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.212 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1590886626
210 | K | 950507323.S | Plynové kotle nad 50 kW-kontrola kontrolné meranie CO spalín | mer. | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.194 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -2093891376
211 | K | 950507324.S | Plynové kotle nad 50 kW-kontrola kontrolné meranie CO2 spalín | mer. | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.194 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -579340078
212 | K | 950507325.S | Plynové kotle nad 50 kW-kontrola kontrolné meranie teploty spalín | mer. | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2022 02 |  |  | znížená | 0.161 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1376891065