## 6. Zadanie s výkazom výmer a po
ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie, ul.Inovecká, Trenčín
Objekt: Rekonštrukcia priechodov na ul.Inovecká-Dlhé Hony, Osvetlenie priechodov pre chodcov
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto. Trenčín
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| M | Práce a dodávky M
| 21-M | Elektromontáže
1 | 210800146 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 | m | 125
2 | 3410350085 | CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 125 |  | 0
3 | 210800157 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x16 | m | 115 |  | 0
4 | 3410350096 | CYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 115 |  | 0
5 | 210100003 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 48 |  | 0
6 | 210100422 | Káblová koncovka vrátane zapojenia vodičov KSM 35 a do 4 x 16 mm2 | ks | 18 |  | 0
7 | 3451807250 | Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 25 mm2 | ks | 18 |  | 0
8 | 210101204 | NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV (25-120 mm) | ks | 3 |  | 0
9 | 3410352132 | SVCZ 25 Káblové súbory silové, spojka NN s polymérovou izoláciou | ks | 3 |  | 0
10 | 210040011 | Rúrkový oceľový stožiar dĺžky 9-12 m, vrátane rozvozu, vztýčenia, očíslovania, zloženia ,ale bez výstroja | ks | 8 |  | 0
11 | 3160114100 | Osvetlovací stožiar STK114/60/3K12-l, v=6m, obojstranne žiarovozinkovaný | ks | 8 |  | 0
12 | 210201880 | Montáž elektrovýzbroje | ks | 10 |  | 0
13 | 3484301760 | Elektrovýzbroj GURO-EKM 1xE27-1 okruh, IP20/43 | ks | 10 |  | 0
14 | 210204201 | Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh | ks | 10 |  | 0
15 | 210204103 | Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg | ks | 1 |  | 0
16 | 3160303900 | Výložník V1T-OP-35-114, obojstr.žiarovozinkovaný | ks | 1 |  | 0
17 | 210204103 | Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg | ks | 1 |  | 0
18 | 3160302200 | Výložník V1 T -20-114, obojstr.žiarovozink. | ks | 1 |  | 0
19 | 210204103 | Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg | ks | 3 |  | 0
20 | 3160301400 | Výložník V1 T-OP-45-114 obojstr.žiarovozinkovaný | ks | 3 |  | 0
21 | 210204103 | Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg | ks | 3 |  | 0
22 | 3160302000 | Výložník V1 T-OP-55-114, obojstr.žiarovozinkovaný | ks | 3 |  | 0
23 | 210204103 | Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg | ks | 1 |  | 0
24 | 3160302300 | Výložník V1 T -15-76, obojstranne žiarovozinkovaný | ks | 1 |  | 0
25 | 210201810 | Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED | ks | 8 |  | 0
26 | 3484301390 | Osvetlovacie teleso LED-MARUT G1 ZP3 12k0 750, 89W, 11527lm, 5000K, CRI70, AD, IK9, tr.I., IP66 /predradník umelá polnoc/ | ks | 8 |  | 0
27 | 210220001 | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn | m | 26 |  | 0
28 | 3544224150 | Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 | m | 26 |  | 0
29 | 210220020 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov | m | 85 |  | 0
30 | 3544223850 | Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm | m | 85 |  | 0
31 | 210220280 | Uzemňovacia tyč FeZn ZT | m | 8 |  | 0
32 | 3544222550 | Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m | ks | 8 |  | 0
33 | 210220240 | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ | ks | 16 |  | 0
34 | 3544219000 | Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02 | ks | 16 |  | 0
35 | 210220245 | Svorka FeZn pripojovacia SP | ks | 10 |  | 0
36 | 3544219850 | Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1 | ks | 10 |  | 0
37 | 210220253 | Svorka FeZn uzemňovacia SR03 | ks | 26 |  | 0
38 | 3544221300 | Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 | ks | 26 |  | 0
39 | 210950203 | Vtiahnutie kábla do chráničky | m | 115 |  | 0
40 | 210100251 | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2 | ks | 20 |  | 0
41 | 210050832 | Očíslovanie stožiarov VO | ks | 10 |  | 0
42 | 5482302200 | Očíslovanie stožiarov VO | ks | 10 |  | 0
43 | 210220095 | Ochranný protikorózny náter | ks | 42 |  | 0
44 | 2461705000 | Ochranný protikorózny náter | ks | 42 |  | 0
45 | 210010030 | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 63 | m | 115 |  | 0
46 | 3412611007 | Chránička FXKVR63 | m | 115 |  | 0
47 | 210204011 | Demontáž a opätovná montáž osvetl.stožiara St 280/76 | ks | 2 |  | 0
48 | 210201810 | Demontáž a opätovná montáž svietidla LED | ks | 2 |  | 0
49 | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 4 |  | 0
50 | PM | Prirážka na podružný materiál | % | 2 |  | 0
| HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby
51 | HZS000114 | Vypracovanie prvej odbornej prehliadky a skúšky | hod | 20 |  | 0
52 | HZS000213 | Sprevádzanie el. technika špecialistu | hod | 4 |  | 0
53 | HZS000113 | Kopmpletizačná činnosť dodávateľa, vytýčenie sietí | hod | 34 |  | 0
54 | 41 | Geodetické zameranie kábla VO | hod | 13 |  | 0
| 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach
55 | 460050703 | Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia | m3 | 7.8 |  | 0
56 | 460050602 | Betónový základ pre stožiar | m3 | 5.8 |  | 0
57 | 460200163 | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 70 |  | 0
58 | 460510002 | Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z betónovej rúry svetlosti do 20 cm bez zemných prác | m | 3 |  | 0
59 | 5859336401 | Betónová zmes | m3 | 9.5 |  | 0
60 | 460560163 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 70 |  | 0
61 | 460490012 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | m | 100 |  | 0
62 | 2830002000 | Fólia červená v m | m | 100 |  | 0
63 | 460620013 | Zhutnenie zeminy po vrstvách | m2 | 210 |  | 0
64 | 460600001 | Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke | t | 31 |  | 0
65 | 460700011 | Priečna sonda | ks | 4 |  | 0
66 | 460200153 | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 25 |  | 0
67 | 460560153 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 25 |  | 0
68 | 460200683 | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 65 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 16 |  | 0
69 | 460560683 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 16 |  | 0
70 | 460200843 | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 80 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 18 |  | 0
71 | 460560843 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 18 |  | 0
72 | 460490051 | Zaistenie kábla vo výkope | ks | 6 |  | 0
73 | 460230003 | Výkop a zasypanie ryhy pre káblové spojky | ks | 3 |  | 0
74 | 460620010 | Betónový podklad hr.10cm | m2 | 24 |  | 0
75 | 460420022 | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm | m | 70 |  | 0
76 | 5831214500 | Piesok do káblového výkopu | m3 | 3 |  | 0
77 | 5922310400 | Betónová rúra o 250mm | m | 15 |  | 0
78 | 460001001 | Rozbúranie betónového podkladu | m3 | 4.2 |  | 0
79 | 460030081 | Obojstranné rezanie špár | m | 30 |  | 0
80 | 460650024 | Úprava betónového podkladu hr.20cm | m2 | 4.2 |  | 0
81 | 460030071 | Rozbúranie živičného povrchu 3-5cm | m2 | 21 |  | 0
82 | 460030071/P | Oprava živičného povrchu hr.3cm | m2 | 21 |  | 0
83 | 3412611008 | Chránička FXKVR 125 a uloženie | m | 16 |  | 0
84 | 4604000111 | Debnenie betónového základu a jeho odstránenie | ks | 8 |  | 0
85 | 460561150/P | Zasypanie betónového základu so zhutnením | ks | 8 |  | 0
86 | 460561151/P | Vyčistenie betónového základu stožiara VO | ks | 3 |  | 0
87 | 5923002448/P | Betónový žľab TK1 s poklopom + uloženie | ks | 14 |  | 0
88 | 2861390800/P | Plastový žľab KZ3 + uloženie | m | 12 |  | 0
89 | PS | Poplatok za skládku | t | 31 |  | 0
90 | 460600002 | Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km /20x0,393/ | t | 31 |  | 0
|  | Celkom |  |  |  | 0

## Hárok1
| 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach
55 | 460050703 | Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia | m3 | 7.8
57 | 460200163 | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 70
60 | 460560163 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 70
63 | 460620013 | Zhutnenie zeminy po vrstvách | m2 | 210
64 | 460600001 | Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke | t | 31
65 | 460700011 | Priečna sonda | ks | 4
66 | 460200153 | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 25
67 | 460560153 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 25
68 | 460200683 | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 65 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 16
69 | 460560683 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 16
70 | 460200843 | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 80 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 18
71 | 460560843 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 18
73 | 460230003 | Výkop a zasypanie ryhy pre káblové spojky | ks | 3
78 | 460001001 | Rozbúranie betónového podkladu | m3 | 4.2
79 | 460030081 | Obojstranné rezanie špár | m | 30
80 | 460650024 | Úprava betónového podkladu hr.20cm | m2 | 4.2
81 | 460030071 | Rozbúranie živičného povrchu 3-5cm | m2 | 21
82 | 460030071/P | Oprava živičného povrchu hr.3cm | m2 | 21
84 | 4604000111 | Debnenie betónového základu a jeho odstránenie | ks | 8
85 | 460561150/P | Zasypanie betónového základu so zhutnením | ks | 8
86 | 460561151/P | Vyčistenie betónového základu stožiara VO | ks | 3