Príloha č. 1 súťažných podkladov: **Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk**

# Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

**PODLIMITNÁ ZÁKAZKA – tovary**

Názov predmetu zákazky:

**Zostava pre komplexnú funkčnú diagnostiku pľúc**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kritérium č. | Názov kritéria | Návrh |
|  | **Cena za celý predmet zákazky v € bez DPH** |  |
|  | **Sadzba DPH** |  |
| **1.** | **Cena za celý predmet zákazky v € s DPH** |  |

Obchodné meno uchádzača: .....................................................................................................

Sídlo, alebo miesto podnikania uchádzača: ...........................................................................

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: ....................................................................................

Podpis a pečiatka štatutárneho orgánu uchádzača:..............................................................

V ..........................................., dňa...............................

Príloha č. 2a/1 súťažných podkladov: **Identifikačné údaje uchádzača**

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59 Martin

# Vec: Identifikačné údaje uchádzača

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt: |  |
| Právna forma: |  |
| Označenie registra: |  |
| Číslo zápisu: |  |
| Štatutárny zástupca: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| IČ DPH: |  |
| Bankové spojenie: |  |
| Číslo účtu – IBAN: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| - telefónne číslo: - fax: - e-mail: |  |

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Príloha č. 2a/2 súťažných podkladov: **Identifikačné údaje osoby, ktorej služby alebo podklady využil uchádzač pri vypracovaní ponuky:**

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59 Martin

# Vec: Identifikačné údaje osoby, ktorej služby alebo podklady využil uchádzač pri vypracovaní ponuky

|  |  |
| --- | --- |
| Meno a priezvisko: |  |
| Obchodné meno alebo názov : |  |
| Adresa pobytu: |  |
| Sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt: |  |
| IČO, ak bolo pridelené: |  |
|  - telefónne číslo: - e-mail: |  |

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Príloha č. 2b súťažných podkladov: **Čestné vyhlásenia uchádzača**

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59 Martin

# Vec: Čestné vyhlásenia uchádzača

Uchádzač ...................., čestne vyhlasujeme, že:

1. sme rozumeli a súhlasíme so všetkými podmienkami podlimitnej zákazky určenými verejným obstarávateľom;
2. všetky predložené dokumenty a údaje v ponuke sú pravdivé a úplné;
3. vo vyhlásenej podlimitnej zákazke predkladáme len jednu ponuku;
4. nie sme členom skupiny dodávateľov, ktorá v tejto podlimitnej zákazke predkladá ponuku;
5. dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať a zverejňovať v súlade s platným a účinným zákonom o ochrane osobných údajov.

S pozdravom

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Príloha č. 2c súťažných podkladov: **Vzor textu bankovej informácie**

V nadväznosti na časť *F. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti,* je potrebné aby banková informácia obsahovala všetky požadované údaje.

Z dôvodu vyvarovania sa pochybení pri spracovávaní bankovej informácie bankovou inštitúciou odporúčame požiadať o vydanie bankovej informácie v nasledujúcom znení:

Banková informácia:

- spoločnosť .................... je naším klientom od ....................

- všetky svoje finančné záväzky voči banke, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, si klient plní riadne a včas

- za obdobie posledných 6 mesiacov (t.j. od 1.10.2018 – 31.3.2019) účet (účty) klienta nebol (neboli) v nepovolenom debete (prípadne sa uvedú evidované skutočnosti).

- klient má (nemá) u nás poskytnutý úver (ak má uvedie sa dátum od kedy a text „klient dodržuje (nedodržuje) splátkový kalendár“)

- za obdobie posledných 6 mesiacov (t.j. od 1.10.2018 – 31.3.2019) na peňažné prostriedky na bežnom účte (účtoch) klienta nebol vydaný exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke) (prípadne sa uvedú evidované skutočnosti).

Príloha č. 2d súťažných podkladov: **Čestné vyhlásenie – banky**

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59 Martin

# Vec: Čestné vyhlásenie

Uchádzač ...................., čestne vyhlasujeme, že:

nemáme vedené účty ani záväzky za účelom podnikania v inej/ých banke/ách ako deklarovanej banke / deklarovaných bankách: .................... (vypísať názov banky / názvy bánk).

S pozdravom

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Príloha č. 3 súťažných podkladov: **Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača**

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59 Martin

# Vec: Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača

Verejné obstarávanie zákazky na predmet:

**Zostava pre komplexnú funkčnú diagnostiku pľúc**

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Uchádzač ...................., čestne vyhlasujeme, že v súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním:

1. som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
2. som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,
3. budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
4. poskytnem verejnému obstarávateľovi v tomto verejnom obstarávaní presné, pravdivé a úplné informácie,
5. som sa oboznámil s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je zverejnený na adrese: <https://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html> .

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

# Príloha č.4 súťažných podkladov: Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky

# Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

**PODLIMITNÁ ZÁKAZKA – tovary**

Názov predmetu zákazky:

**Zostava pre komplexnú funkčnú diagnostiku pľúc**

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadovaný technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky** |
| **Komplexná pracovná stanica na funkčné vyšetrenie pľúc obsahujúca nasledujúce komponenty:** |  |
| 1. Spirometer pracujúci v otvorenom systéme s maximálnou prípustnou chybou merania prietoku vzduchu ±3 %. Meranie prietoku vzduchu na ultrazvukovom princípe
 |  |
| 1. Objemovo-stabilná celotelová pletyzmografická kabína s vyrovnávacím boxom a automatickou kalibráciou tlakového snímača aj časovej konštanty. Minimálny objem kabíny 600-1000 litrov
 |  |
| 1. Analyzátor CO a inertného plynu (CH4 alebo He)
 |  |
| 1. Automatický dozimetrický systém pre dávkovanie inhalačne aplikovaných provokačných podnetov
 |  |
| 1. Ergospirometer zahŕňajúci:
 |  |
| 1. - analyzátory O2 a CO2 s rýchlou odpoveďou (analýza dych za dychom). Analyzátor O2 na elektrochemickom princípe, analyzátor CO2 na infračervenom princípe. Automatická kalibrácia oboch analyzátorov,
 |  |
| 1. - digitálny pneumotachograf presnosťou merania prietoku vzduchu ± 3%, mŕtvym priestorom ˂35 ml a hmotnosťou ˂50 g,
 |  |
| 1. - počítačom riadený bicyklový ergometer s možnosťou polohovania vyšetreného, záťaž min. v rozsahu 10-750 W nezávisle na otáčkach,
 |  |
| 1. - 12-zvodové EKG hardwarovo aj softwarovo integrované do systému,
 |  |
| 1. - automatický tlakomer hardwarovo aj softwarovo integrovaný do systému,
 |  |
| 1. - pulzný oxymeter hardwarovo aj softwarovo integrovaný do systému
 |  |
| 1. Zariadenie na meranie odporu dýchacích ciest pomocou impulznej oscilometrie
 |  |
| 1. Zariadenie pre automatické meranie podmienok prostredia (atmosférický tlak, teplota a vlhkosť) s priamym výstupom dát do software všetkých uvedených prístrojov
 |  |
| **Vyšetrenia, ktoré majú byť realizovateľné pomocou vyššie uvedených komponentov:** |  |
| 1. Pomalá vitálna kapacita
 |  |
| 1. Úsilný výdych
 |  |
| 1. Maximálna vôľová ventilácia
 |  |
| 1. Intratorakálny objem plynu
 |  |
| 1. Špecifický odpor dýchacích ciest
 |  |
| 1. Bronchomotorické testy (aplikácia presnej dávky bronchomotorického podnetu)
 |  |
| 1. Difúzna kapacita pľúc jednodychovou (event. fast-space) metodikou
 |  |
| 1. Vyšetrenie spirometrie a difúznej kapacity imobilných pacientov aj mimo kabíny
 |  |
| 1. Odpor dýchacieho systému na jeho rôznych úrovniach metodikou nútených oscilácií pri kľudovom dýchaní
 |  |
| 1. Ergospirometrické vyšetrenie (spotreba O2, výdaj CO2, ventilácia a súvisiace metabolické a kardiorespiračné ukazovatele)
 |  |
| **Softwarové požiadavky:** |  |
| 1. Všetok software kompatibilný s operačným systémom MS Windows v. 7 a vyššia
 |  |
| 1. Užívateľsky plne modifikovateľné grafické a alfanumerické výstupy
 |  |
| 1. Užívateľsky voliteľný set referenčných hodnôt
 |  |
| 1. Možnosť exportu grafických aj alfanumerických výstupov v užívateľsky voliteľnom formáte
 |  |
| 1. Možnosť priameho odosielania grafických a alfanumerických výstupov vrátane hodnotiacich správ do nemocničného informačného systému
 |  |
| 1. Software pre spirometriu umožňuje simultánne zobrazenie kriviek objem/čas aj prietok/objem v reálnom čase
 |  |
| 1. Software pre ergospirometriu umožňuje zobrazenie všetkých vyšetrených aj kalkulovaných parametrov v reálnom čase počas vyšetrenia
 |  |
| 1. Automatická kompenzácia kriviek posunutého objemu/prietoku dych za dychom pri celotelovej pletyzmografii
 |  |
| 1. Zobrazenie kriviek objem/odpor v jednom grafe
 |  |

Príloha č. 5 súťažných podkladov: **Čestné vyhlásenie k podmienkam účasti**

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59 Martin

# Vec: Čestné vyhlásenie podľa § 114 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

Čestne vyhlasujeme, že v podlimitnej zákazke vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. ........./201... zo dňa .......................... pod zn. č. .......-WYT na predmet zákazky

**„Zostava pre komplexnú funkčnú diagnostiku pľúc“**

spĺňame rozsahom, obsahom aj spôsobom všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch časť **F. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti uchádzačov** v súlade s dokumentmi potrebnými na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti

a zároveň sa týmto zaväzujeme, že na výzvu verejného obstarávateľa v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom, predložíme doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v plnom rozsahu, ktoré sme čestným vyhlásením nahradili.

Informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz (označenie databázy, webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu):

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Informácie o dokladoch, ktoré sme Vám predložili v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné (označenie verejného obstarávania a označenie predloženého dokladu):

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu