## harok
Príloha č. 1
Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Predmet zákazky: „Laboratórne pipety“ -32
Obchodné meno uchádzača:
Adresa/sídlo uchádzača:
Poradové číslo | Názov a popis položky | Merná jednotka | množstvo | Jednotková cena bez DPH | Sadzba DPH | Cena celkom bez DPH | Cena celkom s DPH | názov,obchodné meno danej položky
1. | Jednokanálová mikropipeta Topscien P Series,4-miestny display, rozsah 0,5 - 10 ul, plno autoklávovateľné, jednoduché nastavenie objemu pomocou dávkovača, zámok zabraňujúci nechcenej zmene pri pipetovaní, možnosť kalibrácie užívateľom, vysoká presnosť a reproducibilita, zvýšená odolnosť proti UV, kat. č.: TP10H alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu | ks | 2
Cena spolu za celý predmet zákazky v € (vrátane súvisiacich služieb - doprava...a iné )
V................... dňa ..........................
Som platiteľ DPH
x
Nie som platiteľ DPH
Som osoba z členského štátu EÚ iného ako SR
(Zaškrtnite, čo sa vás týka)
Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.
meno a priezvisko, funkcia, podpis
osoby oprávnenej konať za uchádzača