## 2. Rozpočet - štandard na šírku
Stavba: Urgentný príjem FNLP Košice (RPD) + ZMENA 08.2011
Objekt: - SO-01 Oprava po Požiari - ELI TG, svetlo, uzem.
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: | [7 empty] | Spracoval:
Miesto: Rastislavova 43, Košice | [7 empty] | Dátum: 12. 2. 2022
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Hmotnosť celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.4434
|  | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.4434
4 | 921 | 210010301 | Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) | ks | 30 |  |  |  |  | 0
5 | 345 | 3450906510 | Krabica pristrojová KU 68 1901 | ks | 30 |  |  |  |  | 0
192 | 921 | 210010321 | Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová | ks | 30 |  |  |  |  | 0
193 | 345 | 345410002600 | Krabica univerzálna z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KU 68-1903, Dxh 73x42 mm, KOPOS | ks | 30 |  |  |  |  | 0.00291
208 | 921 | 210110001 | Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia | ks | 3 |  |  |  |  | 0
205 | 345 | 345320000501 | Vypínač jednopólový zapustený biely Legrand radenie 1, 10A, 250V, IP20 | ks | 2 |  |  |  |  | 0.0001
210 | 345 | 345320002801 | Spínač jednopólový zapustený biely radenie 1, 10A, 250V, IP44 | ks | 1 |  |  |  |  | 0.0001
209 | 921 | 210110003 | Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia | ks | 4 |  |  |  |  | 0
207 | 345 | 345330003301 | Vypínač sériový biely zapustený Lagrand radenie 5, 10A, 250V, IP20 | ks | 4 |  |  |  |  | 0.0002
216 | 345 | 345350002300 | Rámček 1-násobný biely | ks | 13 |  |  |  |  | 0.00013
217 | 345 | 345350002600 | Rámček 2-násobný vodorovný biely | ks | 6 |  |  |  |  | 0.00012
224 | 921 | 210110071 | Spínač špeciálny vrátane zapojenia, spínač osvetlenia 941 A 001, 002 | ks | 4 |  |  |  |  | 0
225 | 345 | 34534000441 | Pohybový spínač PD4-1C-K-FC | ks | 1 |  |  |  |  | 0.0001
226 | 345 | 34534000442 | Pohybový spínač PD4-1C- FC | ks | 1 |  |  |  |  | 0.0001
227 | 345 | 34534000443 | Pohybový spínač P3-1C- FC | ks | 1 |  |  |  |  | 0.0001
228 | 345 | 34534000444 | Súmrakový spínač CbS - T- PP | ks | 1 |  |  |  |  | 0.0001
213 | 921 | 210111012 | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie | ks | 23 |  |  |  |  | 0
214 | 345 | 345510000401 | Zásuvka zapustená 2P+Z biela, 16A-250V, IP20 LEGRAND | ks | 18 |  |  |  |  | 0.00054
215 | 345 | 345510004901 | Zásuvka dvojitá 2P+Z zapustená Legrant 16A, 205V, IP20 | ks | 5 |  |  |  |  | 0.0005
236 | 921 | 210201226 | Zapojenie svietidla IP44, 2x svetelný zdroj, zabudovatelné so žiarovkou | ks | 2 |  |  |  |  | 0
237 | 921 | 210201243 | Zapojenie svietidla IP20, 4x svetelný zdroj, zabudovatelné s lineárnou žiarovkou | ks | 40 |  |  |  |  | 0
238 | 921 | 210201253 | Zapojenie svietidla IP54, 4x svetelný zdroj, zabudovatelné s lineárnou žiarovkou | ks | 69 |  |  |  |  | 0
239 | 921 | 210201501 | Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, s lineárnou žiarovkou - stály režim | ks | 6 |  |  |  |  | 0
240 | 921 | 210201953 | Montáž svietidla zapusteného do 5 kg | ks | 8 |  |  |  |  | 0
241 | 921 | 210201954 | Montáž svietidla zapusteného do 10 kg | ks | 87 |  |  |  |  | 0
244 | 348 | 348150001100 | N1 - Svietidlo núdzové podhľadové LED 1x3W, 1 hod., IP65, stály režim | ks | 6 |  |  |  |  | 0.0072
247 | 348 | 34813000011 | D1 - OMS DOWNLIGHT VISION 190 ECO CLEAR GLASS 2x26W 840 EBA2 IP44 (PRETTUS II M POLISHED REF+TRANSPARENT COVER LED 2850lm/840 1x24W FIX RAL 9003) | ks | 2 |  |  |  |  | 0.0026
248 | 348 | 34813000012 | P1 - OMS RELAX PV PRISMA T5 4x14W 830 EBA2 IP40 (SANA II PV1 LED 3600lm/830 1x30W FIX RAL 9016) | ks | 14 |  |  |  |  | 0.0182
249 | 348 | 34813000013 | P3 - OMS RELAX PB PRISMA T5 4x14W 830 EBA2 IP40 (SANA II PR1 LED 3300lm/830 1x30W FIX RAL 9016 + SANA PR rámik) | ks | 4 |  |  |  |  | 0.0052
250 | 348 | 34813000014 | B3 - OMS RELAX PB PRISMA T5 4x14W 830 EBA2 IP54 (GACRUX XTP PR1 MICROPRISMA LED 3100lm/830 1x35W FIX RAL 9003 + GACRUX PR rámik) | ks | 37 |  |  |  |  | 0.0481
251 | 348 | 34813000015 | B4 - OMS RELAX PB PRISMA T5 4x24W 830 EBA2 IP54 (GACRUX XTP PR1 MICROPRISMA LED 5000lm/830 1x56W FIX RAL 9003-Customizácia + GACRUX PR rámik) | ks | 6 |  |  |  |  | 0.0078
252 | 348 | 34813000016 | B5 - OMS RELAX PV PRISMA T5 4x14W 830 EBA1-Touch IP54 (GACRUX XTP PV1 MICROPRISMA LED 3100lm/830 1x37W DALI RAL 9003 + GACRUX PR rámik) | ks | 14 |  |  |  |  | 0.0182
253 | 348 | 34813000017 | X2 - OMS RELAX XTP PAR PV T5 4x24W 840 EBA2 IP54 (GACRUX XTP PV1 PAR LED 5000lm/840 1x56W FIX RAL 9003-Customizácia) | ks | 4 |  |  |  |  | 0.0052
254 | 348 | 34813000018 | X4 - OMS RELAX XTP PAR PB T5 4x24W 840 EBA2 IP54 (GACRUX XTP PR1 PAR LED 5000lm/840 1x56W FIX RAL 9003-Customizácia +Gacrux PR rámik) | ks | 2 |  |  |  |  | 0.0026
255 | 348 | 34813000019 | X6 - OMS RELAX XTP PAR PV T5 4x24W 940 EBA2 IP54 (GACRUX XTP PV1 PAR LED 5000lm/940 1x56W FIX RAL 9003-Customizácia) | ks | 6 |  |  |  |  | 0.0078
203 | 921 | 210220030 | Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E | ks | 1 |  |  |  |  | 0
199 | 345 | 345410013302 | Krabica rozvodná PVC OBO 1804 UP zapustená šxvxh 12x120x53 mm | ks | 1 |  |  |  |  | 0.0001
194 | 921 | 210010352 | Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-26 do 6 mm2 | ks | 90 |  |  |  |  | 0
196 | 345 | 345410013301 | Krabica rozvodná na stenu požiarne odolná Kopos KSK100PO šxvxh 101x101x45 mm do 6mm2 | ks | 90 |  |  |  |  | 0.009
24 | 921 | 210020953 | Výstražná a označovacia tabuľka včítane montáže, pre kúpeľne | ks | 1 |  |  |  |  | 0
25 | 548 | 5482302200 | štítok "RTG" pre zásuvky | ks | 1 |  |  |  |  | 0.0002
26 | 921 | 210100001 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | ks | 165 |  |  |  |  | 0
27 | 345 | 3452104700 | G-Káblové oko CU 2,5x4 KU-L | ks | 165 |  |  |  |  | 0
28 | 921 | 210100002 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 78 |  |  |  |  | 0
29 | 345 | 3452104900 | G-Káblové oko CU 4x4 KU-L | ks | 78 |  |  |  |  | 0
30 | 921 | 210100003 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 5 |  |  |  |  | 0
31 | 345 | 3452106200 | G-Káblové oko CU 16x 5 KU-L | ks | 5 |  |  |  |  | 0
84 | 921 | 210140521 | Signalizačné svietidlo vč. žiarovky a zapojenia 617 02 01 (12 662A) +02+0 | ks | 1 |  |  |  |  | 0
85 | 345 | 345350000501 | ABB FIM 1000 - signálne svietidlo cervene 9,5-28V AC IP20 + trafo FLM 1000 230/15V AC /+ramceky 1754-0-2155/ | ks | 1 |  |  |  |  | 0
201 | 921 | 210220040 | Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu | ks | 15 |  |  |  |  | 0
202 | 354 | 354410006200 | Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16 | ks | 15 |  |  |  |  | 0.0015
200 | 921 | 210220300 | Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne ulož.,alebo v omietke Cu 4-16mm2 | m | 70 |  |  |  |  | 0
180 | 341 | 341110011300 | Kábel medený CY 4 mm2 zž | m | 70 |  |  |  |  | 0.0035
177 | 921 | 210800521 | Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16 | m | 170 |  |  |  |  | 0
178 | 341 | 341610019450 | Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 16 mm2 zž | m | 170 |  |  |  |  | 0.0357
174 | 921 | 210800146 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 | m | 1350 |  |  |  |  | 0
176 | 341 | 341610020900 | Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V-J 3Cx1,5 mm2 | m | 1300 |  |  |  |  | 0.39
181 | 341 | 341610020901 | Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V-O 3Ax1,5 mm2 | m | 15 |  |  |  |  | 0.0045
182 | 341 | 341610020400 | Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V-O 2Ax1,5 mm2 | m | 15 |  |  |  |  | 0.00405
183 | 341 | 341610021700 | Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V-J 4Bx1,5 mm2 | m | 20 |  |  |  |  | 0.0068
184 | 921 | 210800147 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 | m | 950 |  |  |  |  | 0
185 | 341 | 341610021000 | Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V-J 3Cx2,5 mm2 | m | 950 |  |  |  |  | 0.3325
186 | 921 | 210800148 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x4 | m | 270 |  |  |  |  | 0
187 | 341 | 341610021100 | Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V-J 3Cx4 mm2 | m | 270 |  |  |  |  | 0.1134
190 | 921 | 210800149 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x6 | m | 750 |  |  |  |  | 0
188 | 341 | 341610021200 | Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 3x6 mm2 | m | 750 |  |  |  |  | 0.39
191 | 921 | 210800160 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4 | m | 45 |  |  |  |  | 0
189 | 341 | 341610022700 | Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 5x4 mm2 | m | 45 |  |  |  |  | 0.0243
171 | 429 | 429701 | Požiarny stenový uzáver HILTI dod.+mont. | m2 | 3 |  |  |  |  | 0
229 | 921 | 210800146-1 | Demontáž Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 | m | 1350 |  |  |  |  | 0
230 | 921 | 210800147-1 | Demontáž Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 | m | 950 |  |  |  |  | 0
231 | 921 | 210800148-1 | Demontáž Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x4 | m | 270 |  |  |  |  | 0
232 | 921 | 210800149-1 | Demontáž Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x6 | m | 750 |  |  |  |  | 0
233 | 921 | 210800160-1 | Demontáž Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4 | m | 45 |  |  |  |  | 0
223 | 921 | 210961115-1 | Demontáž pohybových spínačovosvetlenia | ks | 4 |  |  |  |  | 0
242 | 921 | 210962037 | Demontáž svietidla - žiarivkové bytové stropné vostavané 2+1 zdroj | ks | 8 |  |  |  |  | 0
220 | 921 | 210962038 | Demontáž svietidla - žiarivkové bytové stropné vostavané 4 zdroje | ks | 87 |  |  |  |  | 0
243 | 921 | 210110071-1 | Demontáž Spínač špeciálny vrátane zapojenia, spínač osvetlenia | ks | 4 |  |  |  |  | 0
|  | OST | Ostatné |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Celkom |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.4434