## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Názov stavby |  |  | Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2 | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | 2021-02-4
| Názov objektu |  |  | SO-01 Stavebný objekt | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | SO-01
| Názov časti |  |  | SO-01 Vzduchotechnika | [8 empty] | Miesto
| Kód časti |  |  | 004
Názov podčasti
Kód podčasti
[13 empty] | IČO | DIČ
Objednávateľ
Projektant
Zhotoviteľ
|  |  |  | Rozpočet číslo | Spracoval | [7 empty] | Dňa
17.06.2022
Merné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | EUR
A |  | Základné rozp. náklady |  |  | B |  | Doplnkové náklady |  |  | C |  | Vedľajšie rozpočtové náklady
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práca nadčas |  | 0 |  | 13 | Zariadenie staveniska |  |  | 20 | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevnej podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 20 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kultúrna pamiatka |  | 0 |  | 15 | Územné vplyvy |  |  | 20 | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Prevádzkové vplyvy |  |  | 20 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatné |  |  | 20 | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (r. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (r. 8-11) |  | 0 |  | 19 | VRN (r. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnosť |  | 0 | 20 | 22 | Ostatné náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0 | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  |  | 24 | 20 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
Objednávateľ | [9 empty] | 25 | 20 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (r. 23-25) |  |  |  |  | 0
Dátum a popis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  |  | E |  | Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ | [9 empty] | 27 | Dodávky objednávateľa |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Kĺzavá doložka |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnenie + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulácia
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: | Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2
Objekt: | SO-01 Stavebný objekt
Časť: | SO-01 Vzduchotechnika
JKSO:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: | 17.06.2022
Kód | Popis | Cena celkom | Hmotnosť celkom | Suť celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5
M | Práce a dodávky M | 0 | 0 | 0
24-M | Montáže vzduchotechnických zariad. | 0 | 0 | 0
| Celkom | 0 | 0 | 0

## Rozpocet
ROZPOČET
Stavba: |  | Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2
Objekt: |  | SO-01 Stavebný objekt
Časť: |  | SO-01 Vzduchotechnika
JKSO:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: |  | 17.06.2022
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom | Hmotnosť sute | Hmotnosť sute celkom | Sadzba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodávateľ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 24-M | Montáže vzduchotechnických zariad. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | PK | 24M110101 | VZT jednotka Atrea - Zborovňa 103 Duplex 1000 Multi /31/0 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
2 | K | PK | 24M110102 | VZT jednotka Atrea - Odborné pracovne 110 Duplex 1000 Multi /31/0 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
3 | K | PK | 24M110103 | VZT jednotka Atrea - Odborné pracovne 108 Duplex 1000 Multi /31/0 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
4 | K | PK | 24M110104 | VZT jednotka Atrea - Jedáleň 111 Duplex 1000 Multi /31/0 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
5 | K | PK | 24M110105 | VZT jednotka Atrea - kuchyňa 115; 116; 117 Duplex 2400 Basic/30/0 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
6 | K | PK | 24M110106 | Zákryt - Výdaj stravy Grande 2000 x 800 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
7 | K | PK | 24M110107 | Zákryt - Umývareň riadu Kubus 1700 x 1000 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
8 | K | PK | 24M110108 | VZT Jednotka Atrea - Učebňa 206 Duplex 1000 Multi /31/0 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
9 | K | PK | 24M110109 | VZT Jednotka Atrea - Učebňa 221 Duplex 1000 Multi /31/0 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
10 | K | PK | 24M110110 | VZT Jednotka Atrea - Učebňa 220 Duplex 1000 Multi /31/0 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
11 | K | PK | 24M110111 | VZT Jednotka Komfovent - 203; 202;.... Domekt CF 700 V | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
12 | K | PK | 24M110112 | VZT Jednotka Atrea - Učebňa 213 Duplex 1000 Multi /31/0 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
13 | K | PK | 24M110113 | VZT Jednotka Komfovent - 212;214;.... Domekt CF 700 V | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
14 | K | PK | 24M110114 | VZT Jednotka Atrea - Učebňa 218 Duplex 1000 Multi /31/0 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
15 | K | PK | 24M110115 | VZT Jednotka Atrea - Učebňa 219 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
16 | K | PK | 24M110301 | Samsung kondenzačná jednotka | ks | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
17 | K | PK | 24M110302 | Samsung AHU kit | ks | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
18 | K | PK | 24M110303 | Prepojovacie potrubie a kabeláž | kpl | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
19 | K | PK | 24M110304 | Podstavce pod jednotky | kpl | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
20 | K | PK | 24M110305 | VZT potrubie vrátane tvaroviek 315 tvr 35% | bm | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
21 | K | PK | 24M110306 | VZT potrubie vrátane tvaroviek 400 tvr 35% | bm | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
22 | K | PK | 24M110307 | VZT potrubie vrátane tvaroviek 200 tvr 35% | bm | 33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
23 | K | PK | 24M110308 | VZT potrubie vrátane tvaroviek 160 tvr 35% | bm | 38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
24 | K | PK | 24M110309 | VZT potrubie vrátane tvaroviek 125 tvr 35% | bm | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
25 | K | PK | 24M110310 | VZT potrubie vrátane tvaroviek 100 tvr 35% | bm | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
26 | K | PK | 24M110311 | Exterierová izolácia s oplechovaním parotesná | m2 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
27 | K | PK | 24M110312 | Kaučuková izolácia s hliníkovou fóliou | m2 | 238 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
28 | K | PK | 24M110313 | NOVA-L1-1600x200-1-12-W | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
29 | K | PK | 24M110314 | NOVA-L1-800x200-1-12-W | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
30 | K | PK | 24M110315 | TTF 100 | ks | 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
31 | K | PK | 24M110316 | TTF 125 | ks | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
32 | K | PK | 24M110317 | VVRK 400 x 400 s boxom | kpl | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
33 | K | PK | 24M110318 | VVRK 600 x 600 s boxom | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
34 | K | PK | 24M110319 | Tlmič hluku 315x1000 | ks | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
35 | K | PK | 24M110320 | Tlmič hluku 400x1000 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
36 | K | PK | 24M110321 | HR potrubie izolovaný box na mriežky | kpl | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
37 | K | PK | 24M110401 | AirTechnology PFK vrátane filtra | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
38 | K | PK | 24M110402 | AirTechnology Sonoduct DN 100 | bm | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
39 | K | PK | 24M110403 | AirTechnology Sonoduct DN 125 | bm | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
40 | K | PK | 24M110404 | AirTechnology Sonoduct DN 160 | bm | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
41 | K | PK | 24M110405 | AirTechnology Sonoduct DN 200 | bm | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
42 | K | PK | 24M110510 | Montážny a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
43 | K | PK | 24M110520 | Dopravné náklady | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
44 | K | PK | 24M110530 | Montáž zariadení | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
45 | K | PK | 24M110540 | Regulovanie VZT jednotiek | kpl | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
46 | K | PK | 24M110550 | Prípravné práce | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
47 | K | PK | 24M110560 | Vedlajšie rozpočtové náklady | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
|  |  |  | Celkom |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0