## súhrn
Spolu/12 mesiacov
Časť 1 | Káble | 0
Časť 2 | Batérie,adaptéry | 0
Časť 3 | Poistky, ističe, relé, vypínače, zásuvky, vidlice | 0
Časť 4 | Žiarovky, svietidlá, príslušenstvo | 0
Časť 5 | Konektory, spojky, dutinky, oká | 0
Časť 6 | Pásky, hmoždinky, lišty, trubky, krabice, zbernice | 0
Časť 7 | Súčiastky, prístroje | 0
0

## Káble časť 1
Názov | počet ks | cena/ks | spolu
Kábel ohyb.CGTG 12c x 1,5(H07RN-F12G1,5) | 34 |  | 0
Kábel CYKY J 3x2,5mm | 1234 |  | 0
Kábel CYA 2,5 čierny | 384 |  | 0
Kábel CYSY 3x1,5 | 350 |  | 0
Kábel CYA 1 biely | 534 |  | 0
Kábel CYSY 5 O x 1,5 | 24 |  | 0
Kábel CYKY-O 3x1,5mm2 | 1234 |  | 0
Kábel CYKY 5x2,5 | 217 |  | 0
Kábel CYA 16 | 34 |  | 0
Kábel CYKY-J 5x1,5 | 300 |  | 0
Kábel CYA 1x0,5 | 200 |  | 0
Kábel CYA 1x0,75 | 200 |  | 0
Kábel CYKY 5x4 J | 67 |  | 0
Kábel CYKY-J 5x10 pvc čierny | 7 |  | 0
Kábel CSA 25 2/3,6KV - V36S-K 25 B | 79 |  | 0
Kábel JZ-500 7G2,5 PVC sivý | 9 |  | 0
Kábel ohybný H05VV-F 4G1 PVC biely | 34 |  | 0
Kábel JZ-500 10x1mm2 net.300/500V PVC si | 34 |  | 0
Kábel CYSY 4x0,75 H05VV-F | 34 |  | 0
Kábel CYSY 4x1,5 Ho5VV-F | 234 |  | 0
Kábel ohybný CYSY 2x1 H05VV-F biely | 34 |  | 0
Kábel CYSY 3x2,5 | 200 |  | 0
Kábel H07RN-F 4x2,5 | 34 |  | 0
Kábel CYSY 2x1,5 | 317 |  | 0
Kábel NSGAFou 1x70mm2 1,8/3kV | 34 |  | 0
Kábel CYSY, 4x2,5mm | 5 |  | 0
Kábel CYKY 5x4 J | 134 |  | 0
Kábel NSGA Fou 1x35mm2 1,8/3KV | 207 |  | 0
Kábel NSGAFou 1x50mm2 1,8/3kV | 74 |  | 0
Redukcia prepájaci AXAGON ADP-1P-36,1,5m | 1 |  | 0
Kábel Turck PKG3M-2/TEL, 6625058 | 4 |  | 0
Náhradná prísav. na prís.držiakL350/S350 | 1 |  | 0
Kábel na sériový port USB | 1 |  | 0
Kábel CYA 50 | 17 |  | 0
Kábel CYA 4 | 25 |  | 0
Kábel CYA 1,5 čierny | 434 |  | 0
Kábel CYKY J 3x4 | 67 |  | 0
Kábel CYKY 5 J x 1,5 | 300 |  | 0
Kábel telefónny TCEKPFLEZE 30P1.0D | 647 |  | 0
Kábel telefónny TCEKPFLEZE 30P1.0D | 134 |  | 0
Kábel CYKY-J 5x6 | 67 |  | 0
Kábel LiYCY 4x0,5mm2 | 47 |  | 0
Kábel CYKY J 3x1,5mm | 234 |  | 0
Kábel H05VV-F 3x 0,75 | 67 |  | 0
Kábel NSGAFOU 1x4 mm /helukabel 38503/ | 67 |  | 0
Kábel NSGAFOU 1x6 mm /38504/ | 67 |  | 0
Kábel H07RN-F 5G4 CGTG | 34 |  | 0
Káble štartovacie 600A-35-6m PROFI | 1 |  | 0
Kábel CYKY 3x2,5 | 167 |  | 0
Predlžovací prívod bubon guma 25m,2,5mm2 | 6 |  | 0
Vodič pevný H07V-U 6mm zelenožltý | 34 |  | 0
Kábel CYKY 2x1,5 O | 67 |  | 0
Kábel 6 AYKCY 1x500 RM/35 | 140 |  | 0
Vodič pevný H07V-U 4mm zelenožltý CY | 34 |  | 0
Vodič H05V-K 0,5mm2 tmavomodrý | 34 |  | 0
Vodič H05V-K 0,5mm2 žltý | 34 |  | 0
Vodič H05V-K 0,5mm2 červený | 34 |  | 0
Vodič ohybný H05V-K 0,75 | 200 |  | 0
Vodič ohybný H05V-K 1,0 | 567 |  | 0
Vodič ohybný H07V-K 1,0 | 167 |  | 0
Vodič ohybný H07V-K 1,5 | 267 |  | 0
Vodič ohybný H07V-K 2,5 | 400 |  | 0
Kábel predlž. 400V 25m SOLIGHT PS64-32A | 25 |  | 0
Vodič H05V-U 0,5mm2 tmavomodrý | 34 |  | 0
Vodič H05V-U 0,5mm2 žltý | 34 |  | 0
Vodič H05V-U 0,5mm2 červený | 34 |  | 0
Kábel ohybný CGSG 4x2,5 H05RR-F | 67 |  | 0
Kábel CYKY J 5x2,5mm | 67 |  | 0
Predlžovací bubon 10 m | 2 |  | 0
Bubon predlž.P194725 3x1,5mm/4-zás/25m | 4 |  | 0
Flexošnúra 2x1,5 gumenná čierna, 5m | 8 |  | 0
Kábel RADOX 3GKW-AX 1,5mm2 sivý | 167 |  | 0
Kábel k multimetru TP-L06 | 4 |  | 0
Kábel predlžovací s bubnom 25m, 16A,250V | 8 |  | 0
Bubon predlžovací elektrický 50m | 4 |  | 0
Kábel H05VV-F 3G 1,5 | 117 |  | 0
Kábel H05VV-F 5G 4 | 7 |  | 0
Kábel ovládací JYTY-O 19x1 | 134 |  | 0
Kábel ovládací JYTY-O 24x1 | 134 |  | 0
Kábel RADOX 4GKW-AX MM S 95mm2 | 50 |  | 0
Kábel H05V-K 1mm | 100 |  | 0
Kábel jednožilový CSA1-2/3,6KV | 17 |  | 0
Kábel JYTY-J 5x1 | 134 |  | 0
Kábel JYTY-J 7x1 | 134 |  | 0
Kábel JYTY-J 14x1 | 134 |  | 0
Kábel YSLY-OZ 7x0,75 | 200 |  | 0
Kábel YSLY-OZ 12x0,75 | 334 |  | 0
Flexošnúra 3x1 3m guma čierna | 4 |  | 0
Flexošnúra 2x1, 5m guma čierna | 4 |  | 0
Flexošnúra 2x1,5 | 4 |  | 0
Kábel čierny H07RN-F3G 1,5 | 50 |  | 0
Flexošnúra 3x1,5 5m, biela | 7 |  | 0
Predlžovací prívod 3-zásuvková 5m | 2 |  | 0
Predlž. prívod 5m, 3-zás. s výpínačom | 5 |  | 0
Predlžovací prívod 3m,5-zás. s vypínačom | 5 |  | 0
Predlžovací prívod 5 zásuvková 3m | 2 |  | 0
Predlžovacia šnúra 3m,6-zás. s vypínačom | 2 |  | 0
Kábel RADOX 4 GKW-AX 1800V 1x70M | 234 |  | 0
Kábel CYH 2x1,5 červeno-čierny | 484 |  | 0
Kábel CSA 50-2/3,6kv | 64 |  | 0
Kábel CYA 2,5 červený | 34 |  | 0
Kábel predlžovací 6 zás. 3m | 1 |  | 0
Kábel diagnost. OBD 3m JDC213M4 Jaltest | 1 |  | 0
Kábel H05RR-F 5G2,5 | 64 |  | 0
Kábel S/FTP priem.Ethernet,6a,Cu,4x2x26 | 34 |  | 0
Vodič CY 4mm2 čierny 1-žilový medený | 67 |  | 0
Vodič CY 6mm2 čierny 1-žilový medený | 67 |  | 0
Vodič CYA 4 čierny HO7V-K 1-žilový meden | 67 |  | 0
Vodič CYA 6 čierny HO7V-K 1-žilový meden | 67 |  | 0
Vodič CYA 6 ohybný zelenožltý | 67 |  | 0
Sedlo káblové KAPSC 5 čierne | 34 |  | 0
Dátový kábel USB AlzaPower Core Charge 2 | 4 |  | 0
Bubon káblový so stav.káblom BREMAXX 25m | 1 |  | 0
Bubon predlž. 1x32A/5p/400V 5x4 guma 50m | 1 |  | 0
Bubon káblový,vratný obal | 2 |  | 0
Kábel CYKY 5x10 čierny | 17 |  | 0
Audiokábel (jack-jack) | 1 |  | 0
Predlžovací kábel 12/24V 10A 5m | 66 |  | 0
Kábel EFB Fiber LC/APC-LC 2m Duplex OS2 | 1 |  | 0
TP-LINK TL-SM311 LS MiniGbic/SFP modul | 1 |  | 0
Kábel RADOX GKW-EW/S 2x2x0,5 mm | 67 |  | 0
Kábel CYKY J 3x1,5 | 17 |  | 0
Kábel CYKY J 3x2,5 | 50 |  | 0
Kábel optický E2000/APC-LC/PC 20m, 3mm | 1 |  | 0
Kábel H05VV-F 4G 2,5 | 34 |  | 0
Redukcia telefónna 4-žilová na RJ11 | 7 |  | 0
PremiumCord Kábel USB 3.1 C/M USB 2.0A/M | 2 |  | 0
PremiumCord USB-C 3.1(M)#USB 2.0 A(M) 1m | 2 |  | 0
Kabel. spojka KSS BF-2.0S, krimp. modrá | 167 |  | 0
Kablové očko BF-M10 1,5-2,5mm2 lis.s iz. | 67 |  | 0
Oko káblové Cu rúrkové 70/20 | 70 |  | 0
Oko kábl. 16-25-2 Cu neizolované prílož. | 17 |  | 0
Oko kábl. 25-35-2 Cu neizolované prílož. | 17 |  | 0
Oko kábl. 35-50-2 Cu neizolované prílož. | 17 |  | 0
Oko kábl. 50-70-2 Cu neizolované prílož. | 10 |  | 0
Oko kábl. 70-95-2 Cu neizolované prílož. | 10 |  | 0
Hadica špirálová ochranná pr.16 | 17 |  | 0
Hadica špirálová ochranná pr.25 | 9 |  | 0
Predlžovací prívod 5m 5z EMOS P53876 | 2 |  | 0
Kábel predl. gum. 1zásuvka,10m, 3x2,5mm2 | 1 |  | 0
Lano k magnetickej svorke,prier.50mm2,6m | 6 |  | 0
0

## batérie adaptéry časť 2
Názov | počet ks | cena/ks | spolu
Adaptér multifunkčný 16A 250V 1,5m | 2 |  | 0
Adaptér multifunkčný 16A 250V 3m | 2 |  | 0
Adaptér multif. 16A 250V originál USB | 7 |  | 0
Adaptér spojovací ZB5AZ | 64 |  | 0
Zdroj napájací PB-360P-24 MEAN WEL | 1 |  | 0
Napájací zdroj PB-300P-24 MEAN WELL | 1 |  | 0
Sieťový zdroj priem.24V/100W LRS10024MW | 2 |  | 0
Zdroj- striedač, zdroj DC/AC 3kVA | 1 |  | 0
Napájací zdroj s filtrom SFSM-1 | 3 |  | 0
Spínaný zdroj SZ1 24/230 A2 | 5 |  | 0
Zdroj-striedač DC/AC ZZS 2 230/60xxx | 1 |  | 0
Napájacia stanica SN 10 60/230M51R1T | 1 |  | 0
Zdroj stab. SZ4 24/230A 1,3 B60 AC/DC | 2 |  | 0
Batéria lith.3,6V 1/2 AA SL350 s vývodmi | 34 |  | 0
Akumulátor R6 2700 mAh AA NiMH | 4 |  | 0
Batéria R20 /D/ 1,5V alkalická | 50 |  | 0
Batéria alkalická 6F 22/9V | 124 |  | 0
Batéria R03 AAA micro alkalická | 977 |  | 0
Batéria líthiová EVE ER14250AX | 4 |  | 0
Batéria alkalická plochá 3R12/4,5V | 21 |  | 0
Batéria nabíjateľná eneloop AAA, 750mAh | 14 |  | 0
Batéria nabíjateľná eneloop, AA, 1900 mA | 14 |  | 0
Batéria R14/1,5 /C/ alkalická | 36 |  | 0
Batéria R6 1,5V AA alkalická | 1057 |  | 0
Batéria 9V GP B1251 | 19 |  | 0
Akumulátor R3 1000 mAh AAA NiMH - mikro | 34 |  | 0
Bezúdržb. olovený akumulátor GT 12V/12Ah | 12 |  | 0
Batéria gombíková nenabíjateľná BR2325 | 17 |  | 0
Nabíjačka micro-USBEXTREME STYLE MMTA164 | 3 |  | 0
Nabíjačka USB-C EXTREME STYLE MMTA164 | 1 |  | 0
Nabíjačka automat. GAB 12V/6V 10ABOOST | 1 |  | 0
Nabíjačka na batérie 1-6 AAA,A | 2 |  | 0
Nabíjačka olov.akum. VOLCRAFT BC-1001 | 2 |  | 0
Batéria GP alkalická 11A/6V 38mAh | 4 |  | 0
Batéria 6V 7Ah | 6 |  | 0
Batéria NiZN 1,6 AAA 900mAh | 17 |  | 0
Batéria 12V, typ A23 | 7 |  | 0
Batéria NiZN 2500mmAh | 17 |  | 0
Batéria GP super LR06/AA 1,5V | 10 |  | 0
Batéria CR-2016 3V peniažková | 5 |  | 0
Batéria 1,2V NI-MH 1100 mAH AAA | 6 |  | 0
Aku Batéria Accu Pack NiCd 2500 mAh 7,2V | 4 |  | 0
Batéria pre DJI Ryze Tello-TEL0200-01 | 1 |  | 0
Batéria LF22 9V alkalická | 15 |  | 0
Batéria GP 192F (LR41,V3GA) 1,5V | 24 |  | 0
Bateria 1,2V NI-MH 2700 mAH AA | 10 |  | 0
Batéria CR 2032 / 3V | 65 |  | 0
Akumulátor Z2ALF3 NIMH 2,4V 80MAH | 4 |  | 0
Batérie nabíjateľné AA "tužk." 2700mAh | 4 |  | 0
Akumulátor 12V | 5 |  | 0
Akumulátor BR2477A/HBE Li-ion 3V 1000mAh | 4 |  | 0
Batéria AA nabíjacia | 4 |  | 0
Akumulátor Ni-MH 24V, 3,1Ah | 2 |  | 0
Batéria lithiová CR2 3V 6206 | 2 |  | 0
Batéria nabíjateľná D NI-NH R20 7000nAh | 4 |  | 0
Batéria alkalická 23A 12V | 17 |  | 0
Gomb alkalická batéria GP A76/B1376,LR44 | 37 |  | 0
Akumulátor ACCU plus NPG 12V/1,3Ah | 19 |  | 0
Akum.ol.bezúdr. CSB GP 1272/F2 12V 7,2Ah | 12 |  | 0
Zdroj laboratórny regulovaný 0-30-0-10A | 1 |  | 0
Zdroj DC/DC s galvan. oddel. NZ2 24/110 | 2 |  | 0
Zdroj napájací RST-5000-24 | 1 |  | 0
Zdroj napájací GST GST60A24-P1J | 2 |  | 0
Zdroj napájací spínavý 24V,5A | 1 |  | 0
Batéria GP alkalická LR20 | 7 |  | 0
Adaptér RW-3 16A 250V 3x2P+Z IP20 biely | 4 |  | 0
Batéria alkalická GP 910a LR1 | 4 |  | 0
Adaptér nabíjací 9-24V 3000mA HLF-001 | 4 |  | 0
0

## poistky, ističe, relé časť 3
Názov | počet ks | cena/ks | spolu
Poistka 6 A | 27 |  | 0
Poistka 10A | 20 |  | 0
Poistka 16 A | 10 |  | 0
Poistka sklenená 5x20 3,15A T | 10 |  | 0
Poistka sklenená 5x20mm F4A | 27 |  | 0
Poistka 20 A | 10 |  | 0
Poistka 25 A | 2 |  | 0
Poistka 35 A | 10 |  | 0
Poistka sklenená 5x20 4A T | 10 |  | 0
Poistka nožová PNA 000gG 6A 500V 120kA | 3 |  | 0
Poistka nožová PNA 000gG 10A 500V 120kA | 3 |  | 0
Poistka nožová PNA 000gG 16A 500V 120kA | 3 |  | 0
Poistka VN ABB EJF J25 25kV 10A | 4 |  | 0
Poistka sklenená 5x20 800mA T | 10 |  | 0
Poistka sklenená 5x20 100mA T | 10 |  | 0
Poistka sklenená 5x20 160mA T | 10 |  | 0
Poistka sklenená 5x20 250mA T | 10 |  | 0
Poistka sklenená 5x20 500mA T | 10 |  | 0
Poistka sklenená 5x20 1A T | 10 |  | 0
Poistka nožová 5A | 70 |  | 0
Poistka nožová 7,5A | 87 |  | 0
Poistka plochá 10/2x2,8 10A | 67 |  | 0
Poistka nožová 15A | 187 |  | 0
Poistka sklenená 5x20 1,25A T | 10 |  | 0
Poistka sklenená 5x20mm F2,5A | 17 |  | 0
Poistka sklenená 5x20 1,6A T | 10 |  | 0
Poistka sklenená 5x20 2A T | 10 |  | 0
Poistka sklenená 5x20 2,5A T | 10 |  | 0
Poistka sklenená 5x20 5A T | 10 |  | 0
Poistka sklenená 5x20 6,3A T | 10 |  | 0
Poistka sklenená 5x20 16A T | 10 |  | 0
Poistka sklenená 5x20 20A T | 10 |  | 0
Poistková vložka PV 514 6A gR | 17 |  | 0
Poistková vložka PV 514 10A gR | 17 |  | 0
Poistková vložka PV 514 16A gR | 10 |  | 0
Poistková vložka PV 514 20A gR | 7 |  | 0
Poistková vložka PV 514 63A gR | 7 |  | 0
Poistka Siemens 5SD610 | 2 |  | 0
Siemens 5SF4230 poistkový spodok | 2 |  | 0
Siemens 5SH1161 poistková hlavica | 2 |  | 0
Siemens 5SH318 poistkový dotyk | 9 |  | 0
Držiak poistkový D1PH 6405 1000V | 4 |  | 0
Poistka SIEMENS 5SD606 20A/750VF | 34 |  | 0
Držiak poistkový NTK (žehlička) 1000V AC | 1 |  | 0
Poistková vložka DIII/DZ/E33-35A rýchla | 17 |  | 0
Poist.vložka ETI DII 16A/500V gf rýchla | 17 |  | 0
Poistka IP 11 20A, 600V, 6kA | 47 |  | 0
Poistka valcová auto 16A červená 6x25mm | 134 |  | 0
Vložka poist pre ist.pol.PC10,1000V DC | 17 |  | 0
Vložka poistková PC10,1000V DC,20A | 34 |  | 0
Odpojovač valc. poist. vložiek OPVF10 | 17 |  | 0
Odpojovač valc. poist. vlož. OPT22/OPT20 | 4 |  | 0
Poistka auto valcová 16A červená | 34 |  | 0
Istič PR 61 B 6A na DIN lištu | 14 |  | 0
Relé 3RH2122-2KB40-0LA0 | 4 |  | 0
Relé RJ-8SYDI 24VDC OP00001 FF | 8 |  | 0
Relé RF-4SYDI 24VDC OP00001 FF | 4 |  | 0
Relé výkonové 24VDC 16A3c 445R Finder | 4 |  | 0
Relé Finder 56.34.9.024.0040 | 27 |  | 0
Relé Schrack 6A 250V 24V= PT 580024 | 7 |  | 0
Relé RM 732024-C výkon. 16A DC 3P | 20 |  | 0
Istič BM618106 6A/1P B 6kA | 4 |  | 0
Istič BM618110 10A/1P B 6kA | 4 |  | 0
Istič BM618116 16A/1P B 6kA | 8 |  | 0
Istič 16C/1 LTN 41657 | 3 |  | 0
Istič 16C/3 LTN 41789 | 3 |  | 0
Istič 20C/1 LTN 41658 | 1 |  | 0
Istič 20C/3 LTN 41790 | 1 |  | 0
Istič 1p 16,0B 6kA S201 2CDS251001R1165 | 2 |  | 0
Relé prepín. 24V 10/20A PAL 443811445181 | 27 |  | 0
Vložka poistková HD 10/24kV 442mm, 63A | 5 |  | 0
Istič LTN 41641 20A/1P B 10KA | 7 |  | 0
Istič 1-pólový 24V 15A | 2 |  | 0
Istič LTN 41773 20A/3P B 10kA | 1 |  | 0
Istič LTN-1UC 16,0C 10kA, 41853 | 4 |  | 0
Istič LTN 41642 25A/1P B 10kA | 7 |  | 0
Relé spínacie maxi 24V/70A | 4 |  | 0
Istič LTN 6A/1P B 10kA | 14 |  | 0
Istič LTN 10A/1P B 10kA | 14 |  | 0
Istič LTN 16A/1P B 10kA | 14 |  | 0
Pätica pre relé RUZC3M 11 pin | 20 |  | 0
Relé priemyselné 55.34.8.230.0040 | 7 |  | 0
Relé priemyselné 55.34.9.060.0040 | 7 |  | 0
Relé priemyselné 55.34.9.110.0040 | 7 |  | 0
Relé priemyselné 46.52.8.230.0040 | 7 |  | 0
Relé priemyselné 46.52.9.060.0040 | 7 |  | 0
Relé priemyselné 46.52.9.110.0040 | 7 |  | 0
Relé pomocné päticové 11-pin 750/110V DC | 7 |  | 0
Relé priemyselné 62.32.9.024.0040 | 7 |  | 0
Relé priemyselné 46.52.9.024.0040 | 7 |  | 0
Poistka Midi 125A | 7 |  | 0
Poistka Mega 100A | 7 |  | 0
Poistka Power Cal.4 500A | 4 |  | 0
Poistka nožová Uni 15A | 74 |  | 0
Poistka nožová Uni 10A | 124 |  | 0
Poistka nožová Uni 30A | 17 |  | 0
Poistka nožová Uni 20A | 157 |  | 0
Poistka nožová Uni 25A | 34 |  | 0
Poistka nožová Uni 5A | 24 |  | 0
Poistka nožová 25A | 54 |  | 0
Poistka nožová 30A | 44 |  | 0
Poistka nožová 10A mini, červená | 10 |  | 0
Poistkový patrón keramický 16A | 104 |  | 0
Poistkový patrón keramický 10A | 117 |  | 0
Poistkový patrón keramický 25A | 34 |  | 0
Poistka plochá 19/2x5 15A | 167 |  | 0
Poistka T3,15A k.č. 300-43-455 | 17 |  | 0
Poistka 6,3A k.č. 300-43-467 | 50 |  | 0
Poistka nožová 30A/32V maxi | 17 |  | 0
Patrón poistkový keramický 6A | 67 |  | 0
Odpínač trojpólový vnút. NAL24 6K 275R | 1 |  | 0
Poistka nožová 16A | 10 |  | 0
Poistka patrónová DII, DZ27, 500V, 10A, gG | 34 |  | 0
Bleskopoistka POLIM-R 0.85-1ND | 1 |  | 0
Poistka valcová PC10 2A gPV 10x38,rýchla | 4 |  | 0
Poistka rýchla GF 520131F315mA/1500A | 34 |  | 0
Poistka rýchla GF520231F3,15A/1500 | 34 |  | 0
Poistka rýchla GF520250F5A/1500 | 34 |  | 0
Poistka rýchla GF520310F10A/1500 | 34 |  | 0
Poistka 6,3x32 TDC10 60mA 1000V | 17 |  | 0
Poistka valcová14,3x51 PV14 63AgG | 7 |  | 0
Poistka valcová14,3x51,PV514 63AaR rýchl | 7 |  | 0
Poistka valc.10x38,rýchla,PC10 10AgPV | 7 |  | 0
Poistka valc.10x38, rýchla PC10 20A gPV | 7 |  | 0
Poist.valc.D22x58 422080,80A gG DF ELEK. | 7 |  | 0
Poistka val.ker ELCO100KA10x38,500V 6Agl | 7 |  | 0
Poistka valcová, 10x38, 2A, 500V AC | 2 |  | 0
Poistka valcová, 10x38, 4A, 500V AC | 2 |  | 0
Transformátor toroidný TST200/013 1x24V | 1 |  | 0
Transformátor regulačný KIEA 15, 230VAC | 1 |  | 0
Objímka keramická E40 16A | 34 |  | 0
Relé 60.13.9.024.0040 Finder 3PDT | 14 |  | 0
Stykač LC1D25BD 24V/DC | 1 |  | 0
Jednotka spínacia T6 111Z | 40 |  | 0
Mikrospínač (B612-2) | 4 |  | 0
Prepínač modulárny SVK4-32 | 1 |  | 0
Pätica FN-DE IP20 FF | 4 |  | 0
Finder 92.03.0 pätica pre sériu 62 | 4 |  | 0
Finder 94.04 pätica skrutk. pre sériu 55 | 4 |  | 0
Finder 94.P4 pätica pružin. pre sériu 55 | 4 |  | 0
Finder 97.02 pätica skrutk. pre sériu 46 | 4 |  | 0
Finder 97.02 pätica pružin. pre sériu 46 | 4 |  | 0
Pätica 90.23SMA Finder na DIN lištu | 19 |  | 0
Spona 090.33 Finder,60, kovová | 20 |  | 0
Chránič prúdový LFN 42418 | 1 |  | 0
Chránič prúdový OLE 38315 16A/1N/30mA | 1 |  | 0
Chránič pr.s ističom,B,13A,30mA,1+N,G,AC | 4 |  | 0
Chránič prúdový Priori BCP34403 40A/4P/3 | 2 |  | 0
Pomocné kontakty 3RH2911-2FA22 | 4 |  | 0
Stykač MPC-DO910 230V P7 9A cievka230Vac | 2 |  | 0
Stykač OEZ RSI-25-40 A230 25A/230VAC | 1 |  | 0
Stýkač inštal.40A NOx4,230VAC,DIN,SM300 | 4 |  | 0
Chránič pr.s ističom,B,16A,30mA,1+N,G,AC | 5 |  | 0
Odrušovacia dióda 3RT2916-1DG00 | 4 |  | 0
Menič napätia DC/DC DCW05B-15 | 2 |  | 0
Menič napätia AC/DC 12V/230V/800W,USB | 2 |  | 0
Ventilátor radiálny 230V/22W 28FR520 | 4 |  | 0
Pätica žiarovky celosklenenej W2,1x9,5d | 34 |  | 0
Kontrol.napäť.relé HRN55-3x400V/230V | 2 |  | 0
Rozvádzač staveniskový | 1 |  | 0
Poistkový patrón keramický 20A | 17 |  | 0
Rozvádzač ovládania EOV 324S | 1 |  | 0
Menič C-MEGA R36W/24V DCsetting 50percen | 10 |  | 0
Vypínač č. 5 pod omietku EPH0300121 | 34 |  | 0
Vypínač č. 6 pod omietku EPH0400121 | 34 |  | 0
Zásuvka jednoduchá pod omietku EPH 28001 | 17 |  | 0
Zásuvka dvojitá pod omietku EPH 9800121 | 17 |  | 0
Zásuvka-koncovka pogum. na predlžovačku | 12 |  | 0
Rámik na vypínač,ABB SWING | 60 |  | 0
1-zásuvka šnúrová 230V/16A | 4 |  | 0
Zásuvka samostatná P1300N 3-násobná 16A | 2 |  | 0
Zásuvka pan. IEN3243 400V 32A 4P IP54 | 1 |  | 0
Zásuvka panelová VZ16 250V 16A 3P IP54 | 1 |  | 0
Zásuvka 2P+T/16A/250V IO55 Plexo sivá | 4 |  | 0
3-zásuvka šnúrová bez vypínača 230 V | 15 |  | 0
Zásuvka ISN 1653, 400V/16A, 5p, IP44 | 2 |  | 0
Zásuvka 400V IS 1653 spojovacia IP44 | 1 |  | 0
Zásuvka nad omietku 230 V IP44 | 37 |  | 0
Zásuvka dvojitá | 30 |  | 0
Vypínač nad omietku č.6 | 17 |  | 0
4-zásuvka-Protection Strip 4-68580-10A | 2 |  | 0
4-zásuvka P1400 s vypínačom | 9 |  | 0
Vidlica - 5536-2154 - lomená | 10 |  | 0
Vypínač nad omietku č.5 230V/16A | 17 |  | 0
Kryt zásuvky Harting 09 37 016 1230 | 2 |  | 0
Vidlica 400V IVNO 1653 reverzačná IP44 | 1 |  | 0
Zásuvka Aqualine 134.22982.BB IP44 1-nás | 4 |  | 0
Vidlica 16A/250V | 7 |  | 0
Vidlica ABB Typ 5536-2154 | 4 |  | 0
Zásuvka--5 bez vypínača | 4 |  | 0
Zásuvka--5 s vypínačom | 4 |  | 0
Zásuvka--5 s prepäťovou ochranou 5m | 4 |  | 0
Zásuvka priemyselná IZG 3243 | 2 |  | 0
Zásuvka ISN 3253 400V 32A 5P IP44 | 1 |  | 0
Zásuvka spoj. ISN3243 400V 32A 4P IP44 | 4 |  | 0
Vypínač ťahový NAD OMIETKU 16A/400V | 7 |  | 0
Vidlica 16A/230V | 5 |  | 0
Vidlica 400/32A/4P | 5 |  | 0
Vidlica káblová 32A/4P 400V IP44 S42 S30 | 2 |  | 0
Vidlica IVN 3253 | 2 |  | 0
Vidlica IVN 3243 | 10 |  | 0
Vidlica IVN 1653 400V 16A 5P IP44 | 2 |  | 0
Kolíky HTS 0,75-1 3-1105050-2 | 55 |  | 0
Redukcia 380V, 32A 5-kolík/4-kolík | 1 |  | 0
Vidlica do zásuvky 230V/16A | 2 |  | 0
Spínacia jednotka zapín. ZBE101 | 67 |  | 0
Spínač sériový | 5 |  | 0
Spínač striedavý | 10 |  | 0
Spínač vačkový S63 JDG 1103 A6 3-pólový | 2 |  | 0
Jednotka spínacia ZBE102 | 24 |  | 0
Redukcia ZBZ4 pre hlavice 22mm | 50 |  | 0
Faston zásuvka 6,3x0,8 kábel 1,5-2,5mm2 | 10 |  | 0
Zásuvka gumová 16A/250V | 10 |  | 0
Zásuvka ISGN 6353, 400V/63A, 5p, IP67 | 1 |  | 0
Zásuvka FASTON plochá izolovaná ST-010/R | 74 |  | 0
Zásuvka 24V/7 pólová s tesnením - ALU | 1 |  | 0
Zásuvka 400V - IZN 3243 | 3 |  | 0
Zásuvka rozbočovacia 250V/10A, IP20 | 5 |  | 0
Vidlica IVB3253 400V 32A 5P IP44 | 2 |  | 0
Zásuvka (nabíjačka) 2xUSB vodeodolná | 37 |  | 0
Vidlica gum. 16A/230V IP44 50445 | 4 |  | 0
Vidlica uhlová NFP 001 | 4 |  | 0
Spínač Aqualine 134.21901.B R1 IP44 | 7 |  | 0
Prepínač krížový č.7 | 2 |  | 0
Prepínač č.6 10A/250V IP55 Plexo sivá | 5 |  | 0
Adaptér 16A 5P/4P - A 1653/43 | 1 |  | 0
Rozdvojka 220V | 2 |  | 0
Zástrčka 230V | 5 |  | 0
Odpínač L-TRI 5/24/630-300D 22kV | 1 |  | 0
Koncovka - Troj zásuvka na predlžovačku 220V/16A | 4 |  | 0
0

## Žiarovky, svietidlá časť 4
Názov | počet ks | cena/ks | spolu
Žiarovka 240V 300W E40 99x210mm | 34 |  | 0
Objímka keramická E27 | 42 |  | 0
Predradník EL 2x54ngh5 | 35 |  | 0
Žiarivka L36W 120cm cool white | 767 |  | 0
Žiarivková trubica 58W 26x1500mm 840 | 167 |  | 0
Žiarovka 200W/230V E27 | 17 |  | 0
Žiarovka LED E27 230V 12W 6000K | 9 |  | 0
Žiarovka LED E27 230V 12W 6000K | 5 |  | 0
Autožiarovka 24V/1,2W tacho žltá objímka | 1254 |  | 0
Žiarivková trubica 18W/830 26x590mm | 467 |  | 0
Štartér 4-22W | 167 |  | 0
Štartér 4-65W | 434 |  | 0
Trubica SLIF 30W/830 G13 T8 | 94 |  | 0
Trubica OSRAM 18W 60cm/840 CoolWhite | 64 |  | 0
Žiarovka 230V/60W E27 | 260 |  | 0
Žiarovka 230V/75W E27 | 77 |  | 0
Žiarovka 230V/100W E27 | 34 |  | 0
Žiarovka 12V/5W SV8,5 11x36 sufit | 10 |  | 0
Žiarovka 24V/60W E27 | 27 |  | 0
Žiarovka 24V 50mA T5,5 5x30mm | 124 |  | 0
Žiarovka 24V/75W E27 | 7 |  | 0
Trubica OSRAM HO 54W/840 CoolWhite 120cm | 84 |  | 0
Žiarovka 12V/21W WX3x16d | 10 |  | 0
Žiarivka 11W G23 | 14 |  | 0
Trubica SubstiTUBE Advanced 2400 lm | 67 |  | 0
Žiarivka lilneárna T8 G13 18W | 134 |  | 0
Reflektor LED 230V 30W IP65 Ledmet Vana | 5 |  | 0
Svietidlo stropné 2x36W AL EVG | 27 |  | 0
Svietidlo VYRTYCH typ VIPET 2x18W IP66 | 10 |  | 0
Svietidlo TORNADO PC 2x36 IP65 | 50 |  | 0
Svietidlo nabíjacie 3810 LED+ EMOS | 4 |  | 0
Výbojka HPI PLUS 250W/645 E40 BU | 97 |  | 0
Výbojka ortuťová 250W E40 | 77 |  | 0
Výbojka HQL 125W E 27 | 34 |  | 0
Výbojka SON-T 250W E40 | 34 |  | 0
Svietidlo AFRODITA D.3139SRM-BN 9W | 30 |  | 0
Svietidlo halog. 150W prenosné s podst. | 3 |  | 0
Svietidlo LED P4525 | 5 |  | 0
Autožiarovka 12V/55W H7 | 100 |  | 0
Autožiarovka 12V/60/55W H4 | 20 |  | 0
Autožiarovka 12V/21/5W BaY15d | 20 |  | 0
Autožiarovka 12V/21W BA15s | 50 |  | 0
Autožiarovka 12V/1,2W celosklenená | 24 |  | 0
Autožiarovka 12V/3W celosklenená | 40 |  | 0
Autožiarovka 12V/21W BAU15s oranžová | 20 |  | 0
Autožiarovka 12V/5W Ba15s | 57 |  | 0
Autožiarovka 12V/5W W5W celosklenená | 57 |  | 0
Autožiarovka 24V/70W H1 | 570 |  | 0
Autožiarovka 24V/75/70W H4 | 170 |  | 0
Autožiarovka 24V/70W H7 | 2376 |  | 0
Autožiarovka 24V/20W G4 | 400 |  | 0
Autožiarovka 24V/21W Ba15S | 1467 |  | 0
Autožiarovka 24V/21W BAU15s oranžová | 780 |  | 0
Autožiarovka 24V/21/5W BAY15d | 2522 |  | 0
Autožiarovka 24V/5W sufitová | 1070 |  | 0
Autožiarovka 24V/5W W5W celosklenená | 287 |  | 0
Autožiarovka 24V/2W Ba9s | 650 |  | 0
Autožiarovka 24V/3W celosklenná | 617 |  | 0
Autožiarovka 24V/5W BA15s | 807 |  | 0
Autožiarovka 24V/10W Ba15s | 67 |  | 0
Autožiarovka 24V/1,2W EBSK tacho šedá ob | 1070 |  | 0
Autožiarovka 24V/1,2W celosklenená | 370 |  | 0
Autožiarovka 12V/H1 | 10 |  | 0
Žiarovka 28V 40mA 5,5x30mm | 234 |  | 0
LED žiarovka 40W 3200LM teplá biela 300K | 7 |  | 0
Čelovka GP CH34 P8554 | 10 |  | 0
Emos P4518 svietidlo s Cob LED + 6LED | 71 |  | 0
Trubica LED Daisy T8 II-860-18W/120cm | 100 |  | 0
Signálka indikačná MIS-95-R-230V-AC | 5 |  | 0
Signálka indikačná MIS-95-G-230V-AC | 5 |  | 0
Signálka indikačná SMS-99-G-230V-AC | 5 |  | 0
Signálka indikačná SMS-99-W-230V-AC | 5 |  | 0
Signálna MIS-95-W-230V-AC biela | 34 |  | 0
Signálna MIS-95-RF-230V-AC červená blik | 10 |  | 0
Trubica LED 0,6m G13 10W/864 850lm | 17 |  | 0
Žiarivka lineárna LUMILUX T8 36/840 | 134 |  | 0
Žiarivka T8 L 16W/827 (41) G13 720mm | 17 |  | 0
Žiarivka FT8 36W/840 120cm | 17 |  | 0
Žiarivka T8 58W/840 150cm | 25 |  | 0
Žiarivková trubica 16W/840 | 34 |  | 0
Žiarovka LED 100W T190-AP 230V E40 | 18 |  | 0
Žiarovka LED neu biela, E40-240V | 4 |  | 0
Žiarovka LED E27 230V 18W 6000K | 15 |  | 0
Žiarivková trubica 36W/830 26x1200m | 212 |  | 0
Žiarovka ST8AV 865 EM 15,1 6500k 2500lm | 34 |  | 0
Žiarovka 12V 21/5W BAW15d červená | 10 |  | 0
Žiarovka 240V 150W E27 | 34 |  | 0
Žiarovka LED Philips warm white 7W E27 | 77 |  | 0
Žiarovka 100W/24V E27 | 7 |  | 0
Trubica LED G13 9W/860lm T8 60cm 6500K | 15 |  | 0
Žiarivka lineárna 54W,G5-T5,4000K,1149mm | 67 |  | 0
Svietidlo doplnk.obrys.LED FristomFT-038 | 6 |  | 0
Svietidlo Emos P4532 CREE LED+COB LED | 5 |  | 0
ReflektorLED GRUNS V22 910860 30W 2400lm | 2 |  | 0
Reflektor LED 200W IP65 Samsung chip | 2 |  | 0
Svietidlo LED s ohybnou hadicou 70cm | 1 |  | 0
Svietidlo LED COB EMOS, P3889 | 2 |  | 0
Svietidlo žiarivkové prachotesné DICHT | 7 |  | 0
LED svietidlo s ohybnou hadicou 70 cm | 1 |  | 0
Prac.svetlo Bernardo LED 4 s pohyb.ram. | 1 |  | 0
Prac.svetlo Bernardo LED 2/24V s poh.ram | 1 |  | 0
Trubica LED Kanlux 230VT8Glass v29W-NW w | 7 |  | 0
Výbojka 400W E40 | 17 |  | 0
Tlmivka 1x58W | 17 |  | 0
Svietidlo LED - IP65,2x18W | 10 |  | 0
Svietidlo LED do výbuš. pros. FOX J 185W | 1 |  | 0
Svietidlo LED PJ-AL120 | 17 |  | 0
Svietidlo nabíjateľné RC1 XP-L V6 | 3 |  | 0
Svietidlo LED nabíjacie P4523 | 3 |  | 0
Čelovka nabíjacia LED GP CHR35 Discovery | 25 |  | 0
Nab.LED čelovka Armytek Elf C2 XP-L USB | 2 |  | 0
Čelovka Fenix HM65R | 2 |  | 0
Svietidlo AFRODYTA D3139SM-BN 9W so senz | 7 |  | 0
Výbojka SON-T 250W E40 PHILIPS MASTER | 44 |  | 0
Autožiarovka 12V/10W sufitová | 7 |  | 0
Autožiarovka 24V/1,2W B8,5D A5163V | 50 |  | 0
Autožiarovka 12V / 20W GU5,3 MR16 | 4 |  | 0
Žiarovka halogén NARVA BEL 24V 35W G6,35 | 2 |  | 0
Autožiarovka 70W H7 PX26D 24V reflektoro | 14 |  | 0
Lampa s lupou stolná guľatá LED | 3 |  | 0
Lampa stolná LED Mayer 32LED-03 WH | 5 |  | 0
Lampa čelová LED nabíjateľná 800LM | 13 |  | 0
Svietidlo pracovné s magnetom 15W | 1 |  | 0
Svietidlo pracovné s magnetom 27W | 10 |  | 0
Lampa čelová LED 600Lm IPx4, do 150m | 1 |  | 0
Lampa vodeodolná IP65 2x10W trubica 60cm | 2 |  | 0
Žiarovka 230V/300W E40 | 9 |  | 0
Štartér FS-11 RAF | 17 |  | 0
Štartér FS-22 RAF | 9 |  | 0
Štartér elektronický EFS600P | 10 |  | 0
Žiarovka LED E27 5w/360lm globus teplá | 4 |  | 0
Cúvacia žiar.so zvuk.sign.LED BA15S 10W | 4 |  | 0
Žiarovka halogén GU5,3 MR16,20W,24V,2900 | 1 |  | 0
Žiarovka sem. otrasuvzdorná 60W 240V E27 | 34 |  | 0
Žiarovka sem. otrasuvzdorná 75W 240V E27 | 34 |  | 0
Žiarovka LED reflector DELUXE 8W | 17 |  | 0
Svietidlo prac.nabíjacie LED EMOS P4535 | 9 |  | 0
Lampa pracovná LED | 2 |  | 0
Svietidlo stropné LED so senz.Lucas 3418 | 4 |  | 0
Svietidlo 2x58W IP65 Tornádo | 7 |  | 0
Svietidlo AKU CRi-1250R | 4 |  | 0
Lampa LED stmievateľná dot.10W/230V+USB | 1 |  | 0
Lampa akumulátorová LED ručná WLH 1,4 | 19 |  | 0
Lampa stolná MAUL Atlantic so základňou | 1 |  | 0
LED lampa stolová ABBY 5W DL1208/Black | 1 |  | 0
Svietidlo žiarivkové LED 2xG13 9W IP65 | 1 |  | 0
Svietidlo žiarivkové LED 2xG13 18W IP65 | 1 |  | 0
Tlmivka TRIDONIC PC 2x58 T8 PRO sl | 7 |  | 0
0

## Konektory, spojky, duti časť 5
Názov | počet ks | cena/ks | spolu
Konektor WURTH 05585051 | 634 |  | 0
Konektor WURTH 055899570 | 200 |  | 0
Konektor zásuvkový WURTH 0558186007 | 100 |  | 0
Konektor WURTH 5585029 | 34 |  | 0
Konektor WURTH 5589924 | 200 |  | 0
Konektor WURTH 558198002 | 134 |  | 0
Konektor WAGO 231-104/037-000 | 17 |  | 0
Konektor WAGO 231-603 | 34 |  | 0
Konektor WAGO 231-606 | 17 |  | 0
Konektor WAGO 231-607 | 17 |  | 0
Konektor WAGO 231-609 | 17 |  | 0
Konektor WAGO 231-610 | 9 |  | 0
Konektor WAGO 231-612 | 9 |  | 0
Konektor WAGO 721-605 | 17 |  | 0
Konektor WAGO 734-308 | 17 |  | 0
Konektor WAGO 734-310 | 17 |  | 0
Konektor WAGO 769-603 | 34 |  | 0
Konektor Phoenix Contact MC 1,5/20-3,5 | 2 |  | 0
Konektor D.Sub 9 pin FCT FL 09P7-K120 | 8 |  | 0
Konektor plochý zásuvný WURTH 055899116 | 200 |  | 0
Svorkovnica 2,5mm2 | 32 |  | 0
Svorkovnica 6mm2 | 5 |  | 0
Svorkovnica prístrojová 6336 1,5mm2 | 17 |  | 0
Svorka lámacia 6336-57 | 10 |  | 0
Dutinka izolovaná E020 oranžová 0,5mm2 | 334 |  | 0
Dutinka lizolovaná červená L8 | 100 |  | 0
Dutinka izolovaná DID 2,5-10mm modrá | 34 |  | 0
Oko káblové neizol. lis. CU 1,5x6 KU-SP | 17 |  | 0
Oko káblové neizol. lis. CU 6x8 KU-SP | 17 |  | 0
Oko lisovacie CU 35x8 kolmé KU-L-W GPH | 167 |  | 0
Oko káblové Cu lis. ľahčené 35x10 KU-L | 384 |  | 0
Kolík mosadzný neizolovaný plochý CS6 | 334 |  | 0
Očko káblové 6x8 KU-SP DIN 46234 | 67 |  | 0
Oko káblové 95-10 | 34 |  | 0
Oko kábl.neizolované, lis.trubky CLR35-6 | 67 |  | 0
Oko Cu lisovacie ľahčené 50-10 KU-L | 167 |  | 0
Oko Cu lisovacie ľahčené 70x10 KU-L | 50 |  | 0
Dutinka izolovaná 4-18mm | 7 |  | 0
Oko lisované z trubiek 70-10 | 84 |  | 0
Dutink.faston FZD 3,8mm modrý PL izolKSS | 67 |  | 0
Kabel. zakonč. dutinka ET2.5-10BE 2,5x10 | 67 |  | 0
WAGO 249-116 koncové svorky šírka 6mm | 44 |  | 0
Kabel. spojka KSS BF-1.25S,krimp.červená | 200 |  | 0
Oko Cu lisovacie lahčené 70x12 KU-L | 67 |  | 0
Oko káblové ALU 240x16 | 17 |  | 0
Dutinka plochá mosadzná 6,3 x 0,8 CSH6 | 500 |  | 0
Dutinka plochá mosadzná 6,3 x 0,8 CSH6B | 167 |  | 0
Obal dutinky SUPERSEAL Kit 1,5mm 3cestný | 127 |  | 0
Spojka Cu lisovacia neizolovaná TH1,5 | 67 |  | 0
Spojka Cu zmrštiteľná GPH SB 2,5 | 734 |  | 0
kolík Delphi WP | 34 |  | 0
Obal kolíkov SUPERSEAL Kitl 1,5 3cestný | 264 |  | 0
Oko izolované CU KSZ 5 | 67 |  | 0
Oko izolované CU KSZ 6 | 134 |  | 0
Dutinka mos.pl.bez izol.MDP3 0,5-1/6,3mm | 67 |  | 0
Dutinka mos.pl.bez izol.MDP4 1-2,5/6,3mm | 67 |  | 0
Oko kábl.neizolované, lis.trubky CLR35-8 | 67 |  | 0
Dutinka s jazýčkom 6,3mm, 1-2,5 | 834 |  | 0
Dutinka valcová neizolovaná 4mm mosadz | 50 |  | 0
Duoflex 1,5-2,5 mm2 | 390 |  | 0
Duoflex 0,2-0,4mm2 | 327 |  | 0
Duoflex 0,4-1,0mm2 | 1350 |  | 0
Oko medené plechové S2,5/m6 | 17 |  | 0
Oko medené plechové S2,5/M8 | 17 |  | 0
Oko medené plechové S10/M6 | 17 |  | 0
Oko medené plechové S10/M8 | 17 |  | 0
Oko medené plechové S10/M10 | 17 |  | 0
Oko medené plechové S35/M8 | 17 |  | 0
Dutinka lisovacia 4/10 oranžová | 34 |  | 0
Svorka WAGO 2273-202 | 234 |  | 0
Svorka WAGO 2273-203 | 220 |  | 0
Svorka WAGO 2273-204 | 200 |  | 0
Svorka WAGO 2273-205 | 217 |  | 0
Svorka WAGO 2273-208 | 134 |  | 0
Spojka Cu lisovacia 240 KU-L | 24 |  | 0
Spojka Cu lisovacia 185 KU-L | 24 |  | 0
Kontakt - kolík 2,8 do 1mm2 | 34 |  | 0
Konektor Wurth 055819022 | 34 |  | 0
Rozdvojka 16A 250V | 2 |  | 0
Konektor WURTH 0,5-1,0 kat. č. 5581901 | 100 |  | 0
Konektor WURTH 0,5-1,0 kat. č. 5581902 | 234 |  | 0
Pin-konektor WURTH 0,5-1,0 k.č. 55899570 | 667 |  | 0
Kit-obal kolíkov 1,5mm 2-cestný | 140 |  | 0
Kit-obal dutinky 1,5mm 2-cestný | 54 |  | 0
Káblová spojka AL 500 | 34 |  | 0
Kit-obal dutinky SUPERSEAL 1,5mm 6-ces | 10 |  | 0
Kit-obal kolíkov SUPERSEAL 1,5mm 6-ces | 10 |  | 0
typ 221-413 svorka WAGO | 67 |  | 0
typ 221-412 svorka WAGO | 67 |  | 0
typ 221-415 svorka WAGO | 117 |  | 0
Dutinka valcová izolovaná 4mm | 134 |  | 0
Kolík valcový izol. 4mm červený 18.64009 | 134 |  | 0
Kolík plochý 6,3mm mosadz 19.01412 | 534 |  | 0
Dutinka plochá 6,3mm mosadz 19.01400 | 217 |  | 0
Dutinka s jazýčkom 6,3mm mosadz 19.01650 | 767 |  | 0
Kolík s jazýčkom 6,3mm mosadz 19.01660 | 634 |  | 0
Očko neizol. 6,3mm mosadz 1-2,5 19.02981 | 184 |  | 0
Konektor Wurth 558 190 8 | 134 |  | 0
Konektor Wurth 558 190 16 | 134 |  | 0
Skrinka 2-cestná na dutinky kit45.20910K | 64 |  | 0
Kit-obal kolíkov 1,5mm 4-cestný | 34 |  | 0
Kit-obal dutiniek 1,5mm 4-cestný | 7 |  | 0
Wago pätica 4pol 769-604 | 34 |  | 0
Wago pätica 6pol 769-606 | 17 |  | 0
Wago pätica 7pol 769-607 | 9 |  | 0
Wago pätica 8pol 769-608 | 17 |  | 0
Wago konektor 769-610 | 34 |  | 0
Wago konektor 769-611 | 9 |  | 0
Wago pätica 15pol 769-612 | 9 |  | 0
Wago pätica 15pol 769-615 | 4 |  | 0
Konektor Harting 09120053001 | 4 |  | 0
Konektor Harting 09120053101 | 4 |  | 0
Kontakt Harting 09330006116 | 34 |  | 0
Kontakt Harting 09330006216 | 34 |  | 0
Pätica JN-DE IP20 FF | 8 |  | 0
Pätica WAGO PCB MIDI 231-612/019-000 | 9 |  | 0
Pätica WAGO 769-105 | 17 |  | 0
Dutinka izolovaná DI 1,0-10mm žltá | 34 |  | 0
Dutinka plochá neizolovaná 6,3mm mosadz | 167 |  | 0
Dutinka plochá neizolovaná 2,8mm mosadz | 167 |  | 0
Dutinka plochá 4,8x0,5 | 100 |  | 0
Dutinka plochá neizolovaná 4,8mm mosadz | 67 |  | 0
Dutinka izolovaná 1,5 E114 | 167 |  | 0
Dutinka izolovaná DID 0,75-10mm biela | 34 |  | 0
Oko káblové neizol. lis. CU 2,5x4 KU-SP | 34 |  | 0
Oko káblové neizol. lis. CU 2,5x6 KU-SP | 34 |  | 0
Oko káblové neizol. lis. CU 2,5x8 KU-SP | 17 |  | 0
Oko káblové neizol. lis. CU 2,5x10 KU-SP | 34 |  | 0
Oko káblové neizol. lis. CU 1,5x4 KU-SP | 34 |  | 0
Oko káblové neizol. lis. CU 1,5x8 KU-SP | 17 |  | 0
Oko káblové neizol. lis. CU 1,5x10 KU-SP | 17 |  | 0
Oko káblové neizol. lis. CU 6x10 KU-SP | 17 |  | 0
Oko kábelové lisované z trubiek 10-50 | 34 |  | 0
Oko káblové lisovacie Cu 35x16 KU-L | 17 |  | 0
Oko káblové BLMT-95/240-17 Al,Cu M16 | 5 |  | 0
Dutinka lis. s izoláciou DI 0,75-12 | 500 |  | 0
Dutinka lisovacia neizolovaná DN 1,0-8mm | 334 |  | 0
Oko káblové Cu 35-8 | 100 |  | 0
Oko Cu lisovacie lahčené 120x16 KU-L | 17 |  | 0
Dutinka lis. s izoláciou DI 1,0-12 | 500 |  | 0
Oko Cu lisovacie neizolované 120x10 KU-L | 7 |  | 0
Oko Cu lisovacie neizolované 120x12 KU-L | 7 |  | 0
Dutinka lis. s izoláciou DI 6-18 | 334 |  | 0
Dutinka lis. s izoláciou DID 1,0-10 | 267 |  | 0
Dutinka izolovaná DI 2,5-10mm modrá | 34 |  | 0
Dutinka lis.s izoláciou DI 1,5-18 červen | 200 |  | 0
Dutinka lis.s izoláciou DI 2,5-18 modrá | 200 |  | 0
Dutinka lis. s izoláciou DI 4-18 šedá | 167 |  | 0
Oko lis. na kábel GPH 16mmxmM6 KU-L-SK | 100 |  | 0
Oko lis. na kábel GPH 35mmxM8 KU-L-SK | 634 |  | 0
Oko káblové 35-10 | 34 |  | 0
Dutinka plochá izol. 2,8mm (1,0-1,5mm2) | 67 |  | 0
Dutinka plochá izol. 2,8mm (1,5-2,5mm2) | 67 |  | 0
Dutinka plochá izol. 4,8mm (1,5-2,5mm2) | 67 |  | 0
Dutinka plochá izol. 6,3mm (1,5-2,5mm2) | 67 |  | 0
Dutinka izolovaná 0,75-10mm biela | 67 |  | 0
Dutinka izolovaná DI 0,75-10mm | 67 |  | 0
Dutinka izolovaná 1-10mm červená | 67 |  | 0
Dutinka izolovaná 1,5-10mm čierna | 67 |  | 0
Dutinka izolovaná 2,5-10mm | 67 |  | 0
Dutinka izolovaná DID 0,75-10mm šedá | 34 |  | 0
Dutinka izolovaná DID 1,0-10mm červená | 34 |  | 0
Dutinka izolovaná DID 1,5-10mm čierna | 34 |  | 0
Dutinka izolovaná DID 2,5-10mm šedá | 34 |  | 0
Dutinka mos.pl.s poist.MDPP1 1-2,5/6,3mm | 67 |  | 0
Oko lisovacie izol. 0,5-1/M4 mm červené | 100 |  | 0
Oko lisovacie izol. 0,5-1/M5 mm červené | 100 |  | 0
Oko lisovacie izol. 0,5-1/M6 mm červené | 100 |  | 0
Konektor ISO PIN samica 254082 | 167 |  | 0
Konektor ISO PIN samec 254085 | 167 |  | 0
Oko káblové medené lisovacie 6/50 GPH | 167 |  | 0
Oko káblové spájkovacie M8/16 | 17 |  | 0
Očko neizolované Cu z plechu 16mm2/M6 | 67 |  | 0
Očko neizolované Cu z plechu 16mm2/M8 | 34 |  | 0
Obal dutinky 6,3mm 2-cestný silon | 17 |  | 0
Obal dutinky 6,3mm 4-cestný silon | 7 |  | 0
Obal dutinky 6,3mm 8-cestný silon | 7 |  | 0
Konektor 931965100 GDM 2009 SCHWARZ | 5 |  | 0
Spojka Cu medená lisovacia 120 KU-L | 24 |  | 0
Spojka Cu medená lisovacia 150 KU-L | 24 |  | 0
Spojka Cu lisovacia 35 KU-L | 17 |  | 0
Spojka káblová SLV CU 3x1,5 Cu | 2 |  | 0
Spojka káblová SLV-CU 3x2,5 Cu | 2 |  | 0
Spojka káblová SLV Cu 3x4 | 2 |  | 0
Spojka káblová SLV CU 5x1,5 Cu | 4 |  | 0
Spojka skrutková 2,5- 16mm 416 MS-T-V-K | 10 |  | 0
Spojka káblová SLV CU 5x2,5 Cu | 2 |  | 0
Pin ISO konektora samica 2,8mm JT | 34 |  | 0
Pin ISO konektora 926886-CONTACT | 200 |  | 0
Konektor JPT F280 samica, 19.01100 | 134 |  | 0
Svorka pripojovacia odkvap. žlabov FeZn | 17 |  | 0
Krokosvorka 400A 160mm červemá | 6 |  | 0
Krokosvorka 400A 160mm čierna | 6 |  | 0
Krokosvorka izolovaná 10A červená | 10 |  | 0
Krokosvorka izolovaná 10A čierna | 10 |  | 0
Svorka WAGO 769-176 | 134 |  | 0
Svorka kolajnicová č.151025-0100 | 2 |  | 0
Svorka kolajnicová č.152025-0250 | 1 |  | 0
Svorka kolajnicová č.152025-0150 | 3 |  | 0
Svorka kolajnicová magnetická VK-FMZ 04 | 3 |  | 0
Svorka univerz. SUB 36x36mm 8-10mm FeZn | 17 |  | 0
Svorka 2 vodičová 6mm WAGO 282-101 | 7 |  | 0
Svorka wago 221-412 2x0,2-4mm2 mini | 100 |  | 0
Svorka krabicová LKL-2-1 2x0,75-2,5mm | 67 |  | 0
Svorkovnica prístrojová 4mm2 | 20 |  | 0
Svorkovnica 12 čl. do 2,5mm profil H-S3A | 10 |  | 0
Svorka lámacia | 10 |  | 0
Svorka pružinová A2C 2,5 PUSH IN | 334 |  | 0
Svorka pružinová A4C 2,5 PUSH IN | 100 |  | 0
Svorka pruž. A2C 2,5 BL PUSH IN modrá | 17 |  | 0
Svorka pruž. A2C 2,5 PE PUSH IN zel.žltá | 17 |  | 0
Bočnica svoriek A2C 2,5 AEP 2C 2,5 | 17 |  | 0
Bočnica svoriek A4C 2,5 AEP 4C 2,5 | 17 |  | 0
Konektor plochý neizolovaný 055899581 | 334 |  | 0
Krokosvorka iz.zahnutá 800-1000A červená | 2 |  | 0
Krokosvorka iz. zahnutá 800-1000A čierna | 2 |  | 0
Svorka WAGO 221-412 | 34 |  | 0
Svorka wago 221-413 3x0,2-4mm2 mini | 200 |  | 0
Svorka WAGO 222-412 | 34 |  | 0
Svorka WAGO 222-413 | 34 |  | 0
Svorka zemniaca ZSA 16 | 50 |  | 0
Svorka vodičová | 10 |  | 0
Svorka pružinová trojitá šikmá | 334 |  | 0
Svorka spojovacia SS s príložkou Fe/Zn | 17 |  | 0
Spojka káblového žľabu | 7 |  | 0
Svorka krížová SK 8,0-10,0mm Fe/Zn | 17 |  | 0
Svorka skúšobná SZ 8-10mm FeZn | 17 |  | 0
Phoenix Contact MC 1,5/20-G-3,5 GREEN | 17 |  | 0
Vložka ILME CX 02 BF | 4 |  | 0
Vložka samica 4pin ILME CX 04 BF | 4 |  | 0
Kontakt samica ILME CDFA 0,7 | 17 |  | 0
Vložka ILME CX 02 BM | 5 |  | 0
Vložka samec 4pin ILME CX 04 BM | 5 |  | 0
Kontakt samec ILME CDMA 0,7 | 17 |  | 0
Vložka samica 8pin HARTING 09150083113 | 3 |  | 0
Kontakt samica HARTING 09670008476 | 17 |  | 0
Vložka HARTING 09140083101 | 2 |  | 0
Kontakt krimp. AWG16 39-00-0078 Molex | 334 |  | 0
Kolík plochý 11.08060 JPT F280 samec | 134 |  | 0
Vložka Harting 09 33 016 2701 | 2 |  | 0
Kryt (puzdro) CANON 9PIN | 4 |  | 0
Krytka koncová SP-Z-16/3F 3-polové | 7 |  | 0
Krytka koncová SP-Z-10/1F 1-polové | 7 |  | 0
Vložka pre kolíky ILME CDM 08 | 5 |  | 0
Vložka pre kolíky HTS-HN.2D.42.Sti.C | 1 |  | 0
HTS - HN.2D.42.Sti.C 2-1103204-3 | 1 |  | 0
Wago 769-609 | 9 |  | 0
Wago 769-605 | 17 |  | 0
Spojka káblová odboč. 5x4-16/5x1,5-4 Cu | 1 |  | 0
Spojka odbočná BAV-2U-GD-KK2/5 | 1 |  | 0
Inline spoj. kon. s páčkou WAGO 221-2411 | 147 |  | 0
Upevňovací adaptér WAGO 221-2513 | 9 |  | 0
Upevňovací adaptér WAGO 221-2514 | 9 |  | 0
Upevňovací adaptér WAGO 221-2515 | 9 |  | 0
Zvierka samodrž.konc.na TS 35 ZEW 35 6mm | 34 |  | 0
Spojka káblová gélová 2x2,5mm2 IP68 | 14 |  | 0
Spojka káblová gélová 3x2,5mm2 IP68 | 10 |  | 0
Obal kolíkov Superseal 1,5mm 2-cestný | 10 |  | 0
Duoflex 3,0-6,0 mm2 | 50 |  | 0
Kryt ohybový LH 60x40 HB Kopos | 5 |  | 0
Kryt odbočný LH 60x40 HB Kopos | 4 |  | 0
Kryt roh vnútorný LH 60x40 HB Kopos | 4 |  | 0
Kryt roh vonkajší LH 60x40 HB Kopos | 4 |  | 0
Kryt spojovací LH 60x40 HB Kopos | 4 |  | 0
Kryt koncový LH 60x40 HB Kopos | 2 |  | 0
Spojka KOPOS k PVC lište 20x20 | 7 |  | 0
Roh 90° KOPOS k PVC lište 20x20 | 7 |  | 0
Ukončenie KOPOS k PVC lište 20x20 | 7 |  | 0
Spojka KOPOS k PVC lište 40x20 | 7 |  | 0
Roh 90° KOPOS k PVC lište 40x20 | 7 |  | 0
Ukončenie KOPOS k PVC lište 40x20 | 7 |  | 0
Obal kolíka 6,3mm 2 - cestný silon | 17 |  | 0
Obal kolíka 6,3mm 4 - cestný silon | 7 |  | 0
Obal kolíka 6,3mm 8 - cestný silon | 7 |  | 0
Svorka odbočovacia SR 03 B 8-10mm Fe/Zn | 17 |  | 0
wago svorka 2 | 67 |  | 0
wago svorka 3 | 67 |  | 0
wago svorka 4 | 67 |  | 0
wago svorka 5 | 67 |  | 0
Inter Phoenix Cont.IBS ST24BKM-T 2750154 | 1 |  | 0
Mostík usmerňovací KBPC2510F | 1 |  | 0
Kondenzátor FKP1-100N/1250 | 17 |  | 0
Svorka krimp.MDPC-X TerminATX Female-10x | 17 |  | 0
Kit Phobya Molex Extractor odinšt.konekt | 1 |  | 0
DC konektor 5,5 / 2,1 mm vidlica | 4 |  | 0
DC konektor 5,5 / 2,1 mm zásuvka | 4 |  | 0
Krytky násuvné na neiz.kábl.oká FSZIG35 | 34 |  | 0
Krytky násuvné na neiz.kábl.oká FSZIG50 | 34 |  | 0
Krytky násuvné na neiz.kábl.oká FSZIG95 | 17 |  | 0
Krokosvorka bezpeč.SAK6674 Ni/SW červená | 7 |  | 0
Krokosvorka bezpeč. SAK6674 Ni/SW čierna | 7 |  | 0
Svorka spojovacia WAGO 221-612 | 67 |  | 0
Svorka spojovacia WAGO 221-613 | 67 |  | 0
Svorka spojovacia WAGO 221-615 | 67 |  | 0
Kolík plochý lis. mos. neiz.CS6B 6,3x0,8 | 167 |  | 0
Kolík plochý lis. mos. neiz. CS5 4,8x0,8 | 334 |  | 0
Dutinka plochá mos.lis.neiz.CSH5 4,8x0,8 | 334 |  | 0
Oko med.lis.trub.bez izol.NOMCT42 50/10 | 7 |  | 0
Oko Cu lisovacie ľahčené 70x16 KU-L | 14 |  | 0
Rýchlospojka dvojkáblová MTA 0,25-1 red | 17 |  | 0
Rýchlospojka dvojkáblová MTA 1-2,5 modrá | 17 |  | 0
Dutinka s plast.krčkom lis.izol.0,5x10mm | 334 |  | 0
Dutinka s plast.krčkom lis.iz.0,75x8mm | 334 |  | 0
Dutinka s plast.krčkom lis.iz.0,75x10mm | 334 |  | 0
Dutinka s plast.krčkom lis.izol.1x8mm | 334 |  | 0
Dutinka s plast.krčkom lis.izol.1x10mm | 334 |  | 0
Dutinka s plast.krčkom lis.izol.1,5x8mm | 334 |  | 0
Dutinka s plast.krčkom lis.izol.1,5x10mm | 334 |  | 0
Dutinka s plast.krčkom lis.izol.2,5x8mm | 334 |  | 0
Dutinka s plast.krčkom lis.izol.2,5x10mm | 334 |  | 0
Očko lisovacie Cu 10x2,5 KU-SP | 67 |  | 0
Očko lisovacie Cu 8x2,5 KU-SP | 67 |  | 0
Očko lisovacie Cu 8x35 KU-L | 67 |  | 0
Očko lisovacie Cu 8x50 KU-L | 67 |  | 0
Spojka káblová CSJ IP68 3x2,5 G8002 | 7 |  | 0
Spojka káblová CSJ IP68 5x2,5 G8003 | 7 |  | 0
Spojka káblová CSJ IP68 T 3x2,5 G8004 | 7 |  | 0
Spojka káblová CSJ IP68 T 5x2,5 G8005 | 7 |  | 0
Spojka káblová OR-13600 3x1,5 IP68 rovná | 7 |  | 0
Spojka káblová OR-13601 3x4 IP68 rovná | 7 |  | 0
Spojka káblová CW-132 3x1,5 IP67 rovná | 7 |  | 0
Spojka káblová CW-133 T 3x1,5 IP67 | 7 |  | 0
Spojka káblová skrutk. 5x6 IP67 884204 | 7 |  | 0
Spojka SM-16 k pevným a ohybným trubkám | 25 |  | 0
Spojka SM-20 k pevným a ohybným trubkám | 25 |  | 0
Spojka SM-25 k pevným a ohybným trubkám | 25 |  | 0
Spojka SM-32 k pevným a ohybným trubkám | 9 |  | 0
Spojka SM-40 k pevným a ohybným trubkám | 25 |  | 0
Spojka SM-50 k pevným a ohybným trubkám | 9 |  | 0
Spojka SM-63 k pevným a ohybným trubkám | 9 |  | 0
Spojka kábl.gelová King Joint L10 priama | 3 |  | 0
Spojka kábl. gelová King Joint L6 priama | 3 |  | 0
Spojka kábl.gelová King Joint L25 priama | 2 |  | 0
Spojka kábl. gelová King Joint Y16 odboč | 2 |  | 0
Spojka kábl. gelová King Joint Y6 odboč | 3 |  | 0
Spojka kábl. gelová ReadyBox 5x6mm IP68 | 2 |  | 0
Spojka kábl.gelová ReadyBox 90 3x6mmIP68 | 2 |  | 0
Spojka kábl. gelová Shark 506 IP68 | 2 |  | 0
Spojka kábl.gelová so svorkou 3x2,5 IP68 | 4 |  | 0
Konektor Wurth 55819060 | 67 |  | 0
Svorka WAGO 280-633 šedá | 10 |  | 0
0

## Pásky, hmoždinky, rúrky časť 6
Názov | počet ks | cena/ks | spolu
Páska sťahovacia 350x4,5mm, čierna | 7134 |  | 0
Páska sťahovacia 290x4,8mm | 2300 |  | 0
Páska sťahovacia 200x3,5mm, čierna | 4800 |  | 0
Páska sťahovacia 200x2,5mm čierna | 1300 |  | 0
Páska sťahovacia 300x7,6mm čierna | 867 |  | 0
Páska sťahovacia 780x9mm | 1000 |  | 0
Páska sťahovacia 200x4,5mm čierna | 12134 |  | 0
Páska sťahovacia 280x4,5mm čierna | 16267 |  | 0
Páska sťahovacia 200x7,8mm čierna | 867 |  | 0
Páska 365 x 7,8mm sťahovacia | 1000 |  | 0
Páska sťahovacia 120x2,5 | 800 |  | 0
Páska sťahovacia 140x2,5mm čierna | 2267 |  | 0
Páska sťahovacia 160x2,5mm čierna | 7834 |  | 0
Páska sťahovacia 140x3,4 čierna SCAME | 1667 |  | 0
Páska sťahovacia 380x4,7mm čierna | 8067 |  | 0
Páska sťahovacia 430x4,7mm čierna | 2600 |  | 0
Páska sťahovacia 540x7,8mm čierna | 3734 |  | 0
Páska sťahovacia 450x7,5mm čierna | 8300 |  | 0
Páska samovulkanizačná 25mmx10m | 4 |  | 0
Páska samovulkanizačná 38mmx10m | 4 |  | 0
Páska sťahovacia 100x2,5mm čierna | 4400 |  | 0
Zmršťovacia trubička 2,4/1,2 | 24 |  | 0
Zmršťovacia trubička 4,8/2,4 | 7 |  | 0
Zmršťovacia trubička 19,0/9,5 červená | 7 |  | 0
Bužírka zmršťovacia 3,2/1,6 | 10 |  | 0
Bužírka zmršťovacia 4,8/2,4 | 4 |  | 0
Bužírka zmršťovacia 6,4/3,2. | 7 |  | 0
Bužírka zmršťovacia 9,5/4,8 čierna | 17 |  | 0
Bužírka zmršťovacia 12,7/6,4 | 2 |  | 0
Bužírka zmršťovacia 6,4/3,2 čierna | 14 |  | 0
Thermotex 12,0 - 4,0 mm | 28 |  | 0
Hmoždinka 6 96MZK | 34 |  | 0
Hmoždinka 8 | 67 |  | 0
Thermotex 4,5 - 1,5 mm | 76 |  | 0
Thermotex 6,0 - 2,0 mm | 49 |  | 0
Hmoždinka 8 98MZK | 134 |  | 0
Hmoždinka 10 910MZK | 17 |  | 0
Hmoždinka 12 912MZK | 50 |  | 0
Sťahovacia páska 360x4,8mm čierna | 5834 |  | 0
Trubička teplom zmrštit. ZS190K modrá | 10 |  | 0
Trubička teplom zmrštit. ZS190P červená | 14 |  | 0
Trubička teplom zmrštZS190ZS zeleno-žltá | 7 |  | 0
Trubička teplom zmrštit. ZS190 čierna | 23 |  | 0
Trubička teplom zmrštit.ZS127K modrá | 7 |  | 0
Trubička teplom zmrštit. ZS127P červená | 7 |  | 0
Trubička teplom zmrštit. ZS127 čierna | 7 |  | 0
Trubička teplom zmrštZS127ZS zeleno-žltá | 20 |  | 0
Thermotex 9,0 - 3,0 mm | 29 |  | 0
Thermotex 19,0 - 6,0mm 10105 | 18 |  | 0
Thermotex 24,0 - 8,0mm 10106 | 17 |  | 0
Thermotex 3,0-1,0mm 10101 | 81 |  | 0
Thermotex 40,0 - 13,0 mm | 9 |  | 0
Hadica zmršťovacia TZH4 70/30 | 20 |  | 0
Hadica zmršťovacia TZH5 89/37 | 4 |  | 0
Hadica zmršťovacia TZH1 37/14 | 4 |  | 0
Hadica zmršťovacia TZH2 42/16 | 4 |  | 0
Hadica zmršťovacia TZH3 47/19 | 4 |  | 0
Trubica zmršťovacia 51/25,4 červená | 4 |  | 0
Trubica zmršťovacia 51/25,4 čierna | 4 |  | 0
Samo vulkaniz. páska gumená 19x10m | 4 |  | 0
Páska izolačná 19mmx10m zelenožltá | 10 |  | 0
Páska izolačná 50mmx20m, biela | 14 |  | 0
Páska izolačná 19mmx20m modrá | 262 |  | 0
Páska izolačná 19mmx20m červená | 317 |  | 0
Páska izolačná 50mmx10m | 194 |  | 0
Páska izolačná 50mmx20m čierna | 25 |  | 0
Páska izolačná 19mmx10m červená | 107 |  | 0
Páska izolačná 19mmx10m čierna | 387 |  | 0
Páska teflonová 12x0,10 / 12m | 40 |  | 0
Páska sťahovacia 9x1220mm | 200 |  | 0
Páska sťahovacia 360x4,8mm | 834 |  | 0
Páska sťahovacia 140x3,6mm čierna | 167 |  | 0
Sťahovacia páska 360x7,8mm čierna | 3167 |  | 0
Sťahovacia páska (binderka)čierna370x4,8 | 2000 |  | 0
Sťahovacia páska (binderka)čierna200x4,8 | 1000 |  | 0
Termoflux priem 25,4-10 | 16 |  | 0
Páska sťahovacia 250x6mm | 167 |  | 0
Páska sťahovacia 290x4,8 | 167 |  | 0
Páska el.vinylová Super 19mmx33m čierna | 10 |  | 0
Páska izolačná Scotch 35,19mmx20m hnedá | 80 |  | 0
Páska izolačná 19mmx20m biela | 40 |  | 0
Páska izolačná 19mmx20m žlto-zelená | 44 |  | 0
Páska izolačná 19mmx20m čierna | 194 |  | 0
Páska izolačná 19mmx20m hnedá | 54 |  | 0
Páska izolačná 19mmx20m šedá | 57 |  | 0
Páska izolačná 30mmx20m čierna | 7 |  | 0
Páska izolačná 30mmx20m červená | 7 |  | 0
Páska izolačná 30mmx20m modrá | 7 |  | 0
Páska izolačná 30mmx20m zelenožltá | 7 |  | 0
Páska izolačná 30mmx20m biela | 14 |  | 0
Páska izolačná 50mmx20m červená | 7 |  | 0
Páska izolačná 50mmx20m modrá | 7 |  | 0
Páska izolačná 50mmx20m zelenožltá | 7 |  | 0
Uzemňovacia páska Cu ZS16 15x500m | 34 |  | 0
Páska zemniaca Cu 10m, 142709 | 1 |  | 0
Páska zemniaca A2 10m nerez 141379 | 1 |  | 0
Páska iz. Electric 15mmx10m 211P čierna | 90 |  | 0
Páska elektro tieniaca - 30mmx5m | 34 |  | 0
Bužírka popisovacia BA-20 | 1 |  | 0
Bužírka popisovacia BA-25 | 1 |  | 0
Bužírka popisovacia BA-30 | 1 |  | 0
Bužírka popisovacia BA-35 | 1 |  | 0
Bužírka popisovacia BA-40 | 1 |  | 0
Bužírka popisovacia BA-45 | 1 |  | 0
Hmoždinka THC1080 10x80mm so skrutkou | 67 |  | 0
Hmoždinka uzlovacia s lemom 6x38mm | 67 |  | 0
Hmoždinka uzlovacia s lemom 8x51mm | 167 |  | 0
Hmoždinka uzlovacia s lemom 10x61mm | 167 |  | 0
Hmoždinka uzlovacia s lemom 12x71mm | 67 |  | 0
Bužírka popis.prof.nastrihaná POB SET1,5 | 267 |  | 0
Bužírka popis.prof.nastrihaná POB SET2,5 | 267 |  | 0
Bužírka popis.prof.nastrihaná POB SET4 | 200 |  | 0
Bužírka popis.prof.nastrihaná POB SET6 | 100 |  | 0
Bužírka popis.prof.nastrihaná POB SET10 | 34 |  | 0
Hmoždinka 5456 AE natĺkacia | 67 |  | 0
Hmoždinka 5458 AE natĺkacia | 67 |  | 0
Hmoždinka USMPK-10 zatĺk. s viaz.páskou | 67 |  | 0
Bužírka s lepidlom 24/8, 1,2m | 2 |  | 0
Zmršťovacia trubička 38,0/19,0 | 14 |  | 0
Zmrštiteľná bužírkaTZH4 70/30 s lepidlom | 10 |  | 0
Bužírka zmšťovacia SE2, 170ks/bal | 12 |  | 0
Zmršť. spojky s cínom biele 100ks 12889 | 1 |  | 0
Zmršť.spojky s cínom červené 100ks 12890 | 1 |  | 0
Zmršť. spojky s cínom modré 100ks 12891 | 1 |  | 0
Zmršť. spojky s cínom žlté 100ks 12892 | 1 |  | 0
Trubička zmršť. tenk.19,0/9,5 mm čierna | 10 |  | 0
Trubica zmršťovacia 9,5/4,2 | 4 |  | 0
Trubica zmršťovacia 51/25,4 | 4 |  | 0
Páska teflonová 19x0,20 / 15m | 12 |  | 0
Páska POLYGLAS H-200, 20mm | 134 |  | 0
Sklená izolačná tkanica , šírka 15mm | 67 |  | 0
Sklená tkanica, šírka 30mm, 8119 201 30 | 334 |  | 0
Príchytka pre sťahovaciu pásku 29x29mm | 1367 |  | 0
Lišta 20x20 | 163 |  | 0
Lišta PVC 40x20 | 48 |  | 0
Rúrka ohybná FXP 32 | 50 |  | 0
Trubka ohybná FXP 20 | 117 |  | 0
Trubka ohybná FXP 25 | 17 |  | 0
Hadica špirálová pr.13 | 50 |  | 0
Hadica špirálová pr.20 | 84 |  | 0
Trubka ohybná FX 16, vnút.priemer 12mm | 100 |  | 0
Žľab káblový 25x30 2m M051330000 | 7 |  | 0
Žľab káblový 60x30 2m | 4 |  | 0
Žľab káblový 25x40 2m M051430000 | 7 |  | 0
Žľab káblový 40x40 2m M051450000 | 10 |  | 0
Žľab káblový 60x40 2m M051470000 | 7 |  | 0
Žľab káblový 40x80 2m | 2 |  | 0
Žľab káblový 60x80 2m | 2 |  | 0
Žľab káblový 60x40 2m M051470000 | 8 |  | 0
Lišta DIN 35x7,5 EN 60 715 | 14 |  | 0
Lišta prep.SP-57/3F/16W 3P/16mm2/1000mm | 1 |  | 0
Lišta prep.SPp-57/3F/16W 3P/16mm2/1000mm | 1 |  | 0
Lišta prep.SPp-58/1F/10W 1P/10mm2/1000mm | 1 |  | 0
Lišta prep.SPp-57/1F/10W 1P/10mm2/1000mm | 1 |  | 0
Rúrka ohybná ENERGY FLEX S130 13mm PVC č | 9 |  | 0
Rúrka ohybná ENERGY FLEX S130 16mm PVC | 9 |  | 0
Rúrka ohybná ENERGY FLEX S130 20mm PVC č | 9 |  | 0
Rúrka ohybná FXP 16mm | 50 |  | 0
Rúrka ohybná FXP 20mm | 67 |  | 0
Rúrka ohybná FXP 25mm | 67 |  | 0
Žľab káblový NKZI 50x125mm KZL000000517 | 7 |  | 0
Žľab káblový LH HC 60X40 2m PVC KOPOS | 8 |  | 0
Lišta označ. svorkovníc DEK 5 "51-100" | 167 |  | 0
Hadica Flexa 0233.202.006 pA6 AD10 | 17 |  | 0
Príchytka samolepiaca 19x19 biela ABMM-4 | 67 |  | 0
Trubka HFXS 25 ohybná | 34 |  | 0
Oplet špirálový SPC 6 čierny 10-50mm | 7 |  | 0
Trubka ohybná EF0013 13,0/17,0mm čierna | 9 |  | 0
Káblová zväzovacia špirála KSPI-10F | 17 |  | 0
Trubka spiraflex 20 | 9 |  | 0
Trubička izolačná 1 mm | 67 |  | 0
Trubička izolačná 3 mm | 67 |  | 0
Páska sťahovacia 130x2,9mm čierna | 667 |  | 0
Páska sťahovacia 140x3,6mm | 667 |  | 0
Hmoždinka FISCHER DUOPOWER 6x30 | 167 |  | 0
Hmoždinka FISCHER DUOPOWER 6x65 | 167 |  | 0
Hmoždinka FISCHER DUOPOWER 8x65 | 167 |  | 0
Hmoždinka FISCHER DUOPOWER 8x40 | 167 |  | 0
Hmoždinka FISCHER DUOPOWER 10x80 | 167 |  | 0
Hmoždinka FISCHER DUOPOWER 10x50 | 167 |  | 0
Zmršťovacia trubička ZS064ZS 6,4/3,2 ZŽ | 2 |  | 0
Krabica ACD6455 11P/2 sivá IP67 5 polová | 2 |  | 0
Trubka ohybná FXP 16 Turbo GR | 17 |  | 0
Trubka ohybná FXP 63 TURBO GR | 17 |  | 0
Trubka ohybná FXP 50 TURBO GR | 17 |  | 0
Trubka ohybná FXP 32 TURBO GR | 17 |  | 0
Trubka ohybná FXP 40 TURBO GR | 17 |  | 0
Trubka pevná UPRM 16 dĺžka 3000mm | 4 |  | 0
Trubka pevná UPRM 20 dĺžka 3000mm | 4 |  | 0
Trubka pevná UPRM 25 dĺžka 3000mm | 4 |  | 0
Trubka pevná UPRM 32 dĺžka 3000mm | 4 |  | 0
Trubka pevná UPRM 40 dĺžka 3000mm | 4 |  | 0
Trubka pevná UPRM 50 dĺžka 3000mm | 4 |  | 0
Trubka pevná UPRM 63 dĺžka 3000mm | 4 |  | 0
0

## Súčiastky, prístroje časť 7
Názov | počet ks | cena/ks | spolu
Mikrofón GDM-1DP (s prírubou) | 47 |  | 0
Mikrofón GDM-2DP/Z (so závitom) | 30 |  | 0
Transformátor toroidný TR-TST150/015 30V | 1 |  | 0
Skúšačka napätia VN 25kV, typ 102022 | 4 |  | 0
Krúžok zberný Bosch 135172 | 24 |  | 0
Ovladacia skrinka Schneider E.XALDO2 | 1 |  | 0
Menič DC/DC PA01S0505A 110-73-661 | 14 |  | 0
Odpor 1,2 Kohm/0,5W, 2,3x6mm | 67 |  | 0
Kontakt návestný VL41F | 10 |  | 0
Zariadenie návestné S42 | 100 |  | 0
Infrač. ohrievač vzduchu MASTER HAL3000 | 1 |  | 0
Skratovacia súprava UTTV25Typ152025-0100 | 2 |  | 0
Skratovacia súprava UTTV25Typ152025-0150 | 2 |  | 0
Vodič ohybný silikónový SIF 1,0mm čierny | 100 |  | 0
Zdvihový servopohon Siemens SKB 32.51 | 1 |  | 0
Servoventil HU211 HLE1413 R1 40/220-015 | 1 |  | 0
Spúšťač mot. EATON 0,63- 1,0A PKZM01 | 1 |  | 0
Hodiny spínacie mechanické 16A/230V | 4 |  | 0
Hlavica ovládacia hríbová s aretáciou | 3 |  | 0
Hlavica ovládacia hríbová bez aretácie | 2 |  | 0
Hlavica ovládacia stláčacia,ZB5AA2 | 27 |  | 0
Uzemňovacia páska Cu ZS16 15x500m | 34 |  | 0
Kľúč rozvádzačový Kombi 01.041 | 4 |  | 0
Kľúč rozvádzačový 01.045 | 4 |  | 0
Kľúč rozvádzačový T1 energetický | 4 |  | 0
Kľúč rozvádzačový LK2 01.0032 | 4 |  | 0
Kľúč rozvodne LK1 kombinovaný univerzal | 5 |  | 0
Zámok AL 8060 tvar D4FF 20041 | 7 |  | 0
Koncovka POLT-42E/1XI | 2 |  | 0
Koncovka káblová EAKT1658 3ks/sada | 10 |  | 0
Koncovka L+plusováCu na štarovacie káble | 4 |  | 0
Filter výfuk. na zaklap. GV300 818145 | 14 |  | 0
Integrovaný obvod USBLC6-4SC6Y | 4 |  | 0
Astronomické digit.spin.hodiny | 2 |  | 0
Modul inter.Phoenix Cont.IBS STME24 BK-T | 1 |  | 0
Obmädzovač polym.ACER PSPI 1/10III,94001 | 9 |  | 0
Manžeta DNO PRE XDAL XDAZ90 SCHNEIDER | 7 |  | 0
Spínač S32JD 9151 C6 (1,0,2) reverz | 2 |  | 0
Prepínač VSR16 04002062C4-V-NSC | 3 |  | 0
Prepínač VSR16 04004016C8-V-NSC | 2 |  | 0
Prepínač VSR16 05504027A8-V-NSC | 3 |  | 0
Prepínač VSR16 05504034V8-V-NSC | 2 |  | 0
Prepínač VSR16 1101B4-V-NSC | 2 |  | 0
Prepínač VSR16 12502011B4-V-NSC | 3 |  | 0
Prepínač VSR16 5201A8-V-NSC | 2 |  | 0
DC rozbočovač 5,5 / 2,1 mm - 5 výstupov | 2 |  | 0
Modul-power-over-ethernet ( POE ) | 2 |  | 0
Hlavica ovládacia otočná ZB5AD2 čierna | 10 |  | 0
Modul SIMATIC S7-200 6ES7221-1BH22-0XA0 | 1 |  | 0
Modul SIMATIC S7-200 6ES7221-1BF22-0XA0 | 1 |  | 0
Modul SIMATIC S7-200 6ES7223-1PM22-0XA0 | 1 |  | 0
Simatic S7-1200,6ES7214-1BG40-0XB0 | 4 |  | 0
Zdroj napájací RND 320-KA3005D | 1 |  | 0
Modul stabilizácie CM | 1 |  | 0
Transformátor trojfázový TBC 36093 | 1 |  | 0
Priamotop elektr.s termostatomHECHT 3422 | 1 |  | 0
Odvlhčovač vzduchu Rohnson R-9610 | 1 |  | 0
Bzučiak aktívny SFM-20B 3-24V | 7 |  | 0
Termostat aku 50-300C 16A/400V | 5 |  | 0
Termostat aku poistný 240C 3 fázy | 5 |  | 0
Skúšačka napätia EM-4 110-500VAC/DC | 4 |  | 0
Ventilátor kruhový Sistemair K200Sileo,M | 1 |  | 0
Skrinka 2-cestná na kolíky kit 44.10661K | 7 |  | 0
Zdroj spínaný 30V/40A KAVAN P40 | 1 |  | 0
Zvodič bles.prúdov Typ1+2 SJBC-25E-3-MSZ | 1 |  | 0
0