T E C H N I C K Á     S P R Á V A

Stavba:	KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA

Zhotoviteľ:	GEO-KOD, s.r.o., Žitná 21, 831 06 Bratislava, Ing. Vladimír Molčan,

Objednávateľ:	Skupina AVA-stav – OHL,

vedúci člen združenia: AVA-stav, s.r.o., Puškinová 700/90, 924 01 Galanta,

člen združenia: OHL ŽS Slovakia, a.s., Tuhovská 10 722/29, 831 06 Bratislava.

Predmet a postup prác

Na základe ústnej objednávky od združenia Skupina AVA-stav – OHL, sme dňa 18.12.2018 realizovali geodetické terénne práce, ktorých účelom bolo vytýčenie priestorovej polohy stavby Košickej Futbalovej Arény (ďalej len „KFA“).

Východiskové  podklady

Realizačná projektová dokumentácia (DRS) pre stavbu Košická Futbalová Aréna, súbory:

- 2018012_KFA_DRS_C5_10.1_0105_00_VYTYCOVACIA SIT. STAVEB. OBJEKTOV.dwg

- 2018012_KFA_DRS_C5_10.1_0105_00_VYTYCOVACIA SIT. STAVEB. OBJEKTOV.pdf

Polohový  a  výškový  súradnicový  systém

Geodetické terénne a spracovateľské práce sme vykonali v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (ďalej len „S – JTSK“) realizácii JTSK a vo výškovom systéme Baltskom po vyrovnaní (ďalej len „Bpv“). Vytýčenie priestorovej polohy stavby KFA bolo zrealizované technológiou GNSS, metódou RTK. Kontrola vytýčenia bola zrealizovaná tou istou technológiou a metódou, v inom časovom okamihu.

Obsah výsledného elaborátu

Obálka,

Technická správa,

Príloha č. 1: Zoznam súradníc a výšok vytýčených bodov v teréne,

Príloha č. 2: Situácia – Výkres z vytýčenia priestorovej polohy stavby KFA.

V Prešove, december 2018	za spracovateľov