**Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky**

**Minimálna technická špecifikácia:** Rozmrazovač plazmy a ohrievač krvných prípravkov - 1 ks

***Minimálne technicko-medicínske parametre predmetu zákazky:***

-požaduje sa nový nepoužívaný a nerepasovaný tovar.

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadovaný technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky** |
| 1. prebiehajúci ohrev suchou cestou
 |  |
| 1. ohrev mrazenej plazmy z cca -30°C na min. +36,5°C do 20 minút
 |  |
| 1. ohrev krvných derivátov z cca +4°C na min. +36,5°C do 10 minút
 |  |
| 1. možnosť ohrevu infúznych roztokov
 |  |
| 1. kapacita cca 3 vaky 450 ml
 |  |