Bratislava, 15.8.2022

 Všetkým záujemcom

# **Vysvetlenie č. 1**

Verejný obstarávateľ informuje, že vo verejnom obstarávaní k zákazke realizovanej nadlimitným postupom na predmet zákazky: **„Pipety pre projekt Obezita“ -39** v rámci zriadeného DNS „Chemikálie a spotrebný materiál pre Univerzitu Komenského v Bratislave bola doručená nasledovná otázka:

**Otázka č. 1:**

Posíláme dodatečný dotaz, předem děkujeme za odpověď:

u položek 1 ,2 a 8 požaduje zadavatel pipety s ochranným filtrem v konusu. Filtry v konusu jsou však v produktech/pipetách až od 20 ul.

Bude tedy zadavatel akceptovat pipety se stejnou specifikací, ale bez filtru v konusu?

**Odpoveď č. 1**

Áno, u položiek 1,2 a 8 budeme akceptovať pipety bez filtrov, vzhľadom na to, že u pipiet s nízkym objemom ako je 0,5 µl-10 µl neexistujú kónusové filtre, pretože sa nedajú vyrobiť kvôli malému priemeru kónusu.

**Otázka č. 2:**

Pri položkách s poradovým číslom 1 až 6 je nasledovná spoločná definícia (,,Požadované parametre“):
,,pipeta s ochranným filtrom v kónuse pipety, vhodné pre ľavákov a pravákov, s ultraľahkým nastavením objemu s aretáciou so stojanom a s objemovým rozsahom ...“
Požaduje obstarávateľ aj rovnaké množstvo stojanov ako to vyplýva s popisu ,,Požadované parametre“? (teda pre každú pipetu zvlášť jeden stojan, poznamenávame, že stojany pre radu mLine sú 6 miestne)

**Odpoveď č. 2**

Ak nám ponúkate jednokanálové pipety rady mLine, ku ktorým máte k dispozícii jeden 6-miestny stojan (čiže 1 stojan pre 6 pipiet), tak požadujeme 3 takéto 6-miestne stojany. Ak máte k dispozícii iný typ stojanu pre jednokanálové pipety, tak požadujeme taký počet stojanov, aby bolo možné umiestniť 15 ks jednokanálových pipiet.

Verejný obstarávateľ predlžuje termín predkladania ponúk do **26.8.2022 do 10:00 hod.**

Príloha: Príloha č.1 Návrh na plnenie kritéria\_*nové znenie\_15\_8\_2022*

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Mgr. Martin Dufala, PhD.

 vedúci oddelenia OCOZ