**Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie dvoch stolíkov pre anestézu, ich doprava na miesto určenia, kompletná užívateľská dokumentácia v slovenskom/českom jazyku, v prípade potreby inštalácia a uvedenie do prevádzky, pre potreby Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie (pracovisko spoločných operačných sál v pavilóne 4/3) Univerzitnej nemocnice Martin.

**Minimálna technická špecifikácia: Stolík pre anestézu – 2 ks**

**Minimálne technicko-medicínske parametre predmetu zákazky: Stolík pre anestézu – 2 ks**

* požaduje sa nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota:** | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky** |
| 1. stolík mobilný s rozmermi min. 640x480x900 mm |  |
| 1. kolieska s brzdou |  |
| 1. základná konštrukcia stolíka nerezová alebo z eloxovaného hliníka alebo duralová |  |
| 1. pracovná plocha z polyetylénu alebo ABS plastu, alebo nerezu |  |
| 1. 5 zásuviek s min. 2 výškami z nerezu alebo eloxovaného hliníka alebo duralu alebo ocele lakovanej práškovou farbou, zásuvky vypĺňajú celý stolík |  |