2022-05-18

Kosztorys inwestorski Nr: 02

Nazwa budowy: ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA

Kod budowy:

Adres budowy: UL. LEŚNA 1, 86-005 BIAŁE BŁOTA

Obiekt: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY SZKÓŁKI LESNEJ

Rodzaj robót: INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

CPV: 45310000-3, Roboty instalacyjne elektryczne

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. DEMONTAŻE Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90201-050-020 | Demontaż tablicy rozdzielczej o powierzchni do 0,5 m2 krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90301-030-040 | Demontaż przewodu wtynkowego,płaskiego lub kabelkowego okrągłego krotność= 1,00 | m | 300,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90401-070-020 | Demontaż łączników nieuszczelnionych podtynkowych,natynkowych krotność= 1,00 | szt | 30,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90402-050-020 | Demontaż gniazda instalacyjnego wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego lub natynkowego krotność= 1,00 | szt | 60,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90403-060-020 | Demontaż puszek instalacyjnych podtynkowych,natynkowych o średnicy do 60 mm krotność= 1,00 | szt | 140,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90501-060-020 | Demontaż zawieszanych,przykręcanych opraw świetlówkowych z kloszem krotność= 1,00 | szt | 45,00 |

2. PRACE ZEWNĘTRZNE Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50701-040-060 | Kopanie rowów dla kabli mechanicznie koparką łańcuchową 37 kM . Grunt kategorii I-II - dla kabla meteo i bednarki krotność= 1,00 | m3 | 36,54 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50706-010-040 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m krotność= 1,00 | m | 126,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50702-040-060 | Zasypywanie mechaniczne rowów dla kabli. Grunt kategorii I-II krotność= 1,00 | m3 | 36,54 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50705-010-040 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm - RURY OPTO32 krotność= 1,00 | m | 18,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50713-020-040 | Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - PRZEWÓD ze stacji meteo krotność= 1,00 | m | 18,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50726-050-020 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego, o przekroju żył do 16 mm2 krotność= 1,00 | szt | 2,00 |

3. ROZDZIELNIE Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50404-020-020 | Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 20 kg - RE, T-E kompletna krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50404-020-020 | Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 20 kg - T1, T2, T3 kompletne krotność= 1,00 | szt | 3,00 |

4. INSTALACJA ODGROMOWA Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50601-01010-040 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome z prętów stalowych ocynkowanych, mocowane na wspornikach obsadzanych - drut aluminiowy fi8 krotność= 1,00 | m | 80,50 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50603-010-040 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych lub tunelach luzem. Bednarka o przekroju do 120 mm2 krotność= 1,00 | m | 108,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50612-060-020 | Złącza kontrolne, połączenie pręt-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych krotność= 1,00 | szt | 7,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50612-050-020 | Złącza kontrolne, połączenie pręt-pręt w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych krotność= 1,00 | szt | 5,00 |

5. INSTALACJE WEWNĘTRZNE ZASILAJĄCE Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50205-030-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton - YKY 5x6 krotność= 1,00 | m | 48,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50205-010-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton - YKY 5x1,5 krotność= 1,00 | m | 36,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50205-010-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton - YKY 3x1,5 krotność= 1,00 | m | 520,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50205-010-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton - YKY 3x2,5 krotność= 1,00 | m | 480,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50308-010-020 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe końcowe. Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2 - GNIAZDA PODWÓJNE krotność= 1,00 | szt | 92,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50308-080-020 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane. Obciążalność 32 A, przekrój przewodu do 10 mm2 krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50306-020-020 | Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych krotność= 1,00 | szt | 44,00 |

6. OŚWIETLENIE Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50503-030-090 | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych. Świetlówki o źródle światła do 4x40 W - oprawa ORO418 krotność= 1,00 | kpl | 72,00 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50502-030-090 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetlówkowe o źródle światła do 2x40 W - oprawy OPK236 krotność= 1,00 | kpl | 22,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50502-01010-090 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) żarowe z zamontowaniem klosza - plafoniery w pomieszczeniach sanitarnych krotność= 1,00 | kpl | 16,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50512-020-090 | Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych, o źródle światła do 1x20 W przelotowe - oprawy ścienne w piwnicy krotność= 1,00 | kpl | 6,00 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50502-020-090 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetlówkowe o źródle światła do 2x20 W - oprawy zewnętrzne krotność= 1,00 | kpl | 31,00 |

7. WYPOSAŻENIE I OKABLOWANIE STRUKTURALNE Kod CPV: 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | wg nakładów rzeczowych EM-010104-02-133 | Rura instalacyjna / peszel (rura karbowana) o średnicy w mm do 16 krotność= 1,00 | 100 m | 0,48 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych EM-010102-01-133 | Układanie odcinków poziomych - 1 kabel miedziany do 8mm - KABEL S/FTP KAT. 7 krotność= 1,00 | 100 m | 1,05 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych EM-010102-01-133 | Układanie odcinków poziomych - 1 kabel miedziany do 8mm - KABEL YTDY 4X2X0,5 krotność= 1,00 | 100 m | 3,30 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych EM-010108-02-020 | Gniazdo podtynkowe krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych EM-010110-01-020 | Tablica rozdzielcza światłowodowa - roadzielacz kabla sieciowego krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych AW 108-090 | Dosatawa i montaż systemu SSWIN (centrala, czujki, sygnalizatory, manipulatory i inne elementy wg projektu) krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |

8. POMIARY I ODBIORY Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | wg nakładów rzeczowych AW 124-090 | Badania, odbiory i pomiary dla instalacji niskoprądowych (z dokumentacją odbiorową) krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych AW 124-090 | Badania, odbiory i pomiary dla instalacji elektrycznych (z dokumentacją odbiorową) krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |