## List1
GOL-CENTRUM RESORT s.r.o., Levočská 1, Sabinov 083 01
Prieskum trhu ku projektu:
Investičná podpora GOL CENTRUM RESORT – Klimatizačné jednotky
ITMS kód projektu: -
Kód výzvy: IROP-CLLD-X371-511-001
Pokyny pre predkladateľa cenovej ponuky:
Doplniť žltou vyznačené bunky
Prieskum trhu bude vyhodnotený na základe celkovej výslednej sumy za všetky predmety zákazky spolu bez DPH, cena sa uvádza bez DPH
Predkladateľ ponuky:
Obchodné meno:
Sídlo:
Ponuku vypracoval:
Tel.:
Mail:
1. Klimatizačná jednotka |  | Požadovaná hodnota | Merná jednotka | Obchodné meno výrobcu | Doplniť údaj (povinne) | Cena
| Výkon vonkajšej jednotky chladenie | min. 10,5 | kW
| Výkon vonkajšej jednotky kúrenie | min. 12 | kW
| Počet výstupov vonkajšej jednotky | 1 | ks
| Výkon vnútornej jednotky chladenie | min. 5,2 | kW
| Výkon vnútornej jednotky kúrenie | min. 5,3 | kW
| Počet vstupov vnútornej jednotky | 2 | ks
| Montážny a spojovací materiál | áno | -
| Dodávka a montáž | áno | -
Cena spolu: | [5 empty] | 0
Typové označenie
2. Klimatizačná jednotka |  | Požadovaná hodnota | Merná jednotka | Obchodné meno výrobcu | Doplniť údaj (povinne) | Cena
Hlavné technické parametre stroja (HTPS) | Výkon vonkajšej jednotky chladenie | min. 7,0 | kW
| Výkon vonkajšej jednotky kúrenie | min. 7,4 | kW
| Počet výstupov vonkajšej jednotky | 1 | ks
| Výkon vnútornej jednotky chladenie | min. 7,0 | kW
| Výkon vnútornej jednotky kúrenie | min. 7,4 | kW
| Počet vstupov vnútornej jednotky | 1 | ks
| Montážny a spojovací materiál | áno | -
| Dodávka a montáž | áno | -
Cena spolu: | [5 empty] | 0
Typové označenie
3. Klimatizačná jednotka |  | Požadovaná hodnota | Merná jednotka | Obchodné meno výrobcu | Doplniť údaj (povinne) | Cena
Hlavné technické parametre stroja (HTPS) | Výkon vonkajšej jednotky chladenie | min. 12,0 | kW
| Výkon vonkajšej jednotky kúrenie | min. 13,0 | kW
| Počet výstupov vonkajšej jednotky | 1 | ks
| Výkon vnútornej jednotky chladenie | min. 5,2 | kW
| Výkon vnútornej jednotky kúrenie | min. 5,3 | kW
| Počet vstupov vnútornej jednotky | 2 | ks
| Výkon vnútornej jednotky chladenie | min. 2,7 | kW
| Výkon vnútornej jednotky kúrenie | min. 3,0 | kW
| Počet vstupov vnútornej jednotky | 2 | ks
| Montážny a spojovací materiál | áno | -
| Dodávka a montáž | áno | -
Cena spolu: | [5 empty] | 0
Typové označenie
4. Klimatizačná jednotka |  | Požadovaná hodnota | Merná jednotka | Obchodné meno výrobcu | Doplniť údaj (povinne) | Cena
Hlavné technické parametre stroja (HTPS) | Výkon vonkajšej jednotky chladenie | min. 7,1 | kW
| Výkon vonkajšej jednotky kúrenie | min. 8,6 | kW
| Počet výstupov vonkajšej jednotky | 1 | ks
| Výkon vnútornej jednotky chladenie | min. 3,5 | kW
| Výkon vnútornej jednotky kúrenie | min. 3,8 | kW
| Počet vstupov vnútornej jednotky | 2 | ks
| Montážny a spojovací materiál | áno | -
| Dodávka a montáž | áno | -
Cena spolu: | [5 empty] | 0
Typové označenie
5. Klimatizačná jednotka |  | Požadovaná hodnota | Merná jednotka | Obchodné meno výrobcu | Doplniť údaj (povinne) | Cena
Hlavné technické parametre stroja (HTPS) | Výkon vonkajšej jednotky chladenie | min. 10,5 | kW
| Výkon vonkajšej jednotky kúrenie | min. 12 | kW
| Počet výstupov vonkajšej jednotky | 1 | ks
| Výkon vnútornej jednotky chladenie | min. 3,5 | kW
| Výkon vnútornej jednotky kúrenie | min. 3,8 | kW
| Počet vstupov vnútornej jednotky | 2 | ks
| Výkon vnútornej jednotky chladenie | min. 2,7 | kW
| Výkon vnútornej jednotky kúrenie | min. 3,0 | kW
| Počet vstupov vnútornej jednotky | 2 | ks
| Montážny a spojovací materiál | áno | -
| Dodávka a montáž | áno | -
Cena spolu: | [5 empty] | 0
Typové označenie
6. Klimatizačná jednotka |  | Požadovaná hodnota | Merná jednotka | Obchodné meno výrobcu | Doplniť údaj (povinne) | Cena
Hlavné technické parametre stroja (HTPS) | Výkon vonkajšej jednotky chladenie | min. 7,1 | kW
| Výkon vonkajšej jednotky kúrenie | min. 8,6 | kW
| Počet výstupov vonkajšej jednotky | 1 | ks
| Výkon vnútornej jednotky chladenie | min. 2,1 | kW
| Výkon vnútornej jednotky kúrenie | min. 3,0 | kW
| Počet vstupov vnútornej jednotky | 3 | ks
| Montážny a spojovací materiál | áno | -
| Dodávka a montáž | áno | -
Cena spolu: | [5 empty] | 0
7. Klimatizačná jednotka |  | Požadovaná hodnota | Merná jednotka | Obchodné meno výrobcu | Doplniť údaj (povinne) | Cena
Hlavné technické parametre stroja (HTPS) | Výkon vonkajšej jednotky chladenie | min. 10,5 | kW
| Výkon vonkajšej jednotky kúrenie | min. 12 | kW
| Počet výstupov vonkajšej jednotky | 1 | ks
| Výkon vnútornej jednotky chladenie | min. 2,7 | kW
| Výkon vnútornej jednotky kúrenie | min. 3,0 | kW
| Počet vstupov vnútornej jednotky | 4 | ks
| Montážny a spojovací materiál | áno | -
| Dodávka a montáž | áno | -
Cena spolu: | [5 empty] | 0
Typové označenie
8. Klimatizačná jednotka |  | Požadovaná hodnota | Merná jednotka | Obchodné meno výrobcu | Doplniť údaj (povinne) | Cena
Hlavné technické parametre stroja (HTPS) | Výkon vonkajšej jednotky chladenie | min. 10,5 | kW
| Výkon vonkajšej jednotky kúrenie | min. 12 | kW
| Počet výstupov vonkajšej jednotky | 1 | ks
| Výkon vnútornej jednotky chladenie | min. 5,2 | kW
| Výkon vnútornej jednotky kúrenie | min. 5,3 | kW
| Počet vstupov vnútornej jednotky | 2 | ks
| Výkon vnútornej jednotky chladenie | min. 2,7 | kW
| Výkon vnútornej jednotky kúrenie | min. 3,0 | kW
| Počet vstupov vnútornej jednotky | 1 | ks
| Montážny a spojovací materiál | áno | -
| Dodávka a montáž | áno | -
Cena spolu: | [5 empty] | 0
Typové označenie
9. Klimatizačná jednotka |  | Požadovaná hodnota | Merná jednotka | Obchodné meno výrobcu | Doplniť údaj (povinne) | Cena
Hlavné technické parametre stroja (HTPS) | Výkon vonkajšej jednotky chladenie | min. 7,1 | kW
| Výkon vonkajšej jednotky kúrenie | min. 8,6 | kW
| Počet výstupov vonkajšej jednotky | 1 | ks
| Výkon vnútornej jednotky chladenie | min. 2,7 | kW
| Výkon vnútornej jednotky kúrenie | min. 3,0 | kW
| Počet vstupov vnútornej jednotky | 3 | ks
| Montážny a spojovací materiál | áno | -
| Dodávka a montáž | áno | -
Cena spolu: | [5 empty] | 0
Typové označenie
10. Chladiaca jednotka chladiaceho boxu |  | Požadovaná hodnota | Merná jednotka | Obchodné meno výrobcu | Doplniť údaj (povinne) | Cena
Hlavné technické parametre stroja (HTPS) | Chladiaca technológia / +2 - +4°C / potraviny / cca 6,5 m3 / vstup zachladeného tovaru / dobrá izolácia + doizolované dvere / | áno | -
| chladiaci výkon 0,95 kW / -5°C / +32°C | áno | -
| ozvádzač s digit. termostatom 202 – 230 V / 50 Hz | 1 | ks
| Kryt vonkajšej jednotky | áno | -
| Elektromateriál, káble, izolácie, izolované CU chladivové potrubie (8 metrov) + tech.plyny (dusík, kyslík, acetylén), strieborná pájka, odvod kondenzátu (3 metre) | áno | -
| Montážny a spojovací materiál | áno | -
| Chladivo | áno | -
| Doprava a montáž | áno | -
Cena spolu: | [5 empty] | 0
Typové označenie
Cena spolu bez DPH: | [5 empty] | 0
Cena vrátane dopravy a chladiva do zariadenia a hlavných silových prívodov.
V |  | dňa
meno a prievisko, firma
konateľ spoločnosti