Názov školy:

Stredná odborná škola - Szakközépiskola

J. Kalinčiaka 1584/8

986 01 Fiľakovo

Objekty:

Predmetom rekonštrukcie je objekt školy a objekt telocvične evidované na Liste vlastníctva č.

3854, okres Lučenec, obec Fiľakovo, katastrálne

územie Fiľakovo na parcele registra „C“ č.

3349/1 o výmere 6801 m2, druh pozemku:

zastavaná plocha a nádvorie.

Súčasný stav:

Budova školy je štvorpodlažná, strešná konštrukcia školy zostáva pôvodná valbová s asfaltovým šindľom. Na prízemnej vstupnej časti školy s chodbou a šatňami je strecha plochá dvojplášťová so sústavou asfaltových lepeniek. Budova telocvične je prízemná s plochou strechou.

Škola má z časti vymenené nové plastové okná – okrem okien vo WC na 1., 2. a 3. NP a okrem okien slúžiacich na presvetlenie dvoch schodísk. Okná telocvične sú plastové s dvojsklom okrem šatní s drevenými oknami.

Budova školy ani budova telocvične nemajú zateplený obvodový ani strešný plášť.

Predmetom rekonštrukcie je:

- Zateplenie obvodového plášťa budovy školy aj telocvične a súvisiace stavebné úpravy z dôvodu zníženia energetickej náročnosti objektov, celková výmera netransparentných častí obvodového plášťa: škola približne 1400 m2, telocvičňa približne 500 m2.

- Zateplenie strešného plášťa budovy školy aj telocvične a súvisiace stavebné práce z dôvodu zníženia energetickej náročnosti objektov, celková výmera: škola približne 800 m2, telocvičňa približne 150 m2.

- Rekonštrukcia okenných výplní, ktoré ešte nie sú vymenené a súvisiace stavebné úpravy a práce: približne 170m2.

- Súvisiace klampiarske práce.

Schéma a fotografie objektu