
|  |
| --- |
| **OBEC VALTROVICE** |
| **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1**  pro zadání podlimitní veřejné zakázky  k zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění  (dále jen „zákon“) |
| s názvem  **NOVOSTAVBA FOTBALOVÝCH ŠATEN** |
|  |



## Identifikační údaje zadavatele

Název Zadavatele: Obec Valtrovice

Sídlo: Valtrovice 7, 671 28 Jaroslavice

Zastoupený: Mgr. Luděk Lahner, starosta obce

Kontakt: [515275171](tel:+420515275171) / [urad@valtrovice.cz](mailto:urad@valtrovice.cz)

IČ: 00637653

DIČ: CZ00637653, obec není plátce DPH

Bankovní spojení: ČSOB, č. účtu: 190476527/0300

www: [www.valtrovice.cz](http://www.valtrovice.cz)

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-valtrovice>

## Identifikační údaje zástupce zadavatele

Obchodní firma: OPTIMAL Consulting, s.r.o.

Sídlo: Podmolí 23, Znojmo 669 02

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 29268087

Kontaktní osoba: Ing. Tomášem Šturala, jednatel společnosti

e-mail: [info@optimalconsulting.cz](mailto:info@optimalconsulting.cz)

tel.: 731 623 492

## Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1

**Dotaz č. 1**

Dobrý den,

ve VV je v položce č. 126 počet umyvadlových baterií 1ks, v PD je zakresleno 8 ks.

Prosím o opravu VV.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 126 | 725823121RT1 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu standardní | kus | 1,00000 |

Děkujeme

**Odpověď č. 1**

Upravený VV dokládáme jako přílohu č. 1.

Celkem se jedná o 9ks umyvadlových baterií (8x umyvadlo, 1x umývátko).

**Přílohy: Příloha č.1 – výkaz výměr\_upravený**

Ve Znojmě dne 26.9.2022 OPTIMAL Consulting, s.r.o.

Zástupce Zadavatele