Príloha č. 1 súťažných podkladov

**Opis predmetu zákazky**

**Prístrojová technika pre odvetvie trasológie**

**Časť 1 – Laboratórny veľkoplošný grafický snímač minimálne formátu A3**

* 1. **Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky**

**Laboratórny veľkoplošný grafický snímač minimálne formátu A3**.

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky „Laboratórnych veľkoplošných grafických snímačov minimálne formátu A3“ v rozsahu 3 kusov.

Súčasťou dodávky je  zaškolenie obsluhy a doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ktorým je:

Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru

- Sklabinská 1, Bratislava (1 kus),

- Príboj 560, Slovenská Ľupča (1 kus),

- Kuzmányho 8, Košice (1 kus).

* 1. **Laboratórny veľkoplošný grafický snímač minimálne formátu A3**

**Stručný opis predmetu zákazky (Požadované minimálne technické parametre):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Laboratórny veľkoplošný grafický snímač minimálne formátu A3 3 kusy** | | model, typ, druh, označenie skenera |
|  |
| výrobca |
|  |
| **Požadovaný technický parameter** | **Požadovaná technická špecifikácia parametra** | **Presný technický parameter ponúkaného zariadenia** |
| Grafický skener | plošný skener |  |
| Rozsah skenovania | Min. formát A3 (420 mm x 297 mm) |  |
| Rozlíšenie skenovania | Min. 2000 dpi x 4000 dpi (horizontálne x vertikálne) |  |
| Optická hustota | Min. 3,8 Dmax |  |
| Svetelný zdroj | LED technológia alebo ekvivalent |  |
| Výstupný formát skenovania | Min. JPEG, TIFF, PDF |  |
| Prepojiteľnosť k PC | Min.1x USB |  |
| Operačné systémy | Min. Windows 10, |  |
| Hĺbka farieb | Min. vstup/výstup – 16/48 Bits |  |
| Skenovanie predmetov | Min. Sken plánov, fólie, snímky, predmety - možnosť skenovať časť predmetov v 2D) |  |
| Rýchlosť skenovania | max. 30s/strana ČB (nižšie rozlíšenie) |  |
| Druh skenovania | Simplex |  |
| Podávač | Bez podávača papiera |  |
| Dokumentácia | Návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku |  |
| **Ďalšie požiadavky** | | |
| Záručná doba min 48 mesiacov | |  |
| Inštalácia, sprevádzkovanie, zaškolenie obsluhy, odovzdanie dokumentácie na pracoviskách, Bratislava, Slovenská Ľupča, Košice, vystavenie potvrdenia alebo certifikátu o uvedení do prevádzky. | |  |

|  |
| --- |
|  |

*ĎALŠIE INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV*

# Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, technické normy, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve vyššími technickými parametrami.