Príloha č. 1 súťažných podkladov

**Opis predmetu zákazky**

**Prístrojová technika pre odvetvie trasológie**

**Časť 1 – Laboratórny veľkoplošný grafický snímač minimálne formátu A3**

* 1. **Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky**

**Laboratórny veľkoplošný grafický snímač minimálne formátu A3**.

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky „Laboratórnych veľkoplošných grafických snímačov minimálne formátu A3“ v rozsahu 3 kusov.

Súčasťou dodávky je  zaškolenie obsluhy a doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ktorým je:

Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru

- Sklabinská 1, Bratislava (1 kus),

- Príboj 560, Slovenská Ľupča (1 kus),

- Kuzmányho 8, Košice (1 kus).

* 1. **Laboratórny veľkoplošný grafický snímač minimálne formátu A3**

**Stručný opis predmetu zákazky (Požadované minimálne technické parametre):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Laboratórny veľkoplošný grafický snímač minimálne formátu A3 3 kusy** | model, typ, druh, označenie skenera |
|   |
| výrobca |
|  |
| **Požadovaný technický parameter** | **Požadovaná technická špecifikácia parametra** |  **Presný technický parameterponúkaného zariadenia** |
| Grafický skener  |  plošný skener |   |
| Rozsah skenovania  | Min. formát A3 (420 mm x 297 mm) |   |
| Rozlíšenie skenovania | Min. 2000 dpi x 4000 dpi (horizontálne x vertikálne) |   |
| Optická hustota | Min. 3,8 Dmax |   |
| Svetelný zdroj | LED technológia alebo ekvivalent |   |
| Výstupný formát skenovania | Min. JPEG, TIFF, PDF |   |
| Prepojiteľnosť k PC | Min.1x USB |   |
| Operačné systémy | Min. Windows 10,  |   |
| Hĺbka farieb | Min. vstup/výstup – 16/48 Bits |   |
| Skenovanie predmetov | Min. Sken plánov, fólie, snímky, predmety - možnosť skenovať časť predmetov v 2D)  |   |
| Rýchlosť skenovania | max. 30s/strana ČB (nižšie rozlíšenie) |   |
| Druh skenovania | Simplex |   |
| Podávač | Bez podávača papiera |   |
| Dokumentácia | Návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku |   |
| **Ďalšie požiadavky** |
| Záručná doba min 48 mesiacov |   |
| Inštalácia, sprevádzkovanie, zaškolenie obsluhy, odovzdanie dokumentácie na pracoviskách, Bratislava, Slovenská Ľupča, Košice, vystavenie potvrdenia alebo certifikátu o uvedení do prevádzky.  |   |

|  |
| --- |
|  |

*ĎALŠIE INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV*

# Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, technické normy, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve vyššími technickými parametrami.