## Návrh na plnenie kritérií
P.č. | Názov čerpadla | Označenie KKS | Typ čerpadla | Výrobca čerpadla | Dodávané mn. MAX | Otáčky (ot/min) | Budget (€ bez DPH) | Stredná oprava (človekohodiny) max. | Stredná oprava Cena za človekohodinu | Stredná oprava výsledná suma max (€ bez DPH) | Generálna oprava (človekohodiny) max. | Generálna oprava Cena za člkh. | Generálna oprava výsledná suma max (€ bez DPH) | Profylaktika počet človekohodín / 2 roky | Profylaktika cena za človekohodinu / 2 roky | Profylaktika výsledná suma / 2 roky (€ bez DPH)
1 | Čerpadlo - VNK č. 1 - v jame | 00LCM11AP001 | MVI2121/16/E/3-400-50-2/B | VILO | N/A | 2810 | ∑ Suma náhradných dielov za stredné a generálne opravy čerpadiel + suma za prevíjanie elektromotorov = pevný budget určený obstarávateľom | 30 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
2 | Čerpadlo - VNK č. 2 - v jame | 00LCM12AP001 | MVI2121/16/E/3-400-50-2/B | VILO | N/A | 2810 |  | 30 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
3 | Čerpadlo - čistenie II. A III. Ťahu kotlov | N | Movitec V 10/7B | KSB | N/A | N/A |  | 25 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
4 | Vákuové kondenzačné čerpadlo PČK č. 1 | 00LCN11AP001 | ETANORM G 065-200 G11 | KSB | 120,01 m3/h | 2935 |  | 28 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
5 | Vákuové kondenzačné čerpadlo PČK č. 2 | 00LCN12AP001 | ETANORM G 065-200 G11 | KSB | 120,01 m3/h | 2955 |  | 28 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
6 | Hlavné čerpadlo kondenzátu č. 1 | 00LCB11AP001 | ETANORM G065-200 G11 | KSB | 60 m3/h | 2935 |  | 28 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
7 | Hlavné čerpadlo kondenzátu č. 2 | 00LCB12AP001 | ETANORM G065-200 G11 | KSB | 60 m3/h | 2935 |  | 28 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
8 | Pomocné čerpadlo kondenzátu č. 1 | 00LCB11AP002 | LP80-125/124 A-F-A-BUBE | GRUNDFOS | 50 m3/h | 2880 |  | 26 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
9 | Pomocné čerpadlo kondenzátu č. 2 | 00LCB12AP002 | LP80-125/124 A-F-A-BUBE | GRUNDFOS | 50 m3/h | 2880 |  | 26 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
10 | Elektronapájacie čerpadlo (ENČ) č. 1 | 00LAC11AP001 | HGM 2/11 | KSB | 27,7 t/h | 2969 |  | 204 |  | 0 | 279 |  | 0 | 8 |  | 0
11 | Elektronapájacie čerpadlo (ENČ) č. 2 | 00LAC12AP001 | HGM 2/11 | KSB | 27,7 t/h | 2969 |  | 204 |  | 0 | 279 |  | 0 | 8 |  | 0
12 | Turbonapájacie čerpadlo (TNČ) č. 3 | 00LAC13AP001 | HGM 2/11 | KSB | 27,7 t/h | 2969 |  | 204 |  | 0 | 279 |  | 0 | 8 |  | 0
13 | Plniace čerpadlo nádrže NH4OH | 00HSM20AP001 | 25-500 PCVL | VERDER MAG | 25 m3/h | N/A |  | 26 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
14 | Čerpadlo zbernej jímky | 00HSS10AP001 | S102 AMA DRAINER 303.1 SE/NEC | KSB | 17 m3/h | N/A |  | 26 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
15 | Cirkulačné čerpadlo chladenia sklzu č.1 | 10PGB32AP001 | UPS 40-180/F | GRUNDFOS | N/A | 770 |  | 40 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
16 | Cirkulačné čerpadlo chladenia sklzu č.2 | 10PGB42AP001 | UPS 40-180/F | GRUNDFOS | N/A | 770 |  | 40 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
17 | Čerpadlo vody pre vstrek.absorbér č.1 | 00HTQ40AP001 | MULTI-V206-OSE-T/2/B | SALMSON | 19 cm3/ot | N/A |  | 25 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
18 | Čerpadlo vody pre vstrek.absorbér č.2 | 00HTQ50AP001 | MULTI-V206-OSE-T/2/B | SALMSON | 19 cm3/ot | N/A |  | 25 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
19 | Čerpadlo vody pre vstrek.absorbér č.3 | 00HTQ60AP001 | MULTI-V206-OSE-T/2/B | SALMSON | 19 cm3/ot | N/A |  | 25 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
20 | Cirkulačné čerpadlo chladenia sklzu č.1 | 20PGB32AP001 | UPS 40-180/F | GRUNDFOS | N/A | 770 |  | 40 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
21 | Cirkulačné čerpadlo chladenia sklzu č.2 | 20PGB42AP001 | UPS 40-180/F | GRUNDFOS | N/A | 770 |  | 40 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
22 | Čerpadlo vstrekovanej vody č. 1 | 00HSL21AP001 | CRN2-110 A-P-G-BUBV | GRUNDFOS | 2,5 m3/h | 2900 |  | 32 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
23 | Čerpadlo vstrekovanej vody č. 2 | 00HSL22AP001 | CRN2-110 A-P-G-BUBV | GRUNDFOS | 2,5 m3/h | 2900 |  | 32 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
24 | Plnenie dávkovacej nádrže NH4OH | 00HSM10AP001 | P.025/SSPPP/WFS/TF/SWF/0014 | WILDEN | N/A | N/A |  | 25 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
25 | Čerpadlo návratu čistého kondenz.č. 1 | 00LCL40AP001 | CR8-140 A-F-A AUUE | GRUNDFOS | 9,5 m3/h | 2900 |  | 38 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
26 | Čerpadlo návratu čistého kondenz.č. 2 | 00LCL41AP001 | CR8-140 A-F-A AUUE | GRUNDFOS | 9,5 m3/h | 2900 |  | 38 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
27 | Čerpadlo vápenného mlieka č.1 | 00HTK30AP001 | 50-32-NHD-250-8,5-LY 02-009 | SARMAT | 2,8 l/s | 1466 |  | 36 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
28 | Čerpadlo vápenného mlieka č.2 | 00HTK50AP001 | 50-32-NHD-250-8,5-LY 02-009 | SARMAT | 2,8 l/s | 1466 |  | 36 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
29 | Čerpadlo surovej vody P1a | 00GAC00AP001 | ETACHROM BC 050-200/1102 C11 | KSB | 11,00 l/s | 2964 |  | 30 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
30 | Čerpadlo surovej vody P1b | 00GAC00AP002 | ETACHROM BC 050-200/1102 C11 | KSB | 11,00 l/s | 2964 |  | 30 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
31 | Čerpadlo surovej vody P1c | 00GAC00AP003 | ETACHROM BC 050-200/1102 C11 | KSB | 11,00 l/s | 2964 |  | 30 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
32 | Čerpadlo dekarbonizovanej vody P7a | 00GCK00AP001 | ETACHROM BC 050-200/1102 C11 | KSB | 50.43 | 2955 |  | 30 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
33 | Čerpadlo dekarbonizovanej vody P7b | 00GCK00AP002 | ETACHROM BC 050-125/1102 C11 | KSB | 50.43 | 2955 |  | 26 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
34 | Čerpadlo demivody zo zásobníka P12a | 00GBK00AP001 | ETACHROM BC 050 250/1852 C11 | KSB | 13,89 l/s | 2940 |  | 39 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
35 | Čerpadlo demivody zo zásobníka P12b | 00GBK00AP002 | ETACHROM BC 050 250/1852 C11 | KSB | 13,89 l/s | 2940 |  | 39 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
36 | Čerpadlo demivody zo zásobníka P12c | 00GCP00AP003 | ETACHROM BC 032 250/1102 C11 | KSB | 4,5 l/s | 2966 |  | 26 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
37 | Čerpadlo demivody zo zásobníka P12d | 00GCP00AP004 | ETACHROM BC 032 250/1102 C11 | KSB | 4,5 l/s | 2966 |  | 26 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
38 | recilkulačné (katex/anex) čerpadlo P13a | 00GCM00AP001 | ETACHROM BC 050-125/552 C11 | KSB | 11,50 l/s | 2967 |  | 25 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
39 | Recilkulačné (Katex/anex) čerpadlo P13b | 00GCM00AP002 | ETACHROM BC 050-125/552 C11 | KSB | 11,50 l/s | 2967 |  | 25 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
40 | Pracie čerpadlo katexu P14a | 00GBP00AP001 | 65 40 NVY 200 11 LY 020 92 | ISH | 5,56 l/s | 2970 |  | 36 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
41 | Pracie čerpadlo anexu P14b | 00GCP00AP001 | TCHM 40-200/1-C/RA | Travaini | N/A | N/A |  | 36 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
42 | Pracie čerpadlo mixedbedov P14c | 00GCP00AP002 | 65 40 NVY 200 11 LY 020 92 | ISH | 5,56 l/s | 2970 |  | 36 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
43 | Čerpadlo neutralizovanej vody P15 | 00GCR00AP001 | MCPK050 032 1251 CC MA 2015 | KSB | 3,0 l/s | 2912 |  | 36 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
44 | Čerpadlo filtrovanej vody P22a | 00GBF00AP001 | ETACHROM BC 040-160/402 C11 | KSB | 7,00 l/s | 2960 |  | 31 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
45 | Čerpadlo filtrovanej vody P22b | 00GBF00AP002 | ETACHROM BC 040-160/402 C11 | KSB | 7,00 l/s | 2960 |  | 31 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
46 | Čerpadlo NB50 – 160/153 | TG.POZ. 2.1 | NB50 – 160/153 A-F-A BAQE | GRUNDFOS | 75 m3/h | 2900 |  | 32 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
47 | Čerpadlo NB50 – 160/153 | TG.POZ. 2.2 | NB50 – 160/153 A-F-A BAQE | GRUNDFOS | 75 m3/h | 2900 |  | 32 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
48 | Čerpadlo ohriatej vody č.1 | N | TP 32-200/2 A-F-A-GOOE | GRUNDFOS | 12 m3/h | 2900 |  | 32 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
49 | Čerpadlo ohriatej vody č.2 | N | TP 32-200/2 A-F-A-GOOE | GRUNDFOS | 12 m3/h | 2900 |  | 32 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
50 | Staré požiarne čerpadlo č.1 | 00SGA11AP001 | 00 NVA 263 | SIGMA | 2200 l/min | 2970 |  | 30 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
51 | Staré požiarne čerpadlo č.2 | 00SGA12AP001 | 00 NVA 263 | SIGMA | 2200 l/min | 2970 |  | 30 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
52 | Nové požiarne čerpadlo č.3 | 00SGA13AP001 | NK 100-315/280/BAQE | GRUNDFOS | 264 m3/h | 2900 |  | 63 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
53 | Čerpadlo na pitnú vodu | 00GKB00AP001 | N/A | PRAKTIKPUMP | 2,36 l/s | N/A |  | 30 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
54 | Čerpadlo na pitnú vodu | 00GKB00AP002 | N/A | SIGMA | 3,65 l/s | N/A |  | 30 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
55 | čerpadlo odpadných vôd č.1 do ČOV | P1 | TRAVAINI TCHM 50-250/1 GL420 |  | 15l/s | 2900 |  | 40 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
56 | čerpadlo odpadných vôd č.2 do ČOV | P2 | KWP 0065-050-0200 | KSB | 15l/s | 2900 |  | 40 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
57 | čerpadlo odpadných vôd č.3 do ČOV | P3 | ISH Pumps Olomouc | ISH Olomouc | 15l/s | 2900 |  | 40 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
58 | havárijné čerp. odpadných vôd do ČOV | P4 | SPIRAM S100A80AS4SS | PRAKTIKPUMP | N/A | N/A |  | 40 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0
|  | ∑ Človekohod. jednotlivo | [5 empty] | 2388 |  |  | 837 |  |  | 464
|  | Budget náhradné diely + prevíjanie (€) |  |  |  |  | 132000
|  | ∑ Cien jednotlivo | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ∑ Výsledná cena | [5 empty] | 132000
Všetky ceny sú uvádzané v EUR bez DPH | [6 empty] | Uchádzač vyplní oranžové polia
Identifikácia dodávateľa
Obchodný názov:
Adresa sídla:
IČO:
Kontaktná osoba:
Mobil a e-mail kontaktnej osoby:
V .............................dňa .......................
.......................................................
Meno, podpis, odtačok pečiatky