## Výkaz_výměr
výkaz výměr + soupis materiálu
Název stavby : |  | Oprava záložního zdroje, vozovna Medlánky
Investor: |  | Dopravní podnik měta Brna
Název profese: |  | Oprava Motorgenerátoru | Rozpočet
Datum zpracování : |  | 08/2022 |  |  |  | Datum aktualizace :8/2022
VEŠKERÉ CENY JSOU BEZ DPH
Položka | Navrhovaný P/N (typ) | Popis | Měrná jednotka | Množství | Dodávka - jednotková cena [Kč] | Montáž - jednotková cena [Kč] | Dodávka celkem [Kč] | Montáž celkem [Kč] | Cena celkem [Kč] | Poznánka
|  | Technologie |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 |  | Rozvaděč s řídící jednotkou (800x500x2000) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | VZT regulační klapky s pohonem | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | GSM komunikace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kabelové trasy ,kabely, koncové prvky |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 |  | Demontáž stávajícího rozvaděče, VZT klapek | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Odvoz k likvidaci | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Kabelový propoj mezi stávajícím rozvaděčem RATS a novým rozvaděčem RJ | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! |  | Drobný materiál, jističe | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Služby |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Revize zařízení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Doprava a stěhování | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Zkušební provoz | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 21% |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | CELKEM VČ.DPH |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Pozn.:
Tento soupis prací dodávek a služeb s výkazem výměr a standardy je zpracován v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb. Na cenu výrobku a montáže má vliv prostorové uspořádání jako je výška instalace, konstrukce budovy, apod., a požadovaná funkce. Z toho důvodu je nedílnou součástí tohoto soupisu i technická zpráva a výkresová dokumentace. Uvedené výměry jsou získány exportem z CAD software jako sumární hodnota,.Závazné jsou především počty koncových prvků. Počty prvků, které tvoří topologii systému vychází z předpokládaných nebo často používaných technologií. V závislosti na výrobci nebo modelu zařízení se mohou tyto počty lišit, proto je nutné tyto počty ověřit již ve fázi podávání nabídky. Obdobně se může v závislosti na výrobci lišit potřebný počet doplňkových dílů pro skládaná zařízení, jako jsou např. zásuvky, tlačítka, hlásiče, nebo ústředny. Pokud dodavatel dodá jinou, než předpokládanou technologii s jinou topologií může rovněž dojít k rozdílu v množství a druhu kabeláže. Pokud není uvedeno jinak, je požadavek dodat zařízení nebo díl kompletní a plně funkční. Projekt předpokládá realizaci technologií v dohledné době, přibližně jeden rok. V případě realizace s větším časovým odstupem je nutné ověřit dostupnost navržených technologií na trhu, existenci souvisejících návazných zařízení a platnost souvisejících legislativních požadavků.

## Pokyny
Jednotlivé položky výkazu výměr budou oceněny tak, že budou zahrnovat veškeré náklady na dodávky a montážní práce nutné pro dokonalé, funkční a bezvadné provedení díla, včetně všech pomocných, ochranných a vedlejších konstrukcí, přípravků a zařízení i těch, které do díla nebudu zabudovány, a včetně všech nutných plnění a služeb.
Bude se jednat zejména o náklady za dopravné, na skladování, dále o náklady spojené s odpadovým hospodářstvím (shromažďování, třídění a likvidace odpadů vzniklých při provádění prací), náklady na lešení a jiné konstrukce (např. ochranné a omezující vliv stavby na okolí), náklady na pronájem veřejných ploch a další.
Jednotlivé položky budou dále zahrnovat náklady na stavební připravenosti pro montáže instalací a zařízení, jako např. drážky, prostupy nad profil 150 mm, včetně jejich začištění a případné protipožární utěsnění, nosné a úložné konstrukce a další.
Součástí položek budou i nápisy a označení, předepsané bezpečnostními či provozními normami a předpisy.
Výměry jsou ve výkazu výměr stanoveny tak, že jsou odečtené z výkresové dokumentace.
Ocenění položek musí obsahovat veškeré nutné přířezy a prořezy materiálů a prvků zabudovaných do stavby.
V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se ve smyslu §44 odst.9 zákona č.137/2005 Sb. o zadávání veřejných zakázek o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší nebo srovnatelný standard kvality.
Tím není upřena uchazeči možnost použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků.
Nabídková cena musí dále zahrnovat i náklady na dílenskou a dodavatelskou (výrobní) dokumentaci.
(Dodavatelské dokumentace - konstrukční, dílenské a montážní výkresy pro výrobu a montáž strojů a zařízení, kovových konstrukcí, výrobků PSV, lešení, výtahů, atd.)
Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku – individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně, dále pak příprava na komplexní zkoušky a jejich provedení. Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby. Veškeré nápisy a označení, předepsané bezpečnostními či provozními normami, jsou součástí dodávky uchazeče..
V ceně dodávky musí být zahrnuty ceny za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby a pro potřeby komplexního vyzkoušení.
Součástí dodávky zhotovitele je i příslušná průvodní dokumentace dle standardů DZS (atesty, technické parametry, návody k obsluze, servisní a garanční podmínky, prohlášení o shodě, prohlášení o odborné montáži včetně doložení oprávnění k jejímu provádění od příslušného výrobce, doklady o zaregulování, nezbytná měření prokazující funkčnost atd.). Dále všechny doklady prokazující kvalitu díla.
Technické specifikace (standardy) jednotlivých zařízení jsou uvedeny v projektové dokumentaci jednotlivých profesí.
Jednotkové ceny budou dále zahrnovat:
- veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla,
- náklady na skladování, dovozné, balení, cla a zpětné odesílání obalů,
- náklady na případné údržbářské a opravárenské práce na stávajících zařízeních,
- náklady na ochranu díla až do přejímky,
- náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné.
Všechny práce a materiály specificky neuvedené ve Výkazu výměr budou považovány za zahrnuté v cenách jiných položek.