## Kryci list
Ing. Lengyelová Jolana | [5 empty] | Krycí list rozpočtu v EUR | [5 empty] | V module | Hlavička1 | Mena | Hlavička2 | Obdobie
Stavba :Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov DSS LIDWINA - Strážske |  |  |  |  | Miesto: |  |  | Rozpočet: |  |  |  | Rozpočet | Krycí list rozpočtu v | EUR
Objekt :Pavilón B |  |  |  |  | JKSO : |  |  | Spracoval: |  |  |  | Čerpanie | Krycí list splátky v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011
Časť :zateplenie fasády | [7 empty] | Dňa: |  | Zmluva č.: |  | VK | Krycí list výrobnej kalkulácie v | EUR
Odberateľ: | [7 empty] | IČO: |  | DIČ: |  | VF | Krycí list splátky v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011
Dodávateľ: | [7 empty] | IČO: |  | DIČ:
Projektant: | [7 empty] | IČO: |  | DIČ:
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
A | ZRN | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu ZRN | B | IN - Individuálne náklady |  | C | NUS - náklady umiestnenia stavby
1 | HSV: | 0 | 0 | 0 | 6 | Práce nadčas | 0 | 11 | Zariadenie staveniska | 0% | 0
2 | PSV: | 0 | 0 | 0 | 7 | Murárske výpomoce | 0 | 12 | Prevádzkové vplyvy | 0% | 0
3 | MCE: |  |  | 0 | 8 | Bez pevnej podlahy | 0 | 13 | Sťažené podmienky | 0% | 0
4 | Iné: |  |  | 0 | 9 |  | 0 | 14 |  | 0% | 0
5 | Súčet: | 0 | 0 | 0 | 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | 0 | 15 |  | Súčet riadkov 11 až 14: | 0
projektant, rozpočtár, cenár |  |  |  |  | dodávateľ, zhotoviteľ |  |  | D | ON - ostatné náklady
| dátum: |  | podpis: |  |  |  |  | 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte |  | 0
| pečiatka: |  |  |  |  | dátum: |  | 17 | Inžinierska činnosť |  | 0
[8 empty] | 18 | Projektové práce |  | 0
[6 empty] | podpis: |  | 19 |  |  | 0
[6 empty] | pečiatka: |  | 20 |  | Súčet riadkov 16 až 19: | 0
odberateľ, obstarávateľ | [7 empty] | E | Celkové náklady
| dátum: |  | podpis: |  |  |  |  | 21 |  | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | 0
| pečiatka: | [6 empty] | 22 | DPH 20% z: | 0 | 0
[8 empty] | 23 | DPH 0% z: | 0 | 0
[8 empty] | 24 |  | Súčet riadkov 21 až 23: | 0
[8 empty] | F | Odpočet - prípočet |  | 0

## Rekapitulacia
Odberateľ: |  |  |  | Spracoval: |  |  | V module | Hlavička1 | Mena | Hlavička2 | Obdobie
Projektant: |  |  |  | JKSO : |  |  | Rozpočet | Rekapitulácia rozpočtu v | EUR
Dodávateľ: |  |  |  | Dátum: |  |  | Čerpanie | Rekapitulácia splátky v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011
[7 empty] | VK | Rekapitulácia výrobnej kalkulácie v | EUR
Stavba :Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov DSS LIDWINA - Strážske | [6 empty] | VF | Rekapitulácia splátky v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011
Objekt :Pavilón B
Časť :zateplenie fasády
Ing. Lengyelová Jolana | Rekapitulácia rozpočtu v EUR
Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách
|  | materiál |  | Spolu | Spolu | Nh
1 - ZEMNE PRÁCE |  |  |  | 0 | 1.4938 | 94.982
5 - KOMUNIKÁCIE |  |  |  | 1.0933 | 0 | 7.015
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE |  |  |  | 8.144 | 0 | 473.087
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE |  |  |  | 0.20078 | 2.3826 | 167.365
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: |  |  |  | 9.4381 | 3.8765 | 742.449
713 - Izolácie tepelné |  |  |  | 0.27635 | 0 | 5.932
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: |  |  |  | 0.27635 | 0 | 5.932
Za rozpočet celkom |  |  |  | 9.7145 | 3.8765 | 748.381

## Prehlad
Odberateľ: | [7 empty] | Spracoval: | [16 empty] | V module | Hlavička1 | Mena | Hlavička2 | Obdobie
Projektant: | [7 empty] | JKSO : | [16 empty] | Rozpočet | Prehľad rozpočtových nákladov v | EUR
Dodávateľ: | [7 empty] | Dátum: | [16 empty] | Čerpanie | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011
[25 empty] | VK | Prehľad kalkulovaných nákladov v | EUR
Stavba :Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov DSS LIDWINA - Strážske | [24 empty] | VF | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011
Objekt :Pavilón B
Časť :zateplenie fasády
Ing. Lengyelová Jolana |  |  | Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách |  | DPH | Pozícia | Množstvo | Množstvo | Množstvo | Vyňatý | Vysoká sadzba | Typ | Nh | X | Y | Klasifikácia | Katalógové | Typ
číslo | cenníka |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena |  | materiál |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | % |  | rozpočtované | od začiatku | dodatok | z režimu stavba | DPH ( materiál ) | položky |  |  |  | produkcie | číslo | Ceny
PRÁCE A DODÁVKY HSV
1 - ZEMNE PRÁCE
1 | 272 | 11310-6121 | Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic | 10.825 | m2 | [6 empty] | 0.138 | 1.4938 | 20 | [6 empty] | E | 1.591 |  |  | 45.11.11 | 0503016601240 | A
|  |  | 0,5*21,65 = 10.825 | [17 empty] | a
2 | 272 | 13221-1101 | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne | 28.113 | m3 | [8 empty] | 20 | [6 empty] | E | 86.588 |  |  | 45.11.21 | 0103020202 | A
|  |  | 1,3*(3,325*2+5,4*2+1,9+2,275)*1 = 28.113 | [17 empty] | a
3 | 001 | 17410-1001 | Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | 28.113 | m3 | [8 empty] | 20 | [6 empty] | E | 6.803 |  |  | 45.11.21 |  | A
|  |  | 1 - ZEMNE PRÁCE spolu: | 0 | [6 empty] | 0 |  | 1.4938 | [8 empty] | 94.982
5 - KOMUNIKÁCIE
4 | 221 | 59681-1220 | Kladenie bet. dlažby pre chodcov do lôžka z kam., veľ. do 0,25 m2, pl. do 50 m2 | 10.825 | m2 |  |  |  |  | 0.101 | 1.0933 |  |  | 20 | [6 empty] | E | 7.015 |  |  | 45.23.12 |  | A
|  |  | 5 - KOMUNIKÁCIE spolu: | 0 | [6 empty] | 1.0933 |  | 0 | [8 empty] | 7.015
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE
5 | 014 | 62240-4131 | Príprava podkladu, cementový prednástrek pod omietky stien pokrytie 100 % | 237.116 | m2 |  |  |  |  | 0.01007 | 2.3878 |  |  | 20 | [6 empty] | E | 49.083 |  |  | . . |  | A
6 | 011 | 62246-4222 | Omietka vonk. stien tenkovrstv. silikátová základ a škrabaná 2 mm | 7.315 | m2 |  |  |  |  | 0.0034 | 0.024871 |  |  | 20 | [6 empty] | E | 2.699 |  |  | 45.41.10 | 13090910 | A
|  |  | 1,1*3,325*2 = 7.315 | [17 empty] | a
7 | 011 | 62248-4010 | Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou | 7.315 | m2 |  |  |  |  | 0.00013 | 0.00095095 |  |  | 20 | [6 empty] | E | 2.487 |  |  | 45.41.10 | 1309171600021 | B
8 | 014 | 62290-9010 | Očistenie vonkajš.omietky vysokotlak.súpravou WAP | 237.116 | m2 | [8 empty] | 20 | [6 empty] | E | 52.166 |  |  | 45.41.10 | 1309159 | A
|  |  | 7,315+11,218+218,583 = 237.116 | [17 empty] | a
9 | 014 | 62460-1011p | Pretmelenie pur tmelom | 52.8 | m |  |  |  |  | 2e-05 | 0.001056 |  |  | 20 | [6 empty] | E | 2.851 |  |  | 45.25.50 |  | 7
|  |  | 26,4*2 = 52.800 | [17 empty] | a
10 | 011 | 62500-0130 | Dodávka a montáž profil okenný,dverový dilatačný | 86.6 | m | [8 empty] | 20 | [6 empty] | E | 14.722 |  |  | 45.41.10 |  | A
11 | 011 | 62599-12011 | Zatepl. vonk. silikát 2mm škrab., extr. polystyrén hr. 50 mm | 11.218 | m2 |  |  |  |  | 0.01146 | 0.12856 |  |  | 20 | [6 empty] | E | 12.026 |  |  | 45.41.10 | 110702 | 7
|  |  | 0,35*(25,85+5,4*2-2,3*2) = 11.218 | [17 empty] | a
12 | 011 | 62599-1207 | Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesí a šedý polystyrén hr.100 mm | 218.583 | m2 |  |  |  |  | 0.01325 | 2.8962 |  |  | 20 | [6 empty] | E | 278.038 |  |  | 45.41.10 | 110702 | A
|  |  | 39,65*6,45 = 255.743 | [17 empty] | a
|  |  | -1,4*1,6*2-0,5*0,55*6-1,4*1,45*12-2,3*1,45*2 = -37.160 | [17 empty] | a
13 | 011 | 62999-3511 | Zatepl.vonk.ostenia šírka do250mm om.su.zm. EPS70 hr.30mm | 86.6 | m |  |  |  |  | 0.00294 | 0.2546 |  |  | 20 | [6 empty] | E | 46.244 |  |  | 45.41.10 | 110703 | A
|  |  | 1,5*2+2*4+0,6*3*6+1,5*3*12+2,4*2+1,5*4 = 86.600 | [17 empty] | a
14 | 011 | 62999-4008 | Začisťovacia parapetná lišta k zateplovaniu stien | 26.4 | m | [8 empty] | 20 | [6 empty] | E | 9.504 |  |  | 45.41.10 |  | A
|  |  | 0,6*6+1,5*12+2,4*2 = 26.400 | [17 empty] | a
15 | 014 | 63131-2131 | Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým pl. 1-4 m2 hr. nad 80 mm | 1.083 | m3 |  |  |  |  | 2.2622 | 2.45 |  |  | 20 | [6 empty] | E | 3.267 |  |  | 45.25.32 | 1401020104 | A
|  |  | 0,1*10,825 = 1.083 | [17 empty] | a
|  |  | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: | 0 | [6 empty] | 8.144 |  | 0 | [8 empty] | 473.087
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
16 | 003 | 94294-1021 | Montáž lešenia ťaž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 10 m do 3 kPa | 255.743 | m2 |  |  |  |  | 2e-05 | 0.0051149 |  |  | 20 | [6 empty] | E | 80.815 |  |  | 45.25.10 | 0301020101001 | A
17 | 003 | 94294-1821 | Demontáž lešenia ťaž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 10 m do 3 kPa | 255.743 | m2 | [8 empty] | 20 | [6 empty] | E | 44.244 |  |  | 45.25.10 | 0301020101501 | A
18 | 011 | 95394-5002 | Profil ochranný rohový so sieťovinou na spevnenie zateplenia | 60.2 | m |  |  |  |  | 0.00108 | 0.065016 |  |  | 20 | [6 empty] | E | 5.659 |  |  | 45.41.10 | 12260600 | 1
|  |  | 86,6-26,4 = 60.200 | [17 empty] | a
19 | 011 | 95394-5008 | Profil uzatvárací s odkvapovým nosom pre zateplovací systém | 26.4 | m |  |  |  |  | 0.00142 | 0.037488 |  |  | 20 | [6 empty] | E | 4.963 |  |  | 45.41.10 | 12260600 | A
|  |  | 0,6*6+1,5*12+2,4*2 = 26.400 | [17 empty] | a
20 | 011 | 95394-5010 | Profil dilatačný rohový typ "V" pre zateplovací systém | 13.6 | m |  |  |  |  | 0.00685 | 0.09316 |  |  | 20 | [6 empty] | E | 2.557 |  |  | 45.41.10 | 12260600 | A
|  |  | 6,8*2 = 13.600 | [17 empty] | a
21 | 011 | 95394-5107 | Profil soklový hliníkový 10 cm | 39.65 | m | [8 empty] | 20 | [6 empty] | E | 7.454 |  |  | 45.41.10 | 12260600 | A
|  |  | 28,85+5,4*2 = 39.650 | [17 empty] | a
22 | 013 | 96504-3341 | Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2 | 1.083 | m3 | [6 empty] | 2.2 | 2.3826 | 20 | [6 empty] | E | 9.728 |  |  | 45.11.11 | 0501050400008 | A
|  |  | 10,825*0,1 = 1.083 | [17 empty] | a
23 | 013 | 97901-1111 | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie | 3.876 | t | [8 empty] | 20 | [6 empty] | E | 4.992 |  |  | 45.11.11 | 0508018501001 | 1
24 | 013 | 97908-1111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 3.876 | t | [8 empty] | 20 | [6 empty] | E | 2.097 |  |  | 45.11.11 | 0508020002001 | 1
25 | 013 | 97908-1121 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 77.52 | t | [8 empty] | 20 | [6 empty] | E |  |  |  | 45.11.11 | 0508020002002 | A
|  |  | 3,876*20 = 77.520 | [17 empty] | a
26 | 013 | 97908-2111 | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | 3.876 | t | [8 empty] | 20 | [6 empty] | E | 4.368 |  |  | 45.11.11 | 0508038801001 | 1
27 | 013 | 97908-2121 | Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m | 3.876 | t | [8 empty] | 20 | [6 empty] | E | 0.488 |  |  | 45.11.11 | 0508038801002 | 1
28 | 013 | 97913-1409 | Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad | 3.876 | t | [8 empty] | 20 | [6 empty] | E |  |  |  | 45.11.11 | 050803 | 1
|  |  | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: | 0 | [6 empty] | 0.20078 |  | 2.3826 | [8 empty] | 167.365
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | 0 | [6 empty] | 9.4381 |  | 3.8765 | [8 empty] | 742.449
PRÁCE A DODÁVKY PSV
713 - Izolácie tepelné
29 | 713 | 71313-1141 | Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek | 28.113 | m2 |  |  |  |  | 0.00983 | 0.27635 |  |  | 20 | [6 empty] | I | 5.932 |  |  | 45.32.11 |  | A
|  |  | (3,325*2+5,4*2+1,9+2,275)*1,3 = 28.113 | [17 empty] | a
30 | MAT | 283 1G2205 | Doska tepelnoizolačná extrudovaný polystyrén hr.50 mm | 28.675 | m2 | [8 empty] | 20 | [6 empty] | D |  |  |  | 25.21.41 |  | 2
|  |  | 28,113*1,02 = 28.675 | [17 empty] | a
|  |  | 713 - Izolácie tepelné spolu: | 0 | [6 empty] | 0.27635 |  | 0 | [8 empty] | 5.932
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: | 0 | [6 empty] | 0.27635 |  | 0 | [8 empty] | 5.932
|  |  | Za rozpočet celkom | 0 | [6 empty] | 9.7145 |  | 3.8765 | [8 empty] | 748.381

## Figury
Odberateľ: |  |  | Spracoval:
Projektant: |  |  | JKSO :
Dodávateľ: |  |  | Dátum:
Stavba :Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov DSS LIDWINA - Strážske
Objekt :Pavilón B
Časť :zateplenie fasády
Ing. Lengyelová Jolana
Názov figúry | Popis figúry | Aritmetický výraz | Hodnota | Figura