|  |
| --- |
| **město hrušovany nad jevišovkou**  |
| **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1**pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění(dále jen „zákon“) |
| s názvem **Hrušovany nad Jevišovkou - kanalizace v ulici Luční** |
|  |



## Identifikační údaje zadavatele

Název Zadavatele: Město Hrušovany nad Jevišovkou

Sídlo: Hrušovany nad Jevišovkou, nám. Míru 22, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

Zastoupený: Ing. Eliška Volná, starostka města

IČ: 00292877

DIČ: CZ00292877, město je plátce DPH

Bankovní spojení: 1582534399/0800

Webové stránky: [www.hrusovany.cz](http://www.hrusovany.cz)

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00292877>

## Identifikační údaje zástupce zadavatele

Obchodní firma: OPTIMAL Consulting, s.r.o.

Sídlo: Podmolí 23, Znojmo 669 02

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 29268087

Kontaktní osoba: Ing. Tomášem Šturala, jednatel společnosti

e-mail: info@optimalconsulting.cz

tel.: 731 623 492

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

**Dotaz č. 1**

V soupisu prací je v objektu SO100 – Splašková kanalizace v ulici Luční položka č. 53 – Přeložka

vodovodu plast DN90 – 100,0 m. K této položce není v PD uvedeno žádné další upřesnění a popis

požadovaných prací. V koordinačním situačním výkresu je pouze vyznačena poloha stávajícího

vodovodu.

Pro správné ocenění této položky, i pro odpovídající porovnání jednotlivých nabídek uchazečů,

žádáme o doplnění následujících informací a upřesnění dokumentace k této přeložce:

1) hloubka uložení stávajícího vodovodu

2) nová poloha přeloženého vodovodu, zda bude umístěn do stejné nebo nové rýhy, případně

jak daleko od stávající polohy

3) jedná se jen o stranovou přeložku s využitím stávajícího potrubí nebo má být dodáno nové

potrubí

4) kolik přípojek se bude přepojovat v rámci této přeložky v délce 100 m

5) pod jakým povrchem je vodovod veden a s jakým zapravením povrchů máme počítat

6) jak bude řešeno provizorní zásobování a napojení nemovitosti na dodávky pitné vody

**Odpověď č. 1**

Veškeré dotazy v dotazu č. 1 zadavatel vyřešil fixovanou položkou č. 53 na částku 300 000,- Kč bez DPH dle informací zpracovatele rozpočtu. V případě nesrovnalostí bude tato položka řešena až při samotné realizaci. Nyní prosíme všechny uchazeče o nacenění nového výkazu výměr, kde je položka č. 53 fixovaná na částku 300 000,- Kč bez DPH.

Aktualizovaný výkaz výměr zasíláme přílohou č. 1 s názvem – Aktualizovaný výkaz výměr č. 1 – fixace položky č. 53

**Dotaz č. 2**

V ZD je uvedeno ve VV v položce č.53 „přeložka vodovodu“ v délce 100 m.

K téhle položce není nic uvedeno v TZ, situaci.

Pro správné a odpovědné nacenění je potřeba doplnit podélný profil, kladečské schéma, situaci.

Z uvedeného není patrno, kde se přeložka realizuje, jaký druh materiálu, hloubka uložení, odstávka vodovodu pro napojení/přepojení, případná likvidace stávajícího vodovodu. Může také jít o suchovod po dobu výstavby.

Prosím o doplnění informací.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | 8-02 | Přeložka vodovodu plast DN90 | m      | 100,00000 |   |

**Odpověď č. 2**

Viz. odpověď č. 1

**Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 18.10.2022 v 10:00 hodin.**

**Přílohy:** Příloha č. 1\_Aktualizovaný výkaz výměr č. 1\_fixace položky č. 53

Ve Znojmě dne 11.10.2022 OPTIMAL Consulting, s.r.o.

 Zástupce Zadavatele