## Hydraulické vyregulovanie vykur
Príloha č. 3 Výkaz výmer - zadanie
Budova OZ Sever - regulácia vykurovania
Por. č. | Skrátený popis | M.J. | Množstvo | Cena
|  |  |  | Jednotková |  | Spolu
|  |  |  | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
Rekapitulácia
1. | Demontáž | [5 empty] | 0
2. | Strojovňa |  |  |  |  | 0 | 0
3. | Rozvod potrubia | [5 empty] | 0
4. | Armatúry ÚK |  |  |  |  | 0 | 0
5. | Náter ÚK syntetický | [5 empty] | 0
6. | Ostatné práce | [5 empty] | 0
| Spolu I |  |  |  |  | 0 | 0
| Celková cena za celý predmet zákazky v € bez DPH |  |  |  |  | 0
| DPH | % | 20 |  |  | 0
| Spolu s DPH |  |  |  |  | 0
Práce pred realizáciou:
- upresniť počty stúpačkových guľových kohútov (DN15-DN32), keďže počas obhliadky neboli všetky stúpačky prístupné
- overiť PN menených posúvačov na rozdeľovači a zberači
1. | DEMONTÁŽ
| Likvidácia a odvoz demontovaných armatúr a zariadení | ks | 882 |  |  |  | 0
| Demontáž otvorenej expanznej nádoby | ks | 1 |  |  |  | 0
| Demontáž radiátorových ventilov a spojok (prívodná a vratná prípojka) | ks | 486 |  |  |  | 0
| Demontáž uzatváracích ventilov zo stúpačiek (prívodné a vratné potrubie) | ks | 70 |  |  |  | 0
| Demontáž vypúšťacích kohútov zo stúpačiek (prívodné a vratné potrubie) | ks | 70 |  |  |  | 0
| Demontáž odvzdušňovacích ventilov | ks | 243 |  |  |  | 0
| Demontáž uzatváracích ventilov z rozdeľovača a zberača | ks | 8 |  |  |  | 0
| Demontáž solenoidových ventilov | ks | 2 |  |  |  | 0
| Demontáž poistného ventilu na sekundárnej strane výmenníka tepla | ks | 1 |  |  |  | 0
| Demontáž úpravne vody | ks | 1 |  |  |  | 0
| Vypustenie vody z rozvodov a zariadení kotolne | hod. | 12 |  |  |  | 0
| Spolu | [5 empty] | 0
2. | STROJOVŇA
| Tlaková expanzná nádoba N1000/6 o objeme 1000 litrov s guľovým kohútom so zaistením 2“ | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Senzor vodivosti FILLGUARD MINI | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Úprava vody FILLSOFT II | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Náplne FILLSOFT ZERO CARTRIDGE (počet upraviť podľa kvality vody a objemu vody) | ks | 10 |  |  | 0 | 0
| Oddeľovací člen FILLSET IMPULS | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Zberná nádoba o objeme 10 litrov | ks | 1 |  |  |  | 0
| Spolu I |  |  |  |  | 0 | 0
| Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m | % | 1.3 |  |  |  | 0
| Spolu II |  |  |  |  | 0 | 0
3. | ROZVOD POTRUBIA
| Potrubie z rúrok hladkých oceľových 57/2,9 v kotolniach a strojovniach | m | 6 |  |  |  | 0
| Príplatok za zhotovenie odbočky z oceľových rúrok hladkých DN50 | ks | 1 |  |  |  | 0
| Tlakové skúšky potrubia z rúr hladkých do 57/2,9 | m | 6 |  |  |  | 0
| Drobný spojovací materiál (redukcie, vsuvky, šróbenia, nátrubky, návarky, T-kusy, …) | ks | 453 |  |  |  | 0
| Spolu I | [5 empty] | 0
| Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m | % | 1.5 |  |  |  | 0
| Spolu II | [5 empty] | 0
4. | ARMATÚRY ÚK
| Guľový kohút závitový, DN15 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
| Guľový kohút závitový, DN20 | ks | 26 |  |  | 0 | 0
| Guľový kohút závitový, DN25 | ks | 34 |  |  | 0 | 0
| Guľový kohút závitový, DN32 | ks | 6 |  |  | 0 | 0
| Posúvač prírubový EURO-WEDI 12.070, DN65, PN16 | ks | 6 |  |  | 0 | 0
| Posúvač prírubový EURO-WEDI 12.070, DN80, PN16 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| Mechanický odvzdušňovací ventil na vykurovacie telesá, DN15 | ks | 243 |  |  | 0 | 0
| Vypúšťací kohút, DN15 | ks | 73 |  |  | 0 | 0
| Tlakomer 0-400 kPa s kondenzačnou slučkou a trojcestným kohútom | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Regulačný ventil priamy AQ, DN15 | ks | 243 |  |  | 0 | 0
| Termostatická hlavica UNI XH | ks | 243 |  |  | 0 | 0
| Uzatváracia spojka priama COMBI 3, DN15 | ks | 243 |  |  | 0 | 0
| Adaptér na vypúšťanie vody cez COMBI 3 | ks | 5 |  |  | 0
| Solenoidový ventil EVPE2015.01, DN15, 230V | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| Poistný ventil SAFE 12.901+EPDM kužeľ, DN32/50, 350 kPa | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Spolu I |  |  |  |  | 0 | 0
| Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m | % | 0.2 |  |  |  | 0
| Spolu II |  |  |  |  | 0 | 0
5. | NÁTER ÚK SYNTETICKÝ
| Náter potrubia do DN50 dvojnásobný so základným náterom | m | 6 |  |  |  | 0
| Spolu I | [5 empty] | 0
6. | OSTATNÉ PRÁCE
| Elektrické pripojenie solenoidových ventilov | ks | 2 |  |  |  | 0
| Napustenie rozvodov a zariadení kotolne | hod. | 6 |  |  |  | 0
| Záverečná vykurovacia skúška, odovzdávanie zariadenia do prevádzky, zaučenie do obsluhy podľa platných STN | hod. | 72 |  |  |  | 0
| Odovzdávacia dokumentácia | ks | 1 |  |  |  | 0
| Spolu I | [5 empty] | 0