## 211222 - Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Názov stavby |  |  | Zberný dvor obce Chtelnica | [9 empty] | JKSO
EČO
Miesto
[14 empty] | IČO |  | IČ DPH
Objednávateľ
Projektant
| Zhotoviteľ |  |  | M - SILNICE SK s.r.o. | [9 empty] | 36833380 |  | SK2022448098
Spracoval
|  |  |  | Rozpočet číslo |  | Dňa |  |  | Položiek |  |  |  |  | CPV
[6 empty] | 2022-11-07 | [7 empty] | CPA
Merné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  | EUR
A |  | Základné rozp. náklady |  |  | B |  | Doplnkové náklady |  |  | C |  | Vedľajšie rozpočtové náklady
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práce nadčas |  |  |  | 13 | GZS |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevnej podl. |  |  |  | 14 | Projektové práce |  |  |  |  | 0
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kultúrna pamiatka |  |  |  | 15 | Sťažené podmienky |  |  |  |  | 0
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  |  |  | 16 | Vplyv prostredia |  |  |  |  | 0
5 | "M" |  | Dodávky | [6 empty] | 17 | Iné VRN |  |  |  |  | 0
6 |  |  | Montáž | [6 empty] | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (r. 1-6) |  |  |  | 12 | DN (r. 8-11) |  |  |  | 19 | VRN (r. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnosť |  | 0 |  | 22 | Ostatné náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady |  |  |  | 878785.9304
[10 empty] | 23 | Súčet 7, 12, 19-22
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  |  | 24 | DPH | 20 | % z | 878785.9304 |  | 175757.1861
Objednávateľ | [9 empty] | 25 | Cena s DPH (r. 23-24) |  |  |  |  | 1054543.1164
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  |  | E |  | Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ | [9 empty] | 26 | Dodávky objednávateľa |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 27 | Kĺzavá doložka |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  |  | 28 | Zvýhodnenie |  |  |  |  | 0

## 211222 - Rekapitulácia objektov
Rekapitulácia objektov stavby
Stavba: | Zberný dvor obce Chtelnica
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: | M - SILNICE SK s.r.o. |  |  |  |  | Spracoval:
Miesto: | [5 empty] | Dátum:
Kód | Zákazka | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Ostatné | ZRN | HZS | VRN | KČ
211222 | Zberný dvor obce Chtelnica
01 | SO 01 Príprava územia | 43721.3495 | 8744.2699 | 52465.6194
02 | SO 02 Komunikácie a spevnené plochy | 318928.0383 | 63785.6077 | 382713.6459
03 | SO 03 Terénne a sdové úpravy | 19826.0183 | 3965.2037 | 23791.222
04 | SO 04 Oplotenie | 67940.6435 | 13588.1287 | 81528.7722
05 | SO 05.1 Prípojka vody | 50518.6644 | 10103.7329 | 60622.3973
06 | SO 05.2 Spašková kanalizácia, žumpa | 23613.1712 | 4722.6342 | 28335.8054
07 | SO 05.3 Dažďová kanalizácia, vsakovanie | 25807.3185 | 5161.4637 | 30968.7822
08 | SO 06 NN rozvody | 12234.28 | 2446.856 | 14681.136
09 | SO 07 Kamerový systém (Neoprávnené výdavky) | 22458.2722 | 4491.6544 | 26949.9266
10 | SO 08 Areálové osvetlenie | 20557.5325 | 4111.5065 | 24669.039
11 | SO 09.1 Prevádzkové budovy | 232454.7524 | 46490.9505 | 278945.7029
12 | SO 09.1.1 Elektroinštalácia objektu | 4468.9221 | 893.7844 | 5362.7065
13 | SO 09.1.2 Zdravotechnika objektu | 3776.9675 | 755.3935 | 4532.361
14 | SO 09.2 Zariadenie zberného dvora | 32480 | 6496 | 38976
| Celkom | 878785.9304 | 175757.1861 | 1054543.1164

## 01 - Rozpočet
ROZPOČET
Stavba: Zberný dvor obce Chtelnica
Objekt: SO 01 Príprava územia
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  | M - SILNICE SK s.r.o. |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  | Dátum:
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| HSV | Práce a dodávky HSV
| 1 | Zemné práce
1 | 111103403 | Odstránenie tŕstia, plazivého rastlinstva a bodľačia vytrhaním s koreňmi | ha | 0.5 | 1469.56 | 734.78
2 | 111201102 | Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, nad 1000 do 10000 m2 | m2 | 450 | 1.23 | 553.5
3 | 121101112 | Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3 | m3 | 1175 | 1.13 | 1327.75
4 | 122201103 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3 | m3 | 1275 | 2.76 | 3519
5 | 122201109 | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 1275 | 1.21 | 1542.75
6 | 162301141 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m | m3 | 2450 | 1.4 | 3430
7 | 162301500 | Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 1000 m | m2 | 900 | 1.75 | 1575
8 | 166101101 | Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 | m3 | 1275 | 4.98 | 6349.5
9 | 167102102 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3 | m3 | 1275 | 1.27 | 1619.25
10 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 1275 | 0.88 | 1122
11 | 182001111 | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 4700 | 1.19 | 5593
| 5 | Komunikácie
12 | 564871111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm pre zriadenie prístupovej komunikácie | m2 | 480 | 16.24 | 7795.2
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie
13 | 979081111 | Odvoz skládkovanej sutiny a uskladneného odpadu na dočasnú skládku do 1 km | t | 150 | 15.55 | 2332.5
| 99 | Presun hmôt HSV
14 | 998222011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 221.597 | 2.83 | 627.1195
| 6 | Zariadenie staveniska
15 | 000600021 | Dočasná skládka - dočasné prevádzkové oplotenie | kpl. | 1 | 5600 | 5600
|  | Celkom |  |  |  | 43721.3495

## 02 - Rozpočet
ROZPOČET
Stavba: Zberný dvor obce Chtelnica
Objekt: SO 02 Komunikácie a spevnené plochy
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  | M - SILNICE SK s.r.o. |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  | Dátum:
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| HSV | Práce a dodávky HSV
| 1 | Zemné práce
1 | 122202203 | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 1000 do 10000 m3 | m3 | 2359.8 | 3.36 | 7928.928
2 | 162301141 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m | m3 | 2359.8 | 2.52 | 5946.696
3 | 171201203 | Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 | m3 | 2359.8 | 1.12 | 2642.976
4 | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 4264 | 1.12 | 4775.68
| 2 | Zakladanie
5 | 273313821 | Betónovanie základových dosiek z betónu prostého | m2 | 316.8 | 13.92 | 4409.856
6 | 273361931 | Zhotovenie výstuže základových dosiek zo zváraných sietí a KARI sietí | t | 1.16 | 283.85 | 329.266
7 | 313110006000.S | Sieť KARI akosť BSt 500M KH 20 DIN 488 rozmer siete 3x2 m, veľkosť oka 150x150 mm, drôt D 6/6 mm | m2 | 316.8 | 5.22 | 1653.696
8 | 274321211 | Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 12/15 | m3 | 33.6 | 123.2 | 4139.52
9 | 274361221.S | Výstuž základových pásov z ocele 10216 | t | 2.69 | 2059.3 | 5539.517
10 | 279361831 | Zhotovenie výstuže základových múrov nosných z betonárskej ocele | t | 0.5 | 758.92 | 379.46
11 | 5895214000 | Výstuž do betónu z ocele 11373 JP 8 mm | t | 3.19 | 1567.94 | 5001.7286
12 | 289971213 | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky nad 6 m | m2 | 4264 | 0.49 | 2089.36
13 | 6936651000 | Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 200 | m2 | 4349.28 | 0.95 | 4131.816
14 | 289971422 | Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá jednoosá z polyetylénu s pevnosťou v ťahu do 65 kN/m v sklone nad 1 : 5 do 1 : 2, 5 | m2 | 4264 | 8.3 | 35391.2
| 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie
15 | 311271303 | Murivo nosné (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm | m3 | 73.5 | 213.68 | 15705.48
16 | 334121111 | Osadenie prefabrikovanej opory zo železobetónu hm. do 5 t | ks | 27 | 134.4 | 3628.8
17 | 5938920100 | Prefa IZX 123/10 oporná stena výška 3,0 m, tvar T | ks | 27.27 | 672 | 18325.44
| 5 | Komunikácie
18 | 564251811 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, po zhutnení hr. 150 mm | m2 | 3014 | 6.89 | 20766.46
19 | 564761111 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm | m2 | 1250 | 8.62 | 10775
20 | 564761111.1 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm | m2 | 3014 | 8.62 | 25980.68
21 | 564762111 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm komunikačné plochy | m2 | 1365 | 10.3 | 14059.5
22 | 564861111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením 0-32, po zhutnení hr. 200 mm manipulačné plochy | m2 | 1649 | 8.62 | 14214.38
23 | 581130313 | Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 180 mm | m2 | 3014 | 32.79 | 98829.06
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie
24 | 914001111 | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt | ks | 10 | 22.69 | 226.9
25 | 4044778750 | Pozink.dopr.značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA1 vrátane stĺpika | ks | 10 | 168 | 1680
26 | 917862111 | Osadenie obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou | m | 250 | 20.33 | 5082.5
27 | 5922903060 | Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá | ks | 254 | 5.58 | 1417.32
| 99 | Presun hmôt HSV
28 | 998224111 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 5460.308 | 0.71 | 3876.8187
|  | Celkom |  |  |  | 318928.0383

## 03 - Rozpočet
ROZPOČET
Stavba: Zberný dvor obce Chtelnica
Objekt: SO 03 Terénne a sdové úpravy
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  | M - SILNICE SK s.r.o. |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  | Dátum:
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| HSV | Práce a dodávky HSV
| 1 | Zemné práce
1 | 180401211 | Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 520 | 0.38 | 197.6
2 | 0057211200 | Trávové semeno - parková zmes | kg | 20 | 16.8 | 336
3 | 180401212 | Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2 | m2 | 170 | 0.69 | 117.3
4 | 0057211200.1 | Trávové semeno - parková zmes | kg | 7 | 16.8 | 117.6
5 | 181301113 | Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr. do 200 mm | m2 | 690 | 0.76 | 524.4
6 | 182001111 | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 690 | 1.19 | 821.1
7 | 183101121 | Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3 | ks | 95 | 46.56 | 4423.2
8 | 183403114 | Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 690 | 0.06 | 41.4
9 | 183403153 | Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 690 | 0.2 | 138
10 | 184102116 | Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm | ks | 95 | 48.06 | 4565.7
11 | 0266200000 | Listnatý krík dekoratívny listom, drevom ( špecifikácia počas realizácie ) | ks | 65 | 2.93 | 190.45
12 | 0266205620 | Krovitý tvar stromu (špecifikácia počas realizácie) | ks | 10 | 30.08 | 300.8
13 | 0266200150 | Listnatý strom (špecifikácia počas realizácie) | ks | 10 | 4.2 | 42
14 | 0266202245 | Ihličnatý strom (špecifikácia počas realizácie) | ks | 10 | 24.8 | 248
15 | 184202111 | Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m | ks | 95 | 9.54 | 906.3
16 | 6936590000 | Mulčovacia textília 1,6m x 100m čierna 50g/m2, NT 50 BK 16 100 Agrotex | bal | 2 | 42.3 | 84.6
17 | 0554151000 | Mulčovacia kôra pre stromy a kríky 290 ks*1,0 m2 | m2 | 90 | 0.06 | 5.4
18 | 0521721000 | Tyče ihličňanové tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 2 m a viac bez kôry | ks | 285 | 2.56 | 729.6
19 | 184502111 | Vyzdvihnutie dreviny na presad. s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 300 do 400 mm | ks | 95 | 38.95 | 3700.25
20 | 184801132 | Ošetrenie vysadených drevín, v skupinách na svahu nad 1:5 do 1:2 | m2 | 90 | 3.67 | 330.3
21 | 184802111 | Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu postrekom naširoko | m2 | 90 | 0.1 | 9
22 | 2529201000 | Chemické odburinenie trávnika Bofix | l | 5.45 | 109.91 | 599.0095
23 | 185802113 | Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko | t | 0.103 | 282.62 | 29.1099
24 | 2519115500 | Hnojivo priemyselné Cererit Z balené | t | 0.103 | 1798.9 | 185.2867
25 | 185803111 | Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 690 | 0.19 | 131.1
26 | 185803211 | Povalcovanie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5,1:2 | m2 | 690 | 0.04 | 27.6
27 | 185804312 | Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 0,02 l/m2 | m3 | 23.3 | 4.65 | 108.345
28 | 185851111 | Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 1000 m | m3 | 23.3 | 31.93 | 743.969
| 99 | Presun hmôt HSV
29 | 998231311 | Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu | t | 3.876 | 44.53 | 172.5983
|  | Celkom |  |  |  | 19826.0183

## 04 - Rozpočet
ROZPOČET
Stavba: Zberný dvor obce Chtelnica
Objekt: SO 04 Oplotenie
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  | M - SILNICE SK s.r.o. |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  | Dátum:
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| HSV | Práce a dodávky HSV
| 1 | Zemné práce
1 | 121101111 | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 | m3 | 24.16 | 1.25 | 30.2
2 | 131201101 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 32.18 | 13.47 | 433.4646
3 | 131201109 | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 32.18 | 1.06 | 34.1108
4 | 161101501 | Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky | M3 | 32.18 | 5.6 | 180.208
5 | 162301112 | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m | m3 | 32.18 | 4.66 | 149.9588
6 | 166101101 | Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 | m3 | 32.18 | 4.98 | 160.2564
7 | 167101101 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 32.18 | 3.36 | 108.1248
8 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 32.18 | 0.88 | 28.3184
| 2 | Zakladanie
9 | 272353101 | Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.01m2, hĺbky do 0.25m | ks | 129 | 8.77 | 1131.33
10 | 272353110 | Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.01m2, príplatok nad 0.25m | ks | 129 | 4.76 | 614.04
11 | 275316121 | Základové pätky z betónu prostého C 16/20 | m3 | 32.18 | 128.99 | 4150.8982
12 | 278311022 | Zálievka kotevných otvorov z betónu prostého tr.C 8/10, objem 1 otvoru 0,02-0,10 m3 | m3 | 6.27 | 192.02 | 1203.9654
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie
13 | 961043111 | Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t | m3 | 13.2 | 102.97 | 1359.204
14 | 966067112 | Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t | m | 130 | 6.73 | 874.9
15 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 30.625 | 15.55 | 476.2188
16 | 5923333801 | Betónový prefabrikát PD 250, Plotová doska,rozm.2 500 x 50 x 300mm | ks | 129 | 21.06 | 2716.74
17 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 153.125 | 0.49 | 75.0312
18 | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | t | 30.625 | 44.8 | 1372
| 99 | Presun hmôt HSV
19 | 998021021 | Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z tehál,tvárnic,blokov alebo kovová do výšky 20 m | t | 100.503 | 10.2 | 1025.1306
| PSV | Práce a dodávky PSV
| 767 | Konštrukcie doplnkové kovové
20 | 767658201 | Montáž bránky 1,5 m - C profil 70x70x4 | ks | 1 | 236.31 | 236.31
21 | 5534370500 | Bránka ESPACE jednokrídlová - výplň zváraná sieť 5x5 cm RAL 6006šxv 1x1,75 F40, 1K | ks | 1 | 740.48 | 740.48
22 | 5535850005 | Stĺpik AXYLE, výška:2,0 m, pre osadenie do betónových pätiek vrátane osadenia | ks | 129 | 72.13 | 9304.77
23 | 5624900210 | Stĺpik vzpera rohový vrátane osadenia | m | 42 | 36.06 | 1514.52
24 | 767658205 | Montáž samonosnej posuvnej brány pre šírku prejazdu 5,0 m - C profil 80x80x5 | ks | 2 | 289.45 | 578.9
25 | 5535910150 | Vozík výkyvný s reguláciou, 8 roliek s montážnou doskou pre C profil 80x80x5 | ks | 4 | 62.38 | 249.52
26 | 5535850061 | Brána posuvna dvojkrídlová, výška:1,8 m,šírka 5m | ks | 2 | 6496 | 12992
27 | 5535910180 | C-Profil 80x80x5 mm, Fe | m | 18 | 14.38 | 258.84
28 | 5535910230 | Spodný nájazd pre profil 80x80x5 | ks | 2 | 134.4 | 268.8
29 | 5535910265 | Dojazdová kapsa - spodný doraz pre profil 80x80x5 | ks | 2 | 224 | 448
30 | 5535910601 | Vrchné vedenie pre posuvné brány 4 rolky | ks | 2 | 168 | 336
31 | 5535910685 | Záslepka štvorcová 80x80 | ks | 2 | 0.67 | 1.34
32 | 767911130 | Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m komplet | m | 322 | 2.83 | 911.26
33 | 5535850014 | Panel oplotenia poplastovaný , výška: 1,80 m | m | 322 | 73.92 | 23802.24
34 | 767920840 | Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo nad 6 do 10 m2, -0,28500t | ks | 1 | 36.92 | 36.92
35 | 998767201 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | % | 135.559 | 1.008 | 136.6435
|  | Celkom |  |  |  | 67940.6435

## 05 - Rozpočet
ROZPOČET
Stavba: Zberný dvor obce Chtelnica
Objekt: SO 05.1 Prípojka vody
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  | M - SILNICE SK s.r.o. |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  | Dátum:
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| HSV | Práce a dodávky HSV
| 1 | Zemné práce
1 | 121101111 | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 | m3 | 90.2 | 1.25 | 112.75
2 | 132201202 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 | m3 | 338.3 | 12.76 | 4316.708
3 | 132201209 | Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 338.3 | 1.25 | 422.875
4 | 133201101 | Výkop šachty hornina 3 do 100 m3 | m3 | 11.34 | 56.72 | 643.2048
5 | 133201109 | Príplatok k cenám za lepivosť horniny | m3 | 11.34 | 7.72 | 87.5448
6 | 151101101 | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m | m2 | 668.9 | 4.89 | 3270.921
7 | 151101111 | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m | m2 | 668.9 | 2.92 | 1953.188
8 | 161101501 | Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky | M3 | 91.8 | 5.6 | 514.08
9 | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m | m3 | 91.8 | 5.01 | 459.918
10 | 166101101 | Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 | m3 | 91.8 | 4.98 | 457.164
11 | 167101101 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 91.8 | 3.36 | 308.448
12 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 91.8 | 0.88 | 80.784
13 | 174101002 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 | m3 | 246.5 | 3.99 | 983.535
14 | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 85.8 | 19.68 | 1688.544
15 | 175101109 | Príplatok k cene za prehodenie sypaniny | m3 | 85.8 | 5.6 | 480.48
16 | 5833313500 | Kamenivo hrubé ťažené 4-16mm B ( 85,8 * 1,6 = 137,28 ) | t | 137.28 | 17.92 | 2460.0576
17 | 175101201 | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny ( studňa ) | m3 | 6.34 | 29.09 | 184.4306
18 | 175101209 | Príplatok k cene za prehodenie sypaniny (studňa) | m3 | 6.34 | 5.6 | 35.504
| 2 | Zakladanie
19 | 242791111 | Studňový vrt z plastických hmôt, hĺbky do 50 m DN do 200mm (komplet dodávka vrtu studne) | m | 40 | 24.73 | 989.2
20 | 2860000001 | Rúrka do vrtu komplet vrátane obsypov a tesnenia | m | 42 | 89.6 | 3763.2
| 4 | Vodorovné konštrukcie
21 | 451538111 | Dno ryhy pod drenážne potrubie spevnené štrkom drveným hr. do 150 mm | m | 171 | 2.81 | 480.51
22 | 5932110000 | Podkladný betón pod kolena odbočky, tvarovky | ks | 7 | 56 | 392
23 | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 21.38 | 49.93 | 1067.5034
24 | 452111111 | Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy do 25 000 mm2 | ks | 7 | 3.07 | 21.49
| 5 | Komunikácie
25 | 567125115 | Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.150 mm | m2 | 4.2 | 14.73 | 61.866
| 8 | Rúrové vedenie
26 | 871161121 | Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm | m | 28 | 2.24 | 62.72
27 | 2860018130 | HDPE rúra PE100 32x2,9/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod pitnej vody PIPELIFE | m | 28 | 1.62 | 45.36
28 | 871181121 | Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 50 mm | m | 143 | 2.24 | 320.32
29 | 2861130900 | HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 50x 4.6mm | m | 143 | 5.04 | 720.72
30 | 877313122 | Montáž tvarovky na potrubí, T kus, koleno PE 100 SDR 17 D32,50 | ks | 25 | 4.7 | 117.5
31 | 2861616300 | Elektrotvarovky FRIALEN koleno 45° elektrotvarovkové W 45° PE 100 SDR 11 DN 32, 50 | ks | 12 | 18.61 | 223.32
32 | 892233111 | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70 | m | 171 | 4.02 | 687.42
33 | 892241111 | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80 | m | 171 | 0.87 | 148.77
34 | 892372111 | Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 | ks | 3 | 244.51 | 733.53
35 | 894101112 | Osadenie požiarnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 4 do 10 t vrátane výkopov, obsypov a prepojov | ks | 1 | 149.35 | 149.35
36 | 5922415080 | Požiarna nádrž PN 25 5200x2800x2250 mm betónová, | ks | 1 | 7547.74 | 7547.74
37 | 899713111 | Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom | ks | 5 | 10.23 | 51.15
38 | 5534644100 | Stĺpik z oceľovej rúrky SL 1 H 165 cm | ks | 5 | 28 | 140
39 | 899721111 | Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm | m | 171 | 1.67 | 285.57
40 | 3410403400 | Vodic medený CY 06 žltozelený | m | 171 | 1.12 | 191.52
| 99 | Presun hmôt HSV
41 | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 237.11 | 37.62 | 8920.0782
| PSV | Práce a dodávky PSV
| 722 | Záhlavie studne
42 | 722263416 | Montáž vodomernej zostavy, vodomer. jednovtokový suchobežný G 3/4-1"(2 m3.h-1) | kpl. | 1 | 16.21 | 16.21
43 | 5922410300 | Armatúrna šachta, skruž betónová 1200/1700/ s poklopom a rebríkom komplet dodávka | ks | 1 | 2217.6 | 2217.6
44 | 3885002090 | Vodomer 3/4"studená voda | kpl | 1 | 280 | 280
45 | 2861668000 | Elektrotvarovky FRIALEN prechodka PE/mosadz s vonkajším závitom MUN PE 100 SDR 11 D/R" 50/1" | ks | 2 | 70.4 | 140.8
46 | 4228461553 | Herz filter 1", velkost oka sietoviny 0,4mm obj.c.1411103 | ks | 1 | 134.4 | 134.4
47 | 3195240007 | IVAR závitové fitingy mosadzné redukcia 1" x 3/4" c.1581G000605 | ks | 2 | 72.8 | 145.6
48 | 5517530200 | VALEX gulový ventil štandard s pákou, poniklovaný 3/4", kód 1463690 | ks | 2 | 33.6 | 67.2
49 | 5510900432 | HERZ Spätný ventil, PN 16, DN 25, obj.c.1262202 | ks | 1 | 56 | 56
| 724 | Zdravotechnika - strojné vybavenie
50 | 724149101 | Montáž čerpadla ponorného do vrtu, bez potrubia a príslušenstva | ks | 1 | 43.1 | 43.1
51 | 4268153996 | Ponorné čerpadlo - SP 8A-37 5,5kW 3x380-400-415V DOL 50Hz vrátane príslušenstva, tlakovej nádoby, potrubia komplet dodávka | ks | 1 | 1282.98 | 1282.98
| M | Práce a dodávky M
| 22-M | Montáže vodovodu
52 | 220261661 | Vyznačenie trasy podľa plánu | m | 14 | 0.57 | 7.98
| 23-M | Montáže potrubia
53 | 230203275 | Montáž armatúry DAA (Kit) prípojkovej navrtávacej s predľženou odbočkou PE 100 SDR 11 D 180/50 | ks | 2 | 17.52 | 35.04
54 | 2861626900 | Elektrotvarovky FRIALEN s predlženou odbockou DAA PE 100 SDR 11 DN 180/50 | ks | 2 | 106.62 | 213.24
| 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach
55 | 460490011 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm | m | 171 | 0.62 | 106.02
56 | 3691000181 | Výstražná PVC fólia š. 30 cm vodovod | m | 171 | 1.12 | 191.52
|  | Celkom |  |  |  | 50518.6644

## 06 - Rozpočet
ROZPOČET
Stavba: Zberný dvor obce Chtelnica
Objekt: SO 05.2 Spašková kanalizácia, žumpa
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  | M - SILNICE SK s.r.o. |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  | Dátum:
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| HSV | Práce a dodávky HSV
| 1 | Zemné práce
1 | 121101111 | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 | m3 | 15.8 | 1.25 | 19.75
2 | 132201202 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 | m3 | 9.6 | 12.76 | 122.496
3 | 132201209 | Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 9.6 | 1.25 | 12
4 | 133201101 | Výkop šachty hornina 3 do 100 m3 | m3 | 145 | 56.72 | 8224.4
5 | 133201109 | Príplatok k cenám za lepivosť horniny | m3 | 145 | 7.72 | 1119.4
6 | 151101101 | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m | m2 | 120 | 4.89 | 586.8
7 | 151101111 | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m | m2 | 120 | 2.92 | 350.4
8 | 161101501 | Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky | M3 | 37 | 5.6 | 207.2
9 | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m | m3 | 37 | 5.01 | 185.37
10 | 166101101 | Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 | m3 | 37 | 4.98 | 184.26
11 | 167101101 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 37 | 3.36 | 124.32
12 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 37 | 0.88 | 32.56
13 | 174101002 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 | m3 | 115 | 3.99 | 458.85
14 | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 5.5 | 19.68 | 108.24
15 | 175101109 | Príplatok k cene za prehodenie sypaniny | m3 | 5.5 | 5.6 | 30.8
16 | 5833313500 | Kamenivo hrubé ťažené 4-16mm B ( 11,0 * 1,6 = 17,60 ) | t | 8.8 | 17.92 | 157.696
| 2 | Zakladanie
17 | 273313821 | Betónovanie základových dosiek z betónu prostého | m3 | 2.1 | 13.92 | 29.232
18 | 5893200100 | Betón STN EN 206-1-C 8/10-X0 (SK)-Cl 1,0-Dmax 8 - S1 z cementu portlandského | m3 | 2.12 | 84.11 | 178.3132
19 | 273361931 | Zhotovenie výstuže základových dosiek zo zváraných sietí a KARI sietí | t | 0.15 | 283.85 | 42.5775
20 | 313110006000.S | Sieť KARI akosť BSt 500M KH 20 DIN 488 rozmer siete 3x2 m, veľkosť oka 150x150 mm, drôt D 6/6 mm | m2 | 18 | 5.22 | 93.96
| 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie
21 | 311351103 | Debnenie nadzákladových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné | m2 | 8 | 20.87 | 166.96
22 | 311351104 | Debnenie nadzákladových múrov jednostranné odstránenie-tradičné | m2 | 8 | 6.9 | 55.2
| 4 | Vodorovné konštrukcie
23 | 451538111 | Dno ryhy pod drenážne potrubie spevnené štrkom drveným hr. do 150 mm | m | 7 | 2.81 | 19.67
24 | 5932110000 | Podkladný betón pod kolena odbočky, tvarovky | ks | 2 | 56 | 112
25 | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 1.6 | 49.93 | 79.888
26 | 452111111 | Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy do 25 000 mm2 | ks | 2 | 3.07 | 6.14
| 8 | Rúrové vedenie
27 | 2860008630 | Manžeta pre teleskop -pre revízne šachty DN630 | ks | 1 | 43.87 | 43.87
28 | 2860008620 | Plastový teleskop bez poklopu -pre revízne šachty DN630 | ks | 1 | 165.68 | 165.68
29 | 871313123 | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160 | m | 5 | 0.94 | 4.7
30 | 2861101800 | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x2800mm | ks | 2 | 78.4 | 156.8
31 | 894101112 | Osadenie žumpy železobetónovej, hmotnosti nad 4 do 10 t | ks | 1 | 149.35 | 149.35
32 | 5922415080 | Žumpa 3200x2500x2200 mm betónová, komplet | ks | 1 | 7547.74 | 7547.74
33 | 894431281 | Montáž revíznej šachty z PP, DN 630 s dnom pre korugované predĺženie (DN šachty/DN potr. ved.) DN 630/DN 160 | ks | 1 | 280 | 280
34 | 2860008660 | Predĺženie PP D630/1000 -pre revízne šachty DN630 | ks | 1 | 108.29 | 108.29
35 | 2860008700 | Tesniaci krúžok -pre revízne šachty DN630 | ks | 1 | 33.6 | 33.6
36 | 2860008800 | Šachtové dno PRO630/160 0° - 180° -pre revízne šachty DN630 | ks | 1 | 214.08 | 214.08
| 99 | Presun hmôt HSV
37 | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 45.383 | 37.62 | 1707.3085
| M | Práce a dodávky M
| 23-M | Montáže potrubia
38 | 230170004 | Príprava pre skúšku tesnosti DN 150 - 300 | úsek | 1 | 190.19 | 190.19
39 | 230170014 | Skúška tesnosti potrubia podľa STN DN 150 - 300 | m | 5 | 2.8 | 14
| 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach
40 | 460490011 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm | m | 5 | 0.62 | 3.1
41 | 3691000181 | Výstražná PVC fólia š. 30 cm kanalizácia | m | 5 | 1.12 | 5.6
42 | 5524213540 | Poklop BEGU, Betón - liatina -pre revízne šachty DN630 - 1000 PL600/A15 | ks | 1 | 162.85 | 162.85
43 | 5922441020 | Betónový roznášací prstenec -pre revízne šachty DN630 | ks | 1 | 117.53 | 117.53
|  | Celkom |  |  |  | 23613.1712

## 07 - Rozpočet
ROZPOČET
Stavba: Zberný dvor obce Chtelnica
Objekt: SO 05.3 Dažďová kanalizácia, vsakovanie
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  | M - SILNICE SK s.r.o. |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  | Dátum:
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| HSV | Práce a dodávky HSV
| 1 | Zemné práce
1 | 121101111 | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 | m3 | 13.5 | 1.25 | 16.875
2 | 132201202 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 | m3 | 65.5 | 12.76 | 835.78
3 | 132201209 | Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 65.5 | 1.25 | 81.875
4 | 133201101 | Výkop šachty hornina 3 do 100 m3 | m3 | 14 | 56.72 | 794.08
5 | 133201109 | Príplatok k cenám za lepivosť horniny | m3 | 14 | 7.72 | 108.08
6 | 151101101 | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m | m2 | 155 | 4.89 | 757.95
7 | 151101111 | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m | m2 | 155 | 2.92 | 452.6
8 | 161101501 | Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky | M3 | 37.9 | 5.6 | 212.24
9 | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m | m3 | 37.9 | 5.01 | 189.879
10 | 166101101 | Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 | m3 | 37.9 | 4.98 | 188.742
11 | 167101101 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 37.9 | 3.36 | 127.344
12 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 37.9 | 0.88 | 33.352
13 | 174101002 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 | m3 | 41.9 | 3.99 | 167.181
14 | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 33.8 | 19.68 | 665.184
15 | 175101109 | Príplatok k cene za prehodenie sypaniny | m3 | 33.8 | 5.6 | 189.28
16 | 5833313500 | Kamenivo hrubé ťažené 4-16mm B ( 67,8 * 1,6 = 108,48 ) | t | 54.2 | 17.92 | 971.264
| 2 | Zakladanie
17 | 273313821 | Betónovanie základových dosiek z betónu prostého | m3 | 0.3 | 13.92 | 4.176
18 | 5893200100 | Betón STN EN 206-1-C 8/10-X0 (SK)-Cl 1,0-Dmax 8 - S1 z cementu portlandského | m3 | 0.3 | 84.11 | 25.233
19 | 273361931 | Zhotovenie výstuže základových dosiek zo zváraných sietí a KARI sietí | t | 0.05 | 283.85 | 14.1925
20 | 313110006000.S | Sieť KARI akosť BSt 500M KH 20 DIN 488 rozmer siete 3x2 m, veľkosť oka 150x150 mm, drôt D 6/6 mm | m2 | 2 | 5.22 | 10.44
| 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie
21 | 311351103 | Debnenie nadzákladových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné | m2 | 4.5 | 20.87 | 93.915
22 | 311351104 | Debnenie nadzákladových múrov jednostranné odstránenie-tradičné | m2 | 4.5 | 6.9 | 31.05
| 4 | Vodorovné konštrukcie
23 | 451538111 | Dno ryhy pod drenážne potrubie spevnené štrkom drveným hr. do 150 mm | m | 66.5 | 2.81 | 186.865
24 | 5932110000 | Podkladný betón pod kolena odbočky, tvarovky | ks | 5 | 56 | 280
25 | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 10.12 | 49.93 | 505.2916
26 | 452111111 | Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy do 25 000 mm2 | ks | 5 | 3.07 | 15.35
| 8 | Rúrové vedenie
27 | 2860008630 | Manžeta pre teleskop - pre revízne šachty DN630 | ks | 2 | 43.87 | 87.74
28 | 2860008620 | Plastový teleskop bez poklopu -pre revízne šachty DN630 | ks | 2 | 165.68 | 331.36
29 | 871353121 | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200 | m | 66.5 | 1.05 | 69.825
30 | 2861103000 | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x5000mm | ks | 13.5 | 89.6 | 1209.6
31 | 894170033 | Montáž filtračno-usadzovacej šachty, DN600, výška 1500 mm, vsakovací systém | ks | 1 | 5.06 | 5.06
32 | 5624505060 | Filtračno-usadzovacia šachta, rozmer: DN600, H=1500mm, vasovací systém | ks | 1 | 1113.4 | 1113.4
33 | 894421111 | Zriadenie vakovacieho zariadenia vsak1, vsak2, vrátane prepojovacích potrubí, odvzdušnenia DN100 | kpl. | 1 | 1680 | 1680
34 | 2867104132 | Vsakovací blok, 1,2x0,6x0,42 m , | ks | 84 | 100.8 | 8467.2
35 | 894431281 | Montáž revíznej šachty z PP, DN 630 s dnom pre korugované predĺženie (DN šachty/DN potr. ved.) DN 630/DN 160 | ks | 2 | 280 | 560
36 | 2860008660 | Predĺženie PP D630/1000 -pre revízne šachty DN630 | ks | 2 | 108.29 | 216.58
37 | 2860008700 | Tesniaci krúžok -pre revízne šachty DN630 | ks | 2 | 33.6 | 67.2
38 | 2860008800 | Šachtové dno PRO630/160 0° - 180° -pre revízne šachty DN630 | ks | 2 | 214.08 | 428.16
39 | 895941111 | Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50 | ks | 3 | 85.12 | 255.36
40 | 5922380000 | Prefabrikát betónový-uličná vpusť vpust 1-50, D 50x22cm ( kompletný vpust ) | ks | 3 | 15.37 | 46.11
| 99 | Presun hmôt HSV
41 | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 86.62 | 37.62 | 3258.6444
| M | Práce a dodávky M
| 23-M | Montáže potrubia
42 | 230170004 | Príprava pre skúšku tesnosti DN 150 - 300 | úsek | 1 | 190.19 | 190.19
43 | 230170014 | Skúška tesnosti potrubia podľa STN DN 150 - 300 | m | 66.5 | 2.8 | 186.2
| 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach
44 | 460490011 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm | m | 66.5 | 0.62 | 41.23
45 | 3691000181 | Výstražná PVC fólia š. 30 cm kanalizácia | m | 66.5 | 1.12 | 74.48
46 | 5524213540 | Poklop BEGU, Betón - liatina -pre revízne šachty DN630 - 1000 PL600/A15 | ks | 2 | 162.85 | 325.7
47 | 5922441020 | Betónový roznášací prstenec -pre revízne šachty DN630 | ks | 2 | 117.53 | 235.06
|  | Celkom |  |  |  | 25807.3185

## 08 - Rozpočet
ROZPOČET
Stavba: Zberný dvor obce Chtelnica
Objekt: SO 06 NN rozvody
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  | M - SILNICE SK s.r.o. |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  | Dátum:
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| HSV | Práce a dodávky HSV
| 99 | Presun hmôt HSV
1 | 998289011 | Presun hmôt pre kábelovody (828 7, 828 8, 3) akéhokoľvek rozsahu | t | 19.2 | 15.1 | 289.92
| M | Práce a dodávky M
| 21-M | Elektromontáže
2 | 210010066 | Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová, uložená pevne typ 6042, 42 mm | m | 10 | 3.55 | 35.5
3 | 3450720900 | Trubka pancierova 6042 | m | 10 | 27.41 | 274.1
4 | 3450802700 | Koleno pancierove 6142 H | ks | 20 | 29.12 | 582.4
5 | 3451011900 | Vývodka PVC 4842/P | ks | 20 | 1.33 | 26.6
6 | 210040512 | Ukončenie vodičov svorkou | ks | 35 | 5.06 | 177.1
7 | 3450601600 | Svorka 165624 prudova pre AlFe | ks | 35 | 2.24 | 78.4
8 | 210100003 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 20 | 2.34 | 46.8
9 | 3452105500 | G-Kábl.oko CU 10x10 KU-L | ks | 20 | 0.64 | 12.8
10 | 210100004 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2 | ks | 4 | 3.17 | 12.68
11 | 3452119200 | Káblové oko 25 Al 617065 | ks | 4 | 5.6 | 22.4
12 | 210100252 | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2 | ks | 4 | 8.81 | 35.24
13 | 210120102 | Poistkový náboj vč.montáže nožový náboj do 500 V | ks | 4 | 2.07 | 8.28
14 | 3581532200 | Poist.patron PHN 00 50A gF1+S | ks | 4 | 6.72 | 26.88
15 | 210190002 | Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg | ks | 4 | 32.09 | 128.36
16 | 3570154400 | Rozvádzač RE 25A povrchový (R02, R03, R04, R05) | ks | 3 | 402.08 | 1206.24
17 | 3570152800 | Rozvádzač R01 25A nástenný riadiaci komplet | ks | 1 | 616 | 616
18 | 210191501 | Poistková skriňa káblová, osadenie bez murárských prác a zapojenie vodičov,tenkocementová skriňa SP | ks | 1 | 56 | 56
19 | 3570327400 | Skriňa SPP 21/A 1602 | ks | 1 | 98.56 | 98.56
20 | 210220361 | Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m | ks | 10 | 3.36 | 33.6
21 | 3540501100 | HR-Zemna tyc ZT 2M | ks | 10 | 25.76 | 257.6
22 | 210800122 | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6 | m | 139 | 0.93 | 129.27
23 | 3410350100 | CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 139 | 5.08 | 706.12
24 | 210810013 | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x16 | m | 30 | 2.63 | 78.9
25 | 3410109700 | Kábel silový medený CYKY 5Cx16 | m | 30 | 11.2 | 336
26 | 210901090 | Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený CYKY 5Cx2,5 prípojka k studni komplet | m | 43 | 2.8 | 120.4
27 | 3410205800 | Kábel silový CYKY 5Cx2,5 prípojka k studni komplet | m | 43 | 2.8 | 120.4
28 | 210950201 | Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg | m | 200 | 0.38 | 76
29 | HZS-001 | Revízie | hod | 20 | 16.8 | 336
30 | MV | Murárske výpomoci | kpl. | 1 | 112 | 112
31 | PM | Podružný materiál | kpl. | 1 | 56 | 56
32 | PPV | Podiel pridružených výkonov | kpl. | 1 | 168 | 168
| 22-M | Montáže elektro
33 | 220111711 | Montáž zemniča s bleskozvodom z FeZn lana dĺžky 25 m vrátane rozpojky a zvod.lana dĺžky 50 m, so zemnými prácami komplet zhotovenie | ks | 1 | 44.13 | 44.13
34 | 220730301 | Uzemnenie v zemi FeZn 30x40 mm komplet vrátane spojovacieho materiálu a montáže | m | 200 | 6.2 | 1240
| 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach
35 | 460010012 | Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia,v prehľadnom teréne vedenie VN | km | 0.2 | 1680 | 336
36 | 460200163 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 200 | 6.88 | 1376
37 | 460420381 | Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 50 x 15 x 4 cm kladenými v smere kábla | m | 200 | 2.43 | 486
38 | 5833110300 | Kamenivo ťažené drobné 0-1 B | t | 19.2 | 28 | 537.6
39 | 460490012 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm | m | 200 | 0.62 | 124
40 | 2830002000 | Fólia červená v m | M | 200 | 0.13 | 26
41 | 460510021 | Úplné zriadenie a osadenie káblovej chráničky z PVC rúr svetlosti do 10,0 cm bez zemných prác | m | 200 | 1.41 | 282
42 | 3450705800 | I-Rúrka FXP do 10 cm | m | 200 | 1.89 | 378
43 | 460560163 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 200 | 2.59 | 518
44 | 460620013 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 200 | 2.27 | 454
45 | PPV | Podiel pridružených výkonov | kpl. | 1 | 168 | 168
|  | Celkom |  |  |  | 12234.28

## 09 - Rozpočet
ROZPOČET
Stavba: Zberný dvor obce Chtelnica
Objekt: SO 07 Kamerový systém (Neoprávnené výdavky)
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  | M - SILNICE SK s.r.o. |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  | Dátum:
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| HSV | Práce a dodávky HSV
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1 | 953995161 | Lišty na dátový kábel | m | 20 | 3.39 | 67.8
| M | Práce a dodávky M
2 | 210950201 | Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg | m | 319 | 0.38 | 121.22
3 | 3837002780 | Kamera farebná 1080 HD-TVI dosvit 45 m 3 MP vrátane vyhrievaného krytu | ks | 4 | 112 | 448
4 | 3162155213 | Konzola stĺpová pre kamery | ks | 4 | 24.47 | 97.88
5 | HZS-001 | Revízie | hod | 14 | 16.8 | 235.2
6 | MV | Murárske výpomoci | kpl. | 1 | 112 | 112
7 | PM | Podružný materiál | kpl. | 1 | 56 | 56
8 | PPV | Podiel pridružených výkonov | kpl. | 1 | 112 | 112
| 21-M | Elektromontáže
9 | 210010028 | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXKV 40, | m | 319 | 2.02 | 644.38
10 | 210172206 | Montáž skrine rozvádzača na konštrukciu | ks | 1 | 3.47 | 3.47
11 | 3570323000 | Skriňa pre osadenie NVR, aktívnych časti systéme, napájacích, záložných zdrojov | ks | 1 | 336 | 336
12 | 210411181 | Montáž prepäťovej ochrany | ks | 4 | 9.44 | 37.76
13 | 3850006280 | prepäťová ochrana, | ks | 4 | 89.6 | 358.4
| 22-M | Montáže elektro
14 | 220280001 | Kábel UTP kat 5E | m | 319 | 3.04 | 969.76
15 | 220280021 | Kábel Patch cat.5 1,5 m | m | 20 | 3.15 | 63
16 | p.c.1 | HDD disk 8 TB | ks | 1 | 336 | 336
17 | 3837004210 | Digitálny sieťový videorekordér 200M vstupne pasmo, max 32x IP kamier, HDMI & VGA & CVBS vystup, 8 SATA | ks | 1 | 448 | 448
18 | 220850262 | Montážna skriňa IP66 s montážnou doskou | ks | 4 | 79.89 | 319.56
19 | p.c.10 | Mikrotik RB962UiGS-5HacT2HnT | kpl. | 3 | 176.96 | 530.88
20 | p.c.2 | Hi PoE Injektor určený pre IP kamery s PoE napájaním s vyššou spotrebou až 30W. Kompatibilný s IEEE 802.3at/af. | ks | 1 | 336 | 336
21 | p.c.3 | Počítač min. Parametre: operačný systém Windows 10 (alebo ekvivalent) alebo novšia verzia, 16 GB RAM, HDD 2TB | ks | 1 | 896 | 896
22 | p.c.4 | Monitor 23", Full HD + úchyt na stenu | ks | 1 | 224 | 224
23 | p.c.5 | UPS záložný zdroj centrálny | ks | 1 | 392 | 392
24 | p.c.6 | licencia na kánály pre kamerový systém | ks | 1 | 1680 | 1680
25 | p.c.7 | Montážne práce na kamerovom systéme vrátane kompletnej dodávky a materiálov | ks | 1 | 224 | 224
26 | p.c.8 | Systém diaľkového prenosu dát komplet vrátane materiálu a dodávky | kpl. | 1 | 336 | 336
27 | p.c.9 | SFP WDM transceiver 1,25Gbps, 1000BASE-BX10, SM, 10km, TX 1310nm, LC simplex, -40 až 85°C, 3,3V, Cisco | kpl. | 4 | 280 | 1120
| 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach
28 | 460010012 | Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia,v prehľadnom teréne vedenie VN | km | 0.5 | 1680 | 840
29 | 460050003 | Jama pre jednoduchý stožiar nepätkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3 | ks | 1 | 47.8 | 47.8
30 | 460200163 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 319 | 6.88 | 2194.72
31 | 460420381 | Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 50 x 15 x 4 cm kladenými v smere kábla | m | 319 | 2.43 | 775.17
32 | 5831214500 | Drvina vápencová zmes 0 - 4 | t | 25.536 | 17.7 | 451.9872
33 | 5833110300 | Kamenivo ťažené drobné 0-1 B | t | 15.96 | 28 | 446.88
34 | 5922763200 | Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBM 42-50 50x25x6 | ks | 638 | 2.18 | 1390.84
35 | 5924531000 | Dlaždice betónové HBB 1-104 30x30x4cm | m2 | 95 | 11.2 | 1064
36 | 5924612000 | Dlaždice z normálného cementu HBT 20/20/2,5cm | m2 | 64 | 15.71 | 1005.44
37 | 5924658000 | Dlaždice z normálného cementu HBT 25/25/2,5cm | m2 | 80 | 15.15 | 1212
38 | 460490012 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm | m | 319 | 0.62 | 197.78
39 | 2830002000 | Fólia červená v m | M | 319 | 0.13 | 41.47
40 | 460510021 | Úplné zriadenie a osadenie káblovej chráničky z PVC rúr svetlosti do 10,0 cm bez zemných prác | m | 319 | 1.41 | 449.79
41 | 3450705800 | I-Rúrka FXP do 10 cm | m | 319 | 1.89 | 602.91
42 | 460560163 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 319 | 2.59 | 826.21
43 | 460620013 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 129.5 | 2.27 | 293.965
44 | PPV | Podiel pridružených výkonov | kpl. | 1 | 112 | 112
|  | Celkom |  |  |  | 22458.2722

## 10 - Rozpočet
ROZPOČET
Stavba: Zberný dvor obce Chtelnica
Objekt: SO 08 Areálové osvetlenie
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  | M - SILNICE SK s.r.o. |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  | Dátum:
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| HSV | Práce a dodávky HSV
| 2 | Zakladanie
1 | 275261135 | Osadenie bloku pre konštrukciu základovej pätky objemu nad 0,60 do 0,80 m3 | ks | 4 | 37.79 | 151.16
2 | 5926112200 | Pätka stožiarová Betónový prefabrikát EZP 12 - 310 | ks | 4 | 119.48 | 477.92
| 99 | Presun hmôt HSV
3 | 998289011 | Presun hmôt pre kábelovody (828 7, 828 8, 3) akéhokoľvek rozsahu | t | 27 | 15.1 | 407.7
| M | Práce a dodávky M
| 21-M | Elektromontáže
4 | 210010003 | Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-23, uložená na omietku | m | 5 | 1.46 | 7.3
5 | 3450527700 | Spojka PP 0223/1 | ks | 3 | 4.48 | 13.44
6 | 3450722400 | Rúrka PVC 2323 | m | 5 | 3.36 | 16.8
7 | 210010004 | Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-29, uložená na omietkou | m | 12 | 1.55 | 18.6
8 | 3450527800 | Spojka PP 0229/1 | ks | 6 | 3.36 | 20.16
9 | 3457106400 | Rúrka inštalačná ohybná PVC 2329 | m | 12 | 5.6 | 67.2
10 | 210010066 | Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová, uložená pevne typ 6042, 42 mm | m | 25 | 3.55 | 88.75
11 | 3450720900 | Trubka pancierova 6042 | m | 25 | 27.41 | 685.25
12 | 3450802700 | Koleno pancierove 6142 H | ks | 12 | 29.12 | 349.44
13 | 3451011900 | Vývodka PVC 4842/P | ks | 12 | 1.33 | 15.96
14 | 210040011 | Rúrkový oceľový stožiar dľžky do 12 m, vrátane rozvozu, vztýčenia, očíslovania, zloženia ,ale bez výstroja | ks | 4 | 46.11 | 184.44
15 | 3160101200 | Stožiar 6m pozinkovaný | ks | 4 | 896 | 3584
16 | 210100003 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 30 | 2.34 | 70.2
17 | 3452105500 | G-Kábl.oko CU 10x10 KU-L | ks | 30 | 0.64 | 19.2
18 | 210190003 | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg | ks | 1 | 61.72 | 61.72
19 | 3570006000 | ROZVÁDZAČ RS 600x800x200 IP 44 komplet dodávka | ks | 1 | 896 | 896
20 | 210191011 | Montáž svorkovnicovej skrine | ks | 1 | 57.55 | 57.55
21 | 3410301603 | Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2 | ks | 1 | 26.5 | 26.5
22 | 210201963 | Montáž svietidla na stožiar do 5 kg vrátane dodávky materiálu | ks | 6 | 17.74 | 106.44
23 | 3484301400 | Uličné svietidlá LED na stĺp a výložník 1x110W, 48 LED, IP66 | ks | 6 | 448 | 2688
24 | 3451385000 | Konzola na svietidlo | ks | 6 | 6.4 | 38.4
25 | 3160112800 | Elektrická výzbroj pre svietidlo | ks | 6 | 280 | 1680
26 | 3570232000 | Poistková rozvodnica stožiarová | ks | 6 | 224 | 1344
27 | 210220002 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 | m | 30 | 4.72 | 141.6
28 | 3540406800 | HR-Svorka SS | ks | 30 | 5.04 | 151.2
29 | 1561523500 | Drôt ťahaný D 10.00mm mäkký nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný ozn. 11 343 (EN S195T) | kg | 30 | 1.62 | 48.6
30 | 3544223850 | Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm | kg | 28.25 | 1.41 | 39.8325
31 | 210220021 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane svoriek izolácie spojov O 10mm | ks | 185 | 1.6 | 296
32 | 3544224150 | Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 | kg | 185 | 1.41 | 260.85
33 | 3540406700 | HR-Svorka SR 03 | ks | 12 | 5.04 | 60.48
34 | 210801121 | Kábel medený uložený pevne 450/750 V 5x6 | m | 185 | 1.76 | 325.6
35 | 3410350100 | CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 185 | 5.08 | 939.8
36 | 210950201 | Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg | m | 185 | 0.38 | 70.3
37 | HZS-001 | Revízie | hod | 10 | 22.4 | 224
38 | MV | Murárske výpomoci | kpl. | 1 | 112 | 112
39 | PM | Podružný materiál | kpl. | 1 | 112 | 112
40 | PPV | Podiel pridružených výkonov | kpl. | 1 | 112 | 112
| 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach
41 | 460010012 | Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia,v prehľadnom teréne vedenie VN | km | 0.2 | 1680 | 336
42 | 460050014 | Jama pre jednoduchý stožiar nepätkovaný dĺžky 9-10 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.4 | ks | 4 | 83.32 | 333.28
43 | 460200163 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 185 | 6.88 | 1272.8
44 | 460420381 | Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 50 x 15 x 4 cm kladenými v smere kábla | m | 185 | 2.43 | 449.55
45 | 5833110300 | Kamenivo ťažené drobné 0-1 B | t | 23 | 28 | 644
46 | 460490012 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm | m | 185 | 0.62 | 114.7
47 | 2830002000 | Fólia červená v m | M | 185 | 0.13 | 24.05
48 | 460510021 | Úplné zriadenie a osadenie káblovej chráničky z PVC rúr svetlosti do 10,0 cm bez zemných prác | m | 185 | 1.41 | 260.85
49 | 3450705800 | I-Rúrka FXP do 10 cm | m | 185 | 1.89 | 349.65
50 | 460560163 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 185 | 2.59 | 479.15
51 | 460620013 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 93 | 2.27 | 211.11
52 | PPV | Podiel pridružených výkonov | kpl. | 1 | 112 | 112
|  | Celkom |  |  |  | 20557.5325

## 11 - Rozpočet
ROZPOČET
Stavba: Zberný dvor obce Chtelnica
Objekt: SO 09.1 Prevádzkové budovy
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  | M - SILNICE SK s.r.o. |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  | Dátum:
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| HSV | Práce a dodávky HSV
| 2 | Zakladanie
1 | 275313611 | Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20 | m3 | 36 | 107.03 | 3853.08
2 | 275351217 | Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné | m2 | 144 | 24.4 | 3513.6
3 | 275351218 | Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné | m2 | 144 | 7.78 | 1120.32
| 4 | Vodorovné konštrukcie
4 | 21001 | Elektroinštalačné práce, vrátane zásuviek, svietidiel a kabeláže komplet samostatný výkaz | kpl. | 1 |  | 0
5 | 72500 | Zdravotechnika, práce a dodávka, vrátane umývadiel, záchodov, rozvodov vody a kanalizácie komplet samostatný výkaz | kpl. | 1 |  | 0
| 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
6 | 631315611 | Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm | m3 | 62.9 | 134.92 | 8486.468
7 | 631351101 | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie | m2 | 14.2 | 15.74 | 223.508
8 | 631351102 | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie | m2 | 14.2 | 4.76 | 67.592
9 | 631362021 | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI | t | 2.17 | 2324.6 | 5044.382
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie
10 | 941955004 | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m | m2 | 314.5 | 9.36 | 2943.72
11 | 952901411 | Vyčistenie ostatných objektov (kanálov, zásobníkov a pod.) akejkoľvek výšky | m2 | 314.5 | 2.24 | 704.48
| 99 | Presun hmôt HSV
12 | 998011001 | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m | t | 222.507 | 16.27 | 3620.1889
| PSV | Práce a dodávky PSV
| 762 | Konštrukcie tesárske
13 | 762335120 | Montáž viazaných konštrukcií krovov krokví z hraneného reziva plochy 120-288 cm2 | m | 568.1 | 2.34 | 1329.354
14 | 6051594200 | Hranol krokva mäkké rezivo - akosť I L=950cm 80x200mm | m3 | 10.89 | 440.36 | 4795.5204
15 | 762342811 | Montáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0.00700t | m2 | 314.5 | 1 | 314.5
16 | 6051713000 | Lata borovica akosť I do 25cm2 x50-75cm | m3 | 3.22 | 428.04 | 1378.2888
17 | 998762202 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | % | 47.452 | 5.04 | 239.1581
| 764 | Konštrukcie klampiarske
18 | 764352227 | Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm | m | 38 | 27.35 | 1039.3
19 | 764359211 | Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm | ks | 4 | 29.27 | 117.08
20 | 764391210 | Záveterná lišta z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 250 mm | m | 74 | 14.07 | 1041.18
21 | 764454212 | Odpadové rúry Ruukki, farba RR 20,priemer 100 mm, vrátane objímky, kolena a prípojky ku kanalizácii | m | 20 | 36.86 | 737.2
22 | 998764201 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | % | 23.782 | 2.072 | 49.2763
| 767 | Konštrukcie doplnkové kovové
23 | 767137512 | Obloženie plechom tvarovaným skrutkovaním, montáž stien | m2 | 374 | 22.4 | 8377.6
24 | 767392112 | Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním | m2 | 342 | 22.4 | 7660.8
25 | 5537301740 | Trapézový plech pozinkovaný hr. 0,75 mm , T 50 1085x50 mm, obj.č.276, MASLEN | m2 | 823.4 | 33.6 | 27666.24
26 | 767652240 | Montáž vrát otočných, osadených do oceľovej konštrukcie, s plochou nad 13 m2 | ks | 4 | 560 | 2240
27 | 5534461500 | Vráta oceľové 360x420cm vrátane kompletného pomocného materiálu a elektrootvárania. | ks | 4 | 8960 | 35840
28 | 767995105 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg | kg | 15027.535 | 3.08 | 46284.8078
29 | 3690900001 | Oceľová konštrukcia netypová s povrchovou úpravou | kg | 15027.535 | 2.24 | 33661.6784
30 | 998767201 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | % | 1332.893 | 1.008 | 1343.5561
| 783 | Dokončovacie práce - nátery
31 | 783222100 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm | m2 | 536.52 | 6.88 | 3691.2576
32 | 783226100 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm | m2 | 536.52 | 3.55 | 1904.646
33 | 783782203 | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB 2xnáter | m2 | 314.5 | 3.86 | 1213.97
| M | Práce a dodávky M
| 22-M | Montáže
34 | 220860041 | Montáž mobilnej bunky šatne a vrátnica, postavenie bunky na základ a úprava terénu po montáži, vrátane podkladných plôch a ukotvenia, vrátané zem.prác | ks | 2 | 896 | 1792
35 | 220860041.1 | Dodávka prevádzkového objektu šatne a vrátnice v zmysle špecifikácie pri objednávke vrátane dovozu | ks | 2 | 10080 | 20160
|  | Celkom |  |  |  | 232454.7524
POZN.
| 21001 | Elektroinštalačné práce, vrátane zásuviek, svietidiel a kabeláže komplet samostatný výkaz
| 72500 | Zdravotechnika, práce a dodávka, vrátane umývadiel, záchodov, rozvodov vody a kanalizácie komplet samostatný výkaz
Položky ocenené samostatne - hárok 12 a 13.

## 12 - Rozpočet
ROZPOČET
Stavba: Zberný dvor obce Chtelnica
Objekt: SO 09.1.1 Elektroinštalácia objektu
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  | M - SILNICE SK s.r.o. |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  | Dátum:
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| HSV | Práce a dodávky HSV
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1 | 971033151 | Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 450 mm, -0,00200t | ks | 10 | 5.12 | 51.2
| 99 | Presun hmôt HSV
2 | 998289011 | Presun hmôt pre kábelovody (828 7, 828 8, 3) akéhokoľvek rozsahu | t | 0.749 | 15.1 | 11.3099
| M | Práce a dodávky M
| 21-M | Elektromontáže
3 | 210010024 | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 16, uložená pevne | m | 77 | 1.43 | 110.11
4 | 3450509100 | I-Spojka SM 16 šedá, príchytka CL20 | ks | 60 | 0.26 | 15.6
5 | 3450710200 | Rúrka FXP 16 | ks | 77 | 1.12 | 86.24
6 | 210010044 | Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2429 "Kopex", uložená pevne | m | 12 | 2.07 | 24.84
7 | 3450519400 | Spojka 9629 | ks | 6 | 0.95 | 5.7
8 | 3450710400 | Rúrka FXP 32 | ks | 12 | 1.12 | 13.44
9 | 210010101 | Lišta elektroinštalačná z PH typ L 20, uložená pevne, preťahovacia | m | 23 | 1.12 | 25.76
10 | 3451206100 | Lišta L 20 | m | 23 | 0.84 | 19.32
11 | 210010124 | Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená voľne, vnútorná | m | 26 | 1.22 | 31.72
12 | 3450707100 | I-Rúrka KSX 40 | m | 26 | 1.12 | 29.12
13 | 210010351 | Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m | ks | 8 | 13.88 | 111.04
14 | 3450927000 | Krabica 6455-11 acid | ks | 8 | 3.9 | 31.2
15 | 210020551 | Nosné drôty, kotvové konz. s 1 napín. | ks | 14 | 2.59 | 36.26
16 | 3097031000 | Napínacie skrutky 16x140 mm typ: FSH 16130 | ks | 14 | 5.99 | 83.86
17 | 210020555 | Nosné drôty, 1 oceľové pozink. lano do 35 mm2 | m | 100 | 2.48 | 248
18 | 3145291400 | Lano šesťpramenné pozinkované pevnosť 1570 MPa D 10mm | kg | 12 | 3.79 | 45.48
19 | 210100001 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | ks | 10 | 1.21 | 12.1
20 | 3452104200 | G-Káblové oko CU 0,75x3 KU-L | ks | 10 | 0.26 | 2.6
21 | 210100002 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 10 | 1.79 | 17.9
22 | 3452104900 | G-Káblové oko CU 4x4 KU-L | ks | 10 | 0.5 | 5
23 | 210110004 | Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia | ks | 6 | 5.81 | 34.86
24 | 3450201570 | Prepínač 6 do vlhka 3553-06629 | ks | 6 | 0 | 0
25 | 210120400 | Istič vzduchový trojpólový +N od 10 do 25 A na DIN lištu | ks | 4 | 18.14 | 72.56
26 | 3410363770 | Istič4P 25A | ks | 4 | 168 | 672
27 | 210190002 | Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg | ks | 2 | 32.09 | 64.18
28 | 2862411324 | Skrinka zásuvková s komplet výzbrojou | ks | 2 | 0 | 0
29 | 210201002 | Zapojenie svietidlá IP20, 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou | ks | 30 | 6.33 | 189.9
30 | 3486301280 | Interiérové svietidlo žiarivkové 2x18W, IP40, D=390mm | ks | 30 | 0 | 0
31 | 210201010 | Zapojenie svietidlá IP54, 1 x svetelný zdroj, 1000W | ks | 2 | 7.17 | 14.34
32 | 3480571630 | LED svietidlo DX54 studená biela 54W s pohybovým senzorom | ks | 2 | 0 | 0
33 | 210220020 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov | ks | 10 | 2.23 | 22.3
34 | 3544223850 | Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm | kg | 9.42 | 1.41 | 13.2822
35 | 210220021 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm | ks | 100 | 1.6 | 160
36 | 3544223850 | Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm | kg | 100 | 1.41 | 141
37 | 210220096 | Montáž pevného rebríka na strechách budov do 10 m výšky k hrebeňu strechy na 1 zvode | ks | 6 | 37.74 | 226.44
38 | 210220308 | Rozpojovacia svorka bleskozvodná FeZn k OB | m | 4 | 2.21 | 8.84
39 | 3544246750 | Držiak zvodovéo drôtu k OB ocelová žiarovo zinkovaná označenie RS 3 OB | ks | 4 | 1.24 | 4.96
40 | 210220401 | Podpery vedenia ECu 57F25 na vrchol krovu PV15 A-F +UNI | ks | 8 | 2.21 | 17.68
41 | 3544226300 | Podpera vedenia na vrchol krovu meď ECu 57F25 označenie PV 15 A Cu | ks | 8 | 11.11 | 88.88
42 | 210810045 | Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 3x1,5 | m | 140 | 4.3 | 602
43 | 3410350085 | CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 140 | 0.8 | 112
44 | 3410350097 | CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 140 | 1.37 | 191.8
45 | 210810057 | Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 3x150+70 | m | 45 | 4.3 | 193.5
46 | 3410350100 | CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 45 | 5.08 | 228.6
47 | HZS-001 | Revízie | hod | 10 | 22.4 | 224
48 | MV | Murárske výpomoci | kpl. | 1 | 56 | 56
49 | PM | Podružný materiál | kpl. | 1 | 56 | 56
50 | PPV | Podiel pridružených výkonov | kpl. | 1 | 56 | 56
|  | Celkom |  |  |  | 4468.9221

## 13 - Rozpočet
ROZPOČET
Stavba: Zberný dvor obce Chtelnica
Objekt: SO 09.1.2 Zdravotechnika objektu
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  | M - SILNICE SK s.r.o. |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  | Dátum:
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| PSV | Práce a dodávky PSV
| 713 | Izolácie tepelné
1 | 713482111 | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 | m | 20 | 3.37 | 67.4
2 | 2837741535 | Izolácia Trubice Tubolit 18/9-DG-A (190) ARC-0076 Armacell AZ FLEX | m | 6 | 2.24 | 13.44
3 | 2837741548 | Izolácia Trubice Tubolit 22/9-DG-A (162) ARC-0077 Armacell AZ FLEX | m | 6 | 2.24 | 13.44
4 | 2837741561 | Izolácia Trubice Tubolit 28/9-DG-A (126) ARC-0078 Armacell AZ FLEX | m | 3 | 2.24 | 6.72
5 | 2837741574 | Izolácia Trubice Tubolit 35/9-DG-A (92) ARC-0079 Armacell AZ FLEX | m | 2 | 3.36 | 6.72
6 | 2837741601 | Izolácia Trubice Tubolit 54/9-DG-A (50) ARC-0401 Armacell AZ FLEX | m | 3 | 3.36 | 10.08
| 721 | Zdravotech. vnútorná kanalizácia
7 | 721171109 | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2 | m | 16 | 22.57 | 361.12
8 | 2862303000 | PVC-U čistiaca tvarovka kanalizačná s uzáverom 110mm | ks | 1 | 16.8 | 16.8
9 | 721173205 | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1, 8 | m | 3.25 | 11.41 | 37.0825
10 | 721173206 | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1, 8 | m | 1 | 13.07 | 13.07
11 | 721173209 | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 110x2, 2 | m | 0.75 | 17.92 | 13.44
12 | 721194104 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8 | ks | 2 | 3.26 | 6.52
13 | 721194105 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8 | ks | 1 | 3.61 | 3.61
14 | 721194109 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3 | ks | 1 | 5.33 | 5.33
15 | 721274103 | Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810 | ks | 1 | 15.67 | 15.67
16 | 5623123200 | Ružica strešná pre ventilačné potrubie HL 810.1 D 100 mm | ks | 1 | 168 | 168
17 | 721290123 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300 | m | 10.5 | 22.4 | 235.2
18 | 998721101 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | t | 0.369 | 28.38 | 10.4722
| 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod
19 | 722130211 | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15 | m | 5.5 | 15.85 | 87.175
20 | 722130212 | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20 | m | 5.5 | 16.13 | 88.715
21 | 722130213 | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25 | m | 2.5 | 20.92 | 52.3
22 | 722130214 | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32 | m | 3 | 23.09 | 69.27
23 | 722130216 | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50 | m | 2.5 | 34.13 | 85.325
24 | 722190405 | Vyvedenie a upevnenie výpustky do DN 50 | ks | 1 | 12.45 | 12.45
25 | 722220111 | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2 | ks | 3 | 8.2 | 24.6
26 | 722231043 | Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1 | ks | 1 | 3.36 | 3.36
27 | 5511123000 | Ventil priamy priechodný KE 83 T 1" | ks | 1 | 14.07 | 14.07
28 | 722254130 | Požiarne príslušenstvo, hydrantový navijak HN 33/30m | ks | 1 | 168 | 168
29 | 722290226 | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 19 | 1.8 | 34.2
30 | 722290234 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 19 | 1.32 | 25.08
31 | 998722101 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | t | 0.208 | 25.74 | 5.3539
| 725 | Zdravotechnika - zariaď. predmety
32 | 725119105 | Montáž splachovacej nádržky s rohovým ventilom vysoko alebo stredne položených | ks | 1 | 73.86 | 73.86
33 | 5510672900 | Nádržka T 2431-01 | ks | 1 | 201.6 | 201.6
34 | 725119305 | Montáž záchodovej misy kombinovanej | súb | 1 | 56 | 56
35 | 6420139370 | Sanitárna keramika JIKA OLYMP WC kombi 2264.4 zad.šikmý | ks | 1 | 224 | 224
36 | 6420141050 | Sanitárna keramika JIKA WC doska OLYMP biela | ks | 1 | 224 | 224
37 | 725219401 | Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva | súb | 2 | 36.25 | 72.5
38 | 6420139090 | Sanitárna keramika JIKA OLYMP umývadlo 1064.0 50cm | ks | 1 | 112 | 112
39 | 6420139130 | Sanitárna keramika JIKA OLYMP umývadlo 1064.2 60cm | ks | 1 | 112 | 112
40 | 6420138890 | Sanitárna keramika JIKA OLYMP 1964.1 polostĺp | ks | 2 | 112 | 224
41 | 725530114 | Montáž - nástenný elektrický ohrievač - prietoková batéria G 1/2 | súb | 2 | 40.32 | 80.64
42 | 5413101400 | Elektrický prietokový ohrievač vody Hakl PM s pákovou batériou | ks | 2 | 201.6 | 403.2
43 | 725819201 | Montáž ventilu nástenného G 1/2 | súb | 1 | 5.35 | 5.35
44 | 5518300005 | Sanitárne armatúry Guľový ventil 1/2" | ks | 1 | 13.44 | 13.44
45 | 725819401 | Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 | súb | 2 | 6.41 | 12.82
46 | 5514105000 | Ventil rohový T 67 1/2" vršok T 13 | ks | 2 | 13.44 | 26.88
47 | 725819408 | Montáž ventilu - pisoárový G 1/2 | súb | 1 | 56 | 56
48 | 5514703900 | Tlačný ventil pisoárový nadomietkový vr.krytky a manžety Alcaplast ATS001, kód ALC ATS001 RAS Bardejov | ks | 1 | 33.6 | 33.6
49 | 725869101 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 40 | ks | 2 | 13.44 | 26.88
50 | 5516232101 | Uzávierka zápachová umyvadlová HL 135 D 40,50 mm | ks | 2 | 44.8 | 89.6
51 | 725869102 | Montáž zápachovej uzávierky (práčka, umývačka, kotlový prepad a pod.) do D 40 | ks | 1 | 23.52 | 23.52
52 | 5516292100 | Lievik so sifónom a prídavná uzávierka HL 21 | ks | 1 | 28 | 28
53 | 998725101 | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m | t | 0.104 | 29.46 | 3.0638
|  | Celkom |  |  |  | 3776.9675

## 14 - Rozpočet
ROZPOČET
Stavba: Zberný dvor obce Chtelnica
Objekt: SO 09.2 Zariadenie zberného dvora
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  | M - SILNICE SK s.r.o. |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  | Dátum:
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| M | Práce a dodávky M
| 33-M | Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh
1 | 330090024 | Mostová váha 60 t/18 x 3.0 m komplet dodávka vrátane prefabrikátov, dopravy | kpl. | 1 | 28000 | 28000
2 | 330590078 | Revízia mostovej váhy pred uvedením do prevádzky váživosť 40 t/16 x 3.5 m až 50 t/15 x 3 | ks | 1 | 2800 | 2800
3 | 330590081 | Montáž jednotlivých dielov mostovej váhy komplet zostavenie a montáž vrátané potrebných zemných prác | kpl. | 1 | 1680 | 1680
|  | Celkom |  |  |  | 32480