**OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**

predmet zákazky:

„**Zábradlie na oporný múr v záhrade domu seniorov v Žiari nad Hronom“**

**Predmetom zákazky je** dokončenie zábradlia (výroba + osadenie) na oporný múr v záhrade domu seniorov v Žiari nad Hronom

Rozmery:

Časť 1 /začiatok pri rampe/

Dĺžka:                                                                    2,50 m

Výška:                                                                 0,90 m

Výška stredovej trubky /obr.v prílohe/: 0,64 m

Rozostupy po dĺžke:                                       1,20 m

Rozmer rúrky:                                                51,00 mm x 3,00 mm

Časť 2 /smerom k altánku/

Dĺžka:                                                                   6,90 m + koleno + 2,55m

Výška:                                                                 0,90 m

Výška stredovej trubky /obr.v prílohe/: 0,64 m

Rozostupy po dĺžke:                                       1,20 m

Rozmer rúrky:                                                51,00 mm x 3,00 mm

Platnička na prichytenie o zem:

120 mm x 120 mm

Konečná povrchová úprava – žiarové zinkovanie

Miesto dodania: Dom seniorov Žiar nad Hronom

Termín dodania: do 30.10.2022