Príloha č. 1 	Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie a montáž nábytku vrátane dopravy na miesto určenia, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného tovaru, odovzdania návodov na údržbu v slovenskom/českom jazyku, zabezpečenia záručného servisu a ďalších nákladov, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s plnením predmetu zákazky pre potreby Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie (pracoviská spoločných operačných sál a jednotky intenzívnej starostlivosti v pavilóne 4/3) Univerzitnej nemocnice Martin.

Nábytok tvoria kancelárske stoličky, jedálenské stoličky, zrkadlá a pojazdné vozíky na použité prádlo nožné otváranie.

V prílohe Opisu predmetu zákazky je projekt interiéru v elektronickej podobe, ktorý obsahuje vzory nábytku. Nábytok bude používaný denne a je určený pre zdravotnícke zariadenie, teda do prevádzky náročnej na čistotu prostredia a bude ho nutné pravidelne čistiť a dezinfikovať chemickými prípravkami.

Predmet zákazky musí spĺňať nasledujúce minimálne technické parametre:

- požaduje sa dodať nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar

| Požadovaný technický parameter / opis / požadovaná hodnota |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | ID | Názov | Rozmery | Počet/ks | Obchodný názov, resp. typové označenie: |
| 1. |  | Zrkadlo | 600x600 mm | 3 |  |
| 2. | G | Kancelárska stolička |  | 4 |  |
| 3. | H | Jedálenská stolička |  | 14 |  |
| 4. | PV 1 | Pojazdný vozík na použité prádlo nožné otváranie s 1 vrecom | 45 x 49 x 94 cm (+ - 10%) | 1 |  |
| 5. | PV 2 | Pojazdný vozík na použité prádlo nožné otváranie s 2 vrecami | 89 x 51 x 95 cm (+ - 10%) | 2 |  |
| 6. | PV 3 | Pojazdný vozík na použité prádlo nožné otváranie s 3 vrecami | 125 x 51 x 95 cm (+ - 10%) | 1 |  |

Minimálna technická špecifikácia kusového nábytku (položiek č. 1,2 a 3):

1. Zrkadlo

1.1 rozmer 600 x 600 mm – zobrazenie výkres 10i

1.2 sklo hrúbky 8 mm so zbrúsenou hranou - popis výkres 2i

2. Kancelárska stolička – zobrazenie výkres 2i (dizajn podľa ilustračného obrázku alebo ekvivalentný napr. kancelárska stolička Sedileta Lux 010 C)

2.1 s podrúčkami (nastaviteľné),

2.2 nosnosť min. 120 kg,

2.3 výška sedu (v základnej polohe) 41 - 45 cm (+ - 5%) (nastaviteľné)

2.4 hĺbka sedáku 42 – 46 cm  (+ - 5%)

2.5 čalúnenie látka

3. Jedálenská stolička – zobrazenie výkres 2i (dizajn podľa ilustračného obrázku alebo ekvivalentný napr. jedálenská stolička Vilmar)

3.1 nosnosť min. 110 kg,

3.2 výška sedáka cca 46 cm (+ - 5%),

3.3 hĺbka sedáka cca 43 cm (+ - 5%),

3.4 šírka sedáka cca 43 cm (+ - 5%),

3.5 rám stoličky chrómovaná oceľ,

3.6 sedadlo preglejka, laminát s mela mínovou fóliou, lak, farba biela

Podrobná sprievodná dokumentácia a technická špecifikácia pojazdných vozíkov na použité prádlo nožné otváranie(položiek č. 4,5 a 6) je uvedená v projektovej dokumentácii interiéru.

Podrobné minimálne technické parametre ponúkaného predmetu zákazky žiadame uviesť v Prílohe č. 1 zmluvy – špecifikácia parametrov predmetu zmluvy vrátane kalkulácie zmluvnej ceny.