Univerzitná nemocnica Bratislava

Pažítková 4, 821 02 Bratislava

| všetkým záujemcom |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váš list číslo/ zo dňa | Naše číslo | Vybavuje/ linka |  | Bratislava |
|  |  | Ing. Ondrej Kuruc, PhD. |  | 19.04.2019 |

Vec:      Vysvetlenie súťažných podkladov

Verejný obstarávateľ dňa 18.04.2019 prijal žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov.

v súťažných podkladoch v časti „Špecifikácia predmetu zákazky“ požadujete v časti technické špecifikácie „ Objemy použiteľných striekačiek“ hodnoty parametrov min 5,10,20,30,50,60 ml.

Otázka:

Je možné plniť predmet zákazky infúznym dávkovačom kde hodnoty parametrov objemu použiteľných striekačiek sú min 10,20,30,50,60 ml ?

Odpoveď:

Áno, v tejto kategórii akceptujeme aj takéto riešenie.

Ďakujeme za porozumenie

S pozdravom

Ing. Ondrej Kuruc, PhD.