Všetkým záujemcom

Váš list značky/zo dňa	Naša značka                                Vybavuje                                     Prešov dňa

322/2019/VO	              Ing. Harčárová/ 051 7011060                  02.05.2019

Vec:  Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3

Záujemca žiada o vysvetlenie nasledovných skutočností (citácia):

Otázka č. 1

Verejný obstarávateľ uvádza v prílohe č.1 Špecifikácia predmetu zákazky nasledovne:

Možnosť vzájomného fyzického uchytenia pump do zostavy s fixáciou proti ich odpojeniu bez použitia prídavného príslušenstva: áno

Pri manipulácii s viacerými pumpami personál na ich vzájomné uchytenie slúži dokovacia stanica, pri použití ktorej je daný parameter neopodstatnený. Súčasťou nákupu sú okrem pump aj dokovacie stanice. Na základe uvedeného navrhujeme daný parameter hodnotiť ako „bez preferencie“.

Predmetný dotaz sa týka lineárnych a volumetrických púmp v kategóriách ARO a STANDARD.

Odpoveď:  Verejný obstarávateľ nebude vyžadovať plnenie tohto parametra. Odpoveď sa týka aj lineárnych aj volumetrických púmp v kategóriách ARO a STANDARD.

S pozdravom

Ing. Katarína Harčárová

oddelenie verejného obstarávania