## časť 5
Časť 5
Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Predmet zákazky: „Chemikálie a spotrebný materiál pre projekt CovLab 3“ -47
Obchodné meno uchádzača:
Adresa/sídlo uchádzača:
Poradové číslo | Názov a popis položky | Opis | Veľkosť balenia | Počet balení | Jednotková cena bez DPH | Sadzba DPH | Cena celkom bez DPH | Cena celkom s DPH | názov,obchodné meno danej položky
1 | Avenio ctDNA Expanded Kit na spracovanie 16 vzoriek alebo ekvivalent* | NGS onkologická esej tekutej biopsie zahŕňajúca gény podľa NCCN postupov, identifikujúca varianty relevantné pre výber terapie, selekciu v ramci klinických skúšaní a longitudinálne sledovanie/monitoring. Zameraná najmä na NSCLC a CRC, vhodná taktiež pre tzv. Pan Cancer aplikácie. Esej musí pokrývať mutácie typov: SNVs, Indels, CNAs, a fúzie (minimálne 6 fúzií). Esej musí zahŕňať minimálne nasledujúce gény: GNAS, MAP2K, PDGFRB, TERT (promoter), AKT1, CCND3, EZH2, IDH1, MET, PIK3CA, TP53, AKT2, CD274, FBXW7, IDH2, MLH1, PIK3R1, TSC1, ALK, CDK4, FGFR1, JAK2, MSH2, PMS2, TSC2, APC, CDK6, FGFR2, JAK3, MSH6, PTCH1, UGT1A1, AR, CDKN2A, FGFR3, KDR, MTOR, PTEN, ARF, CSF1R, FLT1, KEAP1, NF2, RAF1, BRAF, CTNNBI, FLT3, KIT, NFE2L2, RB1, BRCA1, DDR2, FLT4, KARAS, NRAS, RET, BRCA2, DPYD, GATA3, MAP2K1, NTRK1, ROS1, CCND1, EGFR, GNA11, SMO, PDCD1LG, RNF43, VHL, ERBB2, GNAQ, STK11, PDGFRA, SMAD4 Minimálne vstupné množstvo vzorky: 10 ng DNA a 4 ml plazmy Rozsah vstupného množstva DNA: 10 ng -50 ng. Esej musí byť validovaná a kompatibilná s NGS sekvenátorom Illumina NextSeq. Esej musí zahŕňať reagencie pre kompletný pracovný postup od izolácie cirkulujúcej DNA z plazmy, QC a prípravu knižníc, požadujeme target enrichment génové panely. Možnosť multiplexovania min. 8, max. 16 vzoriek. TAT pre 16 vzoriek max. 5 dni. Vrátane bioinformatickej analýzy získaných dát. | Bal. | 2
Cena spolu za celý predmet zákazky: v € (vrátane súvisiacich služieb - doprava, vyloženie tovaru, iné)
* v prípade predloženia ekvivalentu, musí tento spĺňať požiadavky opisu
V................... dňa ..........................
Som platiteľ DPH
Nie som platiteľ DPH
Som osoba z členského štátu EÚ iného ako SR
(Zaškrtnite, čo sa vás týka)
Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.
meno a priezvisko, funkcia, podpis
osoby oprávnenej konať za uchádzača