## Kalkulácia ceny
Evidenčné číslo zákazky: UNLP-2022-47-ZsNH-Ves. Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritéria a kalkulácia ceny
Názov predmetu zákazky:
Systémové operačné stoly
Položka číslo | Názov predmetu zákazky |  | Merná jednotka (MJ) |  | Požadovaný počet MJ | Cena za 1 MJ v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Cena za 1 MJ v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
1. | Systémový operačný stôl - ortopedické operačné výkony pre Centrálny operačný trakt |  | ks |  | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2. | Systémový operačný stôl - ORL operačné výkony pre Centrálny operačný trakt |  | ks |  | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Cena celkom | [7 empty] | 0 | 0
Položkoitý rozpočet :
Položka č. 1 - Systémový operačný stôl - ortopedické operačné výkony pre Centrálny operačný trakt
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky |  | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
1. | Celonerezová mobilná základňa operačného stola s plochou základňou s nízkym profilom, vrátane integrovaných batérií |  | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Diaľkový ovládač s dotykovou farebnou obrazovkou a prenosnou nabíjačkou s indukčným nabíjaním |  | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Hlavná doska operačného stola s rovnakým rýchloupínacím systémom kompatibilným pre všetky hlavné diely (nožné diely, chrbtový diel, sedací diel, predlžovací diel, hlavový diel) operačnej dosky stola. Minimálne dva páry elektricky ovládaných kĺbov s identickým rozhraním. Vyžaduje sa kompatibilita hlavnej dosky operačného stola s existujúcimi extennznými ortopedicko-traumatologickými základňami zn. Maquet 1140, 1150 a 1160. V prípade ak kompatibilita nie je zabezpečená požadujeme dodanie naviac o 1 kus základne, diaľkového ovládača s nabíjacou stanicou, transportným vozíkom, hlavovým dielom, extenzným trojdielnym chrbtovým dielom, trojdielnymi nožnými dielmi. Čiže to znamená v celkovom počte 2 kusy sa požadujú základne s diaľkovými ovládačmi a nabíjacími stanicami, transportné vozíky, hlavové diely,extenzné chrbtové diely (z toho jeden trojdielny), trojdielne nožné diely, aby každá operačná doska bola plne použiteľná na základni operačného stola |  | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Nožné diely z delených častí: samostatne stehenné časti a samostatne lýtkové časti. Lýtkové časti odoberateľné od stehenných. Stehenné časti vybavené 2 pármi kĺbov pre vyklopenie do strán v 2 kĺboch, aby bolo možné polohovanie aj do gynekologickej polohy |  | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Hlavový diel - sklopný / výklopný v 2 pároch kĺbov s rýchloupínacím systémom s poistkou proti nežiaducemu polohovaniu |  | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Extenzný chrbtový diel k hlavnej doske stola s rýchloupínacím systémom |  | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Podpery rúk na postrannú lištu s guľovým kĺbom. Polohovanie horizontálne aj vertikálne, sklon nahor, nadol aj do strán vhodné aj pre bariatrických pacientov. Vrátane 2 ks pásov na suchý zips. Dĺžka podpery v rozsahu 450 - 550 mm |  | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8. | Pás pre uchytenie pacienta so svorkami na bočnú lištu stola a s poistkou proti ich samovoľnému uvoľneniu |  | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Anestéziologický rám |  | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10. | Otočné svorky na bočnú lištu s otvorom pre príslušenstvo |  | ks | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Podkolenné podpery kolien typ Goepel, s mäkkým matracom a fixačným pásom na suchý zips |  | ks | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12. | Gélová podložka pod hlavu, okrúhla o priemere min. 200 mm |  | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Cena celkom | [8 empty] | 0 | 0
Položka č. 2 - Systémový operačný stôl - ORL operačné výkony pre Centrálny operačný trakt
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky |  | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
1. | Celonerezová mobilná základňa operačného stola s plochou základňou s nízkym profilom, vrátane integrovaných batérií |  | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Diaľkový ovládač s dotykovou farebnou obrazovkou a prenosnou nabíjačkou s indukčným nabíjaním |  | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Hlavná doska operačného stola s rovnakým rýchloupínacím systémom kompatibilným pre všetky hlavné diely (nožné diely, chrbtový diel, sedací diel, predlžovací diel, hlavový diel) operačnej dosky stola. Minimálne dva páry elektricky ovládaných kĺbov s identickým rozhraním. Vyžaduje sa kompatibilita hlavnej dosky operačného stola s existujúcim príslušenstvom, ktorým disponuje oddelenie Centrálneho operačného traktu |  | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Nožné diely dvojdielné, výklopné do strán, štvorkĺbové |  | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Hlavový diel - sklopný / výklopný v 2 pároch kĺbov s rýchloupínacím systémom s poistkou proti nežiaducemu polohovaniu |  | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Extenzný chrbtový diel k hlavnej doske stola s rýchloupínacím systémom |  | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7. | ORL chrbtový diel lichobežníkového tvaru pripojiteľný k hlavnej doske s rozhraním v strede pre 3 kĺbové rameno |  | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8. | 3 kĺbové rameno ukončené krátkou eurolštou / medilištou ako fixátor polmesiacovej podpery pod hlavu pacienta |  | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Adaptér pre uchytenie 3 kĺbového ramena priamo k hlavnej doske stola spolu so spojovacím adaptérom |  | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10. | Hlavová podpera pacienta - delená, polmesiacového tvaru s výrezmi pre líca, oči a ústa v pronačnej polohe a aj s pásom pre fixáciu o čelo pacienta pri supinačnej polohe s uchytením na eurolištu / medilištu |  | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11. | Podpery rúk na postrannú lištu s guľovým kĺbom. Polohovanie horizontálne aj vertikálne, sklon nahor, nadol aj do strán vhodné aj pre bariatrických pacientov. Vrátane 2 ks pásov na suchý zips. Dĺžka podpery v rozsahu 450 - 550 mm |  | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12. | Pás pre uchytenie pacienta so svorkami na bočnú lištu stola a s poistkou proti ich samovoľnému uvoľneniu |  | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
13. | Anestéziologický rám |  | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14. | Otočné svorky na bočnú lištu s otvorom pre príslušenstvo |  | ks | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
15. | Gélová podložka pod hlavu, okrúhla o priemere min. 200 mm |  | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Cena celkom | [8 empty] | 0 | 0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
meno:
pracovná pozícia:
| V: | [5 empty] | pečiatka:
| Dňa: | [5 empty] | podpis:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač