## Súhrn
SÚHRNNÝ PROTOKOL ELEKTRONICKEJ AUKCIE
Názov elektronickej aukcie: | Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnica Banská Bystrica č.3 STANDARD
Typ elektronickej aukcie: | ERMMA (id:4483)
Dátum vytvorenia eAukčného prípadu v systéme:
Dátum odoslania Výzvy na účasť vo výberovom konaní: | 2019-09-24 10:36:19
Začiatok Aukčné kolo: | 2019-09-27 13:00:00
Ukončenie Aukčné kolo: | 2019-09-27 13:20:00
Vyhlasovateľ: | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, P.O. BOX 52, Bratislava, PSČ: 837 52, Houston PROEBIZ, +421 220 255 999, houston@proebiz.com
Administrátor: | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, P.O. BOX 52, Bratislava, PSČ: 837 52, Slovensko, Ľubica Bobrová, +421 915 949 724, lbobrova@nspbb.sk
Mena: | EUR
Hodnotiace kritérium: | Kriteriálne hodnotenie
Počet položiek celkom: | 3
Počet aktívnych položiek: | 3
Počet položiek započítavaných do celkovej sumy: | 3
Protokol je platný k: | 29.10.2019 12:16:33
Protokol vygenerovaný v: | 29.10.2019 12:16:35
Uchádzač | Položiek obsadených/celkom | Vstupná ponuka | Výstupná ponuka | Dosiahnuté body | Poradie uchádzača
Ing. Miloš Ladický ELMED | 3/3 | 79730.4 | 76016.8 | 98.7 | 1
UNOTECH, spol. s r.o. | 3/3 | 89661.6 | 75727.2 | 97.5 | 2
MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 3/3 | 79453.44 | 79453.44 | 88.9 | 3
Neoddeliteľnou súčasťou tohto protokolu sú protokoly o účasti jednotlivých uchádzačov.

## UNOTECH, spol. s r.o.
PROTOKOL O ÚČASTI V ELEKTRONICKEJ AUKCII - UNOTECH, spol. s r.o.
Názov elektronickej aukcie: | Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnica Banská Bystrica č.3 STANDARD
Typ elektronickej aukcie: | ERMMA (id:4483)
Dátum vytvorenia eAukčného prípadu v systéme:
Dátum odoslania Výzvy na účasť vo výberovom konaní: | 2019-09-24 10:36:19
Začiatok Aukčné kolo: | 2019-09-27 13:00:00
Ukončenie Aukčné kolo: | 2019-09-27 13:20:00
Vyhlasovateľ: | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, P.O. BOX 52, Bratislava, PSČ: 837 52, Houston PROEBIZ, +421 220 255 999, houston@proebiz.com
Administrátor: | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, P.O. BOX 52, Bratislava, PSČ: 837 52, Slovensko, Ľubica Bobrová, +421 915 949 724, lbobrova@nspbb.sk
Uchádzač: | UNOTECH, spol. s r.o. (radosa@unotech.sk), Zlatovská 2211, Trenčín, PSČ 91101, Slovensko, Telefón: +421 902383883
Mena: | EUR
Hodnotiace kritérium: | Kriteriálne hodnotenie
Protokol je platný k: | 29.10.2019 12:16:33
Protokol vygenerovaný v: | 29.10.2019 12:16:35
Názov kola | Dátum a čas začiatku | Dĺžka (dni, hod., min.) | Predĺžené (dni, hod., min.)
Prípravné kolo | 24.09.19 10:00:00 | 03:03:00 | 00:00:00
Aukčné kolo | 27.09.19 13:00:00 | 00:00:20 | 00:00:00
P. č. | Kód | Názov položky | MJ | Množstvo | Celkom | Min. ponuka | Vstupná ponuka | Výstupná ponuka
001. |  | Typ 1 lineárna pumpa | ks | 44 | 38016 | 848 | 1015.2 | 864
002. |  | Typ 2 volumetrická pumpa | ks | 33 | 32868 | 908.4 | 1197.6 | 996
003. |  | Typ 1 dokovacia stanica | ks | 4 | 4843.2 | 936.54 | 1368 | 1210.8
Súčet | [5 empty] | 75727.2 | - | -
Názov kritéria |  | Povaha | Váha | Naj. body | Body
Body za Kritérium K1 |  | Klesajúca | 87 | - | 87
Body za Kritérium K2 |  | Rastúca | 13 | - | 10.5
Súčet |  |  | 100 | 98.7 | 97.5
Názov voliteľnej podmienky |  | Najlepšia hodnota | Výstupná hodnota
Lineárna pumpa- Režim - Dávka/objem za čas |  | áno | áno
Lineárna pumpa-Režim - Viacnásobná dávka |  | áno | áno
Lineárna pumpa- Dlhá pauza - Standby |  | áno | áno
Lineárna pumpa- Automatické uchytenie striekačky pri vkladaní |  | nie | nie
Volumetrická pumpa- Režim - Nábeh a pokles |  | áno | áno
Volumetrická pumpa- Režim - Viacnásobná dávka |  | áno | áno
Volumetrická pumpa- Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie |  | áno | áno
Volumetrická pumpa- Programovateľný režim |  | áno | áno
Volumetrická pumpa- Grafické znázornenie histórie prietoku |  | áno | áno
Volumetrická pumpa- Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku |  | áno | áno
Volumetrická pumpa- Výstražny alarm rozpojenia linky |  | áno | áno
Body za Kritérium K2 |  | 12 | 10,5

## MEDIS Nitra, spol. s r.o.
PROTOKOL O ÚČASTI V ELEKTRONICKEJ AUKCII - MEDIS Nitra, spol. s r.o.
Názov elektronickej aukcie: | Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnica Banská Bystrica č.3 STANDARD
Typ elektronickej aukcie: | ERMMA (id:4483)
Dátum vytvorenia eAukčného prípadu v systéme:
Dátum odoslania Výzvy na účasť vo výberovom konaní: | 2019-09-24 10:36:19
Začiatok Aukčné kolo: | 2019-09-27 13:00:00
Ukončenie Aukčné kolo: | 2019-09-27 13:20:00
Vyhlasovateľ: | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, P.O. BOX 52, Bratislava, PSČ: 837 52, Houston PROEBIZ, +421 220 255 999, houston@proebiz.com
Administrátor: | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, P.O. BOX 52, Bratislava, PSČ: 837 52, Slovensko, Ľubica Bobrová, +421 915 949 724, lbobrova@nspbb.sk
Uchádzač: | MEDIS Nitra, spol. s r.o. (indriskova@medis.sk), Pri Dobrotke 659/81, Nitra - Dražovce, PSČ 94901, Slovensko, Telefón: +421 905905061
Mena: | EUR
Hodnotiace kritérium: | Kriteriálne hodnotenie
Protokol je platný k: | 29.10.2019 12:16:33
Protokol vygenerovaný v: | 29.10.2019 12:16:35
Názov kola | Dátum a čas začiatku | Dĺžka (dni, hod., min.) | Predĺžené (dni, hod., min.)
Prípravné kolo | 24.09.19 10:00:00 | 03:03:00 | 00:00:00
Aukčné kolo | 27.09.19 13:00:00 | 00:00:20 | 00:00:00
P. č. | Kód | Názov položky | MJ | Množstvo | Celkom | Min. ponuka | Vstupná ponuka | Výstupná ponuka
001. |  | Typ 1 lineárna pumpa | ks | 44 | 44082.72 | 848 | 1001.88 | 1001.88
002. |  | Typ 2 volumetrická pumpa | ks | 33 | 31624.56 | 908.4 | 958.32 | 958.32
003. |  | Typ 1 dokovacia stanica | ks | 4 | 3746.16 | 936.54 | 936.54 | 936.54
Súčet | [5 empty] | 75727.2 | - | -
Názov kritéria |  | Povaha | Váha | Naj. body | Body
Body za Kritérium K1 |  | Klesajúca | 87 | - | 82.9
Body za Kritérium K2 |  | Rastúca | 13 | - | 6
Súčet |  |  | 100 | 98.7 | 88.9
Názov voliteľnej podmienky |  | Najlepšia hodnota | Výstupná hodnota
Lineárna pumpa- Režim - Dávka/objem za čas |  | áno | áno
Lineárna pumpa-Režim - Viacnásobná dávka |  | áno | nie
Lineárna pumpa- Dlhá pauza - Standby |  | áno | nie
Lineárna pumpa- Automatické uchytenie striekačky pri vkladaní |  | nie | nie
Volumetrická pumpa- Režim - Nábeh a pokles |  | áno | nie
Volumetrická pumpa- Režim - Viacnásobná dávka |  | áno | nie
Volumetrická pumpa- Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie |  | áno | áno
Volumetrická pumpa- Programovateľný režim |  | áno | áno
Volumetrická pumpa- Grafické znázornenie histórie prietoku |  | áno | nie
Volumetrická pumpa- Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku |  | áno | áno
Volumetrická pumpa- Výstražny alarm rozpojenia linky |  | áno | nie
Body za Kritérium K2 |  | 12 | 6

## Ing. Miloš Ladický ELMED
PROTOKOL O ÚČASTI V ELEKTRONICKEJ AUKCII - Ing. Miloš Ladický ELMED
Názov elektronickej aukcie: | Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnica Banská Bystrica č.3 STANDARD
Typ elektronickej aukcie: | ERMMA (id:4483)
Dátum vytvorenia eAukčného prípadu v systéme:
Dátum odoslania Výzvy na účasť vo výberovom konaní: | 2019-09-24 10:36:19
Začiatok Aukčné kolo: | 2019-09-27 13:00:00
Ukončenie Aukčné kolo: | 2019-09-27 13:20:00
Vyhlasovateľ: | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, P.O. BOX 52, Bratislava, PSČ: 837 52, Houston PROEBIZ, +421 220 255 999, houston@proebiz.com
Administrátor: | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, P.O. BOX 52, Bratislava, PSČ: 837 52, Slovensko, Ľubica Bobrová, +421 915 949 724, lbobrova@nspbb.sk
Uchádzač: | Ing. Miloš Ladický ELMED (elmed@elmed.sk), Jánošíkova 73, Piešťany, PSČ 92101, Slovensko, Telefón: +421905355430
Mena: | EUR
Hodnotiace kritérium: | Kriteriálne hodnotenie
Protokol je platný k: | 29.10.2019 12:16:33
Protokol vygenerovaný v: | 29.10.2019 12:16:35
Názov kola | Dátum a čas začiatku | Dĺžka (dni, hod., min.) | Predĺžené (dni, hod., min.)
Prípravné kolo | 24.09.19 10:00:00 | 03:03:00 | 00:00:00
Aukčné kolo | 27.09.19 13:00:00 | 00:00:20 | 00:00:00
P. č. | Kód | Názov položky | MJ | Množstvo | Celkom | Min. ponuka | Vstupná ponuka | Výstupná ponuka
001. |  | Typ 1 lineárna pumpa | ks | 44 | 37312 | 848 | 896.4 | 848
002. |  | Typ 2 volumetrická pumpa | ks | 33 | 29977.2 | 908.4 | 956.4 | 908.4
003. |  | Typ 1 dokovacia stanica | ks | 4 | 8727.6 | 936.54 | 2181.9 | 2181.9
Súčet | [5 empty] | 75727.2 | - | -
Názov kritéria |  | Povaha | Váha | Naj. body | Body
Body za Kritérium K1 |  | Klesajúca | 87 | - | 86.7
Body za Kritérium K2 |  | Rastúca | 13 | - | 12
Súčet |  |  | 100 | 98.7 | 98.7
Názov voliteľnej podmienky |  | Najlepšia hodnota | Výstupná hodnota
Lineárna pumpa- Režim - Dávka/objem za čas |  | áno | áno
Lineárna pumpa-Režim - Viacnásobná dávka |  | áno | áno
Lineárna pumpa- Dlhá pauza - Standby |  | áno | áno
Lineárna pumpa- Automatické uchytenie striekačky pri vkladaní |  | nie | nie
Volumetrická pumpa- Režim - Nábeh a pokles |  | áno | áno
Volumetrická pumpa- Režim - Viacnásobná dávka |  | áno | áno
Volumetrická pumpa- Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie |  | áno | áno
Volumetrická pumpa- Programovateľný režim |  | áno | áno
Volumetrická pumpa- Grafické znázornenie histórie prietoku |  | áno | áno
Volumetrická pumpa- Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku |  | áno | áno
Volumetrická pumpa- Výstražny alarm rozpojenia linky |  | áno | áno
Body za Kritérium K2 |  | 12 | 12