## Hárok1
Príloha č. 2 Výzvy - Výkaz výmer
Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek
P.č. | Názov položky | Merná jednotka | Požadované množstvo | Jednotková cena bez DPH v € | DPH v % | Jednotková cena s DPH v € | Cena spolu bez DPH v € | Cena spolu s DPH v €
1 | Vonkajšia klimatizačná jednotka minimálny chladiaci výkon 22,4 kW minimálny vykurovací výkon 25kW | ks | 1
2 | Vnútorná klimatizačná jednotka minimálny výkon 2,2kW | ks | 4
3 | Vnútorná klimatizačná jednotka minimálny výkon 4,5kW | ks | 3
4 | Ovládače | ks | 7
5 | Refnety | ks | 7
6 | Čerpadlá kondenzátu | ks | 7
7 | Rozvody chladiva | bm | 70
8 | Doplnenie chladiva | kg | 6
9 | Montážne práce | kpl | 1
10 | Elektroinštalácia | kpl | 1
11 | Odvod kondenzátu | kpl | 1
12 | Montážny materiál | kpl | 1
13 | Vytvorenie pochôdznej lávky v podkroví | kpl | 1
14 | Doprava | kpl | 1
15 | Uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy a funkčná skúška | kpl | 1
Spolu: