## 8. Zadanie s poznámkami - na vý
ZADANIE
Stavba: ZIMNÝ ŠTADIÓN LEVICE - prístavba šatní, bufetu a kancelárií
Objekt: I. ETAPA - stavebné práce HSV a PSV
Objednávateľ: SŠZ Levice
Zhotoviteľ: výberovým konaním
Miesto: ul. Ľ.Podjavorinskej 21, Levice
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| HSV | Práce a dodávky HSV
| 1 | Zemné práce
1 | 122201102.S | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 | m3 | 324
2 | 122201109.S | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 97.2
3 | 131201102.S | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 | m3 | 111.159
4 | 131201109.S | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 33.348
5 | 115101450.1 | Čerpanie vody | hod | 240
6 | 131211101.S | Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím | m3 | 10.5
7 | 175101201.S | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 123.3
8 | 167101102.S | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 | m3 | 322.359
9 | 162501122.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 322.359
10 | 162501123.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m | m3 | 6447.18
11 | 171201202.S | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 322.359
12 | 171209002.S | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 548.01
| 2 | Zakladanie
13 | 931961116.S | Vložky do dilatačných škár zvislé, z XPS dosky hr. 20 mm | m2 | 60
14 | 959941123.S | Chemická kotva | ks | 32
prekotvenie základov
15 | 275351217.S | Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné | m2 | 71.077
16 | 275351218.S | Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné | m2 | 71.077
17 | 275361821.S | Výstuž základových pätiek z ocele B500 (10505) | t | 18.442
18 | 275313611.S | Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20 | m3 | 0.945
19 | 275321511.S | Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37 | m3 | 106.286
20 | 274351217.S | Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné | m2 | 37
21 | 274351218.S | Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné | m2 | 37
22 | 274361821.S | Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505) | t | 1.37
23 | 274321511.S | Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37 | m3 | 5.717
24 | 271533001.S | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm | m3 | 104.052
25 | 271573001.S | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm | m3 | 52.026
26 | 001100021.S | Meranie - tanierová skúška zhutnenia podložia | eur | 1
27 | 273351217.S | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné | m2 | 20.936
28 | 273351218.S | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné | m2 | 20.936
29 | 273362021.S | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI | t | 5.372
30 | 273361821.S | Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505) | t | 0.11
výstuž ŽB soklíka ST24 je obsiahnutá vo výstuži múrov kód položky 311361821.S
31 | 591810005210.01 | Dištančné prvky | m | 360
32 | 273321312.S | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 | m3 | 40.971
| 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie
33 | 311321315.S | Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 20/25 | m3 | 2.226
34 | 311351105.S | Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce | m2 | 37.1
35 | 311351106.S | Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce | m2 | 37.1
36 | 311361821.S | Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505) | t | 1.47
37 | 317165302.1 | Nenosný preklad šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm | ks | 7
38 | 411391030.1 | Sanácia uhlíkovými lamelami SIKA S812 | m | 13
aj pre VZT prestupy
39 | 340238236 | Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami porobetónovými (200x599x249) | m2 | 0.91
40 | 342272104 | Priečky z tvárnic pórobetónových hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu systémovú (150x249x599) | m2 | 246.1
| 4 | Vodorovné konštrukcie
41 | 411354282.S | Debnenie stropu, zabudované s trapéz. plechom pozinkovaným, výšky 85 mm hr. 0,75 mm (TR85B/0,75) | m2 | 400
42 | 411351101.S | Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce | m2 | 20.25
43 | 411351102.S | Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce | m2 | 20.25
44 | 411361821.S | Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 (10505) | t | 1.572
45 | 411362021.S | Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI | t | 1.515
46 | 411321414.S | Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30 | m3 | 52.809
| 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
47 | 612465115 | Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter BetonKontakt | m2 | 221.2
48 | 612460111.S | Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady | m2 | 66.6
49 | 612481119.S | Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením | m2 | 672.115
50 | 6124810R2 | Ostatné doplnky pre vnútorné omietky (APU profily, rohovníky, omietníky) | m2 | 672.115
51 | 612465136 | Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 10 mm | m2 | 672.115
52 | 625251437.1 | Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 150 mm (EPS-PERIMETER), skrutkovacie kotvy | m2 | 68
vrátane systémových detailov podľa ETICS
53 | 622466116 | Príprava vonkajšieho podkladu stien , Univerzálny základ | m2 | 15
54 | 622464221 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová , silikátová, škrabaná, hr. 1,5 mm | m2 | 15
55 | 632001011.S | Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE | m2 | 233.7
56 | 283290003600 | Separačná fólia PE | m2 | 268.755
57 | 632452219.S | Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm | m2 | 233.7
vrátane dilatácií
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie
58 | 965042231.S | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t | m3 | 1.257
59 | 113107132.S | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t | m2 | 13
60 | 968062354.S | Vybúranie drevených rámov okien -0,07500t | m2 | 1.68
61 | 971055034.S | Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 400 mm stenovou pílou -0,04800t | m | 10.2
62 | 971052651.S | Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a stenách plochy do 4 m2, hr. do 600 mm, -2,40000t | m3 | 1.512
63 | 973042251.S | Vysekanie v murive betónovom kapsy plochy do 0,10 m2, hĺbky do 300 mm, -0,03700t | ks | 11
64 | 978015291.S | Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t | m2 | 221.2
65 | 941941031.S | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 185
66 | 941941191.S | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 370
67 | 941941831.S | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 185
68 | 949942199.S | Nožnicové, alebo kĺbové plošiny | hod | 150
69 | 971056014.S | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - železobetónových -0,00042t | cm | 240
70 | 894211112.1 | Šachta a prepojenie odvodu dažďovej vody - kompletne | ks | 1
roh budovy pri pätke č. ZP10
71 | HZS000111.S | Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 30
ostatné práce pre vypratanie objektu, búranie a demontáže podľa legendy búracie práce
72 | 979011111.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 26.579
73 | 979011121.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie | t | 53.158
74 | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 26.579
75 | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 797.37
76 | 979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 26.579
77 | 979082121.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 26.579
78 | 979087112.S | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 26.579
79 | 979089612.S | Poplatok za skladovanie | t | 26.579
80 | 979089712.S | Prenájom kontajneru | ks | 5
| 99 | Presun hmôt HSV
81 | 998011002.S | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m | t | 601.203
| PSV | Práce a dodávky PSV
| 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti
82 | 711113131.S | Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej | m2 | 73.175
83 | 711113141.S | Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche zvislej | m2 | 58.904
vrátane kútových a rohových pások
84 | 711111001.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena | m2 | 233.7
85 | 246170001300.S | Lak asfaltový | kg | 0.07
86 | 711141559.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná pritavením | m2 | 233.7
87 | 628310001200 | Pás asfaltový pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (parotesná zábrana a protiradónová izolácia) | m2 | 268.755
88 | 998711201.S | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | %
| 712 | Izolácie striech, povlakové krytiny
89 | 712290010.S | Zhotovenie parozábrany | m2 | 370.791
90 | 283230007300 | Parozábrana systémová | m2 | 426.41
91 | 712990040.S | Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° | m2 | 366.085
92 | 693110004500.S | Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 | m2 | 380.728
93 | 712990075.S | Montáž detekčnej fólie | m2 | 366.085
94 | 69311000.2100 | detekčná vodivá vrstva | m2 | 420.998
95 | 001100061.S | Meranie - iskrová skúška , tesnosti | eur | 1
96 | 712370070.S | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju | m2 | 370.791
97 | 712873230.S | Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol.povlaku z PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm so zvarením spoju | m2 | 42.077
98 | 283220002000 | Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá | m2 | 491.313
99 | 712370401.S | Pripevnenie povlakovej krytiny z termoplastu striech plochých do 10° prikotvením | ks | 1400
100 | 311970001PC | Kotva + teleskop | ks | 1400
presný typ sa určí ťahovou skúškou kotvenia
101 | 712391175.S | Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi pásikmi, uholníkmi | m | 242.85
102 | 553430004500 | Lišta stenová z poplastovaného plechu | m | 54
103 | 553430004800 | Lišta kútová z poplastovaného plechu | m | 121
104 | 553430005200 | Lišta ukončenia na okape r. š. 250 mm | m | 67.85
105 | 311690001505 | Kotvenie | ks | 972
106 | 712973245.S | Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie | ks | 6
107 | 712973220.S | Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste | ks | 4
108 | 283770003900 | Cez atiková vpust | ks | 4
109 | 71297324R0 | Ostatné systémové doplnky pre fólie (podľa detailov, zálievka, tmely, atď.) | m2 | 346
110 | 712991040.S | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie | m | 67.85
111 | 607260000400.S | Doska OSB hr. 22 mm | m2 | 33.586
112 | 712490991 | Zhotovenie zásypu povlakovej krytiny striech šikmých do 30° ostatné násypom z triedeného štrku | m2 | 342.615
len hlavná, horná strecha
113 | 5834351000 | Triedený štrk | t | 28
114 | 949942101.9 | Autožeriav | hod | 6
115 | 998712201.S | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m | %
| 713 | Izolácie tepelné
116 | 713144030.S | Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom prikotvením | m2 | 23.5
117 | 28376000701 | Rovná doska polystyrén EPS 150S | m3 | 2.468
118 | 713142250.S | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne | m2 | 346
119 | 713142160.S | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve | m2 | 346
120 | 28376000701 | Rovná doska polystyrén EPS 150S | m3 | 105.876
min. 2x vrstva s vystriedanými škárami
121 | 28376000702 | Spádová doska z polystyrénu EPS 150S pre vyspádovanie plochých striech | m3 | 28.234
spád min. 1%
122 | 713142165.S | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atikové kliny z polystyrénu | m | 67.85
123 | 283760007450 | Spádová doska z polystyrénu EPS 150S spádový klin | m3 | 1.696
124 | 713122121.S | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách | m2 | 233.7
125 | 28376000701 | Rovná doska polystyrén EPS 150S | m3 | 47.55
min. 2x vrstva s vystriedanými škárami
126 | 998713201.S | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | %
| 721 | Zdravotechnika
127 | 721100911.1 | Zdravotechnika 1.Etapa - viď. samostatný rozpočet | kpl | 1
| 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod
128 | 722250180.S | Montáž hasiaceho prístroja na stenu | ks | 3
129 | 449170000950.S | Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg | ks | 3
| 725 | Zdravotechnika - zariaďovacie predmety
130 | 725539101.1 | Ohrev TV - viď. samostatný rozpočet | ks | 1
| 735 | Ústredné kúrenie
131 | 735110910.1 | Vykurovanie - 1. Etapa - viď. samostatný rozpočet | kpl | 1
| 763 | Konštrukcie - drevostavby
132 | 763120010 | Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm | m2 | 8.029
133 | 763135099 | Kazetový podhľad 600 x 600 mm | m2 | 232.9
typ a prevedenie podľa popisu v PD
134 | 998763401 | Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky do 7 m | %
| 764 | Konštrukcie klampiarske
135 | 7643332.001 | Oplechovanie - K01 | m | 10
kompletné prevedenie podľa popisu v PD klampiarske prvky
136 | 7643332.002 | Okapnicový profil - K02 | m | 67.7
kompletné prevedenie podľa popisu v PD klampiarske prvky
137 | 7643332.003 | Oplechovanie napojenia - K03 | m | 28.75
kompletné prevedenie podľa popisu v PD klampiarske prvky
138 | 7643332.004 | Oplechovanie napojenia - K04 | m | 20
kompletné prevedenie podľa popisu v PD klampiarske prvky
139 | 7643332.005 | Oplechovanie okna pri parapete - K05 | m | 16.8
kompletné prevedenie podľa popisu v PD klampiarske prvky
140 | 7643332.006 | Oplechovanie okna nad horným ostením - K06 | m | 17.8
kompletné prevedenie podľa popisu v PD klampiarske prvky
141 | 7643332.007 | Oplechovanie okna nad horným ostením - K07 | m | 17.8
kompletné prevedenie podľa popisu v PD klampiarske prvky
142 | 7643332.008 | Oplechovanie - K08 | m | 32.2
kompletné prevedenie podľa popisu v PD klampiarske prvky
143 | 7643332.009 | Oplechovanie atiky - K09 | m | 67.7
kompletné prevedenie podľa popisu v PD klampiarske prvky
144 | 7643332.010 | Oplechovanie vnútorného kútu - K10 | m | 24
kompletné prevedenie podľa popisu v PD klampiarske prvky
145 | 7643332.011 | Zvodová rúra - K11 | m | 21.6
kompletné prevedenie podľa popisu v PD klampiarske prvky
146 | 998764202.S | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | %
| 766 | Konštrukcie stolárske
147 | 766621591.S | Montáž okien a dverí plastových, vrátane doplnkov | m | 67.8
montáž podľa popisu v PD
148 | 283550011.001 | Fólie a pásky | m | 135.6
typ podľa popisu v PD
149 | 6114100019.00 | Plastové dvere - PL01 | ks | 1
kompletné prevedenie podľa popisu v PD výplne otvorov
150 | 6114100019.01 | Plastové okno - PL02 | ks | 14
kompletné prevedenie podľa popisu v PD výplne otvorov
151 | 7666621.002 | Dodávka a montáž interiérových dverí so zárubňou, vrátane doplnkov - D02 | ks | 2
kompletné prevedenie podľa popisu v PD výplne otvorov
152 | 7666621.003 | Dodávka a montáž interiérových dverí so zárubňou, vrátane doplnkov - D03 | ks | 4
kompletné prevedenie podľa popisu v PD výplne otvorov
153 | 7666621.005 | Dodávka a montáž interiérových dverí so zárubňou, vrátane doplnkov - D05 s PO | ks | 1
kompletné prevedenie podľa popisu v PD výplne otvorov
154 | 7666621.006 | Dodávka a montáž interiérových dverí so zárubňou, vrátane doplnkov - D06 s PO | ks | 1
kompletné prevedenie podľa popisu v PD výplne otvorov
155 | 7666622.001 | Dodávka a montáž montovaných deliacich stien s dverami, vrátane doplnkov - DS1 | ks | 1
kompletné prevedenie podľa popisu v PD výplne otvorov
156 | 7666622.002 | Dodávka a montáž montovaných deliacich stien, vrátane doplnkov - DS2 | ks | 3
kompletné prevedenie podľa popisu v PD výplne otvorov
157 | 7666622.003 | Dodávka a montáž montovaných deliacich stien, vrátane doplnkov - DS3 | ks | 2
kompletné prevedenie podľa popisu v PD výplne otvorov
158 | 7666622.004 | Dodávka a montáž montovaných deliacich stien s dverami, vrátane doplnkov - DS4 | ks | 1
kompletné prevedenie podľa popisu v PD výplne otvorov
159 | 998766201.S | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | %
| 767 | Konštrukcie doplnkové kovové
160 | 767411113.S | Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi na OK, hrúbky nad 150 | m2 | 265
161 | 553250003909 | Panel sendvičový PIR stenový hr. 200 mm | m2 | 270
162 | 767411111.S | Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi na OK, hrúbky do 100 mm | m2 | 47
163 | 5532500022910 | Panel sendvičový PIR stenový hr. 40 mm | m2 | 47
164 | 430862009.S | Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 30 000 kg vrátane | kg | 25732.12
165 | 553850000PC.S | Výroba a dodávka prvkov pre oceľovú nosnú konštrukciu - 1:NP - 1 etapa | t | 25.732
kompletné prevedenie podľa popisu v PD
166 | 998767201.S | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | %
| 769 | Montáže vzduchotechnických zariadení
167 | 769011.001 | Vzduchotechnika - odvetranie 1. Etapa - viď. samostatný rozpočet | kpl | 1
| 771 | Podlahy z dlaždíc
168 | 771576119.S | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného | m2 | 12.2
169 | 597740001611 | Dlaždice keramické | m2 | 13
170 | 998771202.S | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m | %
| 776 | Podlahy povlakové
171 | 776521201.1 | Zhotovenie povlakových podláh PVC zo štvorcov, dielcov | m2 | 220.9
172 | 2841100029.10 | Podlaha PVC dlažb | m2 | 250.28
presný typ podľa popisu v PD PVC podlaha Fortelock INDUSTRY 7 MM (zeleno, žltá) alebo alterntíva s rovnakými technickými parametrami
173 | 776420011.S | Lepenie podlahových soklov | m | 296.75
174 | 284110002155.S | Sokel výšky, 100 mm | m | 296.831
175 | 998776201.S | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m | %
| 781 | Obklady
176 | 781445207.S | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu | m2 | 145.1
177 | 597640000911.S | Obkladačky keramické | m2 | 147
178 | 78149101R.1 | Dodávka a montáž rohových a ukončovacích profilov pre obklady | m2 | 145.1
179 | 998781202.S | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m | %
| 783 | Nátery
180 | 78322599.0 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. 1x - 40 µm | m2 | 565.84
trieda prostredia C2 WB Alkydový - 1x- 40 µm
181 | 78322299.1 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. 1x - 80 µm | m2 | 565.84
trieda prostredia C2 WB Alkydový - 1x - 80 µm
182 | 78322299.2 | Ostatné nátery a značenie | eur | 1
podľa projektu PO (úník.cesta, symboly, piktrorami atď.)
| 784 | Maľby
183 | 784410100 | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m | m2 | 691.355
184 | 784430512 | Maľby dvojnásobné, oteruvzdorné výšky do 3,80 m | m2 | 691.355
| M | Práce a dodávky M
| 21-M | Elektromontáže
185 | 210010.002 | Elektroinštalácia 1. etapa - viď. samostatný rozpočet | kpl | 1
| VRN | Vedľajšie rozpočtové náklady
186 | 000300016.S | Geodetické a vytyčovacie práce - vykonávané pred výstavbou, vytýčenie staveniska, staveb. objektu, podzemných sietí atď. | eur | 1
187 | 000300021.S | Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania | eur | 1
188 | 000600042.S | Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia | eur | 1
Celkom
Uvádzané konkrétne druhy, typy, značky materiálov, technológií a zariadení sú referenčné a dajú sa nahradiť po odsúhlasení zodpovedným projektantom materiálmi s preukázateľne rovnakými vlastnosťami a technickými parametrami!