## Časť 1
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  | "Chirurgický šijací materiál" |  |  | Časť 1
Dokument: |  | Príloha č. 3 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  | ...
Opis predmetu zákazky | [10 empty] | Údaje vyplní uchádzač
Popis | Charakteristika číslo | Položka číslo | Hrúbka | Dĺžka v cm | Typ ihly | Zakrivenie | Dĺžka ihly v mm | Predpokladaný počet návlekov (MJ) za zmluvné obdobie 24 mesiacov | počet MJ / Box | Predpokladaný počet boxov za zmluvné obdobie 24 mesiacov | farba ( ak je uplatniteľné) | ŠUKL kód | názov | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky |  |  | Cena za box
[14 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | s DPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ | bez DPH | DPH | s DPH
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | O/100*P | O+Q | O*I | S/1009*P | S+T | J*O | V/1009*P | V+W
Nevstrebateľný syntetický polypropylénový monofilamentný materiál, nepotiahnutý, vlákna rôznej hrúbky od 1 do 8/0, ihly rôznych veľkostí, rezacie aj s kruhovým prierezom, možnosť troakárového hrotu a vystuženia, mikroihla so zúženým hrotom, zakrivenie 3/8 a 1/2 | 1 | 1-1 | 2/0 | 90 | okrúhla, dvojnávlek | 0.5 | 26 | 288 | 36 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-2 | 3/0 | 90 | okrúhla, dvojnávlek | 0.5 | 26 | 288 | 36 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-3 | 3/0 | 90 | okrúhla, s podložkou, dvojnávlek | 0.5 | 26 | 288 | 36 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-4 | 3/0 | 90 | okrúhla s rezacím hrotom, dvojnávlek | 0.5 | 26 | 288 | 36 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-5 | 4/0 | 90 | okrúhla, dvojnávlek | 0.5 | 26 | 288 | 36 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-6 | 4/0 | 90 | okrúhla, s podložkou, dvojnávlek | 0.5 | 26 | 288 | 36 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-7 | 4/0 | 90 | okrúhla, dvojnávlek | 0.5 | 22 | 288 | 36 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-8 | 4/0 | 90 | okrúhla, dvojnávlek | 0.5 | 17 | 288 | 36 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-9 | 4/0 | 90 | okrúhla, dvojnávlek | 0.375 | 18 | 288 | 36 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-10 | 5/0 | 90 | okrúhla, dvojnávlek | 0.5 | 17 | 288 | 36 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-11 | 5/0 | 90 | okrúhla s rezacím hrotom, dvojnávlek | 0.375 | 18 | 288 | 36 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-12 | 5/0 | 75 | okrúhla, dvojnávlek | 0.5 | 13 | 288 | 36 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-13 | 5/0 | 75 | okrúhla s rezacím hrotom, dvojnávlek | 0.375 | 13 | 288 | 36 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-14 | 6/0 | 75 | okrúhla s rezacím hrotom, dvojnávlek | 0.5 | 13 | 288 | 36 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-15 | 6/0 | 75 | okrúhla, dvojnávlek | 0.375 | 13 | 288 | 36 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-16 | 6/0 | 75 | okrúhla s rezacím hrotom, dvojnávlek | 0.375 | 13 | 288 | 36 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-17 | 7/0 | 75 | okrúhla, dvojnávlek | 0.5 | 13 | 288 | 36 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-18 | 7/0 | 75 | okrúhla, dvojnávlek | 0.5 | 10 | 288 | 36 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-19 | 7/0 | 75 | okrúhla, dvojnávlek | 0.375 | 10 | 288 | 36 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-20 | 7/0 | 60 | okrúhla s rezacím hrotom, dvojnávlek | 0.375 | 10 | 288 | 36 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-21 | 8/0 | 60 | okrúhla, dvojnávlek | 0.375 | 8 | 288 | 36 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-22 | 3/0 | 45 | reverzná rezacia s mikrohrotom | 0.375 | 24 | 288 | 36 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-23 | 4/0 | 45 | reverzná rezacia s mikrohrotom | 0.375 | 19 | 288 | 36 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-24 | 4/0 | 45 | reverzná rezacia s mikrohrotom | 0.375 | 24 | 288 | 36 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-25 | 5/0 | 45 | reverzná rezacia s mikrohrotom | 0.375 | 19 | 288 | 36 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-26 | 1 | 75 | okrúhla | 0.5 | 37 | 288 | 36 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nevstrebateľný syntetický polyesterový materiál pletený, potiahnutý silikónom,vlákno hrúbky od 5 do 4/0, ihly rôznych veľkostí, rezacie ajs kruhovým prierezom, možnosť trokárového hrotu, zakrivenie 3/8;1/2, PTFE podložky, balenie jednotlivo alebo Multipack | 2 | 2-1 | 5 | 4x75 | okrúhla so sternálnym hrotom | 0.5 | 48 | 96 | 12 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2-2 | 5 | 75 | reverzná rezacia, dvojnávlek | 0.5 | 60 | 432 | 24 | 18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2-3 | 2/0 | 90 | okrúhla, dvojnávlek | 0.5 | 17 | 288 | 36 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2-4 | 2/0 | 8x75 | okrúhla, dvojnávlek | 0.5 | 17 | 54 | 6 | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2-5 | 2/0 | 8x75 | okrúhla, s podložkou,dvojnávlek | 0.5 | 17 | 48 | 6 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2-6 | 2/0 | 90 | okrúhla, dvojnávlek | 0.5 | 20 | 288 | 36 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2-7 | 2/0 | 8x75 | okrúhla, dvojnávlek | 0.5 | 20 | 48 | 6 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2-8 | 2/0 | 4x75 | okrúhla, s podložkou,dvojnávlek | 0.5 | 20 | 48 | 6 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2-9 | 2/0 | 8x75 | okrúhla, s podložkou,dvojnávlek | 0.5 | 20 | 48 | 6 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2-10 | 2/0 | 90 | okrúhla, dvojnávlek | 0.5 | 26 | 288 | 36 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2-11 | 2/0 | 90 | okrúhla, s podložkou,dvojnávlek | 0.5 | 26 | 288 | 36 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2-12 | 2/0 | 4x75 | okrúhla, dvojnávlek | 0.5 | 26 | 48 | 6 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2-13 | 2/0 | 8x75 | okrúhla, dvojnávlek | 0.5 | 26 | 48 | 6 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2-14 | 2/0 | 8x75 | okrúhla, s podložkou,dvojnávlek | 0.5 | 26 | 48 | 6 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2-15 | 2/0 | 8x90 | okrúhla, s podložkou,dvojnávlek | 0.5 | 26 | 48 | 6 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2-16 | 4/0 | 75 | okrúhla, dvojnávlek | 0.375 | 18 | 288 | 36 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nevstrebateľný syntetický polyamidový monofilamentný materiál, nepotiahnutý, vlákno hrúbky od 2/0 do 5/0, nezachovávajúce si pamäť, zakrivenie 3/8 | 3 | 3-1 | 2/0 | 45 | reverzná rezacia | 0.375 | 30 | 288 | 36 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3-2 | 3/0 | 45 | reverzná rezacia | 0.375 | 24 | 324 | 36 | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3-3 | 4/0 | 45 | reverzná rezacia | 0.375 | 19 | 288 | 36 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3-4 | 4/0 | 45 | reverzná rezacia s mikrohrotom | 0.375 | 19 | 288 | 36 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3-5 | 4/0 | 45 | reverzná rezacia | 0.375 | 24 | 288 | 36 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3-6 | 5/0 | 45 | reverzná rezacia | 0.375 | 19 | 288 | 36 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nevstrebateľný syntetický polyamidový pletený materiál,potiahnutý silikónom, vlákno hrúbky od 1 do 4/0, nezachovávajúce si pamäť, ihly rôznych veľkostí, zakrivenie 1/2, návleky od 45 do 250 cm | 4 | 4-1 | 2/0 | 75 | okrúhla | 0.5 | 26 | 288 | 36 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C: 4-2; D: 1; E: 10 x 75; F: bezihlový návlek; I: 192; J: 24; K: 8; bez DPH O: 0; Sadzba DPH P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C: 4-3; D: 3/0; E: 12 x 45; F: bezihlový návlek; I: 288; J: 36; K: 8; bez DPH O: 0; Sadzba DPH P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C: 4-4; D: 4/0; E: 12 x 45; F: bezihlový návlek; I: 288; J: 36; K: 8; bez DPH O: 0; Sadzba DPH P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nevstrebateľný pletený matreriál z prírodného hodvábu potiahnutý voskom a silikónom, ihly rôznych veľkostí, zakrivenie 1/2 | 5 | 5-1 | 2 | 75 | okrúhla | 0.5 | 37 | 4320 | 36 | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5-2 | 1 | 75 | okrúhla | 0.5 | 37 | 288 | 36 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dočasná kardiostimulačná elektróda | 6 | 6-1 | 0 | 60 | okrúhla | 1/2 +rovná | 26 mm zakrivená, 90 mm rovná | 288 | 36 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chirurgická nehrdzavejuca oceľ, drôt na hrudnú kosť | 7 | 7-1 | 7 | 4 x 45 | okrúhla so sternálnym hrotom | 0.5 | 48 | 96 | 12 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Syntetický pletený materiál vyrobený z kopolymeru kyseliny glykolovej a kyseliny L-mliečnej potiahnutý stearanom vápenatým, absorbcia prebiehajúca hydrolýzou, vlákna rôznej hrúbky od 2 do 4/0, rôzna veľkosť ihly , zakrivenie 1/2, 3/8, rezacie aj s kruhovým prierezom, návleky 45 cm , 50% pevnosť 21 dní, kompletná strednodobá rezorbcia 56 až 70 dní. | 8 | 8-1 | 1 | 6 x 45 | bezihlový návlek |  |  | 576 | 24 | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C: 8-2; D: 0; E: 6 x 45; F: bezihlový návlek; I: 192; J: 24; K: 8; bez DPH O: 0; Sadzba DPH P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C: 8-3; D: 2/0; E: 6 x 45; F: bezihlový návlek; I: 288; J: 36; K: 8; bez DPH O: 0; Sadzba DPH P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C: 8-4; D: 4/0; E: 150; F: bezihlový návlek; I: 192; J: 24; K: 8; bez DPH O: 0; Sadzba DPH P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8-5 | 2 | 90 | okrúhla | 0.5 | 48 | 192 | 24 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8-6 | 2 | 90 | rezacia | 0.5 | 48 | 1632 | 24 | 68 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8-7 | 2 | 70 | okrúhla, zosilnená | 0.5 | 40 | 288 | 36 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8-8 | 0 | 90 | okrúhla | 0.5 | 48 | 576 | 36 | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8-9 | 0 | 70 | okrúhla | 0.5 | 40 | 432 | 36 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8-10 | 2/0 | 90 | okrúhla | 0.5 | 37 | 360 | 36 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8-11 | 2/0 | 70 | okrúhla | 0.5 | 30 | 396 | 36 | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8-12 | 2/0 | 70 | okrúhla | 0.5 | 26 | 396 | 36 | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8-13 | 2/0 | 45 | reverzná rezacia s mikrohrotom | 0.375 | 24 | 396 | 36 | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8-14 | 2/0 | 70 | reverzná rezacia | 0.375 | 19 | 468 | 36 | 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8-15 | 3/0 | 45 | reverzná rezacia s mikrohrotom | 0.375 | 24 | 396 | 36 | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8-16 | 3/0 | 70 | reverzná rezacia s mikrohrotom | 0.375 | 24 | 2376 | 36 | 66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8-17 | 3/0 | 45 | reverzná rezacia s mikrohrotom | 0.375 | 19 | 324 | 36 | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8-18 | 3/0 | 70 | reverzná rezacia s mikrohrotom | 0.375 | 19 | 324 | 36 | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8-19 | 3/0 | 70 | okrúhla | 0.5 | 30 | 288 | 36 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8-20 | 3/0 | 70 | okrúhla | 0.5 | 26 | 288 | 36 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Syntetický polydioxanový monofilamentný materiál nepotiahnutý, dlhodobo vstrebateľný, absorbcia prebiehajúca hydrolýzou, 50% pevnosť 28-35 dní, kompletná rezorbcia 180 až 210 dní | 9 | 9-1 | 1 | 150 loop | okrúhla | 0.5 | 48 | 192 | 24 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Syntetický polyhydroxybutyrátový monofilamentý materiál nepotiahnutý, extradlhodobo vstrebateľný, absorbcia prebiehajúca hydrolýzou, 50% pevnosť 90 dní, kompletná rezorbcia 13 mesiacov | 10 | 10-1 | 1 | 150 loop | okrúhla | 0.5 | 48 | 192 | 24 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nevstrebateľný syntetický monofilamentný materiál vyrobený z polypropylénu a polyetylénu, nepotiahnutý, vlákna rôznej hrúbky od 2/0 do 8/0, ihly rôznych veľkostí s kruhovým prierezom, možnosť rezacieho hrotu, zakrivenie 3/8 a 1/2 | 11 | 11-1 | 8/0 | 60 | okrúhla, dvojnávlek | 0.375 | 8 | 72 | 36 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11-2 | 8/0 | 75 | okrúhla, dvojnávlek | 0.375 | 8 | 720 | 36 | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11-3 | 8/0 | 75 | okrúhla s rezacím hrotom, dvojnávlek | 0.375 | 8 | 72 | 36 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11-4 | 8/0 | 75 | okrúhla s rezacím hrotom, dvojnávlek | 0.375 | 10 | 72 | 36 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11-5 | 7/0 | 60 | okrúhla, dvojnávlek | 0.375 | 8 | 72 | 36 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11-6 | 7/0 | 75 | okrúhla, dvojnávlek | 0.375 | 8 | 72 | 36 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11-7 | 6/0 | 60 | okrúhla, dvojnávlek | 0.375 | 8 | 72 | 36 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11-8 | 7/0 | 60 | okrúhla, dvojnávlek | 0.375 | 10 | 72 | 36 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11-9 | 7/0 | 60 | okrúhla s rezacím hrotom, dvojnávlek | 0.375 | 10 | 72 | 36 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11-10 | 6/0 | 60 | okrúhla, dvojnávlek | 0.375 | 10 | 72 | 36 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11-11 | 7/0 | 75 | okrúhla, dvojnávlek | 0.5 | 10 | 72 | 36 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11-12 | 6/0 | 75 | okrúhla, dvojnávlek | 0.5 | 13 | 72 | 36 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11-13 | 6/0 | 75 | okrúhla s rezacím hrotom, dvojnávlek | 0.5 | 13 | 72 | 36 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11-14 | 6/0 | 75 | okrúhla s rezacím hrotom, dvojnávlek | 0.375 | 13 | 72 | 36 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11-15 | 5/0 | 75 | okrúhla s rezacím hrotom, dvojnávlek | 0.5 | 10 | 72 | 36 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11-16 | 5/0 | 75 | okrúhla, dvojnávlek | 0.5 | 13 | 72 | 36 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11-17 | 5/0 | 75 | okrúhla s rezacím hrotom, dvojnávlek | 0.5 | 13 | 72 | 36 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11-18 | 5/0 | 90 | okrúhla s rezacím hrotom, dvojnávlek | 0.5 | 17 | 72 | 36 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11-19 | 3/0 | 90 | okrúhla, dvojnávlek | 0.5 | 17 | 72 | 36 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11-20 | 4/0 | 90 | okrúhla, dvojnávlek | 0.5 | 17 | 72 | 36 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11-21 | 4/0 | 90 | okrúhla, dvojnávlek | 0.5 | 20 | 720 | 36 | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11-22 | 4/0 | 90 | okrúhla, dvojnávlek | 0.5 | 22 | 72 | 36 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11-23 | 3/0 | 90 | okrúhla, dvojnávlek | 0.5 | 22 | 72 | 36 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11-24 | 3/0 | 90 | okrúhla, dvojnávlek | 0.5 | 26 | 360 | 36 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11-25 | 3/0 | 120 | okrúhla, dvojnávlek | 0.5 | 26 | 72 | 36 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11-26 | 2/0 | 90 | okrúhla, dvojnávlek | 0.5 | 26 | 72 | 36 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11-27 | 4/0 | 90 | okrúhla, s podložkou, dvojnávlek | 0.5 | 26 | 72 | 36 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.5 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 2
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  | "Chirurgický šijací materiál" |  |  | Časť 2
Dokument: |  | Príloha č. 3 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  | ...
Opis predmetu zákazky | [10 empty] | Údaje vyplní uchádzač
Popis | Charakteristika číslo | Položka číslo | Hrúbka | Dĺžka v cm | Typ ihly | Zakrivenie | Dĺžka ihly v mm | Predpokladaný počet návlekov (MJ) za zmluvné obdobie 24 mesiacov | počet MJ / Box | Predpokladaný počet boxov za zmluvné obdobie 24 mesiacov | farba ( ak je uplatniteľné) | ŠUKL kód | názov | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky |  |  | Cena za box
[14 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | s DPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ | bez DPH | DPH | s DPH
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | O/100*P | O+Q | O*I | S/1009*P | S+T | J*O | V/1009*P | V+W
Syntetický polypropyléhový monofilamentný materiál, vlákno hrúbka od 1 do 8/0, nezachovávajúci si pamät, bez poťahu, min. tkanivová reakcia, ihla rôzne veľkosti od 8 mm do 37 mm z tvrdenej ocele surgaloy pre kardiochirurgiu, zakrivenie ihly 1/2 a 3/8, pri 3/0 a 4/0 potreba pledgetu | 1 | 1-1 | 7/0 | 60 | T point,dvojnavlek | 3\8 | 8 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-2 | 7/0 | 75 | T point,dvojnavlek | 3\8 | 9 | 576 | 36 | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-3 | 6/0 | 75 | T point,dvojnavlek | 3\8 | 13 | 648 | 36 | 18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-4 | 6/0 | 60 | T point,dvojnavlek | 1\2 | 10 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-5 | 6/0 | 60 | T point,dvojnavlek | 1\2 | 13 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-6 | 6/0 | 75 | T point,dvojnavlek | 1\2 | 13 | 936 | 36 | 26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-7 | 5/0 | 75 | T cutt,dvojnavlek | 3\8 | 13 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-8 | 5/0 | 90 | T point,dvojnavlek | 1\2 | 26 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-9 | 2/0 | 90 | T point,dvojnavlek | 1\2 | 26 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-10 | 5/0 | 90 | T cutt,dvojnavlek | 3\8 | 13 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-11 | 4/0 | 90 | T point,dvojnavlek | 1\2 | 17 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-12 | 5/0 | 90 | T cutt,dvojnavlek | 3\8 | 17 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-13 | 5/0 | 75 | T point,dvojnavlek | 1\2 | 13 | 1332 | 36 | 37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-14 | 5/0 | 45 | R cutt,jednonavlek | 3\8 | 19 | 12 | 12 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-15 | 4/0 | 90 | T cutt,dvojnavlek | 1\2 | 26 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-16 | 4/0 | 90 | T point,dvojnavlek | 1\2 | 22 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-17 | 4/0 | 90 | T point,dvojnavlek,pledget | 3\8 | 17 | 468 | 36 | 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-18 | 4/0 | 75 | T point,jedno | 1\2 | 26 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-19 | 4/0 | 90 | T point,dvojnavlek | 1\2 | 26 | 504 | 36 | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-20 | 4/0 | 45 | R cutt,jednonavlek | 3\8 | 19 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-21 | 3/0 | 45 | R cutt,jednonavlek | 3\8 | 24 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-22 | 3/0 | 90 | T cutt,dvojnavlek | 1\2 | 26 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-23 | 3/0 | 90 | T point,dvojnavlek | 1\2 | 26 | 3744 | 36 | 104 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-24 | 1 | 75 | T point,jedn | 1\2 | 37 | 288 | 36 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-25 | 4/0 | 90 | T point,dvojnavlek,pledget | 1\2 | 26 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-26 | 3/0 | 90 | T point,dvojnavlek,pledget | 1\2 | 26 | 972 | 36 | 27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-27 | 8/0 | 60 | T point,dvojnavlek | 3\8 | 8 | 2844 | 36 | 79 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-28 | 5/0 | 90 | T point,dvojnavlek | 1\2 | 17 | 756 | 36 | 21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-29 | 4/0 | 90 | T point,dvojnavlek | 1\2 | 17 | 3204 | 36 | 89 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-30 | 7/0 | 75 | T point,dvojnavlek | 3\8 | 13 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Syntetický pletený, nevstrebateľný, polyesterový materiál s potahom silikonu, rozna hrúbka vlákna od 4/0 až 5, ihla rôzne veľkosti od 16 mm do 57 mm, cardiopoint,surgaloy, zakrivenie 1/2 a 3/8, pri 2/0 potreba TEF pledgetov a viac navlekov | 2 | 2-1 | 2/0 | 10x75 | T point,dvojnavlek,pledget | 1\2 | 20 | 702 | 6 | 117 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2-2 | 2/0 | 8x75 | T point,dvojnavlek,pledget | 1\2 | 16 | 24 | 6 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2-3 | 2/0 | 10x75 | T cutt,jednonavlek,pledget | 1\2 | 25 | 192 | 6 | 32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2-4 | 2/0 | 90 | T point,dvojnavlek,pledget | 1\2 | 25 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2-5 | 2/0 | 90 | T point,dvojnavlek | 1\2 | 20 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2-6 | 2/0 | 90 | T cutt,jednonavlek | 1\2 | 25 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2-7 | 2/0 | 90 | T point,dvojnavlek,pledget | 1\2 | 25 | 108 | 36 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2-8 | 3/0 | 90 | T point,dvojnavlek | 1\2 | 25 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2-9 | 3/0 | 90 | T cutt,dvojnavlek | 1\2 | 17 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2-10 | 4/0 | 75 | T point,dvojnavlek | 3\8 | 18 | 72 | 36 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2-11 | 4/0 | 75 | T cutt,dvojnavlek | 3\8 | 18 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2-12 | 5 | 75 | rev.cutt.jednonavlek | 1\2 | 57 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2-13 | 2\0 | 10x90 | T point,dvojnavlek | 1\2 | 25 | 522 | 6 | 87 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2-14 | 2/0 | 10x75 | T point,dvojnavlek | 1\2 | 20 | 6 | 6 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2-15 | 2/0 | 8x75 | T point,dvojnavlek | 1\2 | 16 | 6 | 6 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2-16 | 0 | 90 | T point,dvojnavlek | 1\2 | 35 | 216 | 36 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2-17 | 2\0 | 10x75 | T point,dvojnavlek | 1\2 | 25 | 6 | 6 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2-18 | 2\0 | 75 | T cutt,jednonavlek | 1\2 | 26 | 1404 | 36 | 39 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Syntetický vstrebatelny,monofilamentný materiál, na baze polyglytone 6211,s podporou rany 10/14 dní, vstrebávanie do 56 dní | 3 | 3-1 | 0 | 90 | T point,jednonavlek | 1\2 | 37 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3-2 | 4\0 | 45 | R cutt,jednonavlek | 3\8 | 24 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Syntetický, pletený, poťahovaný materiál na baze Lactomeru s vstrebatelnym potahom na baze glykolid,caprolactan a calcium steroyl lactyl s podporou rany 21 dní. Rôzna veľkosť ihly, bezihlove navleky,absorbcia prebiehajúca hydrolýzou 56-70 dní | 4 | 4-1 | 0 | 75 | T point,jednonavlek | 1\2 | 40 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4-2 | 0 | 90 | T point,jednonavlek | 1\2 | 48 | 180 | 36 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4-3 | 0 | 90 | R cutt,jednonavlek | 1\2 | 40 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4-4 | 0 | 45 | R cutt,jednonavlek | 1\2 | 40 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4-5 | 0 | 75 | T point,jednonavlek | 1\2 | 40 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4-6 | 1 | 90 | R cutt,jednonavlek | 1\2 | 40 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4-7 | 2 | 90 | T point,jednonavlek | 1\2 | 48 | 144 | 36 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4-8 | 2 | 90 | R cutt,jednonavlek | 1\2 | 48 | 1224 | 36 | 34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4-9 | 2/0 | 90 | R cutt,jednonavlek | 1\2 | 37 | 2520 | 36 | 70 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4-10 | 2\0 | 75 | T point,jednonavlek | 1\2 | 30 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4-11 | 3\0 | 75 | T point,jednonavlek | 1\2 | 26 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4-12 | 3/0 | 75 | R cutt,jednonavlek | 3\8 | 24 | 792 | 36 | 22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C: 4-13; D: 1; E: 12x45; F: bezihlový návlek; I: 24; J: 24; K: 1; bez DPH O: 0; Sadzba DPH P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C: 4-14; D: 2; E: 12x45; F: bezihlový návlek; I: 24; J: 24; K: 1; bez DPH O: 0; Sadzba DPH P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C: 4-15; D: 1; E: 6x75; F: bezihlový návlek; I: 924; J: 24; K: 38.5; bez DPH O: 0; Sadzba DPH P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C: 4-16; D: 2\0; E: 3x75; F: bezihlový návlek; I: 24; J: 24; K: 1; bez DPH O: 0; Sadzba DPH P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C: 4-17; D: 1; E: 3x45; F: bezihlový návlek; I: 36; J: 36; K: 1; bez DPH O: 0; Sadzba DPH P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C: 4-18; D: 0; E: 3x45; F: bezihlový návlek; I: 36; J: 36; K: 1; bez DPH O: 0; Sadzba DPH P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C: 4-19; D: 0; E: 3x75; F: bezihlový návlek; I: 24; J: 24; K: 1; bez DPH O: 0; Sadzba DPH P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C: 4-20; D: 1; E: 3x75; F: bezihlový návlek; I: 24; J: 24; K: 1; bez DPH O: 0; Sadzba DPH P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C: 4-21; D: 2/0; E: 6x45; F: bezihlový návlek; I: 24; J: 24; K: 1; bez DPH O: 0; Sadzba DPH P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chirurgická nehrdzavejuca oceľ, drôt na hrudnú kosť,hrubka vlakna 7,dlzka 4x45cm,ihla 48mm,1/2 zakrivenie a rezna plocha na vnutornej strane ihly. | 5 | 5-1 | 7 | 4x45 | C cut,jednonavlek | 1\2 | 48 | 120 | 12 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dočasná kardiostimulačna elektroda FLEXON™ je elektroda pletená z provazců nerezové oceli ,s moznostou Breakway(ulomit) potiahnutá s oranžovým alebo bielym PTFE (tetrafluoroproetylen) alebo čirým FEP (tetrafluoroetylen-kohexafluoropropylen). | 6 | 6-1 | 0 | 60 | T point+rovna, dvojnavlek | 1/2+rovna | 88mm rovná, 26mm zakrivená | 1812 | 12 | 151 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Syntetický, pletený, nevstrebateľný polyamid, poťahovaný silikónom. Rôzna veľkosť ihly,bez ihlove ligatury strihane a na kolecku | 7 | 7-1 | 4/0 | 12x45 | bezihlový návlek |  |  | 1440 | 36 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7-2 | 2/0 | 75 | T point,jednonavlek | 1/2 | 26 | 3996 | 36 | 111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7-3 | 2/0 | 75 | R cutt,jednonavlek | rovná | 51 | 2448 | 36 | 68 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7-4 | 2/0 | 5x45 | T.point, uvolnovacia,jviacnavlek | 0.5 | 26 | 120 | 24 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C: 7-5; D: 1; E: 6x45; F: bezihlový návlek; I: 36; J: 36; K: 1; bez DPH O: 0; Sadzba DPH P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C: 7-6; D: 3; E: 238; F: lig real; I: 12; J: 12; K: 1; bez DPH O: 0; Sadzba DPH P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C: 7-7; D: 2; E: 300; F: lig real; I: 12; J: 12; K: 1; bez DPH O: 0; Sadzba DPH P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C: 7-8; D: 1; E: 300; F: lig real; I: 12; J: 12; K: 1; bez DPH O: 0; Sadzba DPH P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C: 7-9; D: 1; E: 100; F: bezihlový návlek; I: 144; J: 36; K: 4; bez DPH O: 0; Sadzba DPH P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7-10 | 1 | 75 | taper point | 0.5 | 37 | 4392 | 36 | 122 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pletený, prírodný, nevstrebateľný materiál, poťahovaný silikónom. Ihla zakrivenie 1/2,3/8, dĺžka 24 a 37 mm, hrot okruhly TP a rezny,hrubka vlakna 0,1,2.dlzka vlakna 75cm,100cm. | 8 | 8-1 | 1 | 75 | Tpoint,jednonavlek | 1\2 | 37 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8-2 | 0 | 75 | rev.cutt,jednonavlek | 3\8 | 24 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8-3 | 2 | 100 | Tpoint,jednonavlek | 1\2 | 37 | 1188 | 36 | 33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Syntetický monofilamentný,vstrebatelny materiál na baze glycomeru 631, bez potahu,s podporou rany 21 dní, vstrebávanie 90 až 110 dní, hrubka vlakna 4/0 az 0,dlzka 70,75,90cm, ihla 1/2 1 3/8 zakrivenie,velkost 19 az40mm.bezfarebne a farebne vlakno | 9 | 9-1 | 4/0 | 70 | R cutt. | 3/8 | 19 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 9-2 | 3/0 | 70 | R cutt. | 3/8 | 24 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 9-3 | 0 | 90 | T point,jednonavlek | 1/2 | 30 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 9-4 | 2/0 | 70 | R cutt. | 3/8 | 24 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 9-5 | 0 | 90 | T point,jednonavlek | 1/2 | 40 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 9-6 | 3\0 | 75 | Tpoint,jednonavlek | 1\2 | 26 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Syntetický monofilamentný nevstrebatelny materiál,elasticky na baze polybutesteru s reznymi ihlami z tvrdenej ocele,3/8 zakrivenie,velkost 19,24mm,vlakno 4/0,5/0 dlzky 45cm, | 10 | 10-1 | 4/0 | 45 | R cutt. | 3/8 | 19 | 12 | 12 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10-2 | 4/0 | 45 | R cutt. | 3/8 | 24 | 36 | 12 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10-3 | 2/0 | 45 | R.cutt | 3/8 | 24 | 36 | 12 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10-4 | 5/0 | 45 | R cutt. | 3/8 | 19 | 48 | 12 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10-5 | 3/0 | 45 | R cutt. | 3\8 | 24 | 144 | 12 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Syntetický monofilamentný nevstrebatelny,elasticky materiál na baze polybutesteru so vstrebatelnym potahom na baze polytribolate ,ihly vyrobene z surgalloy ocele s specialnym hrotom pre skleroticke cievy,3/8 zakrivenie,velkost 9,13,17mm,vlakno 7/0 az 4/0,dlzka 60,75,90cm | 11 | 11-1 | 7\0 | 60 | R point,dvojnavlek | 3\8 | 9 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11-2 | 6\0 | 60 | R point,dvojnavlek | 3\8 | 13 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11-3 | 6\0 | 75 | R point,dvojnavlek | 3\8 | 13 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11-4 | 5\0 | 90 | R point,dvojnavlek | 3\8 | 17 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11-5 | 4\0 | 90 | R point,dvojnavlek | 3\8 | 17 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Syntetický monofilamentny,vstrebatelny na baze polyglyconate bez potahu,s podporou rany 28az 42 dni,doba vstrebavania do 180 dni,hrubka vlakna 0,1,dlzka 90 a 150cm loop,velkost ihly 40 a 48mm,zakr.1/2, | 12 | 12-1 | 1 | 150 | t point,loop | 1\2 | 48 | 12 | 12 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12-2 | 0 | 150 | t point,loop | 1\2 | 40 | 12 | 12 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12-3 | 0 | 90 | t point,jednonavlek | 1\2 | 48 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12-4 | 1 | 90 | t point,jednonavlek | 1\2 | 48 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A: Pledgets z PTFE materialu; B: 13; C: 13-1; F: 3x7mm; I: 36; J: 36; K: 1; bez DPH O: 0; Sadzba DPH P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.5 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 3
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  | "Chirurgický šijací materiál" |  |  | Časť 3
Dokument: |  | Príloha č. 3 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  | ...
Opis predmetu zákazky | [10 empty] | Údaje vyplní uchádzač
Popis | Charakteristika číslo | Položka číslo | Hrúbka | Dĺžka v cm | Typ ihly | Zakrivenie | Dĺžka ihly v mm | Predpokladaný počet návlekov (MJ) za zmluvné obdobie 24 mesiacov | počet MJ / Box | Predpokladaný počet boxov za zmluvné obdobie 24 mesiacov | farba ( ak je uplatniteľné) | ŠUKL kód | názov | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky |  |  | Cena za box
[14 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | s DPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ | bez DPH | DPH | s DPH
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | O/100*P | O+Q | O*I | S/1009*P | S+T | J*O | V/1009*P | V+W
Syntetický polypropylénový monofilamentný materiál, vlákno bez poťahu, hrúbka od 2/0 do 8/0, aj ihla tapercut vhodná predovšetkým na kalcifikované tkanivo, jedno a dvojnávleky, zarkrivenie 1/2 a 3/8, rôzne veľkosti od 8 mm do 25 mm. S možnosťou tungsten-réniovej ihly. | 1 | 1-1 | 6/0 | 75 | Everpoint, dvojnávlek | 3/8 | 13 | 288 | 12 | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-2 | 8/0 | 60 | T cutt,dvojnávlek | 3/8 | 8 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-3 | 7/0 | 60 | T cutt,dvojnávlek | 3/8 | 11 | 48 | 12 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-4 | 6/0 | 60 | T cutt,dvojnávlek | 3/8 | 11 | 48 | 12 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-5 | 5/0 | 60 | T cutt,dvojnávlek | 1/2 | 11 | 48 | 12 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-6 | 3/0 | 90 | T cutt,dvojnávlek | 1/2 | 26 | 540 | 12 | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-7 | 6/0 | 75 | T cutt,dvojnávlek | 3/8 | 13 | 900 | 12 | 75 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-8 | 6/0 | 60 | T cutt,dvojnávlek | 3/8 | 13 | 48 | 12 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-9 | 4/0 | 75 | T cutt,dvojnávlek | 3/8 | 26 | 108 | 36 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-10 | 6/0 | 60 | T point,dvojnávlek | 3/8 | 13 | 48 | 12 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-11 | 6/0 | 60 | T point,dvojnávlek | 3/8 | 9.3 | 48 | 12 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-12 | 5/0 | 60 | T cutt,dvojnávlek | 3/8 | 9.3 | 48 | 12 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-13 | 6/0 | 60 | T cutt,dvojnávlek | 3/8 | 9.3 | 48 | 12 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-14 | 8/0 | 45 | T point,dvojnávlek | 3/8 | 6.5 | 36 | 12 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-15 | 4/0 | 90 | T cutt,dvojnávlek | 1/2 | 26 | 48 | 12 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-16 | 4/0 | 90 | T cutt,dvojnávlek | 1/2 | 20 | 48 | 12 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-17 | 5/0 | 60 | T point,dvojnávlek | 3/8 | 13 | 48 | 12 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-18 | 7/0 | 60 | Everpoint, dvojnávlek | 3/8 | 8 | 180 | 36 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-19 | 5/0 | 90 | T cutt,dvojnávlek | 1/2 | 16 | 48 | 12 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-20 | 5/0 | 45 | C cutt,jednonávlek | 3/8 | 16 | 72 | 24 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-21 | 4/0 | 45 | C cutt, jednonávlek | 3/8 | 19 | 72 | 24 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-22 | 3/0 | 45 | C cutt, jednonávlek | 3/8 | 26 | 72 | 24 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-23 | 4/0 | 45 | R cutt, jednonávlek | 3/8 | 19 | 72 | 24 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-24 | 4/0 | 90 | T point,dvojnávlek | 1/2 | 20 | 60 | 12 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-25 | 5/0 | 75 | T cutt,dvojnávlek | 3/8 | 13 | 60 | 12 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-26 | 7/0 | 75 | T point,dvojnávlek | 3/8 | 9.3 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-27 | 7/0 | 75 | Everpoint, dvojnávlek | 3/8 | 9.3 | 180 | 36 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-28 | 0 | 75 | R cutt jednonávlek | 3/8 | 36 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-29 | 4/0 | 120 | T point,dvojnávlek | 1/2 | 26 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-30 | 4/0 | 45 | R cutt,jednonávlek | 3/8 | 19 | 12 | 12 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-31 | 7/0 | 60 | T cutt,dvojnávlek | 3/8 | 13 | 12 | 12 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-32 | 4/0 | 90 | T cutt,dvojnávlek | 1/2 | 16 | 12 | 12 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-33 | 8/0 | 60 | Everpoint, dvojnávlek | 3/8 | 8 | 180 | 36 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-34 | 3/0 | 120 | T point,dvojnávlek | 1/2 | 26 | 12 | 12 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-35 | 3/0 | 90 | T cutt,dvojnávlek | 1/2 | 40 | 12 | 12 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-36 | 2/0 | 90 | T cutt,dvojnávlek | 1/2 | 40 | 12 | 12 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-37 | 2/0 | 90 | T cutt,dvojnávlek | 1/2 | 17 | 12 | 12 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-38 | 2/0 | 90 | T cutt,dvojnávlek | 1/2 | 26 | 12 | 12 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-39 | 3/0 | 90 | T cutt,dvojnávlek | 1/2 | 17 | 12 | 12 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-40 | 4/0 | 90 | T cutt,dvojnávlek | 1/2 | 17 | 12 | 12 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-41 | 5/0 | 60 | T point,dvojnávlek | 3/8 | 13 | 36 | 12 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-42 | 4/0 | 90 | T point,dvojnávlek,pledgets | 1/2 | 26 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-43 | 3/0 | 90 | T cutt,dvojnávlek | 1/2 | 31 | 12 | 12 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-44 | 3/0 | 90 | T point,dvojnávlek | 1/2 | 17 | 12 | 12 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-45 | 3/0 | 45 | C cutt, jednonávlek | 3/8 | 26 | 24 | 24 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-46 | 4/0 | 45 | C cutt, jednonávlek | 3/8 | 26 | 24 | 24 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-47 | 3/0 | 45 | C cutt,jednonávlek | 3/8 | 19 | 24 | 24 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-48 | 4/0 | 45 | C cutt,jednonávlek | 3/8 | 19 | 24 | 24 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Syntetický pletený polyesterový nevstrebatelný materiál, vlákno potiahnuté polybutylátom pre ľahké uzlenie, hrúbka od 2/0 do 6/0, aj ihla tapercut vhodná predovšetkým na kalcifikované tkanivo, jedno a dvojnávleky, zarkrivenie 1/2 a 3/8, rôzne veľkosti od 11 mm do 26 mm, V rozsahi sily vlákna 7-0 do 5 USP. Uchováva si stálu pevnosť v ťahu po implantácii do tkaniva | 2 | 2-1 | 2/0 | 75 | T cutt,dvojnávlek | 1/2 | 17 | 12 | 6 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2-2 | 2/0 | 75 | T cutt,dvojnávlek,pledgets | 1/2 | 17 | 12 | 6 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2-3 | 2/0 | 75 | T cutt,dvojnávlek,pledgets | 1/2 | 17 | 12 | 6 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2-4 | 2/0 | 75 | T cutt,dvojnávlek | 1/2 | 25 | 12 | 6 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2-5 | 2/0 | 90 | T cutt,dvojnávlek | 1/2 | 25 | 12 | 12 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2-6 | 2/0 | 75 | T point,dvojnávlek | 1/2 | 20 | 6 | 6 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2-7 | 2/0 | 75 | T point,dvojnávlek | 1/2 | 25 | 6 | 6 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2-8 | 6 | 75 | T cutt,jednonávlek | 1/2 | 48 | 1788 | 12 | 149 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2-9 | 5 | 75 | T cutt,jednonávlek | 1/2 | 55 | 60 | 12 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2-10 | 2 | 250 | bezihlový návlek | - | - | 20 | 20 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2-11 | 2 | 75 | T cutt,jednonávlek | 1/2 | 45 | 12 | 12 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2-12 | 2/0 | 90 | T cutt,dvojnávlek | 1/2 | 17 | 12 | 12 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Syntetiický pletený vstrebateľný poťahovaný materiál so strednodobou podporou rany, s ihlou aj bez, ihly, vstrebávanie do 70 dní | 3 | 3-1 | 1 | 150 | bezihlový návlek | - | - | 60 | 12 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3-2 | 2 | 150 | bezihlový návlek | - | - | 60 | 12 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3-3 | 2/0 | 75 | T point,jednonávlek | 1/2 | 25 | 12 | 12 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3-4 | 3/0 | 75 | T point,jednonávlek | 1/2 | 25 | 12 | 12 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3-5 | 2/0 | 75 | T point,jednonávlek | 1/2 | 30 | 240 | 12 | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3-6 | 0 | 75 | T point,jednonávlek | 1/2 | 40 | 60 | 12 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3-7 | 2/0 | 75 | T cutt, jednonávlek | 1/2 | 30 | 60 | 12 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3-8 | 1 | 90 | R cutt,jednonávlek | 1/2 | 40 | 120 | 12 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3-9 | 2 | 90 | T point,jednonávlek | 1/2 | 50 | 60 | 12 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3-10 | 0 | 90 | T point,jednonávlek | 1/2 | 50 | 48 | 12 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chirurgická oceľ, drôt na hrudnú kosť s ihlou | 4 | 4-1 | 5 | 75 | Troc.point jednonávlek | 1\2 | 55 | 12 | 12 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4-2 | 7 | 45 | R cutt jednonávlek | 1\2 | 50 | 12 | 12 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4-3 | 5 | 45 | T cutt jednonávlek | 1\2 | 48 | 12 | 12 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4-4 | 6 | 45 | T cutt jednonávlek | 1\2 | 48 | 12 | 12 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4-5 | 6 | 45 | R cutt jednonávlek | 1\2 | 48 | 12 | 12 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4-6 | 5 | 45 | R cutt jednonávlek | 1\2 | 55 | 12 | 12 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4-7 | 5 | 75 | R cutt jednonávlek | 1\2 | 55 | 12 | 12 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Syntetický polyamidový monofilamentný nevstrebateľný materiál na šitie kože, ihla aj so zosilneným hrotom | 5 | 5-1 | 4/0 | 45 | Premium R cutt. | 3/8 | 19 | 3936 | 24 | 164 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Syntetický vstrebateľný monofilamentný materiál s dlhodobou podporou rany, vstrebávanie do 180 dní | 6 | 6-1 | 1 | 150 slučka | T point, jednonávlek | 1/2 | 48 | 48 | 24 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6-2 | 0 | 150 slučka | T point, jednonávlek | 1/2 | 48 | 24 | 24 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6-3 | 1 | 90 | R cutt,jednonávlek | 1/2 | 48 | 24 | 24 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6-4 | 1 | 90 | R cutt,jednonávlek | 1/2 | 40 | 24 | 24 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Syntetický pletený poťahovaný vstrebateľný materiál so strednodobou podporou rany a aktívnou ochranou proti bakteriálnej kolonizácii , s ihlou aj bez ihly, vstrebávanie do 70 dní | 7 | 7-1 | 2/0 | 45 | bezihlový návlek | - | - | 360 | 36 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7-2 | 0 | 45 | bezihlový návlek | - | - | 240 | 24 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7-3 | 1 | 45 | bezihlový návlek | - | - | 240 | 24 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7-4 | 0 | 90 | T cutt,jednonávlek | 1/2 | 36 | 72 | 36 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7-5 | 2/0 | 70 | T cutt,jednonávlek | 1/2 | 31 | 72 | 36 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7-6 | 2 | 90 | T point, jednonávlek | 1/2 | 48 | 1080 | 36 | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7-7 | 1 | 70 | T point, jednonávlek | 1/2 | 40 | 72 | 36 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7-8 | 0 | 90 | T point, jednonávlek | 1/2 | 48 | 720 | 36 | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7-9 | 2/0 | 70 | C cutt, jednonávlek | 3/8 | 26 | 72 | 36 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7-10 | 3/0 | 70 | C cutt, jednonávlek | 3/8 | 36 | 360 | 36 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7-11 | 3/0 | 45 | R cutt, jednonávlek | 3/8 | 24 | 900 | 36 | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7-12 | 2 | 45 | bezihlový návlek | - | - | 72 | 36 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7-13 | 3/0 | 45 | bezihlový návlek | - | - | 72 | 36 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7-14 | 4/0 | 70 | T point, jednonávlek | 1/2 | 22 | 72 | 36 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7-15 | 3/0 | 70 | T point, jednonávlek | 1/2 | 26 | 72 | 36 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7-16 | 2/0 | 70 | T point, jednonávlek | 1/2 | 26 | 72 | 36 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7-17 | 0 | 90 | T point, jednonávlek | 1/2 | 40 | 72 | 36 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7-18 | 2 | 90 | T point, jednonávlek | 1/2 | 40 | 72 | 36 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7-19 | 2/0 | 70 | R cutt, jednonávlek | rovná | 60 | 72 | 36 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7-20 | 0 | 70 | T cutt,jednonávlek | 1/2 | 45 | 72 | 36 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7-21 | 2/0 | 90 | T cutt,jednonávlek | 1/2 | 36 | 72 | 36 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7-22 | 3/0 | 70 | T point, jednonávlek | 1/2 | 31 | 72 | 36 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7-23 | 2/0 | 70 | T point, jednonávlek | 1/2 | 36 | 72 | 36 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7-24 | 2/0 | 70 | T point, jednonávlek | 1/2 | 31 | 72 | 36 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7-25 | 2/0 | 70 | T point, jednonávlek | 1/2 | 40 | 72 | 36 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7-26 | 2/0 | 70 | R cutt, jednonávlek | 3/8 | 30 | 72 | 36 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Syntetický monofilamentný vstrebateľný materiál s aktívnou ochranou proti bakteriálnej kolonizácii , dlhodobá podpora rany | 8 | 8-1 | 1 | 90 | R cutt, jednonávlek | 1/2 | 48 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8-2 | 1 | 150 slučka | T point,jednonávlek | 1/2 | 40 | 24 | 24 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8-3 | 1 | 90 | R cutt, jednonávlek | 1/2 | 40 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8-4 | 1 | 150 slučka | T point,jednonávlek | 1/2 | 48 | 24 | 24 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8-5 | 0 | 150 slučka | T point,jednonávlek | 1/2 | 48 | 24 | 24 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8-6 | 1 | 90 | T point,jednonávlek | 1/2 | 45 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8-7 | 0 | 150 slučka | T point,jednonávlek | 1/2 | 40 | 24 | 24 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8-8 | 1 | 70 | R cutt, jednonávlek | 1/2 | 22 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Syntetický monofilamentný vstrebateľný materiál na šitie kože a parenchymatóznych orgánov, strednodobá podpora rany | 9 | 9-1 | 3/0 | 70 | R cutt,jednonávlek | 3/8 | 26 | 12 | 12 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 9-2 | 4/0 | 45 | R cutt,jednonávlek | 3/8 | 19 | 12 | 12 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 9-3 | 5/0 | 45 | R cutt,jednonávlek | 3/8 | 16 | 12 | 12 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Syntetický monofilamentný vstrebateľný materiál s aktívnou ochranou proti bakteriálnej kolonizácii na šitie kože a parenchymatóznych orgánov, strednodobá podpora rany | 10 | 10-1 | 3/0 | 70 | T point,jednonávlek | 1/2 | 22 | 12 | 12 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10-2 | 4/0 | 70 | T point,jednonávlek | 1/2 | 17 | 12 | 12 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10-3 | 3/0 | 70 | R cutt,jednonávlek | 3/8 | 26 | 444 | 12 | 37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10-4 | 4/0 | 70 | T point,jednonávlek | 1/2 | 22 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10-5 | 2/0 | 70 | T point,jednonávlek | 1/2 | 36 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10-6 | 3/0 | 70 | T point,jednonávlek | 1/2 | 31 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10-7 | 2/0 | 70 | T cutt,jednonávlek | 1/2 | 36 | 12 | 12 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10-8 | 3/0 | 70 | T point,jednonávlek | 1/2 | 26 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10-9 | 5/0 | 70 | R cutt,jednonávlek | 3/8 | 16 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10-10 | 4/0 | 45 | R cutt,jednonávlek | 3/8 | 19 | 36 | 36 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A: Nitinolové klipy určené na uzatváranie mediastínnej sternotómie po výkonoch na otvorenom hrudnom koši.; B: 11; C: 11-1; I: 10; J: 1; K: 10; bez DPH O: 0; Sadzba DPH P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C: 11-2; I: 10; J: 1; K: 10; bez DPH O: 0; Sadzba DPH P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C: 11-3; I: 20; J: 1; K: 20; bez DPH O: 0; Sadzba DPH P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C: 11-4; I: 20; J: 1; K: 20; bez DPH O: 0; Sadzba DPH P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C: 11-5; I: 20; J: 1; K: 20; bez DPH O: 0; Sadzba DPH P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C: 11-6; I: 20; J: 1; K: 20; bez DPH O: 0; Sadzba DPH P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C: 11-7; I: 20; J: 1; K: 20; bez DPH O: 0; Sadzba DPH P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C: 11-8; I: 10; J: 1; K: 10; bez DPH O: 0; Sadzba DPH P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C: 11-9; I: 10; J: 1; K: 10; bez DPH O: 0; Sadzba DPH P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.5 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 4
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  | "Chirurgický šijací materiál" |  |  | Časť 4
Dokument: |  | Príloha č. 3 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  | ...
Opis predmetu zákazky | [10 empty] | Údaje vyplní uchádzač
Popis | Charakteristika číslo | Položka číslo | Hrúbka | Dĺžka v cm | Typ ihly | Zakrivenie | Dĺžka ihly v mm | Predpokladaný počet návlekov (MJ) za zmluvné obdobie 24 mesiacov | počet MJ / Box | Predpokladaný počet boxov za zmluvné obdobie 24 mesiacov | farba ( ak je uplatniteľné) | ŠUKL kód | názov | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky |  |  | Cena za box
[14 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | s DPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ | bez DPH | DPH | s DPH
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | O/100*P | O+Q | O*I | S/1009*P | S+T | J*O | V/1009*P | V+W
Syntetický polypropyléhový monofilamentný materiál, vlákno hrúbka od 1 do 8/0, rôzna dĺžka,nezachovávajúci si pamät, bez poťahu, min. tkanivová reakcia, ihla rôzne veľkosti od 8 mm do 40 mm, zakrivenie ihly 1/2 a 3/8, pri 5/0 potreba TEF pledgetu | 1 | 1-1 | 8/0 | 60 | Premium T.Point, dvojnávlek | 3/8 | 8 | 24 | 12 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-2 | 8/0 | 45 | Premium T.Point, dvojnávlek | 3/8 | 8 | 24 | 12 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-3 | 7/0 | 60 | Premium T.Cutt, dvojnávlek | 3/8 | 8 | 24 | 12 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-4 | 7/0 | 60 | Premium T.Cutt, dvojnávlek | 3/8 | 10 | 24 | 12 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-5 | 7/0 | 75 | Premium T.Cutt, dvojnávlek | 3/8 | 10 | 24 | 12 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-6 | 7/0 | 60 | Premium T.Cutt, dvojnávlek | 3/8 | 13 | 24 | 12 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-7 | 6/0 | 60 | Premium T.Cutt, dvojnávlek | 3/8 | 10 | 24 | 12 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-8 | 6/0 | 60 | Premium T.Cutt, dvojnávlek | 3/8 | 13 | 24 | 12 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-9 | 6/0 | 75 | Premium T.Cutt, dvojnávlek | 3/8 | 13 | 24 | 12 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-10 | 6/0 | 75 | Premium T.Point, dvojnávlek | 1/2 | 13 | 24 | 12 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-11 | 5/0 | 90 | Premium T.Cutt, dvojnávlek | 1/2 | 16 | 24 | 12 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-12 | 5/0 | 75 | Premium T.Point, dvojnávlek | 1/2 | 13 | 24 | 12 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-13 | 5/0 | 75 | Premium T.Point, dvojnávlek | 1/2 | 10 | 24 | 12 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-14 | 5/0 | 60 | Premium T.Point, dvojnávlek | 3/8 | 10 | 24 | 12 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-15 | 5/0 | 75 | Premium T.Cutt, dvojnávlek | 3/8 | 13 | 24 | 12 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-16 | 5/0 | 75 | Pr. T.Cutt, dvojnávlek, pledget | 1/2 | 13 | 24 | 12 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-17 | 5/0 | 75 | Pr. T.Cutt, dvojnávlek, pledget | 1/2 | 16 | 24 | 12 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-18 | 4/0 | 90 | Premium T.Cutt, dvojnávlek | 1/2 | 25 | 24 | 12 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-19 | 4/0 | 90 | Premium T.Cutt, dvojnávlek | 1/2 | 20 | 24 | 12 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-20 | 4/0 | 90 | Premium T.Cutt, dvojnávlek | 1/2 | 16 | 24 | 12 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-21 | 4/0 | 90 | Premium T.Point, dvojnávlek | 1/2 | 16 | 72 | 12 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-22 | 4/0 | 45 | Premium R. Cutt. Jednonávlek | 3/8 | 19 | 24 | 12 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-23 | 4/0 | 45 | Premium T.Cutt, jednonávlek | 3/8 | 19 | 24 | 12 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-24 | 4/0 | 45 | Premium T.Cutt, jednonávlek | 3/8 | 26 | 72 | 12 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-25 | 5/0 | 45 | Premium T.Cutt, jednonávlek | 3/8 | 16 | 24 | 12 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-26 | 3/0 | 45 | Premium T.Cutt, jednonávlek | 3/8 | 19 | 24 | 12 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-27 | 3/0 | 45 | Premium T.Cutt, jednonávlek | 3/8 | 26 | 24 | 12 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-28 | 4/0 | 90 | Premium .T.Point, dvojnávlek | 1/2 | 25 | 24 | 12 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-29 | 4/0 | 75 | Reg. T. Point, jednonávlek | 1/2 | 26 | 24 | 12 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-30 | 3/0 | 90 | Premium T. Cutt. dvojnávlek | 1/2 | 25 | 72 | 12 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-31 | 3/0 | 45 | Premium R. Cutt. jednonávlek | 3/8 | 24 | 24 | 12 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-32 | 3/0 | 90 | Premium .T.Point, dvojnávlek | 1/2 | 25 | 72 | 12 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-33 | 2/0 | 90 | Premium .T.Point, dvojnávlek | 1/2 | 25 | 24 | 12 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-34 | 2/0 | 90 | Premium T. Cutt. dvojnávlek | 1/2 | 25 | 24 | 12 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-35 | 0 | 75 | Rev. Cutting, jednonávlek | 3/8 | 40 | 24 | 12 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-36 | 1 | 75 | Rev. Cutting, jednonávlek | 3/8 | 37 | 24 | 12 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1-37 | 1 | 75 | Pr.Heavy T.Point ,zos, jednon. | 1/2 | 36 | 24 | 12 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Syntetický, pletený materiál Polyglactin 910, poťahovaný Stearanom vápenatým, s podporou rany 50%- 21 dní. Rôzna veľkosť ihly, absorbcia prebiehajúca hydrolýzou do 56-70 dní (Fialová farba) | 2 | 2-1 | 0 | 75 | T point,zos.jednonavlek | 1/2 | 40 | 24 | 12 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2-2 | 0 | 90 | T point,zos.jednonavlek | 1/2 | 48 | 24 | 12 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2-3 | 1 | 75 | R cutt,jednonavlek | 1/2 | 40 | 24 | 12 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2-4 | 2 | 90 | T point,jednonavlek | 1/2 | 48 | 24 | 12 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2-5 | 2/0 | 75 | T point,jednonavlek | 1/2 | 26 | 24 | 12 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2-6 | 2/0 | 75 | T point,jednonavlek | 1/2 | 30 | 24 | 12 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2-7 | 3/0 | 75 | T point,jednonavlek | 1/2 | 26 | 24 | 12 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2-8 | 3/0 | 75 | T point,jednonavlek | 1/2 | 30 | 24 | 12 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2-9 | 3/0 | 75 | Premium R cutt,jednonavlek | 3/8 | 24 | 24 | 12 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C: 2-10; D: 1; E: 150; F: bezihlový návlek; I: 24; J: 12; K: 2; bez DPH O: 0; Sadzba DPH P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C: 2-11; D: 1; E: 3x45; F: bezihlový návlek; I: 72; J: 36; K: 2; bez DPH O: 0; Sadzba DPH P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C: 2-12; D: 0; E: 3x45; F: bezihlový návlek; I: 72; J: 36; K: 2; bez DPH O: 0; Sadzba DPH P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C: 2-13; D: 2/0; E: 3x45; F: bezihlový návlek; I: 72; J: 36; K: 2; bez DPH O: 0; Sadzba DPH P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C: 2-14; D: 2/0; E: 6x45; F: bezihlový návlek; I: 72; J: 36; K: 2; bez DPH O: 0; Sadzba DPH P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C: 2-15; D: 0; E: 6x45; F: bezihlový návlek; I: 72; J: 36; K: 2; bez DPH O: 0; Sadzba DPH P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C: 2-16; D: 1; E: 6x45; F: bezihlový návlek; I: 216; J: 36; K: 6; bez DPH O: 0; Sadzba DPH P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chirurgická oceľ, drôt na hrudnú kosť s ihlou | 3 | 3-1 | 5 | 4x45 | T.Cutting.okruhla s trok.hrotom | 1/2 | 48 | 12 | 12 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3-2 | 5 | 45 | T.Cutting.okruhla s trok.hrotom | 1/2 | 48 | 12 | 12 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3-3 | 6 | 2x45 | T cutt jednonávlek | 1/2 | 48 | 12 | 12 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nevstrebateľný syntetický polyamidový monofilamentný materiál, bez poťahu, nezachovávajúce si pamäť, vlákno hrúbky od 2/0 do 5/0 rôzna dĺžka ihly, zakrivenie 3/8 | 4 | 4-1 | 2/0 | 45 | Reverse Cutt.jednon. | 0.375 | 30 | 12 | 12 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4-2 | 3/0 | 45 | Premium Reverse Cutt.jednon. | 0.375 | 24 | 12 | 12 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4-3 | 4/0 | 45 | Premium Reverse Cutt.jednon. | 0.375 | 19 | 12 | 12 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4-4 | 4/0 | 45 | SupraSharp Rev. Cutt.jednon. | 0.375 | 19 | 12 | 12 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4-5 | 4/0 | 45 | Premium Reverse Cutt.jednon. | 0.375 | 24 | 12 | 12 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4-6 | 5/0 | 45 | Premium Reverse Cutt.jednon. | 0.375 | 19 | 12 | 12 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Syntetický polydioxanový monofilamentný materiál nepotiahnutý, dlhodobo vstrebateľný, absorbcia prebiehajúca hydrolýzou, 50% pevnosť 28-35 dní, kompletná rezorbcia 180 až 210 dní | 5 | 5-1 | 1 | 150 loop | T.Point zosilena,jednonávlek | 0.5 | 48 | 12 | 12 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pletený, prírodný, nevstrebateľný materiál, z hodvábu poťahovaný silikónom. Ihla zakrivenie 3/8 a 1/2, dĺžka 24-37 mm | 6 | 6-1 | 1 | 75 | Rev.cutt,jednonavlek | 3/8 | 24 | 12 | 12 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6-2 | 0 | 75 | Rev.cutt,jednonavlek | 3/8 | 24 | 12 | 12 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6-3 | 2 | 75 | T.point,zos.jednonavlek | 1/2 | 37 | 12 | 12 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6-4 | 1 | 75 | T.point,zos.jednonavlek | 0.5 | 37 | 12 | 12 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.5 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)