## Rekapitulácia stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {3b226674-b619-4382-9dd7-c9d5322f2ed3}
[20 empty] | >> skryté stĺpce << | [12 empty] | 0,001 | 20
[33 empty] | 0,001 | 20
|  | REKAPITULÁCIA STAVBY | [18 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 19-2022 | [25 empty] | 0,001
|  | Stavba: |  |  |  |  | Nemocnica Snina výmena kotla | [25 empty] | 0,001
|  | JKSO: | [13 empty] | KS: | [16 empty] | 0,001
|  | Miesto: |  |  |  |  | Snina | [8 empty] | Dátum: |  | 30. 8. 2022 | [14 empty] | 0,001
0,001
|  | Objednávateľ: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,001
[16 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | 0,001
0,001
|  | Zhotoviteľ: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,001
[16 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | 0,001
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | False
[16 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | True
0,01
|  | Spracovateľ: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Ivan Sokologorský | [12 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sadzba dane |  |  | Základ dane |  |  |  |  | Výška dane
|  | DPH |  | základná |  |  |  | 20% |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | znížená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zníž. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | EUR |  |  |  | #REF!
|  | Projektant | [11 empty] | Spracovateľ
|  | Dátum a podpis: | [7 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
|  | Objednávateľ | [11 empty] | Zhotoviteľ
|  | Dátum a podpis: | [7 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 19-2022
| Stavba: | [6 empty] | Nemocnica Snina výmena kotla
| Miesto: | [6 empty] | Snina | [6 empty] | Dátum: |  | 30. 8. 2022
| Objednávateľ: | [13 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívne údaje z listov zákaziek
| Zhotoviteľ: | [13 empty] | Spracovateľ: |  | Ing. Ivan Sokologorský
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [EUR] |  |  |  |  | Cena s DPH [EUR] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [EUR] | DPH [EUR] | Normohodiny [h] | DPH základná [EUR] | DPH znížená [EUR] | DPH základná prenesená [EUR] | DPH znížená prenesená [EUR] | Základňa DPH základná | Základňa DPH znížená | Základňa DPH zákl. prenesená | Základňa DPH zníž. prenesená | Základňa DPH nulová
| Náklady z rozpočtov | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {3b226674-b619-4382-9dd7-c9d5322f2ed3} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 19-2022 UK |  |  |  | ústrené vykurovanie | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 |  | IMPORT | {1a46ef19-ecb3-4267-b872-fb595d8aeca0} | {3b226674-b619-4382-9dd7-c9d5322f2ed3} | 0
/ |  | 19-2022 OPZ |  |  |  | odberné plynové zariadenie | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 22.7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {425170ba-ff60-4926-aef9-90d5b46ec626} | {3b226674-b619-4382-9dd7-c9d5322f2ed3} | 0
/ |  | 19-2022 MaR |  |  |  | meranie a regulácia | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 12.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {425170ba-ff60-4926-aef9-90d5b46ec626} | {3b226674-b619-4382-9dd7-c9d5322f2ed3} | 0

## 19-2022 UK - ústrené vyku...
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {1a46ef19-ecb3-4267-b872-fb595d8aeca0}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnica Snina výmena kotla
Objekt:
19-2022 UK - ústrené vykurovanie
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Snina |  |  | Dátum: | 30. 8. 2022
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | IČ DPH: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Ing. Ivan Sokologorský |  |  |  | IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Nemocnica Snina výmena kotla
Objekt:
19-2022 UK - ústrené vykurovanie
Miesto: |  |  | Snina |  |  | Dátum: | 30. 8. 2022
Objednávateľ: | [5 empty] | Projektant:
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Ing. Ivan Sokologorský
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 2 - Zakladanie | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolácie tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod | [5 empty] | 0
| 731 - Ústredné kúrenie - kotolne | [5 empty] | 0
| 732 - Ústredné kúrenie - strojovne | [5 empty] | 0
| 733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie | [5 empty] | 0
| 734 - Ústredné kúrenie - armatúry | [5 empty] | 0
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | [5 empty] | 0
| 783 - Nátery | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Nemocnica Snina výmena kotla
Objekt:
19-2022 UK - ústrené vykurovanie
Miesto: |  |  | Snina |  |  | Dátum: | 30. 8. 2022
Objednávateľ: | [5 empty] | Projektant:
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Ing. Ivan Sokologorský
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.3256 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2 | Zakladanie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 274313721.S | Úprava základu pod kotol vrátane pokládky dlažby | súb | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 425912788
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.3256 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolácie tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00402 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 713482121.S | Montáž trubíc z minerálnej vlny, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 24 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 2e-05 | 0.00048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1368577814
43 | M | 283310004700 | Izolačná trubica z minerálnej vlny s Al foliou hr.30 32 mm | m | 24 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -749688492
| VV |  | 23,5294117647059*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
44 | K | 713482123.S | Montáž trubíc z minerálnej vlny hr.30 mm,vnút.priemer 96-133 mm | m | 12 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 2e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1476633286
45 | M | 283310005500.S | Izolačná trubica z minerálnej vlny s Al. fóliov30 mm, 108 mm | m | 12.24 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00025 | 0.00306 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1500639607
| VV |  | 12*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva |  | 12.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 721 | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00117 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 721171106 | Potrubie z PVC odvod kondenzu | súb | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00117 | 0.00117 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1308479964
| D | 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 722270000 | Montáž neutralizačného zariadenia pre kondenzačné kotly do 600 kW | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1585531123
| D | 731 | Ústredné kúrenie - kotolne |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.7743 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 731191941.S | Napustenie kotla po oprave o v. pl. kotla do 5 m2 | súb. | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1929298415
13 | K | 731261130.S | Montáž plynového kotla stacionárneho oceľového nízkoteplotného 451-600 kW | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 847078603
14 | M | 484120000414.S | Kotol stacionárny, plynový kondenzačný výkon 520 kW s príslušenstvom | súb | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1.15 | 1.15 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -901040165
5 | K | 731360149 | Dymovod 306 mm | m | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00075 | 0.00375 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -830260768
15 | K | 731361181.S | Nerezový komín dvojplášťový DN 350 mm, výšky 8 m | súb. | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.15782 | 0.15782 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -534188051
16 | K | 731361189.S | Príplatok k cene za 1 m nerezového komína dvojplášťového DN 400 mm, výšky nad 8 do 18 m | súb. | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.01761 | 0.07044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 36151667
51 | K | 731361201.S | A-test a revízia komína | súb. | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.36814 | 0.36814 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 882239088
17 | K | 731361229.S | Montáž komína a dymovodu na exis. Konštrukciu | súb. | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.02419 | 0.02419 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1570780107
39 | K | 731391811.S | Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla do 5 m2 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1692388177
52 | K | 998731101.S | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m | t | 1.774 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1570501870
| D | 732 | Ústredné kúrenie - strojovne |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.15568 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 732199100 | Montáž orientačného štítka | súb. | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00114 | 0.00228 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1863994701
46 | M | 484720026200.S | Separátor kalov reflex | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00066 | 0.00066 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1548932246
47 | K | 732331221.S | Montáž expanzného automatu | súb. | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.04699 | 0.04699 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2141008220
48 | M | 484640002700 | Expanzný automat Variomat 2-1/60 G touch nádoba 1000l s príslušenstvom a uvedením do prevádzky | súb | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 849805397
56 | K | 732331222.S | Montáž separátora kalov | súb. | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.04728 | 0.04728 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -766425466
18 | K | 732429114.S | Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 65 | súb. | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00062 | 0.00062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -717971560
19 | M | 426110008800 | Čerpadlo obehové MAGNA3 65-60 F 340, PN 6/10, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.02285 | 0.02285 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2071092742
53 | K | 998732101.S | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m | t | 0.156 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1475520777
| D | 733 | Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.2326 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 733121114.S | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 31,8/2,6 | m | 24 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00215 | 0.0516 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1730272811
34 | K | 733121129.S | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 108/5,0 | m | 12 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.015 | 0.18 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -764477633
35 | K | 733190217.S | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5 | m | 24 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 811039097
36 | K | 733190232.S | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 89/5 do priemeru 133/5,0 | m | 12 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1441932483
38 | K | 733194928.S | Oprava rozvodov potrubí - privarenie odbočky priemer 108/4, 0 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 701259380
37 | K | 998733201.S | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1609711067
| D | 734 | Ústredné kúrenie - armatúry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.15303 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | M | 422810002500.S | Medziprírubová klapka uzatváracia pre vodu DN 100, dĺ. 52 mm, liatina, EPDM, FKM | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.01119 | 0.04476 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1762235448
21 | M | 422820004800.S | Medziprírubová motýľová spätná klapka, DN 100, dĺ. 64 mm, liatina, nerezová oceľ, EPDM, -10 až +100°C | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00811 | 0.00811 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 838507608
22 | M | 484120023200 | Rozdelovač malý, poistná skupina s poistným ventilom 4 bar, manometrom 0-600 kPa a OV s tepelnou izoláciou pre tepelný výkon 600 kW | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00209 | 0.00209 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 403017349
23 | M | 551210017600.S | Ventil poistný pružinový proporciálny DN 32/50F | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 764444445
24 | K | 734173418.S | Prírubový spoj PN 1,6/I, 200 °C DN 100 | súb. | 7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.01129 | 0.07903 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 375166188
25 | K | 734411111.S | Teplomer technický s ochranným púzdrom - priamy typ 160 prev."A" | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0006 | 0.0012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -554562059
30 | K | 734412250.S | Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 160 mm dĺžka 150 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00058 | 0.00116 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1979448586
26 | K | 734421130.S | Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa priemer 160 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00149 | 0.00298 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1832564394
27 | M | 388410000300.S | Tlakomer deformačný kruhový d 160 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0011 | 0.0022 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1043728167
28 | M | 551290000100.S | Kondenzačná slučka zahnutá PN 250, k privareniu M20x1,5 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0006 | 0.0012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1694366964
29 | M | 551240012200.S | Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0004 | 0.0008 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1770730998
31 | K | 734499211.S | Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00015 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1980203045
32 | M | 388320004400.S | Návarok priamy M20x1,5 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1084013960
54 | K | 998734101.S | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m | t | 0.153 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -184096464
| D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0015 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 767995107 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií uchytenie potrubia | ks | 30 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 5e-05 | 0.0015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1974449158
55 | K | 998767101.S | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | t | 0.002 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -104110984
| D | 783 | Nátery |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00324 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 783425151.S | Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm | m | 36 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 9e-05 | 0.00324 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1895894809
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | HZS000111 | Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín demontáž | hod | 120 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -1820504096
11 | K | HZS000112 | Stavebno montážne práce topná skúška | hod | 72 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 86019800
12 | K | HZS000113 | Dopravné náklady | súb | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 659703708

## 19-2022 OPZ - odberné ply...
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {425170ba-ff60-4926-aef9-90d5b46ec626}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnica Snina výmena kotla
Objekt:
19-2022 OPZ - odberné plynové zariadenie
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Snina |  |  | Dátum: | 30. 8. 2022
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Ing. Ivan Sokologorský |  |  |  | IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Nemocnica Snina výmena kotla
Objekt:
19-2022 OPZ - odberné plynové zariadenie
Miesto: |  |  | Snina |  |  | Dátum: | 30. 8. 2022
Objednávateľ: | [5 empty] | Projektant:
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ: | Ing. Ivan Sokologorský
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod | [5 empty] | 0
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | [5 empty] | 0
| 783 - Nátery | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Nemocnica Snina výmena kotla
Objekt:
19-2022 OPZ - odberné plynové zariadenie
Miesto: |  |  | Snina |  |  | Dátum: | 30. 8. 2022
Objednávateľ: | [5 empty] | Projektant:
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ: | Ing. Ivan Sokologorský
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 22.7421 |  | 0.06413 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12.1421 |  | 0.06413 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 723 | Zdravotechnika - vnútorný plynovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 10.2472 |  | 0.06255 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 723150303.S | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 25x2, 6 mm | m | 6 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.34642 | 2.0785 | 0.00194 | 0.01164 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1380681076
1 | K | 723150312.S | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 57x2, 9 mm | m | 6 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.44583 | 2.675 | 0.00481 | 0.02886 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2117858120
24 | K | 723231006.S | Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1/2 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.19211 | 0.19211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1539930231
25 | M | 551340004700.S | Guľový uzáver na plyn 1/2", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00017 | 0.00017 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -440145683
26 | K | 723231009.S | Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.20821 | 0.20821 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 99916450
27 | M | 551340004800.S | Guľový uzáver na plyn 3/4", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00026 | 0.00026 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1965688793
15 | K | 733190217.S | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5 | m | 12 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.031 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -806408753
2 | K | 723190207.S | Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 50 | súb. | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 2.8133 | 2.8133 | 0.01774 | 0.01774 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1739278803
13 | K | 723190913.S | Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 20 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.29334 | 0.29334 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 85084571
12 | K | 723190917.S | Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 50 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.54634 | 0.54634 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 730519079
3 | K | 723221021.S | Montáž vzorkovacieho guľového uzáveru priameho G 1/2 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.19011 | 0.19011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 254613871
4 | M | 551340010000.S | Vzorkovací uzáver plynu priamy d 9,8 mm, 1/2", niklovaná mosadz | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1001638759
7 | K | 723231021.S | Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 2 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.39864 | 0.39864 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1205075931
8 | M | 551340005200.S | Guľový uzáver na plyn 2", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 251114254
9 | K | 723239206.S | Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 2 ostatné typy | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2092144817
10 | K | 998723101.S | Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m | t | 0.063 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 1.265 | 0.079695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1109673565
21 | M | 388410000300.S | Tlakomer deformačný kruhový d 160 mm | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0011 | 0.0011 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1171328125
22 | M | 551290000100.S | Kondenzačná slučka zahnutá PN 250, k privareniu M20x1,5 mm | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 237640797
23 | M | 551240012200.S | Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 779849023
| D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.441 |  | 0.0005 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 767995107 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií uchytenie potrubia | ks | 10 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.0441 | 0.441 | 5e-05 | 0.0005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1410633854
| D | 783 | Nátery |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.4539 |  | 0.00108 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 783425151.S | Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm | m | 12 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.12116 | 1.4539 | 9e-05 | 0.00108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1792855856
| D | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 10.6 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | HZS000111 | Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín demontáž | hod | 8 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 1.06 | 8.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 554347600
19 | K | HZS000112 | Prvá úradná skúška | súb | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 425746960
20 | K | HZS000113 | Dopravné náklady | súb | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -239736013

## 19-2022 MaR - meranie a regul..
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {425170ba-ff60-4926-aef9-90d5b46ec626}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnica Snina výmena kotla
Objekt:
19-2022 OPZ - odberné plynové zariadenie
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Snina |  |  | Dátum: | 30. 8. 2022
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Ing. Ivan Sokologorský |  |  |  | IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Nemocnica Snina výmena kotla
Objekt:
19-2022 OPZ - odberné plynové zariadenie
Miesto: |  |  | Snina |  |  | Dátum: | 30. 8. 2022
Objednávateľ: | [5 empty] | Projektant:
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ: | Ing. Ivan Sokologorský
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod | [5 empty] | 0
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | [5 empty] | 0
| 783 - Nátery | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Nemocnica Snina výmena kotla
Objekt:
19-2022 MaR - meranie a regulácia
Miesto: |  |  | Snina |  |  | Dátum: | 30. 8. 2022
Objednávateľ: | [5 empty] | Projektant:
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ: | Ing. Ján Piteľ, PhD.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 72.2781 |  | 0.30064 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
1 | D | DRS001032 | PAVV-4800, Expandér 8 x AI, 4 x AO | ks | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 61.6781 |  | 0.30064 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | D | DZD006040 | TBL 015-124, Spínaný zdroj DC 24V/0,63A ( -10°÷70°C) modulárny prístroj, AC 230 V, 50 Hz, 16 W, IP20 | ks | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 60.7747 |  | 0.2999 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | D | DRS002009 | Úprava SW riadiaceho systému M01 v MS1 | hod | 4 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.34642 | 1.3857 | 0.00194 | 0.00776 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1380681076
4 | D | DRS002009 | Úprava SW riadiaceho systému S03 v DT1 | hod | 16 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.44583 | 7.1333 | 0.00481 | 0.07696 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2117858120
5 | D | DID001011 | Dielenská dokumentácia rozvádzača DT1 | sub | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.19211 | 0.19211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1539930231
6 | M | HZS-004/1 | Úpravy v rozvádzači DT1 | hod | 8 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00017 | 0.00136 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -440145683
7 | D | DKO004190 | GLT-0-10V, Modul pre externé riadenia výkonu kotla 0-10V, IP20 | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.20821 | 0.41642 | 1e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 99916450
8 | D | DST001003 | PA530-100, Snímač teploty vody do objímky 100 mm, 0 až 150 °C, 4 až 20 mA, 0.5 W, IP65 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00026 | 0.00026 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1965688793
9 | M | 360410012/1 | Montáž snímača teploty do jímky | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.031 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -806408753
10 | D | DRS002006 | Impl. SW, oživenie, kompl. a prev. skúšky, Ing. | hod | 10 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 2.8133 | 28.1328 | 0.01774 | 0.1774 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1739278803
11 | D | DIZ0011015 | DispProg, Programovanie dispeč.systému | hod | 12 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.29334 | 3.5201 | 0.00025 | 0.003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 85084571
12 | D | DRS002007 | Školenie obsluhy MaR | hod | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.54634 | 1.0927 | 0.00025 | 0.0005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 730519079
13 | D | 3410306000 | JYTY 2x1, Tienený kábel | m | 22 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.19011 | 4.1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 254613871
14 | M | 210100001 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00025 | 0.001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1001638759
15 | M | 210100301 | Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.39864 | 0.79728 | 2e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1205075931
16 | M | 210100501 | Ukončenie celoplastových káblov páskou SL alebo zmršťovacou záklopkou do 2 x 1 mm2 | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 251114254
17 | M | 210860221 | Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární pevne uložený JYTY s Al fóliou 2x1 mm | m | 22 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.4 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2092144817
18 | D | 5628900000 | 120J, Štítok na označenie káblového vývodu | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 1.265 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1109673565
19 | D | 3410560600 | H05VV-F 2X0,75, Šnúra medená | m | 24 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0011 | 0.0264 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1171328125
20 | M | 210100001 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 237640797
21 | M | 210100201 | Ukončenie šnúry v gumenej hadici s prierezom do 2 x 4 mm2 | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0008 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 779849023
22 | M | 210802301 | Šnúra a banský kábel /v mm2/ voľne uložené CYSY 2x0.75 | m | 24 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.1764 |  | 0.0002 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | D | 5628900000 | 120J, Štítok na označenie káblového vývodu | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.0441 | 0.1764 | 5e-05 | 0.0002 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1410633854
24 | D | MOP001001 | Východzia odborná prehliadka a skúška (revízia) | hod | 8 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.72696 |  | 0.00054 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | M | HZS-002/1 | Demontáž nefunkčných inštalácií | hod | 6 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.12116 | 0.72696 | 9e-05 | 0.00054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1792855856
26 | P | PDO001001 | Mimostavenisková preprava a doprava | % | 4.8 | 0 | 0 | [5 empty] | 10.6 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | P | PDO001003 | Podružný materiál | % | 3 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 1.06 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 554347600
28 | P | PDO001004 | Presun | % | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 425746960
29 | P | PMO001002 | PPV | % | 6 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 1.06 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -239736013