## Vykaz_Vymer
18_015_Rozpočet - II.Etapa
Zariadnie č.1 Vetranie sociálnych zariadení a priestoru upratovačky
|  | Dodávka zariadenia č. 1. spolu |  |  |  |  | 0
| pol. | zariadenie |  | cena/kus | množstvo |  | celkom
| 1.01 | Nástenný ventilátor DX 200 Premier |  |  | 18 | ks | 0
| 1.02 | Potrubný ventilátor K 160 XL |  |  | 1 | ks | 0
| 1.03 | Spätná klapka DN 160 |  |  | 1 | ks | 0
| 1.04 | Výfuková stenová mriežka na DN 125 |  |  | 1 | ks | 0
| 1.06 | Tanierový ventil TFF 160 + RFU 160 |  |  | 2 | ks | 0
| 1.09 | Spiro potrubie z pozinkovaného plechu SK I
|  | RR DN 100 + 20% tvaroviek |  |  | 20 | m | 0
|  | RR DN 125 + 20% tvaroviek |  |  | 15 | m | 0
|  | RR DN 160 + 30% tvaroviek |  |  | 32 | m | 0
|  | RR DN 200 + 20% tvaroviek |  |  | 12 | m | 0
|  | Ohybná hadica aludec DN 100 |  |  | 22 | m | 0
|  | Ohybná hadica aludec DN 160 |  |  | 12 | m | 0
|  | Montážny, závesový, tesniaci a spojovací materiál | montazny |  | 1 | kpl | 0
|  | Dodávka zariadenia cena spolu bez DPH |  |  |  |  | 0
Zariadnie č.4 Vetranie priestorov kancelárii, vyšetrovní a izieb 2.N.P. + šatne a WC 2.N.P.
|  | Dodávka zariadenia č. 4. spolu |  |  |  |  | 0
| pol. | zariadenie |  | cena/kus | množstvo |  | celkom
| 4.01 | VZT jednotka DUPLEX 6500 Multi - podľa špecifikácie | ATREA |  | 1 | ks | 0
|  | SENSO P+ tlakový snímač 0-10 V |  |  | 5 | ks | 0
| 4.02 | Kondenzačná jednotka GMV-280MW/B-X + AHU com | GREE |  | 1 | ks | 0
|  | Komunikácia s nadradenou reguláciou modul ME30-00/E2 |  |  | 1 | kpl | 0
|  | Prepojovacie Cu potrubie 10/22 s izoláciou a kom. kablom |  |  | 14.5 | m | 0
| 4.03 | Zvlhčovač | FlaktGroup |  | 1 | kpl | 0
Hygromatik HY30C (30 kg/h,1xDN40,22,5 kW)
Rozdeľovač pary DN 40, L =1450 mm
Hadica na paru DN 40 (1 m)
Hadica na kondenzát DN 12 (1 m)
Odpadová hadica 1 1/4" (1 m)
Snímač vlhkosti do potrubia (30-95%r.v)
Potrubný hygrostat (bezpečnostný)
Snímač prietoku vzduchu (230 V, 1-10 m/s)
| 4.04 | Odvodná krabica VVK-S-E-H-1-600x600 |  |  | 8 | ks | 0
|  | Doska VVKR-A-S-600x600-32-B |  |  | 8 | ks | 0
|  | Doska VVKR-A-S-600x600-40-B |  |  | 8 | ks | 0
| 4.05 | Prívodná krabica VVK-S-S-H-1-600x600 |  |  | 9 | ks | 0
|  | Doska VVKR-A-S-600x600-32-B |  |  | 4 | ks | 0
|  | Doska VVKR-A-S-600x600-40-B |  |  | 5 | ks | 0
| 4.07 | Tanierový ventil TFF 200 + RFU 200 prívod |  |  | 28 | ks | 0
| 4.08 | Tanierový ventil TFF 200 + RFU 200 odvod |  |  | 28 | ks | 0
| 4.09 | Tanierový ventil TFF 100 + RFU 100 odvod |  |  | 2 | ks | 0
| 4.10 | Spiro potrubie z pozinkovaného plechu SK I
|  | RR DN 100 + 10% tvaroviek |  |  | 5 | m | 0
|  | RR DN 200 + 15% tvaroviek |  |  | 142 | m | 0
|  | RR DN 250 + 40% tvaroviek |  |  | 9 | m | 0
|  | RR DN 225 + 20% tvaroviek |  |  | 12 | m | 0
|  | RR DN 280 + 20% tvaroviek |  |  | 14 | m | 0
|  | RR DN 315 + 30% tvaroviek |  |  | 8 | m | 0
|  | RR DN 355 + 60% tvaroviek |  |  | 10 | m | 0
|  | RR DN 400 + 50% tvaroviek |  |  | 4 | m | 0
| 4.11 | Potrubie hranaté z pozinkovaného plechu SK I
|  | Do obvodu 2060 mm + 60% tvaroviek |  |  | 20 | bm | 0
|  | Do obvodu 1660 mm + 30% tvaroviek |  |  | 12 | bm | 0
| 4.11 | Potrubie hranaté z pozink. plechu SK I strojovňa
|  | Do obvodu 3260 mm + 100% tvaroviek |  |  | 9 | bm | 0
|  | Do obvodu 2520 mm + 80% tvaroviek |  |  | 16 | bm | 0
|  | Do obvodu 2160 mm + 60% tvaroviek |  |  | 32 | bm | 0
| 4.12 | Tlmič hluku THP10 630x630-1000 |  |  | 7 | ks | 0
|  | PZAL-S 1000x630 R1 |  |  | 1 | ks | 0
|  | Požiarna klapka PKIS-EI90S-400x560-DV1-2 |  |  | 6 | ks | 0
|  | Regulačná klapka DN 200 |  |  | 5 | ks | 0
|  | Odvodná krabica VVK-S-E-H-1-600x600 |  |  | 8 | ks | 0
|  | Ohybná hadica izolovaná sonodec DN 200 |  |  | 20 | m | 0
|  | Ohybná hadica izolovaná sonodec DN 250 |  |  | 15 | m | 0
|  | Ohybná hadica aludec DN 100 |  |  | 3 | m | 0
|  | Ohybná hadica aludec DN 200 |  |  | 23 | m | 0
|  | Ohybná hadica aludec DN 250 |  |  | 12 | m | 0
|  | Samolepiaca izolácia armaflex hr. 30 mm s Al fóliou |  |  | 270 | m2 | 0
|  | Montážny, závesový, tesniaci a spojovací materiál | montazny |  | 1 | kpl | 0
|  | Dodávka zariadenia cena spolu bez DPH |  |  |  |  | 0
Zariadnie č.5 Vetranie anesteziologického oddelenia 1 na 3.N.P.
|  | Dodávka zariadenia č. 5. spolu |  |  |  |  | 0
| pol. | zariadenie |  | cena/kus | množstvo |  | celkom
| 5.01 | VZT jednotka DUPLEX 8000 Multi - podľa špecifikácie | ATREA |  | 1 | ks | 0
|  | SENSO P+ tlakový snímač 0-10 V |  |  | 5 | ks | 0
| 5.02 | Kondenzačná jednotka GMV-280MW/B-X + AHU com | GREE |  | 1 | ks | 0
|  | Komunikácia s nadradenou reguláciou modul ME30-00/E2 |  |  | 1 | kpl | 0
|  | Prepojovacie Cu potrubie 10/22 s izoláciou a kom. kablom |  |  | 18.5 | m | 0
| 5.03 | Zvlhčovač | FlaktGroup |  | 1 | kpl | 0
Hygromatik HY30C (30 kg/h,1xDN40,22,5 kW)
Rozdeľovač pary DN 40, L =1450 mm
Hadica na paru DN 40 (1 m)
Hadica na kondenzát DN 12 (1 m)
Odpadová hadica 1 1/4" (1 m)
Snímač vlhkosti do potrubia (30-95%r.v)
Potrubný hygrostat (bezpečnostný)
Snímač prietoku vzduchu (230 V, 1-10 m/s)
| 5.04 | Čistý nadstavec prívod IMOS-CN-H-587-H13-150-2/600 |  |  | 14 | ks | 0
|  | Doska k čistému nadstavcu IMOS-DON-587-VV32 |  |  | 6 | ks | 0
|  | Doska k čistému nadstavcu IMOS-DON-587-VV40 |  |  | 8 | ks | 0
| 5.05 | Odvodná krabica VVK-S-E-H-1-600x600 |  |  | 15 | ks | 0
|  | Doska VVKR-A-S-600x600-32-B |  |  | 7 | ks | 0
|  | Doska VVKR-A-S-600x600-40-B |  |  | 8 | ks | 0
| 5.06 | Tanierový ventil TFF 200 + RFU 200 prívod |  |  | 2 | ks | 0
| 5.07 | Tanierový ventil TFF 200 + RFU 200 odvod |  |  | 2 | ks | 0
| 5.08 | Spiro potrubie z pozinkovaného plechu SK I
|  | RR DN 200 + 20% tvaroviek |  |  | 22 | m | 0
|  | RR DN 250 + 30% tvaroviek |  |  | 37 | m | 0
|  | RR DN 280 + 30% tvaroviek |  |  | 17 | m | 0
|  | RR DN 315 + 30% tvaroviek |  |  | 15 | m | 0
|  | RR DN 355 + 25% tvaroviek |  |  | 43 | m | 0
|  | RR DN 400 + 50% tvaroviek |  |  | 3 | m | 0
| 5.09 | Potrubie hranaté z pozinkovaného plechu SK I
|  | Do obvodu 2600 mm + 70% tvaroviek |  |  | 7 | bm | 0
|  | Do obvodu 2310 mm + 40% tvaroviek |  |  | 9 | bm | 0
|  | Do obvodu 1920 mm + 40% tvaroviek |  |  | 16 | bm | 0
|  | Do obvodu 1760 mm + 50% tvaroviek |  |  | 20 | bm | 0
| 5.09 | Potrubie hranaté z pozink. plechu SK I strojovňa
|  | Do obvodu 3260 mm + 100% tvaroviek |  |  | 9 | bm | 0
|  | Do obvodu 2800 mm + 80% tvaroviek |  |  | 32 | bm | 0
| 5.10 | RPV 200 |  |  | 1 | ks | 0
| 5.11 | Tlmič hluku THP10 630x1000-1000 |  |  | 4 | ks | 0
| 5.12 | Požiarna klapka PKIS-EI90S-800x500-DV1-2 |  |  | 4 | ks | 0
|  | Ohybná hadica izolovaná sonodec DN 200 |  |  | 2 | m | 0
|  | Ohybná hadica izolovaná sonodec DN 250 |  |  | 22 | m | 0
|  | Ohybná hadica aludec DN 200 |  |  | 18 | m | 0
|  | Ohybná hadica aludec DN 250 |  |  | 8 | m | 0
|  | Samolepiaca izolácia armaflex hr. 30 mm s Al fóliou |  |  | 245 | m2 | 0
|  | Montážny, závesový, tesniaci a spojovací materiál | montazny |  | 1 | kpl | 0
|  | Dodávka zariadenia cena spolu bez DPH |  |  |  |  | 0
.
Zariadnie č.6 Vetranie anesteziologického oddelenia 2 na 3.N.P.
|  | Dodávka zariadenia č. 6. spolu |  |  |  |  | 0
| pol. | zariadenie |  | cena/kus | množstvo |  | celkom
| 6.01 | VZT jednotka DUPLEX 10000 Multi - podľa špecifikácie |  |  | 1 | ks | 0
|  | SENSO P+ tlakový snímač 0-10 V |  |  | 4 | ks | 0
| 6.02 | Kondenzačná jednotka GMV-280MW/B-X + AHU com | GREE |  | 1 | ks | 0
|  | Komunikácia s nadradenou reguláciou modul ME30-00/E2 |  |  | 1 | kpl | 0
|  | Prepojovacie Cu potrubie 10/22 s izoláciou a kom. kablom |  |  | 19 | m | 0
| 6.03 | Zvlhčovač | FlaktGroup |  | 1 | kpl | 0
Hygromatik HY30C (30 kg/h,1xDN40,22,5 kW)
Rozdeľovač pary DN 40, L =1450 mm
Hadica na paru DN 40 (1 m)
Hadica na kondenzát DN 12 (1 m)
Odpadová hadica 1 1/4" (1 m)
Snímač vlhkosti do potrubia (30-95%r.v)
Potrubný hygrostat (bezpečnostný)
Snímač prietoku vzduchu (230 V, 1-10 m/s)
| 6.04 | Odvodná krabica VVK-S-E-H-1-600x600 |  |  | 11 | ks | 0
|  | Doska VVKR-A-S-600x600-32-B |  |  | 4 | ks | 0
|  | Doska VVKR-A-S-600x600-40-B |  |  | 7 | ks | 0
| 6.05 | Čistý nadstavec prívod IMOS-CN-H-587-H13-150-2/600 |  |  | 11 | ks | 0
|  | Doska k čistému nadstavcu IMOS-DON-587-VV32 |  |  | 4 | ks | 0
|  | Doska k čistému nadstavcu IMOS-DON-587-VV40 |  |  | 7 | ks | 0
| 6.06 | Tanierový ventil TFF 200 + RFU 200 prívod |  |  | 2 | ks | 0
| 6.07 | Tanierový ventil TFF 200 + RFU 200 odvod |  |  | 2 | ks | 0
| 6.08 | Tlmič hluku THP10 800x500-1000 |  |  | 2 | ks | 0
| 6.09 | Tlmič hluku THP10 900x500-1000 |  |  | 2 | ks | 0
| 6.10 | Požiarna klapka PKIS-EI90S-630x500-DV1-2 |  |  | 4 | ks | 0
| 6.11 | Spiro potrubie z pozinkovaného plechu SK I
|  | RR DN 200 + 20% tvaroviek |  |  | 26 | m | 0
|  | RR DN 250 + 35% tvaroviek |  |  | 39 | m | 0
|  | RR DN 315 + 30% tvaroviek |  |  | 18 | m | 0
|  | RR DN 355 + 50% tvaroviek |  |  | 8 | m | 0
|  | RR DN 400 + 50% tvaroviek |  |  | 13 | m | 0
| 6.12 | Potrubie hranaté z pozinkovaného plechu SK I
|  | Do obvodu 2260 mm + 70% tvaroviek |  |  | 3 | bm | 0
|  | Do obvodu 1970 mm + 30% tvaroviek |  |  | 26 | bm | 0
|  | Do obvodu 1700 mm + 30% tvaroviek |  |  | 9 | bm | 0
|  | Do obvodu 1350 mm + 50% tvaroviek |  |  | 3 | bm | 0
| 6.12 | Potrubie hranaté z pozink. plechu SK I strojovňa
|  | Do obvodu 3260 mm + 100% tvaroviek |  |  | 6 | bm | 0
|  | Do obvodu 2800 mm + 80% tvaroviek |  |  | 18 | bm | 0
|  | Do obvodu 2380 mm + 60% tvaroviek |  |  | 28 | bm | 0
| 6.13 | RPV 200 |  |  | 1 | ks | 0
| 6.14 | Tlmič hluku THP10 800x630-1000 |  |  | 1 | ks | 0
| 6.15 | Tlmič hluku THP10 1400x800-1000 |  |  | 1 | ks | 0
|  | Ohybná hadica izolovaná sonodec DN 200 |  |  | 17 | m | 0
|  | Ohybná hadica izolovaná sonodec DN 250 |  |  | 3 | m | 0
|  | Ohybná hadica aludec DN 200 |  |  | 3 | m | 0
|  | Ohybná hadica aludec DN 250 |  |  | 8 | m | 0
|  | Samolepiaca izolácia armaflex hr. 30 mm s Al fóliou |  |  | 195 | m2 | 0
|  | Montážny, závesový, tesniaci a spojovací materiál | montazny |  | 1 | kpl | 0
|  | Dodávka zariadenia cena spolu bez DPH |  |  |  |  | 0
Zariadnie č.7 Vetranie Neurologie JIS na 4.N.P.
|  | Dodávka zariadenia č. 7. spolu |  |  |  |  | 0
| pol. | zariadenie |  | cena/kus | množstvo |  | celkom
| 7.01 | VZT jednotka DUPLEX 6500 Multi Eco - podľa špecifikácie |  |  | 1 | ks | 0
|  | SENSO P+ tlakový snímač 0-10 V |  |  | 6 | ks | 0
| 7.02 | Kondenzačná jednotka GMV-280MW/B-X + AHU com | GREE |  | 1 | ks | 0
|  | Komunikácia s nadradenou reguláciou modul ME30-00/E2 |  |  | 1 | kpl | 0
|  | Prepojovacie Cu potrubie 10/22 s izoláciou a kom. kablom |  |  | 16 | m | 0
| 7.03 | Zvlhčovač | FlaktGroup |  | 1 | kpl | 0
Hygromatik HY30C (30 kg/h,1xDN40,22,5 kW)
Rozdeľovač pary DN 40, L =1450 mm
Hadica na paru DN 40 (1 m)
Hadica na kondenzát DN 12 (1 m)
Odpadová hadica 1 1/4" (1 m)
Snímač vlhkosti do potrubia (30-95%r.v)
Potrubný hygrostat (bezpečnostný)
Snímač prietoku vzduchu (230 V, 1-10 m/s)
| 7.04 | Odvodná krabica VVK-S-E-H-1-600x600 |  |  | 9 | ks | 0
|  | Doska VVKR-A-S-600x600-32-B |  |  | 3 | ks | 0
|  | Doska VVKR-A-S-600x600-40-B |  |  | 6 | ks | 0
| 7.05 | Čistý nadstavec prívod IMOS-CN-H-587-H13-150-2/600 |  |  | 10 | ks | 0
|  | Doska k čistému nadstavcu IMOS-DON-587-VV32 |  |  | 4 | ks | 0
|  | Doska k čistému nadstavcu IMOS-DON-587-VV40 |  |  | 6 | ks | 0
| 7.06 | Prívodná krabica VVK-S-S-H-1-600x600 |  |  | 1 | ks | 0
|  | Doska VVKR-A-S-600x600-40-B |  |  | 1 | ks | 0
| 7.07 | Čistý nadstavec prívod IMOS-CN-H-587-H13-150-2/600 |  |  | 1 | ks | 0
|  | Doska k čistému nadstavcu IMOS-DON-587-VV32 |  |  | 1 | ks | 0
| 7.08 | Tanierový ventil TFF 200 + RFU 200 prívod |  |  | 5 | ks | 0
| 7.09 | Tanierový ventil TFF 200 + RFU 200 odvod |  |  | 9 | ks | 0
| 7.10 | Spiro potrubie z pozinkovaného plechu SK I
|  | RR DN 200 + 0% tvaroviek |  |  | 27 | m | 0
|  | RR DN 250 + 25% tvaroviek |  |  | 48 | m | 0
|  | RR DN 315 + 30% tvaroviek |  |  | 28 | m | 0
|  | RR DN 355 + 40% tvaroviek |  |  | 48 | m | 0
|  | RR DN 400 + 50% tvaroviek |  |  | 26 | m | 0
| 7.11 | Potrubie hranaté z pozinkovaného plechu SK I
|  | Do obvodu 2400 mm + 60% tvaroviek |  |  | 15 | bm | 0
|  | Do obvodu 2060 mm + 40% tvaroviek |  |  | 22 | bm | 0
| 7.11 | Potrubie hranaté z pozink. plechu SK I strojovňa
|  | Do obvodu 3260 mm + 50% tvaroviek |  |  | 12 | bm | 0
|  | Do obvodu 2520 mm + 70% tvaroviek |  |  | 29 | bm | 0
| 7.12 | RPV 315 |  |  | 2 | ks | 0
| 7.13 | RPV 280 |  |  | 4 | ks | 0
| 7.14 | RPV 400 |  |  | 2 | ks | 0
| 7.15 | RPV 200 |  |  | 2 | ks | 0
| 7.16 | RPV 140 |  |  | 2 | ks | 0
| 7.17 | PZAL-S 800x630-R1.S |  |  | 1 | ks | 0
| 7.18 | PZAL-S 1000x630-R1.S |  |  | 1 | ks | 0
| 7.19 | Tlmič hluku THP10 800x630-1000 |  |  | 1 | ks | 0
| 7.20 | Tlmič hluku THP10 900x630-1000 |  |  | 2 | ks | 0
| 7.21 | Tlmič hluku THP10 1000x630-1000 |  |  | 1 | ks | 0
| 7.22 | Tlmič hluku THP10 710x630-1000 |  |  | 1 | ks | 0
| 7.23 | Požiarna klapka PKIS-EI90S-800x400-DV1-2 |  |  | 2 | ks | 0
|  | Ohybná hadica izolovaná sonodec DN 200 |  |  | 20 | m | 0
|  | Ohybná hadica aludec DN 200 |  |  | 20 | m | 0
|  | Samolepiaca izolácia armaflex hr. 30 mm s Al fóliou |  |  | 166 | m2 | 0
|  | Montážny, závesový, tesniaci a spojovací materiál | montazny |  | 1 | kpl | 0
|  | Dodávka zariadenia cena spolu bez DPH |  |  |  |  | 0
Zariadnie č.8 Vetranie obslužných priestorov pre JIS vrátane šatní a chodieb na 4.NP
|  | Dodávka zariadenia č. 8. spolu |  |  |  |  | 0
| pol. | zariadenie |  | cena/kus | množstvo |  | celkom
| 8.01 | VZT jednotka DUPLEX 4500 Multi Eco - podľa špecifikácie |  |  | 1 | ks | 0
| 8.02 | Kondenzačná jednotka GMV-280MW/B-X + AHU com | GREE |  | 1 | ks | 0
|  | Komunikácia s nadradenou reguláciou modul ME30-00/E2 |  |  | 1 | kpl | 0
|  | Prepojovacie Cu potrubie 10/22 s izoláciou a kom. kablom |  |  | 27 | m | 0
| 8.03 | Zvlhčovač | FlaktGroup |  | 1 | kpl | 0
Hygromatik HY13C (30 kg/h,1xDN40,22,5 kW)
Rozdeľovač pary DN 40, L =1450 mm
Hadica na paru DN 40 (1 m)
Hadica na kondenzát DN 12 (1 m)
Odpadová hadica 1 1/4" (1 m)
Snímač vlhkosti do potrubia (30-95%r.v)
Potrubný hygrostat (bezpečnostný)
Snímač prietoku vzduchu (230 V, 1-10 m/s)
| 8.04 | Odvodná krabica VVK-S-E-H-1-600x600 |  |  | 3 | ks | 0
|  | Doska VVKR-A-S-600x600-32-B |  |  | 3 | ks | 0
| 8.05 | Prívodná krabica VVK-S-S-H-1-600x600 |  |  | 3 | ks | 0
|  | Doska VVKR-A-S-600x600-32-B |  |  | 3 | ks | 0
| 8.06 | Tanierový ventil TFF 200 + RFU 200 odvod |  |  | 10 | ks | 0
| 8.07 | Tanierový ventil TFF 200 + RFU 200 privod |  |  | 9 | ks | 0
| 8.08 | Tanierový ventil TFF 200 + RFU 100 |  |  | 6 | ks | 0
| 8.11 | Spiro potrubie z pozinkovaného plechu SK I
|  | RR DN 160 + 45% tvaroviek |  |  | 47 | m | 0
|  | RR DN 200 + 25% tvaroviek |  |  | 47 | m | 0
|  | RR DN 250 + 25% tvaroviek |  |  | 63 | m | 0
|  | RR DN 315 + 30% tvaroviek |  |  | 18 | m | 0
| 8.12 | Potrubie hranaté z pozinkovaného plechu SK I
|  | Do obvodu 1700 mm + 30% tvaroviek |  |  | 14 | bm | 0
| 8.12 | Potrubie hranaté z pozink. plechu SK I strojovňa
|  | Do obvodu 2060 mm + 60% tvaroviek |  |  | 36 | bm | 0
|  | Do obvodu 1700 mm + 70% tvaroviek |  |  | 8 | bm | 0
| 8.13 | Tlmič hluku THP10 710x400-1000 |  |  | 2 | ks | 0
| 8.14 | Tlmič hluku THP10 630x500-1000 |  |  | 2 | ks | 0
| 8.15 | Tlmič hluku THP10 710x500-1000 |  |  | 2 | ks | 0
| 8.16 | Tlmič hluku THP10 630x400-1000 |  |  | 2 | ks | 0
| 8.17 | Požiarna klapka PKIS-EI90S-450x400-DV1-2 |  |  | 2 | ks | 0
|  | Ohybná hadica izolovaná sonodec DN 200 |  |  | 15 | m | 0
|  | Ohybná hadica aludec DN 200 |  |  | 15 | m | 0
. |  | Samolepiaca izolácia armaflex hr. 30 mm s Al fóliou |  |  | 145 | m2 | 0
|  | Montážny, závesový, tesniaci a spojovací materiál | montazny |  | 1 | kpl | 0
|  | Dodávka zariadenia cena spolu bez DPH |  |  |  |  | 0
Zariadnie č. 11 Klimatizácia priestorov na 1. NP priprava pre 2 až 4. NP
|  | Dodávka zariadenia č. 11 spolu |  |  |  |  | 0
| pol. | zariadenie |  | cena/kus | množstvo |  | celkom
| 11.01 | Vonkajšia klimatizaťná jednotka GMV-355MW/B-X | GREE |  | 2 | ks | 0
| 11.02 | Vnútorná jednotka GMV-ND71T/A-T | GREE |  | 1 | ks | 0
| 11.04 | Vnútorná jednotka GMV-N36G/A3A-K | GREE |  | 3 | ks | 0
| 11.05 | Vnútorná jednotka GMV-N28G/A3A-K | GREE |  | 8 | ks | 0
| 11.06 | Klimatizačná lednotka Split GWH24RD-K3DNA3G | GREE |  | 2 | ks | 0
|  | FQ 01A/A |  |  | 8 | ks | 0
|  | FQ 01A/B |  |  | 1 | ks | 0
|  | FQ 02A |  |  | 2 | ks | 0
|  | Cu potrubie vrátane izolácie DN 6 |  |  | 66 | m | 0
|  | Cu potrubie vrátane izolácie DN 10 |  |  | 162 | m | 0
|  | Cu potrubie vrátane izolácie DN 12 |  |  | 54 | m | 0
|  | Cu potrubie vrátane izolácie DN 16 |  |  | 92 | m | 0
|  | Cu potrubie vrátane izolácie DN 20 |  |  | 34 | m | 0
|  | Cu potrubie vrátane izolácie DN 22 |  |  | 20 | m | 0
|  | Cu potrubie vrátane izolácie DN 28 |  |  | 38 | m | 0
|  | Komunikačný kábel SYKFY 2x1 |  |  | 188 | m | 0
|  | Kondenzačné potrubie |  |  | 70 | m | 0
|  | Napájací kábel pre von. jednotky CYKY-J 5Cx10 |  |  | 50 | m | 0
|  | Istenie vonkajších jednotiek |  |  | 1 | kpl | 0
|  | Napájací kábel pre vnút. jednotky CYKY-J 3Cx1,5 |  |  | 100 | m | 0
|  | Istenie vnútorných jednotiek |  |  | 1 | kpl | 0
|  | Napojenie na centrálny systém riadenia: |  |  |  |  | 0
|  | Komunikačný modul ME30-00/E2 |  |  | 1 | ks | 0
|  | Ovládací software GREE AC EUDEMON |  |  | 1 | ks | 0
|  | Systém pre dialkovú správu |  |  | 1 | ks | 0
|  | kabeláž + prepojenie |  |  | 1 | kpl | 0
|  | Protipožiarna izolácia Pyrorock EI 45S |  |  | 127 | m2 | 0
|  | Montážny, závesový, tesniaci a spojovací materiál | montazny |  |  |  | 0
|  | Dodávka zariadenia cena spolu bez DPH |  |  |  |  | 0
Zariadnie č. 12 Vetranie CHUC typu B
|  | Dodávka zariadenia č. 12 spolu |  |  |  |  | 0
| pol. | zariadenie |  | cena/kus | množstvo |  | celkom
| 12.01 | Ventilátor K 200 XL + manety |  |  | 1 | ks | 0
| 12.02 | Vyustka NOVA-A-2-2-420x140-R1 |  |  | 2 | ks | 0
| 12.03 | Sací nadstavec DN 200 |  |  | 1 | ks | 0
| 12.04 | Výfuková hlavica DN 200 |  |  | 1 | ks | 0
| 12.05 | Strešný prechod na potrubie D 200 izolovaný |  |  | 1 | ks | 0
| 12.06 | Spiro potrubie z pozinkovaného plechu SK I
|  | RR DN 200 + 40% tvaroviek |  |  | 22 | m | 0
| 12.07 | Potrubie hranaté z pozinkovaného plechu SK I
|  | Do obvodu 1400 mm + 100% tvaroviek |  |  | 2 | bm | 0
. |  | Protipožiarna izolácia Pyrorock EI 45S |  |  | 18 | m2 | 0
|  | Montážny, závesový, tesniaci a spojovací materiál | montazny |  | 1 | kpl | 0
|  | Dodávka zariadenia cena spolu bez DPH |  |  |  |  | 0
Zariuadenie MaR
|  | Dodávka zariadenia MaR spolu |  |  |  |  | 0
| pol. | zariadenie |  | cena/kus | množstvo |  | celkom
|  | Napájací rozvádzač RS1 - dovybavenie |  |  | 1 | kpl | 0
pre 8 VZT zariadení a klimatizacie objektu komplet
|  | Rozvádzač MaR RDT 1 pre 8 VZT zariadení a klimatizacie objektu |  |  | 1 | kpl | 0
|  | Kamunikácia VZT zariadení a RDT1 - kabeláž |  |  | 1 | kpl | 0
|  | Riadiaci systém |  |  | 1 | kpl | 0
|  | Napojenie VZT jednotiek kabeláž medzi VZT zariadeniami a RS1 |  |  | 1 | kpl | 0
|  | Montážny, závesový, tesniaci a spojovací materiál | montazny |  |  |  | 0
|  | Dodávka zariadenia cena spolu bez DPH |  |  |  |  | 0
|  | Dodávka zariadení spolu bez DPH |  |  |  |  | 0
|  | Montáž zariadení |  |  |  |  | 0
|  | Elektroprepojenie |  |  |  |  | 0
|  | Skúšobný chod a vyregulovanie zariadení |  |  |  |  | 0
|  | Dopravné balné a skladné |  |  |  |  | 0
|  | Cena celkom bez DPH |  |  |  |  | 0