## DOR
P.Č | NÁZOV | JEDN. | MNOŽSTVO
A | Kábeláž - materiál a práce
1 | CHKE-R-O B2ca(s1,d1,a1) 2x1,5 0,6/1kV-napájanie | m | 20
2 | Kábel datový Visocall IP | m | 393
B | Elektroinštalačný materiál a práce
1 | Rúrka bezhal pevná HFIR25 320N sv.sivá | m | 85
2 | Rúrka bezhal ohybná HF32 320N sv.sivá | m | 22
3 | Rúrka bezhal pevná HFIR32 320N sv.sivá | m | 33
4 | Vkladacia lišta PVC 40x20mm biela bezhalogénová | m | 19
5 | Vkladacia lišta PVC 20x20 mm biela bezhalogénová | m | 8
6 | Príchytka na trubky, vrátane hmoždín a skrutiek | ks | 130
7 | OBO grip - upveňovací držiak | ks | 65
8 | Stenová krabica U2 | ks | 12
9 | Inštalačný box GEH MOD IP66 LR | ks | 1
10 | Prechodka MM SN M20 LR | ks | 10
11 | Konektor RJ45 | ks | 20
12 | Konektor RJ12 | ks | 30
13 | Podružný materiál | bal | 1
14 | Sekacie a búracie práce, vyrezávanie drážok v tehlovom murive/betóne | m | 52
C | Dorozumievací systém pacient sestra - materiál a práce
1 | Účastnícka zásuvka SM | ks | 2
2 | Účastnícka zásuvka SM1 - B | ks | 9
3 | Pacientský terminál PAT - E | ks | 1
4 | Držiak na PAT alebo BT-IP | ks | 10
5 | Izbový komunikačný terminál KMT | ks | 1
6 | Montážny rámik DR-KMT | ks | 1
7 | Sesterský terminál ST TOUCH | ks | 1
8 | Systémový switch SWI9 | ks | 1
9 | Staničný switch STS | ks | 1
10 | Management Center vrátane konfig. | ks | 1
11 | SW Licencia databáza udalostí | ks | 1
12 | USB-dongle hardwarový kľúč | ks | 1
13 | Napájací zdroj 24V/10A | ks | 1
14 | Kábel k zdroju | ks | 1
Datové rozvádzače
15 | Polica pevná 19´´ | ks | 2
16 | Montážna sada skrutiek M6, (matice, skrutky) | ks | 2
17 | Zdroj nepretržitého napájania UPS Daker 1kVA | ks | 1
18 | Sada pre rack montáž UPS Daker | ks | 1
D | Ostatné výkony
1 | Drobné stavebné práce | bal | 1
2 | Premeranie dátového spoja | ks | 15
3 | Programovanie systému | bal | 1
4 | Uvedenie do prevádzky | bal | 1
5 | Skúšobná prevádzka | bal | 1
6 | Inštalácia SW systému a konfigurácia | bal | 1
7 | Odborná skúška a vyhotovenie revíznej správy | bal | 1
8 | Projekt skutočného vyhotovenia a sprievodná dokumentácia | bal | 1
9 | Zaškolenie obsluhy | bal | 1
10 | Dopravné náklady a presuny hmôt | bal | 1

## EPS
P.Č | NÁZOV | JEDN. | MNOŽSTVO
A | Kábeláž - materiál a práce
1 | JE-H/ST/H FE180/PS60 1x2x0,8 kábel, bezhalogénový, požiarne odolný, B2ca s1,d1,a1-ovládania ,linky | m | 1645
2 | CHKE-V-O 2x1,5/PS30 kábel, bezhalogénový, požiarne odolný, B2ca s1,d1,a1-napájanie | m | 63
B | Elektroinštalačný materiál a práce
1 | Rúrka bezhal pevná HFIR25 320N sv.sivá | m | 950
2 | Rúrka bezhal ohzb. HFX25 320N sv.sivá | m | 98
3 | Príchytka na trubky d=25, kovová E90 pož. Odolná | ks | 2550
4 | Kovová príchytka pre jeden kábel OBO vrátane skrutky resp. kotvy, kompletná, požiarna odolnosť E90 | ks | 1300
5 | OBO grip vrátane skrutky resp. kotvy, kompletná, požiarna odolnosť E90, | ks | 50
6 | Protipožiarna upchávka, malta, náíter HILTI CP671 CF | bal | 1
7 | Označenie prestupov dla STN | ks | 1
8 | Sekacie a búracie práce, vyrezávanie drážok v tehlovom murive/betóne | m | 150
9 | Stavebné prípomocné práce: -kompletná dodávka a realizácia potrebných stavebných pomocných prác | kpl | 1
10 | Pomocné a montážne materiály: - popisné štítky hlavných zariadení, označovanie trás, rozmery a prev. podľa platných STN, - upevňovací materiál, spojovací materiál, spony, príchytky, vývodky, spojky, spojníky, odmastňovače a izolačné hmoty... | bal | 1
C | Elektrická požiarna signalizácia -zariadenia - materiál a práce
1 | Linková karta do ústredne B5-DXI2 | ks | 1
2 | Manuálny tlačidlový hlásič MCP 535 X-1, červený IP24, povrchová montáž | ks | 20
3 | Piktogram na tlačítku dla EN54-11 | ks | 20
4 | Označenie tlačidlového hlásiča / štítok a popis v zmysle vyhlášky 726/2002, §12, ods. 9 , montáž na stene pri hlásiči | ks | 20
5 | Označenie automatického hlásiča / štítok | ks | 166
6 | Multizenzorový hlásič MTD 533X | ks | 166
7 | Pätica USB 501-6 | ks | 166
8 | Paralélny indikátor BX-UPI | ks | 53
9 | Krytka PIG pre paralelny indikátor | ks | 53
10 | Linkový maják BX-FOL | ks | 6
11 | Vstupno výstupný modul BX-OI3 | ks | 1
12 | Výstupný modul BX-REL4 relé modul | ks | 5
13 | Krabica pre modul GEH MOD2 | ks | 6
14 | Pož.odolná krabica OBO PS 90, KOPOS 160x160,12 sv.keramická | ks | 5
D | Ostatné výkony
1 | Projekt skutočného vyhotovenia spolu so sprievodnou dokumentáciou | kpl | 1
2 | Komplexné oživenie systému | kpl | 1
3 | Komplexné skúšky zariadenia v zmysle platnej STN, celkové preskúšanie zariadenia (odskúšanie každého prvku) | kpl | 1
4 | Komplexné preskúšanie náväzností na zariadenia PTZ (ako napr. dvere, majáky, VZT, NN a pod.) | kpl | 1
5 | Vypracovanie protokolu o funkčnej skúške | kpl | 1
6 | Doprogramovanie do existujúceho systému EPS | kpl | 1
7 | Inžinierska činnosť a technický dozor | kpl | 1
8 | Odovzdanie zariadenia užívateľovi | kpl | 1
9 | Dopravné náklady a presuny hmôt | kpl | 1

## HSP
P.Č | NÁZOV | JEDN. | MNOŽSTVO
A | Kábeláž - materiál a práce
1 | CHKE-V-O 2x1,5/PS30 kábel, bezhalogénový, požiarne odolný, B2ca s1,d1,a1 | m | 992
B | Elektroinštalačný materiál a práce
1 | Rúrka bezhal pevná HFIR25 320N sv.sivá | m | 466
2 | Rúrka bezhal ohzb. HFX25 320N sv.sivá | m | 90
3 | Príchytka na trubky d=25, kovová E90 pož. Odolná | ks | 1650
4 | Kovová príchytka pre jeden kábel OBO vrátane skrutky resp. kotvy, kompletná, požiarna odolnosť E90 | ks | 850
5 | OBO grip vrátane skrutky resp. kotvy, kompletná, požiarna odolnosť E90, | ks | 70
6 | Drobný montážny a pomocný materiál (hmoždinky, skrutky pre zariadenia, ostatné príslušenstvo a pod.) | bal | 1
7 | Protipožiarna upchávka, malta, náíter HILTI CP671 CF | bal | 1
8 | Označenie prestupov dla STN | ks | 1
9 | Sekacie a búracie práce, vyrezávanie drážok v tehlovom murive/betóne | m | 80
10 | Stavebné prípomocné práce: -kompletná dodávka a realizácia potrebných stavebných pomocných prác | kpl | 1
11 | Pomocné a montážne materiály: - popisné štítky hlavných zariadení, označovanie trás, rozmery a prev. podľa platných STN, - upevňovací materiál, spojovací materiál, spony, príchytky, vývodky, spojky, spojníky, odmastňovače a izolačné hmoty... | bal | 1
C | Hlasová signalizácia požiaru - zariadenia HSP
1 | Smerovač - LBB 1992/00 | ks | 1
2 | Plena - booster zosilňovač 480W - LBB1935/20 | ks | 1
3 | Nabíjač akumulátorov PLN-24CH12 | ks | 1
4 | Plena Voice Alarm System - doska dohľadu PLN-1EOL | ks | 4
5 | Príslušenstvo pre montáž do existujúceho rozvádzača | bal | 1
Reproduktory a príslušenstvo
6 | Označenie reproduktora / nalepovací štítok | ks | 90
7 | Repro stropný LC3-UC06E EN54-24 6W RMS so zadným krytom | ks | 90
8 | Pož.odolná krabica OBO PS 90, KOPOS 160x160,12 sv.keramická | ks | 22
D | Ostatné výkony
1 | Projekt skutočného vyhotovenia spolu so sprievodnou dokumentáciou | kpl | 1
2 | Komplexné oživenie systému | kpl | 1
3 | Komplexné skúšky zariadenia v zmysle platnej STN, celkové preskúšanie zariadenia (odskúšanie každého prvku) | kpl | 1
4 | Vypracovanie protokolu o funkčnej skúške | kpl | 1
5 | Doprogramovanie v existujúcom systéme HSP | kpl | 1
6 | Inžinierska činnosť a technický dozor | kpl | 1
7 | Odovzdanie zariadenia užívateľovi | kpl | 1
8 | Dopravné náklady a presuny hmôt | kpl | 1