## Vykurovanie
ZADANIE
Stavba: |  | UNM - Dostavba 6. pavilónu - Neurologická JIS
Objekt: |  | Vykurovanie
Objednávateľ: |  | UNM Martin, Kollárova 2
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval: | Ing. Albert Stránsky
Miesto: |  | Martin |  |  | Dátum: | 13. 8. 2018
Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 713 | Izolácie tepelné
558 | 283 | 2837741558 | Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 73
637 | 283 | 2837741553 | Tubolit DG 28 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 172
638 | 283 | 2837741566 | Tubolit DG 35 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 93
560 | 283 | 2837741583 | Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 63
639 | 283 | 2837741599 | Tubolit DG 54 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 48
407 | 713 | 713482121 | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 265
408 | 713 | 713482131 | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 73
640 | 713 | 713482132 | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm | m | 111
648 | 713 | 713492411 | Izolácia tepelná - obalenie jednostranné ekafol isogenopak PVC folia | m2 | 43
649 | 283 | 283774159901 | PVC Folia Ekafol isogenopak | m2 | 43
631 | 713 | 998713102 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | t | 0.084
|  | 733 | Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie
641 | 731 | 733161501 | Potrubie plasthliníkové Herz PE-RT s izoláciou a ochrannou fóliou 16x2 mm z rúrok v kotúčoch | m | 1350
644 | 731 | 733161504 | Potrubie plasthliníkové GABOTHERM PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch | m | 172
645 | 731 | 733161505 | Potrubie plasthliníkové GABOTHERM PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch | m | 44
646 | 731 | 73316150501 | Potrubie plasthliníkové GABOTHERM PE-RT 40x4 mm z rúrok v tyčiach | m | 63
642 | 731 | 733167001 | Potrubie z rúr REHAU, rúrka predizolovaná 4 mm RAUTITAN stabil DN 16,2x2,6 mm v kotúčoch | m | 630
643 | 731 | 733167014 | Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 32,0x4,7 mm v tyčiach | m | 49
647 | 731 | 73316703501 | Potrubie z rúr HERZ PE RT 50x4mm v tyčiach | m | 48
650 | 731 | 7331670350112 | Ochranná rúrka pre rúrku 16x2,0 | m | 32
399 | 731 | 733191301 | Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm | m | 2245
400 | 731 | 733191302 | Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm | m | 111
633 | 731 | 998733103 | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m | t | 1.886
|  | 734 | Ústredné kúrenie, armatúry.
514 | 731 | 734-0007 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | ks | 4
515 | 731 | 734-0008 | Herz guľový kohút Unicollect plus | ks | 10
664 | 731 | 734-001221 | Raititan násuvná objímka 32 PX | ks | 6
665 | 731 | 734-001222 | Raititan T kus 32 PX | ks | 2
569 | 731 | 734-00132 | Pripojovací diel pre VK telesá Herz 3000 | ks | 23
568 | 731 | 734-00131 | Regulačné šrobenie stupačkové | ks | 13
517 | 731 | 734-0010 | Termostatická hlavica kvapalinová | ks | 23
496 | 731 | 734-00506 | Uzatvárací ventil DN 20 | ks | 16
518 | 731 | 734-0011 | Flexi hadica nerez 100 cmm 5/4 | ks | 16
519 | 731 | 734-0012 | Sada guľových kohútov G1 | set | 2
574 | 731 | 734-00121 | Vyvažovací ventil Herz Stromax GM 2013, DN 20 | ks | 2
570 | 731 | 734-00133 | Herz 3000 rohový | ks | 18
575 | 731 | 734-00122 | Vyvažovací ventil Herz Stromax GM 2013, DN 15 | ks | 13
343 | 731 | 734222662 | Montáž armatúr ústredného kúrenia | ks | 138
634 | 731 | 998734103 | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m | t | 0.106
|  | 735 | Ústredné kúrenie, vykurov. telesá
676 | 731 | 735154144 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm | ks | 1
677 | 731 | 735154154 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 2000-2600 mm | ks | 2
591 | 731 | 735154140 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm | ks | 8
592 | 731 | 735154141 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm | ks | 7
581 | 731 | 735154142 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm | ks | 7
593 | 731 | 735154143 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm | ks | 9
595 | 731 | 735154152 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm | ks | 5
596 | 731 | 735154153 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm | ks | 3
577 | 484 | 4848952380 | Vykurovacie teleso KORADO RADIK 20S Z VK 700/600 | ks | 1
666 | 484 | 484895238001 | Vykurovacie teleso KORADO RADIK 20S Z VK 700/1600 | ks | 1
578 | 484 | 4848952390 | Vykurovacie teleso KORADO Hygiene VK 20 S 503/404 | ks | 1
579 | 484 | 4848952400 | Vykurovacie teleso KORADO Hygiene VK 20 S 603/804 | ks | 1
580 | 484 | 4848953390 | Vykurovacie teleso KORADO Hygiene VK 20 S 603/904 | ks | 1
582 | 484 | 48489533901 | Vykurovacie teleso KORADO Hygiene VK 20 S 603/1104 | ks | 1
583 | 484 | 48489533902 | Vykurovacie teleso KORADO Hygiene VK 20 S 603/1404 | ks | 1
584 | 484 | 48489533903 | Vykurovacie teleso KORADO Hygiene VK 20 S 603/1604 | ks | 1
585 | 484 | 48489533904 | Vykurovacie teleso KORADO Hygiene VK 20 S 703/1004 | ks | 1
586 | 484 | 48489533905 | Vykurovacie teleso KORADO Hygiene VK 20 S 703/1104 | ks | 1
587 | 484 | 48489533906 | Vykurovacie teleso KORADO Hygiene VK 20 S 703/1204 | ks | 1
588 | 484 | 48489533907 | Vykurovacie teleso KORADO Hygiene VK 20 S 703/1404 | ks | 1
589 | 484 | 48489533908 | Vykurovacie teleso KORADO Hygiene VK 30 603/2004 | ks | 1
590 | 484 | 48489533909 | Vykurovacie teleso KORADO Hygiene VK 30 703/1104 | ks | 2
667 | 484 | 484895339091 | Vykurovacie teleso KORADO Hygiene VK 30 703/1804 | ks | 2
668 | 484 | 484895339092 | Vykurovacie teleso KORADO Hygiene VK 30 703/1804 | ks | 1
669 | 484 | 484895339093 | Vykurovacie teleso KORAD 20WVK-PLAN 6040 | ks | 4
670 | 484 | 484895339094 | Vykurovacie teleso KORAD 20WVK-PLAN 6060 | ks | 3
671 | 484 | 484895339095 | Vykurovacie teleso KORAD 20WVK-PLAN 6080 | ks | 3
672 | 484 | 484895339096 | Vykurovacie teleso KORAD 20WVK-PLAN 6100 | ks | 3
673 | 484 | 484895339097 | Vykurovacie teleso KORAD 20WVK-PLAN 6120 | ks | 3
674 | 484 | 484895339098 | Vykurovacie teleso KORAD 20WVK-PLAN 6140 | ks | 3
675 | 484 | 484895339099 | Vykurovacie teleso KORAD 20WVK-PLAN 6160 | ks | 4
540 | 731 | 735158120 | Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou | ks | 41
651 | 731 | 735311780 | Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku max. 12 okruhov | ks | 7
652 | 484 | 4849221004 | Skriňa rozdeľovača pod omietku P-KLASIK 1030 mm, pozink IVAR | ks | 7
659 | 484 | 484922100002 | Skriňa rozdeľovača Herz SD 5 | ks | 1
660 | 484 | 484922100003 | Skriňa rozdeľovača Herz SD 6 | ks | 2
661 | 484 | 484922100004 | Skriňa rozdeľovača Herz SD 7 | ks | 2
662 | 484 | 484922100005 | Skriňa rozdeľovača UP 110/750 5-8 okruhov | ks | 1
663 | 484 | 484922100006 | Skriňa rozdeľovača UP 110/950 9-12 okruhov | ks | 1
653 | 484 | 484922100401 | Rozdeľovač Herz Unicollect plus 6 okruhov | ks | 1
654 | 484 | 484922100402 | Rozdeľovač Herz Unicollect plus 8 okruhov | ks | 2
655 | 484 | 484922100403 | Rozdeľovač Herz Unicollect plus 10 okruhov | ks | 1
656 | 484 | 484922100404 | Rozdeľovač Herz Unicollect plus 12 okruhov | ks | 1
657 | 484 | 484922100405 | Rozdeľovač HLV SX 8 | ks | 1
658 | 484 | 484922100406 | Rozdeľovač HLV SX 11 | ks | 1
635 | 731 | 998735202 | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m | %
|  | OST | Ostatné
108 | HZS | HZS 001 | Vykurovacia skúška | hod. | 48
555 | HZS | HZS 002 | Ostatný montážny, pomocný a iný režijný materiál | súbor | 1
636 | HZS | HZS 005 | Protipožiarna bandáž na prestupy, 10m x125mm x 3mm | ks | 2
Celkom