## Tlac-1
V Ý K A Z V Ý M E R
ZÁKAZKA: | 35/2018 | UNM - Dostavba 6. pavilónu - II.etapa + zmena 4.NP
| 0001 | elektro silnoprud
ZHOTOVITEĽ: |  | HEP Holub elektro - projekcia
OBSTARÁVATEĽ: |  | Univerzitná nemocnica Martin |  |  |  | Klas. stavieb: |  | 1264
PROJEKTANT: | ing.Holub |  | KALKULANT: | ing.Holub |  |  | Dátum spracovania:
2018-08-03
PREHĽAD NÁKLADOV
[6 empty] | Montáž | Dodávka | Spolu
| Stavebne práce: |  |  | HSV |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PSV |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | M |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Objektivizačné prirážky:
| Podruzny material z dodavky 3% | [5 empty] | 0
| PPV 6% | [5 empty] | 0
| Objektivizačné prirážky spolu: | [5 empty] | 0
| Stavebné práce a objektivizačné prirážky celkom: | [5 empty] | 0
| DPH 0% |  | zo zakladne |  | 0 |  |  | 0
| DPH 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0
| DPH 0% |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Ponuková cena bez DPH: | [5 empty] | 0
Cena je dohodnutá v zmysle Obchodného zákoníka par. 536 odst. 3.
Zhotoviteľ:
|  |  | Dátum |  |  |  | Podpis
Obstarávateľ:
|  |  | Dátum |  |  |  | Podpis
Strana: 1

## Tlac-2
V Ý K A Z V Ý M E R - POPIS PRÁC A DODÁVOK V KONŠTRUKČNÝCH DIELOCH | [8 empty] | Strana: 2
Zákazka: 35/2018 UNM - Dostavba 6. pavilónu - II.etapa + zmena 4.NP 0001 elektro silnoprud
Zhotoviteľ: HEP Holub elektro - projekcia
[9 empty] | H M O T. | DPH
CENN. | ČÍSLO | TOV. | POPIS | M.J. | MNOŽSTVO | JED.CENA | DODAVKA | MONTÁŽ | CELK.
| 751 |  | DODAVKA elektro silnoprud | EUR
MAT | 345006906 |  | Bernard svorka | KS | 205 |  | 0
MAT | 345006907 |  | Paska CU | KS | 205 |  | 0
MAT | IC 001 |  | PROTIPOZIARNY TMEL | KG | 5 |  | 0
MAT | 345009600 |  | Hmozdinka do SDK HM 8 | KS | 3800 |  | 0
MAT | 107000 |  | NI-Tlacitko zvoncek. zapus. s koliskou | KUS | 22 |  | 0
MAT | 107011 |  | NI-Spinac c.1 07-011 | KUS | 78 |  | 0
MAT | 107015 |  | NI-Spinac c.5 07-015 | KUS | 22 |  | 0
MAT | 107016 |  | NI-Spinac c.6 07-016 | KUS | 60 |  | 0
MAT | 107017 |  | NI-Spinac c.7 07-017 | KUS | 16 |  | 0
MAT | 107026 |  | NI-Spinac c.5B 07-026 | KUS | 11 |  | 0
MAT | 7095 |  | NI-Zasuvka pre vyrovnanie potencialu "U" | KUS | 238 |  | 0
MAT | 709536 |  | NI-Zasuvka 72-668/zel - RTG | KUS | 9 |  | 0
MAT | 709538 |  | NI-Zasuvka 72-668/oranz + signálkka | KUS | 62 |  | 0
MAT | 709539 |  | Zasuvka 230V, 16A, jednoducha zapustena | KUS | 133 |  | 0
MAT | 709537 |  | Zasuvka 230V, 16A, dvojnasobna zapustena | KUS | 206 |  | 0
MAT | 127611 |  | NI-Ram. 1x ORIGINAL biela | KUS | 166 |  | 0
MAT | 127655 |  | NI-Ram. 2x ORIGINAL biela | KUS | 126 |  | 0
MAT | 127669 |  | NI-Ram. 3x ORIGINAL biela | KUS | 54 |  | 0
MAT | 112764 |  | NI-Ram. 4x ORIGINAL biela | KUS | 40 |  | 0
MAT | 176355 |  | NI-Ram. 5x ORIGINAL biela | KUS | 11 |  | 0
MAT | 262036 |  | rost/zlab kabelovy 45/200mm (3m kus) | KUS | 70 |  | 0
MAT | 620044 |  | rost/zlab kabelovy 45/400mm (3m kus) | KUS | 90 |  | 0
MAT | 620047 |  | rost/zlab kabelovy 45/600mm (3m kus) | KUS | 12 |  | 0
MAT | 354418950 |  | SVORKA PRIPOJ SP1 D6-12MM | KUS | 35 |  | 0
MAT | 345715110 |  | KRABICA PRISTR KRUH KP68/2 | KUS | 723 |  | 0
MAT | 345715520 |  | VIECKO KE KO97 V | KUS | 102 |  | 0
MAT | 345715620 |  | ROZVODKA KRABICOVA KR97 | KUS | 102 |  | 0
MAT | 345712640 |  | KRABICA ODBOC AA P21 4 VYVODY | KUS | 465 |  | 0
MAT | 341118000 |  | KABEL CU JADRO MHXH-J 3 X 1,5 | M | 430 |  | 0
MAT | 341118010 |  | KABEL CU JADRO MHXH-O 3 X 2,5 | M | 1050 |  | 0
MAT | 341118040 |  | KABEL CU JADRO MHXH-J 3 X 6 | M | 53 |  | 0
MAT | 341118460 |  | KABEL CU JADRO NHXH-J 5 X25 | M | 53 |  | 0
MAT | 341117010 |  | KABEL CU JADRO N2XH-O 3 X 1,5 | M | 1745 |  | 0
MAT | 341117080 |  | KABEL CU JADRO N2XH-J 3 X 1,5 | M | 3660 |  | 0
MAT | 341117090 |  | KABEL CU JADRO N2XH-J 3 X 2,5 | M | 4580 |  | 0
MAT | 341117090 |  | KABEL CU JADRO N2XH-O 3 X 2,5 | M | 3990 |  | 0
MAT | 341117110 |  | KABEL CU JADRO N2XH-J 3 X 6 | M | 95 |  | 0
MAT | 341117111 |  | KABEL CU JADRO N2XH-J 3 X10 | M | 84 |  | 0
MAT | 341117400 |  | KABEL CU JADRO N2XH-J 5 X 1,5 | M | 1140 |  | 0
MAT | 341117440 |  | KABEL CU JADRO N2XH-J 5 X10 | M | 340 |  | 0
MAT | 341117450 |  | KABEL CU JADRO N2XH-J 5 X16 | M | 55 |  | 0
MAT | 341117900 |  | KABEL CU JADRO N2XH-J 5 X25 | M | 126 |  | 0
MAT | 341118100 |  | KABEL CU JADRO N2XH-J 5 X50 | M | 42 |  | 0
MAT | 341215840 |  | KABEL OZNAM CU JADRO JY(ST)Y 4X0,8 | M | 189 |  | 0
MAT | 341425600 |  | VODIC CHKEpl-J 3x1,5 | M | 63 |  | 0
MAT | 341408250 |  | VODIC CY ZEL/ZLTY 4 DROT | M | 5880 |  | 0
MAT | 341408260 |  | VODIC CY ZEL/ZLTY 6 DROT | M | 3040 |  | 0
MAT | 341408270 |  | VODIC CY ZEL/ZLTY 10 DROT | M | 140 |  | 0
MAT | 341408280 |  | VODIC CY ZEL/ZLTY 16 DROT | M | 1050 |  | 0
MAT | 341408290 |  | VODIC CY ZEL/ZLTY 25 LANO | M | 315 |  | 0
MAT | 345710910 |  | RURKA ELINST TUHA PVC 1516 | M | 6300 |  | 0
MAT | 345711220 |  | Trubka pancierova 6016 H | M | 1050 |  | 0
MAT | 626034 |  | OBO-6260349 kanal BS 55/195 | M | 18 |  | 0
PODPARAPETOVY DVOJKOMOROVY
MAT | 262738 |  | OBO-6270638-TW8 prepazka | M | 18 |  | 0
MAT | 357ROZ. R-ZIS2 |  | ROZV. SKRIN. S 2 POLIAMI + VYZBROJ v.c.14 | KUS | 1 |  | 0
MAT | 357ROZ. R-ZIS3 |  | ROZV. SKRIN. S 2 POLIAMI + VYZBROJ v.c.15 | KUS | 1 |  | 0
MAT | 357ROZ. RS+2.1,2.2 |  | PLASTOVY ZAPUSTENY + VYZBROJ v.c.17 | KUS | 2 |  | 0
MAT | 357ROZ. RS+3.1,3.2 |  | PLASTOVY ZAPUSTENY + VYZBROJ v.c.18 | KUS | 2 |  | 0
MAT | 357ROZ. RS+4.1 |  | PLASTOVY ZAPUSTENY + VYZBROJ v.c.19 | KUS | 1 |  | 0
MAT | 357ROZ. Rzp4 |  | PLASTOVY NASTENY + VYZBROJ v.c.29 | KUS | 1 |  | 0
MAT | 357ROZ. R-ZIS4.1 |  | PLASTOVY NASTENY + VYZBROJ v.c.30.1 | KUS | 1 |  | 0
MAT | 357ROZ. R-ZIS4.2 |  | PLASTOVY NASTENY + VYZBROJ v.c.30.2 | KUS | 1 |  | 0
MAT | 357ROZ. R-SVR |  | PLASTOVY NASTENY + VYZBROJ v.c.21 | KUS | 1 |  | 0
MAT | 357ROZ. R-SVR2 |  | PLASTOVY NASTENY + VYZBROJ v.c.21.1 | KUS | 1 |  | 0
MAT | 357ROZ. R-UPS2 |  | PLASTOVY NASTENY + VYZBROJ v.c.23 | KUS | 1 |  | 0
MAT | 357ROZ. R-UPS4.1 |  | PLASTOVY NASTENY + VYZBROJ v.c.31 | KUS | 1 |  | 0
MAT | 357ROZ. R-VDO2 |  | PLASTOVY NASTENY + VYZBROJ v.c.16 | KUS | 1 |  | 0
MAT | 357ROZ. R-VDO4.1 |  | PLASTOVY NASTENY + VYZBROJ v.c.32.1 | KUS | 1 |  | 0
MAT | 357ROZ. R-VDO4.2 |  | PLASTOVY NASTENY + VYZBROJ v.c.32.2 | KUS | 1 |  | 0
MAT | 357ROZ. VP |  | VYROVNAVAC POTENCIALU v.c.25 | KUS | 11 |  | 0
MAT | 357ROZ. EPS1 |  | EKVIPOTEN. SVORKOVNICA TYPOVA (OBO) | KUS | 3 |  | 0
V Ý K A Z V Ý M E R - POPIS PRÁC A DODÁVOK V KONŠTRUKČNÝCH DIELOCH | [8 empty] | Strana: 3
Zákazka: 35/2018 UNM - Dostavba 6. pavilónu - II.etapa + zmena 4.NP 0001 elektro silnoprud
Zhotoviteľ: HEP Holub elektro - projekcia
[9 empty] | H M O T. | DPH
CENN. | ČÍSLO | TOV. | POPIS | M.J. | MNOŽSTVO | JED.CENA | DODAVKA | MONTÁŽ | CELK.
MAT | 345SVETLO | A | HAMSA 5K9 840 48W 5900lm 4000K | KUS | 16 |  | 0
MAT | 345SVETLO | B | V225sCCI.129/A3.W1 29W 2800lm 4000K | KUS | 35 |  | 0
MAT | 345SVETLO | C | V159sCCI.120/A3.W1 20W 2050lm 4000K | KUS | 21 |  | 0
MAT | 345SVETLO | D | CORIDOR V 1x20W HLED D1048 MPR 600mm | KUS | 24 |  | 0
MAT | 345SVETLO | E | CORIDOR V 1x25W HLED D1072 MPR 900mm | KUS | 42 |  | 0
MAT | 345SVETLO | F | CORIDOR V 1x35W HLED D1096 MPR 1200mm | KUS | 75 |  | 0
MAT | 345SVETLO | G | CORIDOR V 1x40W HLED D1120 MPR 1500mm | KUS | 12 |  | 0
MAT | 345SVETLO | J | CORIDOR U DOMUS nást. D/I 600mm COLORLINK | KUS | 8 |  | 0
MAT | 345SVETLO | L | VMR147 2x28/54W mr 89 950-254-189-912 + sv.zdroj | KUS | 2 |  | 0
MAT | 345SVETLO | M | VMR147 2x14/24W mr 89 950-224-189-912 + sv.zdroj | KUS | 4 |  | 0
MAT | 345SVETLO | A(4.NP) | SOMA S15 8k0 8000lm 4000K WHITE | KUS | 20 |  | 0
MAT | 345SVETLO | B(4.NP) | V274sLCD.132/A3.W3 5030lm 4000K DALLI | KUS | 19 |  | 0
MAT | 345SVETLO | B1(4.NP) | V274sLCI.132/A3.W3 5030lm 4000K | KUS | 16 |  | 0
MAT | 345SVETLO | C(4.NP) | PANEL LED-T 3600lm 4K+mont.rám | KUS | 10 |  | 0
MAT | 345SVETLO | D(4.NP) | V225sLCI.120/A3.W3 2930lm | KUS | 18 |  | 0
MAT | 345SVETLO | E(4.NP) | V225sLCI.120/A3.W3 2930lm IP44 | KUS | 6 |  | 0
MAT | 345SVETLO | F(4.NP) | V159sCCI.120/A3.W3 3650lm 4000K | KUS | 18 |  | 0
MAT | 345SVETLO | G(4.NP) | PANEL LED-T 3600lm 4K DALLI | KUS | 8 |  | 0
MAT | 345SVETLO | H(4.NP) | PANEL LED-T 3600lm 4K | KUS | 9 |  | 0
MAT | 345SVETLO | I(4.NP) | SOMA S9 3k6 3600lm 4000K WHITE | KUS | 11 |  | 0
MAT | 345SVETLO | J(4.NP) | SOMA S6 2k4 2400lm 4000K WHITE | KUS | 6 |  | 0
MAT | 345SVETLO | K1(4.NP) | AL profil + strip 600mm | KUS | 3 |  | 0
MAT | 345SVETLO | K2(4.NP) | AL profil + strip 1200mm | KUS | 3 |  | 0
MAT | 345SVETLO | K3(4.NP) | AL profil + strip 1395mm | KUS | 1 |  | 0
MAT | 345SVETLO | K4(4.NP) | AL profil + strip 2575mm | KUS | 1 |  | 0
MAT | 345SVETLO | O(4.NP) | PABSII 2x54W IP65 | KUS | 2 |  | 0
MAT | 345SVETLO | Ns | NUDZ.SVIET.LED.3W,S AKUM.,230V,IP20 - OXIMIA | KUS | 75 |  | 0
DO SDK 3h,S PODSVIETENYM PIKTOGRAM.
MAT | 345SVETLO | Nu | NUDZ.LED 4,5W,230V,IP20,EVG,S AKU. - EM WALL | KUS | 6 |  | 0
NASTEN. 2h,S DIFUZOROM A NAL.PIKT.
MAT | 345SVETLO | P | ZIARIVKOVE NASTENE 1x18W,250V,IP 20 + sv.zdroj | KUS | 5 |  | 0
TYP:EU118KVG (EUROLUX-BA)
MAT | 345SVETLO | Q | ZIAROVKOVE NASTEN. 1x60W, 250V, IP20 | KUS | 4 |  | 0
TYP:LUS19.111.T1 (EUROLUX-BA)
MAT | 345SVETLO | S | SVETLO COMP.STROPNE 2x26W,230V,IP55 | KUS | 5 |  | 0
TYP:511 26 012 (EUROLUX-BA)
MAT | 358TRAFO | TR4.... | ODDELOV.TRAFO 250V/250V,5 kVA,IP 20 | KUS | 8 |  | 0
označ. MED TYP: ES710/5000 (BENDER-CZ)
MAT | IC 002 | INFO1 | PODLAHOVE ZASUV. HNIEZDO 6x230V,2x(2XRJ45) | KUS | 4 |  | 0
MAT | IC 003 | SP1 | SIGNALIZACNY PANEL PRE ZIS + VDO | KUS | 11 |  | 0
TYP: MK 2430 (BENDER-CZ)
MAT | IC 004 | UPS2 | ZASKOK. ZDROJ (BATERKOVY) 20 kVA, 400V/400V | KUS | 1 |  | 0
TYP: MSM20 +2x BB L12 - 60min. (a2b - ZILINA)
MAT | IC 005 | INFO2 | SIGNALIZACNY A INFO PANEL PRE UPS2 + | KUS | 1 |  | 0
PREPOJOVACI KABEL (a2b - ZILINA)
MAT | IC 006 | UPS4.1 | ZASKOK. ZDROJ (BATERKOVY) 20 kVA, 400V/400V | KUS | 1 |  | 0
TYP: MSM20 +2x BB L12 - 60min. (a2b - ZILINA)
MAT | IC 007 | INFO3 | SIGNALIZACNY A INFO PANEL PRE UPS4.1 + | KUS | 1 |  | 0
PREPOJOVACI KABEL (a2b - ZILINA)
| S P O L U | [5 empty] | 0
| 921 |  | MONTAZ elektro silnoprud | EUR
921 | 210010042 |  | RURKA OHYBNÁ PEV ULOZ 16 MM | M | 6000 |  |  | 0
921 | 210010213 |  | RURKA PANCIER. PEV ULOZ 16 MM | M | 1000 |  |  | 0
921 | 210020251 |  | ROST KABEL VOL,PEV ULOZ 200 MM | M | 210 |  |  | 0
921 | 210020252 |  | ROST KABEL VOL,PEV ULOZ 400 MM | M | 270 |  |  | 0
921 | 210020253 |  | ROST KABEL VOL,PEV ULOZ 600 MM | M | 36 |  |  | 0
921 | 210020307 |  | ZLAB KABEL MARS 250/50 MM | M | 18 |  |  | 0
921 | 210100258 |  | UKONC KAB CELOPLAST 5X4 | KUS | 120 |  |  | 0
921 | 210100259 |  | UKONC KAB CELOPLAST 5X6 | KUS | 16 |  |  | 0
921 | 210100260 |  | UKONC KAB CELOPLAST 5X10 | KUS | 6 |  |  | 0
921 | 210100261 |  | UKONC KAB CELOPLAST 5X16 | KUS | 4 |  |  | 0
921 | 210100262 |  | UKONC KAB CELOPLAST 5X25 | KUS | 2 |  |  | 0
921 | 210100264 |  | UKONC KAB CELOPLAST 5X90 | KUS | 2 |  |  | 0
921 | 210110041 |  | SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL | KUS | 78 |  |  | 0
921 | 210110043 |  | SPINAC ZAPUSTENY SERIOVY | KUS | 22 |  |  | 0
921 | 210110045 |  | SPINAC ZAPUSTENY STRIED. | KUS | 60 |  |  | 0
921 | 210110046 |  | SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY | KUS | 16 |  |  | 0
921 | 210110050 |  | SPINAC ZAPUSTENY STRIED. | KUS | 11 |  |  | 0
921 | 210111012 |  | ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z 2XZAPOJ | KUS | 648 |  |  | 0
921 | INFO1 |  | ZASUVKA PODLAHOVE HNIEZDO 6x 2P+Z | KUS | 4 |  |  | 0
921 | 210190001 |  | MONTAZ ROZVODNIC PLASTOVYCH DO 20KG | KUS | 12 |  |  | 0
921 | 210190051 |  | MONTAZ ROZVADZAC SKRINA DO 200KG | KUS | 3 |  |  | 0
921 | 210190151 |  | MONTAZ KRABICA,SKRINE-NEVYB 5KG | KUS | 8 |  |  | 0
V Ý K A Z V Ý M E R - POPIS PRÁC A DODÁVOK V KONŠTRUKČNÝCH DIELOCH | [8 empty] | Strana: 4
Zákazka: 35/2018 UNM - Dostavba 6. pavilónu - II.etapa + zmena 4.NP 0001 elektro silnoprud
Zhotoviteľ: HEP Holub elektro - projekcia
921 | 210201061 |  | SVIET VSTAVANE DO SDK | KUS | 489 |  |  | 0
921 | 210203204 |  | SVIET ZIAR NASTENNE 1 ZAR | KUS | 35 |  |  | 0
921 | 211200101 |  | SVITIDLO NOUZOVE ORIENTAC | KUS | 81 |  |  | 0
921 | 210201076 |  | SVIET ZIARIV DO 2X36W PRIEMYSLOVE | KUS | 2 |  |  | 0
921 | 210220321 |  | SVORKA NA POTRUB. BERNARD CU PAS | KUS | 205 |  |  | 0
921 | 210800546 |  | VODIC CY NN,VN 4 PEVNE | M | 5600 |  |  | 0
921 | 210800547 |  | VODIC CY NN,VN 6 PEVNE | M | 3000 |  |  | 0
921 | 210800548 |  | VODIC CY NN,VN 10 PEVNE | M | 130 |  |  | 0
921 | 210800549 |  | VODIC CY NN,VN 16 PEVNE | M | 1000 |  |  | 0
921 | 210800649 |  | VODIC CYA NN,VN 25 PEVNE | M | 300 |  |  | 0
921 | 210810045 |  | KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 3X1,5 PEV | M | 5400 |  |  | 0
921 | 210810046 |  | KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 3X2,5 PEV | M | 9200 |  |  | 0
921 | 210810047 |  | KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 3X6 PEV | M | 90 |  |  | 0
921 | 210810048 |  | KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 3X10 PEV | M | 80 |  |  | 0
921 | 210810055 |  | KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 5X1,5 PEV | M | 1100 |  |  | 0
921 | 210810059 |  | KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 5X10 PEV | M | 320 |  |  | 0
921 | 210810054 |  | KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 5X16 PEV | M | 50 |  |  | 0
921 | 210810109 |  | KABEL SIL CYKY-CYKYM 1KV 5X25 PEV | M | 120 |  |  | 0
921 | 210810111 |  | KABEL SIL CYKY-CYKYM 1KV 5X50 PEV | M | 40 |  |  | 0
921 | 210800023 |  | VODIC CYKYLo 3X1,5 ULOZ POD OMITKO | M | 60 |  |  | 0
921 | 210860222 |  | KABEL SPEC JY(ST)Y 4X1 PEV | M | 180 |  |  | 0
922 | 220180325 |  | rezanie drazok pre kablove trasy | M | 200 |  |  | 0
922 | 220260022 |  | KRABICE KP 68 P.O.VC.VYSEK.LUZKA | KUS | 723 |  |  | 0
922 | 220260025 |  | KRABICE KR 97 P.O.VC.VYSEK.LUZKA | KUS | 102 |  |  | 0
922 | 220260028 |  | KRABICA KT 250 P.O.VC.VYSEK.LOZKA | KUS | 8 |  |  | 0
922 | 220260048 |  | KRABICA KO 250 NA POVRCHU | KUS | 3 |  |  | 0
922 | 220260103 |  | KRABICE ACIDUR 4 VYVODY | KUS | 165 |  |  | 0
921 | 210220302 |  | SVORKA HROMOZVOD NAD 2 /ST,SJ,ATD/ | KUS | 35 |  |  | 0
922 | 220840041 |  | MONT TRAFA ODDELOVACIHO DO 5 KVA | KUS | 8 |  |  | 0
922 | 220261632 |  | OSAZENI HMOZDINKY 8MM SDK | KUS | 3800 |  |  | 0
| S P O L U | [6 empty] | 0