## výkaz výmer
UNM - Dostavba 6. pavilónu - II.etapa 3.NP - Neonatologické odd. Výkaz výmer
Číslo miestn. | Názov miestnosti | Parameter | Počet kusov
položka č. | Názov prístroja (zariadenia) |  | (ks)
3.08 | Čistiaca miestnosť
308-1 | germicídny žiarič s priamym žiarením, stropný | 30 W | 1
308-2 | spínacie hodiny pre germicídny žiarič |  | 1
3.10 | Prípravovňa infúzií
310-1 | germicídny žiarič s priamym žiarením, nástenný, kĺbový | 30 W | 1
310-2 | spínacie hodiny pre germicídny žiarič |  | 1
3.11 | Filter - izolačný box
311-1 | germicídny žiarič uzavretý s ventilátorom a spínacími hodinami | 30 W | 1
3.12 | Izolačná izba
312-1 | germicídny žiarič uzavretý s ventilátorom a spínacími hodinami | 30 W | 1
3.13 | Anesteziologicko-resuscitačné odd.
313-1 | germicídny žiarič uzavretý s ventilátorom a spínacími hodinami | 70 W | 1
3.14 | Anesteziologicko-resuscitačné odd.
314-1 | germicídny žiarič uzavretý s ventilátorom a spínacími hodinami | 70 W | 2
3.15 | Mliečna kuchyňa
315-1 | germicídny žiarič s priamym žiarením, nástenný, kĺbový | 30 W | 1
315-2 | spínacie hodiny pre germicídny žiarič |  | 1
3.16 | Anesteziologicko-resuscitačné odd.
316-1 | germicídny žiarič uzavretý s ventilátorom a spínacími hodinami | 70 W | 2
3.20 | Jednotka intenzívnej starostlivosti
320-1 | germicídny žiarič uzavretý s ventilátorom a spínacími hodinami | 70 W | 2
3.23 | Jednotka intenzívnej starostlivosti - intermediárne lôžka
323-1 | germicídny žiarič uzavretý s ventilátorom a spínacími hodinami | 70 W | 3
3.36 | Mliečna kuchyňa
336-1 | germicídny žiarič s priamym žiarením, nástenný, kĺbový | 30 W | 1
336-2 | spínacie hodiny pre germicídny žiarič |  | 1