## Technická špecifikácia
Zariadenie na meranie emisií výfukových plynov motorových vozidiel v rámci cestnej kontroly Policajného zboru
Por. č. | Parameter | Požadovaná hodnota parametra a funkcionality | Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky - uvedenie presnej hodnoty, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) značka/typ zariadenia
1 | Ľahký, mobilný, kompaktný, kombinovaný analyzátor výfukových plynov benzínových, plynových a dieselových motorov. | požaduje sa
2 | Zariadenie schválené pre použitie pri emisných kontrolách v SR podľa Vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 138/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly. | požaduje sa
3 | Splnenie technických požiadaviek merania podľa zákona Národnej rady SR č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (doloženie rozhodnutia Ministerstva dopravy a výstavby SR o vhodnosti meradla pre výkon EK v Slovenskej republike. | požaduje sa
4 | Zariadenie schválené v SR pre výkon EK | požaduje sa
5 | Požadovaná trieda presnosti 0 | požaduje sa
6 | Zariadenie musí pracovať v SW verzii ekvivalentnej s SW pre oficiálny výkon EK v SR | požaduje sa
7 | Zariadenie musí pracovať samostatne OFFLINE | požaduje sa
8 | Optický princíp merania | požaduje sa
9 | Meranie a zobrazovanie nameraných hodnôt aj priamo na zariadení bez nutnosti pripojenia externého zobrazovacieho zariadenia. | požaduje sa
10 | Meranie koncentrácie emisií znečisťujúcich látok vozidiel, ktoré patria do vyšších emisných tried (EURO V, EURO VI) | požaduje sa
11 | Umožnenie jednoduchej obsluhy ako aj pripojenie zariadení k centralizovanému informačnému systému emisných kontrol | požaduje sa
Parametre zariadenia:
9 | max. veľkosť v mm (D x Š x V) 500 x 400 x 300 | požaduje sa
10 | max. hmotnosť 11 kg s príslušenstvom a prepravným kufrom max. 25 kg | požaduje sa
11 | prevádzková teplota min. od + 5 st.C do + 45 st.C | požaduje sa
12 | skladovacia teplota min. od - 10 st.C do + 50 st.C | požaduje sa
13 | jedna univerzálna sonda výfukových plynov s rýchloupínaním na meranie výfukových plynov benzínových, plynových a dieselových motorov s dĺžkou kábla min. 1,5 m | požaduje sa
14 | automatická detekcia nutnosti výmeny filtra alebo senzora CO2 | požaduje sa
15 | integrovaný odlučovač vody z výfukových plynov | požaduje sa
16 | požiadavka na zvýšenú odolnosť zariadenia voči prachu | požaduje sa
Napájanie :
17 | sieťový kábel 230 V (AC) 50 Hz | požaduje sa
18 | vozidlový konektor autozapaľovača 12/24 V (DC) | požaduje sa
Komunikačné rozhranie:
19 | LAN konektor, WiFi | požaduje sa
Meranie otáčok:
20 | v rozhraní min. 400 - 7000 ot./min. s presnosťou 1 ot./min. | požaduje sa
21 | viaceré spôsoby merania otáčok motora pomocou snímača (mechanický, elektrický a akustický) | požaduje sa
22 | zobrazenie meraných hodnôt otáčok na meracom zariadení | požaduje sa
Meranie teploty motora:
23 | meranie teploty osobných aj nákladných vozidiel sondou s nastaviteľnou hĺbkou ponoru | požaduje sa
24 | rozmedzie merania teploty min. od + 10 st.C do + 150 st.C s presnosťou na 1 st.C | požaduje sa
25 | sonda teplomera musí byť súčasťou meracieho zariadenia | požaduje sa
Pripojenie OBD (On-Board Diagnostics):
26 | komunikácia so systémom vozidla kategórie M aj N s bezdrôtovým prenosom údajov do zariadenia | požaduje sa
Prepravný kufor:
27 | Pevný transportný kufor max. vonkajších rozmerov v mm (Š x H x V) 900 x 450 x 300 s uzatváraním a rukoväťou, určený na umiestnenie a prenos zariadenia vrátane príslušenstva. Vnútorný priestor optimalizovaný pre umiestnenie s maximálnou využiteľnosťou priestoru. | požaduje sa
28 | Súčasťou kufra musí byť inštalácia dvoch zásuviek 230 V s krytom a s konektorom na pripojenie externého kábla na napojenie zásuviek do elektrickej siete. | požaduje sa
Externé zobrazovacie zariadenie - konvertibilný notebook:
29 | procesor min. INTEL Core i5 alternatívne AMD Ryzen 5 | požaduje sa
30 | operačná pamäť RAM - min. 8GB | požaduje sa
31 | interné úložisko SSD - min. 256 GB | požaduje sa
32 | displej - min 13,7" full HD, dotykový s otočným kĺbom do 360˚ | požaduje sa
33 | USB porty - USB-C, USB 3.0 | požaduje sa
34 | operačný systém - Microsoft Windows 10 | požaduje sa
35 | WiFi | požaduje sa
36 | rozmery zariadenia v mm (Š x H x V) - max. 350 x 250 x 30 | požaduje sa
37 | hmotnosť - max 1,8 kg | požaduje sa
38 | výdrž batérie - min. 10 hodín | požaduje sa
39 | podsvietená klávesnica | požaduje sa
40 | vrátane pevného pracovného ochranného otvárateľného puzdra | požaduje sa
W-LAN router pre prenos údajov do PC:
41 | dve externé antény (min 10 Dbi) | požaduje sa
42 | technológia WiFi IEEE 802.11 b/g/n | požaduje sa
43 | šifrovanie WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise | požaduje sa
44 | min. 2 x LAN port a 1 x WAN port | požaduje sa
45 | farba čierna alebo tmavo šedá | požaduje sa
46 | max. rozmery v mm (Š x H x V) 170 x 130 x 30 | požaduje sa
47 | hmotnosť max. 0,25 kg | požaduje sa
Tlačiareň:
48 | prenosná, kompaktná, farebné, atramentová tlačiareň | požaduje sa
49 | pripojenie a možnosť priamej tlače cez WiFi | požaduje sa
50 | podporované formáty papiera A4, A5, A6 | požaduje sa
51 | kvalita tlače - farebne min. 4800 x 1200 DPI, čiernobielo min. 1200 x 1200 DPI | požaduje sa
52 | rýchlosť tlače čiernobielo - min. 7 strán/min. | požaduje sa
53 | rýchlosť tlače farebne - min. 4 strán/min. | požaduje sa
54 | vstavaný zdroj napájania - Li-ion batéria umožňujúca tlač min. 200 strán na jedno nabitie | požaduje sa
55 | max. rozmery v mm (Š x H x V) - 400 x 200 x 100 | požaduje sa
56 | hmotnosť max 4,0 kg | požaduje sa
57 | farba čierna | požaduje sa
58 | príslušenstvo: napájací kábel 230V, pripojovací USB kábel, inštalačný softvér, plnohodnotná kazeta s čiernym aj farebným atramentom | požaduje sa
Ostatné požiadavky:
59 | Dodanie kópie osvedčenia ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o schválení vhodnosti meracieho zariadenia na použitie pri vykonávaní emisných kontrol zážihových a vznetových motorov ku každému zariadeniu. | požaduje sa
60 | Platné prvotné overenie meracieho zariadenia podľa zákona o metrológii č. 157/2018 nie staršie ako jeden mesiac. Zahrnuté v cene zariadenia. | požaduje sa
61 | Všetky predložené dokumenty musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. | požaduje sa
62 | Povinnosť vykonávať pravidelné revizie s predložením revíznej správy raz ročne. V rámci záručného servisu 24 mes. na náklady dodávateľa, počas pozáručného servisu na náklady objednávateľa. | požaduje sa
63 | Aktualizácia SW v prípade zmien SW pre EK v SR bezplatne po celú dobu životnosti prístrojov. | požaduje sa
64 | Požiadavka na zabezpečenie autorizovaného servisu (záručného a pozáručného) na celom území SR na obdobie min. 48 mesiacov, vrátane poskytnutia potrebných originálnych náhradných dielov. | požaduje sa
65 | Garancia dostupnosti náhradných dielov 10 rokov od dodania tovaru. | požaduje sa
66 | V rámci záručného a pozáručného servisu poskytovanie odborných prehliadok analyzátorov výfukových plynov za účelom kontroly ich funkčnosti a prevádzkovej bezpečnosti v súlade so zákonom č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov a podľa pokynov výrobcu dotknutého analyzátora výfukových plynov, a to a) profylaxiu, b) kalibráciu analyzátorov výfukových plynov, c) následné overenie analyzátorov výfukových plynov, zabezpečené v súlade so zákonom č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov v čaovej perióde jedenkrát za každých 12 po sebe nasledujúcich mesiacov v rozsahu stanovenom výrobcom dotknutého analyzátora výfukových plynov ako aj každej prípadnej oprave poruchy analyzátora. | požaduje sa
67 | Súčasťou dodávky musí byť aj zaškolenie obsluhy zariadenia v priestoroch dodávateľa na území západného, stredného a východného Slovenska v celkovom počte cca 10 osôb (počet je odhadovaný). | požaduje sa

## Štrukturovaný rozpočet
Štruktúrovaný rozpočet
Typ zariadenia |  | Počet KS | Jednotková cena v EUR bez DPH | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena spolu v EUR s DPH
analyzátor výfukových plynov benzínových, plynových a dieselových motorov |  | 5 | 0 | 0 | 0
Celková obstarávacia cena analyzátorov výfukových plynov v eur bez DPH |  |  |  | 0
Celková obstarávacia cena analyzátorov výfukových plynov v eurs DPH |  |  |  | 0
Nacenenie servisných služieb - kalibrácia a overenie
Poradové číslo | Popis služby | Merná jednotka služby | Počet predpoklad. úkonov | Jednotková cena v EUR bez DPH | Jednotková cena v EUR s DPH | Cena spolu na 12 mes. bez DPH | Cena spolu na 48 mes. bez DPH
Pravidelný servis
1. | Kalibrácia Diesel + overenie Benzín + LPG, overenie analyzátora výfukových plynov - pravidelné (1 x ročne), prípadne po každej väčšej oprave | KS | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
Spolu v € bez DPH | [6 empty] | 0
Nacenenie servisných služieb - Normohodina a dopravné náklady
Poradové číslo | Popis služby | Merná jednotka služby | Počet predpoklad. normohodín | Jednotková cena NH v EUR bez DPH | Jednotková cena NH v EUR s DPH | Cena spolu za NH bez DPH
1. | Hodinová zúčtovacia sadzba servisného technika - normohodina | NH | 20 | 0 | 0 | 0
Náklady na dopravu v rámci servisných služieb
Poradové číslo | Popis služby | Merná jednotka služby | Počet predpoklad. úkonov | Jednotková cena v EUR bez DPH | Jednotková cena v EUR s DPH | Cena spolu za NH bez DPH
1. | Distribučné náklady a balné - zabezpečenie prípadnej dopravy zo servisného strediska, kalibrácie a následného overovania analyzátora výfukových plynov späť na miesto určenia v rámci MV SR | úkon | 20 | 0 | 0 | 0
Spolu v € bez DPH | [5 empty] | 0
Prepokladaná výmena náhradných dielov a príslušenstva
Poradové číslo | Popis tovaru | Merná jednotka | Množstvo | Jednotková cena v EUR bez DPH | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za ND na 48 mesiacov bez DPH
1. | údržbová sada filtrov | KS | 7 | 0 | 0 | 0
2. | sonda na meranie teploty oleja | KS | 7 | 0 | 0 | 0
3. | výfuková sonda - komplet | KS | 7 | 0 | 0 | 0
Spolu v € bez DPH | [5 empty] | 0