**IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA:**

**CANDIDATE IDENTIFICATION INFORMATION:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodný názov:****Trade name** |  |
| **Sídlo:****Adress** |  |
| **Kontaktná adresa****Contact adress** |  |
| **IČO:** |  |
| **DIČ:** |  |
| **IČ DPH:****Vat number** |  |
| **Štatutárny zástupca:****Legal representative:** |  |
| **Email:** |  |
| **Telefón:****Telephone** |  |

1. **VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA:**

**A) CANDIDATE STATEMENT:**

Na základe Vášho oslovenia na predloženie cenovej ponuky k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky s názvom *„****Investície zamerané na zníženie a pokrytie energetických potrieb spoločnosti MPconnect s.r.o. – mobilný kotol****“*, ktoré som prebral/a dňa .................. Vám predkladám cenovú ponuku.

Based on your request to submit a price offer to determine the estimated value of the contract entitled "Investments aimed at reducing and covering the energy needs of MPconnect s.r.o. – Mobile boiler", which I took over on ............... ... I am presenting you with a price offer

**Zároveň vyhlasujem, že predložená cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.**

At the same time, I declare that the submitted price offer corresponds to the prices usual at the given place and time.

**V .................................................., dňa ...........................................................**

**In date**

**-----------------------------------------------------**

 **podpis + pečiatka**

 **signature+stamp**

1. **Technická špecifikácia a jednotkové ceny:**

**Mobilný kotol**

**Mobile boiler**

|  |
| --- |
| **Mobilný kotol**Mobile boiler |
| **Technický údaj - požadovaný parameter****Technical data - required parameter** | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*****Fulfillment of the condition / Offered parameters \*** |
| Základná výbava:Basic equipment: |
|  |  |
| Palivo drevná štiepka s vlhkosťou 15 – 48 %Fuel wood chips with a humidity of 15 - 48% | ÁNO / NIEYES/NO |
| Sklad paliva s pohyblivou podlahou o objeme min. 85m3, max. 140m3Fuel storage with a moving floor with a volume of min. 85m3, max. 140m3 |  |
| MedzizásobníkIntermediate tank | ÁNO / NIEYES/NO |
| Dopravník paliva, hydraulický podávač do spaľovacej komory s protipožiarnou ochranouFuel conveyor, hydraulic feeder to the combustion chamber with fire protection | ÁNO / NIEYES/NO |
| MulticyklónMulticyclone | ÁNO / NIEYES/NO |
| TurbulátoryTurbulators | ÁNO / NIEYES/NO |
| Teplotne odolná šamotová vymurovka min. 1260 °CHeat resistant fireclay masonry min. 1260 ° C |  |
| Teplotne odolné rošty až do 20 % CrHeat resistant grates up to 20% Cr |  |
| Popolník min. 200 lAshtray min. 200 l |  |
| systém recirkulácie spalín (bez izolácie)flue gas recirculation system (without insulation) | ÁNO / NIEYES/NO |
| automatické zapaľovanieautomatic ignition | ÁNO / NIEYES/NO |
| ovládací panelcontrol panel | ÁNO / NIEYES/NO |
| **Kombinácia 2 typov spolu v jednom kontajneri****Combination of 2 types together in one container** |
| * + - 1. Typ
 | Nominálny tepelný výkon od 700 do 770 kWNominal heat output from 700 to 770 kW |  |
| Faktor účinnosti viac ako 90Efficiency factor more than 90 |  |
| Spotreba paliva 250 – 350 kg/hFuel consumption 250 - 350 kg / h |  |
| Prevádzková teplota vody 100 °COperating water temperature 100 ° C | ÁNO/NIEYES/NO |
| Vykurovacia plocha kotla min. 43 m2Boiler heating area min. 43 m2 |  |
| 2. Typ | Nominálny tepelný výkon od 900 do 990 kWNominal heat output from from 900 to 990 kW |  |
| Faktor účinnosti viac ako 90Efficiency factor more than 90 |  |
| Spotreba paliva 350 – 450 kg/hFuel consumption 350-450 kg/h |  |
| Prevádzková teplota vody 100 °COperating water temperature 100 ° C | ÁNO/NIEYES/NO |
| Vykurovacia plocha kotla min. 73 m2Boiler heating area min. 73m2 |  |
| **Mobilný kotol****Mobile boiler** | Množstvo Quantity | Jednotková cena bez DPHUnit price without VAT | Cena spolu bez DPHTotal price without VAT |
| **1 ks****1 pcs** |  |  |
| **Výrobca\*\*****Manufacturer \*\*** |  |
| **Typové označenie\*\*****Type designation \*\*** |  |

\* vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia

\* select relevant, resp. fill in the parameter of the offered device

\*\* doplňte

\*\* fill in

**Sumarizácia cenovej ponuky:**

**Bid summary:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Názov položky**Item name | **Počet****ks****PCS** | **Jednotková cena bez DPH**Unit price without VAT | **Spolu cena v EUR bez DPH****Total price in EUR without VAT**  |
| 3. | Mobilný kotolMobile boiler | 1 |  |  |

**V .................................................., dňa ...........................................................**

**In date**

**---------------------------------------------------**

 **podpis + pečiatka**

 **signature+stamp**