**IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA:**

**CANDIDATE IDENTIFICATION INFORMATION:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodný názov:**  **Trade name** |  |
| **Sídlo:**  **Adress** |  |
| **Kontaktná adresa**  **Contact adress** |  |
| **IČO:** |  |
| **DIČ:** |  |
| **IČ DPH:**  **Vat number** |  |
| **Štatutárny zástupca:**  **Legal representative:** |  |
| **Email:** |  |
| **Telefón:**  **Telephone** |  |

1. **VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA:**

**A) CANDIDATE STATEMENT:**

Na základe Vášho oslovenia na predloženie cenovej ponuky k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky s názvom *„****Investície zamerané na zníženie a pokrytie energetických potrieb spoločnosti MPconnect s.r.o. – mobilný kotol****“*, ktoré som prebral/a dňa .................. Vám predkladám cenovú ponuku.

Based on your request to submit a price offer to determine the estimated value of the contract entitled "Investments aimed at reducing and covering the energy needs of MPconnect s.r.o. – Mobile boiler", which I took over on ............... ... I am presenting you with a price offer

**Zároveň vyhlasujem, že predložená cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.**

At the same time, I declare that the submitted price offer corresponds to the prices usual at the given place and time.

**V .................................................., dňa ...........................................................**

**In date**

**-----------------------------------------------------**

**podpis + pečiatka**

**signature+stamp**

1. **Technická špecifikácia a jednotkové ceny:**

**Mobilný kotol**

**Mobile boiler**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mobilný kotol**  Mobile boiler | | | | | |
| **Technický údaj - požadovaný parameter**  **Technical data - required parameter** | | | | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \***  **Fulfillment of the condition / Offered parameters \*** | |
| Základná výbava:  Basic equipment: | | | | | |
|  | | | |  | |
| Palivo drevná štiepka s vlhkosťou 15 – 48 %  Fuel wood chips with a humidity of 15 - 48% | | | | ÁNO / NIE  YES/NO | |
| Sklad paliva s pohyblivou podlahou o objeme min. 85m3, max. 140m3  Fuel storage with a moving floor with a volume of min. 85m3, max. 140m3 | | | |  | |
| Medzizásobník  Intermediate tank | | | | ÁNO / NIE  YES/NO | |
| Dopravník paliva, hydraulický podávač do spaľovacej komory s protipožiarnou ochranou  Fuel conveyor, hydraulic feeder to the combustion chamber with fire protection | | | | ÁNO / NIE  YES/NO | |
| Multicyklón  Multicyclone | | | | ÁNO / NIE  YES/NO | |
| Turbulátory  Turbulators | | | | ÁNO / NIE  YES/NO | |
| Teplotne odolná šamotová vymurovka min. 1260 °C  Heat resistant fireclay masonry min. 1260 ° C | | | |  | |
| Teplotne odolné rošty až do 20 % Cr  Heat resistant grates up to 20% Cr | | | |  | |
| Popolník min. 200 l  Ashtray min. 200 l | | | |  | |
| systém recirkulácie spalín (bez izolácie)  flue gas recirculation system (without insulation) | | | | ÁNO / NIE  YES/NO | |
| automatické zapaľovanie  automatic ignition | | | | ÁNO / NIE  YES/NO | |
| ovládací panel  control panel | | | | ÁNO / NIE  YES/NO | |
| **Kombinácia 2 typov spolu v jednom kontajneri**  **Combination of 2 types together in one container** | | | | | |
| * + - 1. Typ | Nominálny tepelný výkon od 700 do 770 kW  Nominal heat output from 700 to 770 kW | | |  | |
| Faktor účinnosti viac ako 90  Efficiency factor more than 90 | | |  | |
| Spotreba paliva 250 – 350 kg/h  Fuel consumption 250 - 350 kg / h | | |  | |
| Prevádzková teplota vody 100 °C  Operating water temperature 100 ° C | | | ÁNO/NIE  YES/NO | |
| Vykurovacia plocha kotla min. 43 m2  Boiler heating area min. 43 m2 | | |  | |
| 2. Typ | Nominálny tepelný výkon od 900 do 990 kW  Nominal heat output from from 900 to 990 kW | | |  | |
| Faktor účinnosti viac ako 90  Efficiency factor more than 90 | | |  | |
| Spotreba paliva 350 – 450 kg/h  Fuel consumption 350-450 kg/h | | |  | |
| Prevádzková teplota vody 100 °C  Operating water temperature 100 ° C | | | ÁNO/NIE  YES/NO | |
| Vykurovacia plocha kotla min. 73 m2  Boiler heating area min. 73m2 | | |  | |
| **Mobilný kotol**  **Mobile boiler** | | Množstvo  Quantity | Jednotková cena bez DPH  Unit price without VAT | | Cena spolu bez DPH  Total price without VAT |
| **1 ks**  **1 pcs** |  | |  |
| **Výrobca\*\***  **Manufacturer \*\*** | | |  | | |
| **Typové označenie\*\***  **Type designation \*\*** | | |  | | |

\* vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia

\* select relevant, resp. fill in the parameter of the offered device

\*\* doplňte

\*\* fill in

**Sumarizácia cenovej ponuky:**

**Bid summary:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Názov položky**  Item name | **Počet**  **ks**  **PCS** | **Jednotková cena bez DPH**  Unit price without VAT | **Spolu cena v EUR bez DPH**  **Total price in EUR without VAT** |
| 3. | Mobilný kotol  Mobile boiler | 1 |  |  |

**V .................................................., dňa ...........................................................**

**In date**

**---------------------------------------------------**

**podpis + pečiatka**

**signature+stamp**