## Špecifikácia
Rekonštrukcia pôrodnej sály - NsP Považská Bystrica
Špecifikácia - Germicídne žiariče
Číslo | Názov ambulancie/miestnosti | Typ | Počet kusov
miestn. | Názov prístroja (zariadenia) | Rozmer | (ks)
Pri nákupe zariadení je možné použiť projektantom navrhované zariadenia, alebo použiť alternatívnu náhradu za navrhované zariadenia pri dodržaní technických parametrov 5. Nadzemné podlažie
5.13 | Sklad biologického odpadu + špinavé prádlo
5.13-02 | germicídny žiarič s priamym žiarením, nástenný s integrovaným pohybovým senzorom | GIP6536W/PS | 1 | 245
5.13-03 | spínacie hodiny pre germicídny žiarič | SPH 02 | 1 | 92
5.15 | Prebúdzanie
5.15-05 | germicídny žiarič kĺbový s priamym žiarením a integrovaným pohybovým senzorom, nástenný | GK55W/PS | 1 | 305
5.17 | Sekčná sála
5.17-01 | spínacie hodiny pre germicídny žiarič | SPH 02 | 1 | 92
5.17-02 | germicídny žiarič kĺbový s priamym žiarením a integrovaným pohybovým senzorom, nástenný | GK55W/PS | 4 | 305
5.18 | Príprava pacientky
5.18-01 | spínacie hodiny pre germicídny žiarič | SPH 02 | 1 | 92
5.18-04 | germicídny žiarič kĺbový s priamym žiarením a integrovaným pohybovým senzorom, nástenný | GK55W/PS | 2 | 305
5.20 | Umyváreň operatérov
5.20-01 | spínacie hodiny pre germicídny žiarič | SPH 02 | 1 | 92
5.20-02 | germicídny žiarič s priamym žiarením, nástenný s integrovaným pohybovým senzorom | GIP6536W/PS | 1 | 245
5.21 | Filter
5.21-01 | spínacie hodiny pre germicídny žiarič | SPH 02 | 1 | 92
5.21-02 | germicídny žiarič s priamym žiarením, nástenný s integrovaným pohybovým senzorom | GIP6536W/PS | 1 | 245
5.23 | Umyváreň nástrojov
5.23-01 | spínacie hodiny pre germicídny žiarič | SPH 02 | 1 | 92
5.23-02 | germicídny žiarič s priamym žiarením, nástenný s integrovaným pohybovým senzorom | GIP6555W/PS | 2 | 262
5.24 | Pôrodná sála č. 2
5.24-01 | spínacie hodiny pre germicídny žiarič | SPH 02 | 1 | 92
5.24-05 | germicídny žiarič kĺbový s priamym žiarením a integrovaným pohybovým senzorom, nástenný | GK55W/PS | 2 | 305
5.28 | Vyšetrovňa novorodencov
5.28-01 | spínacie hodiny pre germicídny žiarič | SPH 02 | 1 | 92
5.28-02 | germicídny žiarič kĺbový s priamym žiarením a integrovaným pohybovým senzorom, nástenný | GK55W/PS | 2 | 305
5.29 | Pôrodná sála č. 1
5.29-01 | spínacie hodiny pre germicídny žiarič | SPH 02 | 1 | 92
5.29-08 | germicídny žiarič kĺbový s priamym žiarením a integrovaným pohybovým senzorom, nástenný | GK55W/PS | 2 | 305
5.31 | Miestnosť pred pôrodom
5.31-07 | mobilný germicídny žiarič s priamym žiarením, senzorom pohybu a diaľk. ovládaním | GM72W/SP DO | 1
5.32 | Miestnosť pred pôrodom
5.32-07 | mobilný germicídny žiarič s priamym žiarením, senzorom pohybu a diaľk. ovládaním | GM72W/SP DO | 1
5.33 | Vyšetrovňa
5.33-24 | germicídny žiarič uzavretý s ventilátorom a spínacími hodinami | G30WA/SPH02 | 1
5.38 | Čistiaca miestnosť
5.38-01 | spínacie hodiny pre germicídny žiarič | SPH 02 | 1 | 92
5.38-02 | germicídny žiarič s priamym žiarením, nástenný | GIP6536W | 1 | 230