	Názov obstarávateľa:
	Poľnonákup TURIEC, a.s.

	IČO: 
	31562353

	Predmet zákazky: 
	Stolový NIR analyzátor – kŕmne zmesi a vstupné suroviny

	Množstvo:
	1 ks

	

	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Telefonický kontakt:
	/vyplní uchádzač/

	E-mail:
	/vyplní uchádzač/

	Oprávnený zástupca uchádzača:
	/vyplní uchádzač/


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	SPĹŇA: ÁNO/NIE

	analýza vzorky za 6 sekúnd a meria vlhkosť, bielkoviny, tuky, sušinu, oleje, popol, kolagén
	/vyplní uchádzač/

	stolový NIR reflektančný analyzátor  so vstavaným PC
	/vyplní uchádzač/

	bez  pohyblivých súčastí  optiky
	/vyplní uchádzač/

	doba analýzy v sekundách max. : 15 sekúnd
	/vyplní uchádzač/

	najmenší rozsah vlnových dĺžok : 950-1650nm
	/vyplní uchádzač/

	snímanie spektra z otvoreného povrchu vzorky
	/vyplní uchádzač/

	meraný povrch vzorku nie je v kontakte s časťou optiky (bezkontaktné meranie)
	/vyplní uchádzač/

	nevyžaduje prípravu vzorky mletím
	/vyplní uchádzač/

	nevyžaduje vzorkovacie cely 
	/vyplní uchádzač/

	nevyžaduje  čistenie  vzorkovacích pomôcok medzi  analýzami
	/vyplní uchádzač/

	snímaný povrch vzoriek : min 100 cm2 v kontinuálnom režime
	/vyplní uchádzač/

	záruka na lampu: najmenej 2 roky
	/vyplní uchádzač/

	ochrana proti prašnosti
	/vyplní uchádzač/

	prístup k záznamom aj mimo laboratórium
	/vyplní uchádzač/

	dodávanie s inštalovanými kalibráciami  pre krmivárky priemysel (súčasťou cenovej ponuky)           
	/vyplní uchádzač/

	dodávanie so softwarom pre archiváciu výsledkov (laboratórna kniha) s  možnosťou dopracovania funkcii podľa potrieb užívateľa
	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH 
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.
Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------

  pečiatka a podpis oprávnenej osoby
