Obstarávateľ: LÚČNICA, spol. s r.o.

IČO: 36523399

Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu

Tento prieskum trhu sa uskutočňuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov zákazky: Meteostanica

Opis predmetu zákazky: Dodávka meteostanice s odmerným valcom zrážok.

Spôsob predloženia ponuky: Výlučne elektronicky. Vyplňte prosím priložený formulár ponuky – typové označenie uveďte pre tie položky, kde je to možné – a predložte scan vo formáte PDF vrátane podpisu a pečiatky.

Požadovaná špecifikácia jednotlivých technologických zariadení:

| P.č. | Položka | Ks | Parametre |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Meteostanica s odmerným valcom zrážok | 1 | Alarm |
|  |  |  | Barometrický tlak |
|  |  |  | Hodiny |
|  |  |  | PC pripojenie |
|  |  |  | Pocitová teplota |
|  |  |  | Rosný bod |
|  |  |  | Rýchlosť vetra |
|  |  |  | Slnečné žiarenie |
|  |  |  | Smer vetra |
|  |  |  | Tendenčná predpoveď |
|  |  |  | Teplota vnútorná |
|  |  |  | Teplota vonkajšia |
|  |  |  | UV |
|  |  |  | Vlhkosť vnútorná |
|  |  |  | Vlhkosť vonkajšia |
|  |  |  | Zberač dát |
|  |  |  | Zrážky |
|  |  |  | Možnosť prepojenia s mobilom |
|  |  |  | Možnosť pripojiť na internet prostredníctvom WiFi |

Dodávka zahŕňa: dopravu, spustenie do prevádzky, skúšku, zaškolenie (ak je relevantné).