## Hala 4
B) SÚPIS MATERIÁLU - ocenený výkaz výmer
Akcia: DPB - Jurajov Dvor - hala 4 rekonštrukcia osvetlenia
Objekt: SO 01 - Depo Jurajov Dvor
Miesto stavby: Depo Jurajov Dvor 83104 Bratislava
Časť: Elektroinštalácia
p.č. | Popis položky | Počet | mj | JC materiál | Materiál | JC montáž | Montáž
Elektroinštalácia
1 | Rozbočovacia krabica na povrch | 15 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kábel CYKY-J 5x2,5 | 450 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kábel CYKY-J 3x2,5 | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kábel CYKY-J 5x6 | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Vodič CY 6 žltozelený | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | I-Trubka FXP 32 (750 N) | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Pevná rúrka PVC VRM 32, vrátane úchytov a príslušnstva | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Úprava a napojenie v jestvujúcom rozvádzači | 1 | sub | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Svetelný rozvádzač (5x3f sv okruhov, prep. ochrana, impulzné relé 5ks, stýkač 3f 5ks, istenie 10C/3 5ks, ...) samostatný | 1 | sub | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Pomocná oceľová konštrukcia na závesy, galvanický pozink | 200 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Ovládacie tlačítko | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkom elektroinštalácia |  |  |  | 0 000,00 |  | 0 000,00
Svietidlá hala 4
12 | Svietidlo LED 15000lm do lištového systému, napr. TRILUX 7651IP LN 150-840ET L225 01, 15000lm, 230V, IP50 | 46 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Svetelná lišta 2250 mm napr. 07650 L225 7LV 225 01 | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Svetelná lišta 4500 mm napr. 07650 L450 7LV 225 01 | 39 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Záslepka do lišty, dĺžka 2250mm, TRILUX E-Line 07650Fi BL L225 01 | 46 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Konzola na reťazový záves lišty, TRILUX E03SKX | 92 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
17 | koncovka lišty 07650Fi KS 01 | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Záves pre lištu - karabínka, retiazka z pozinkovanej ocele 0,5m, napínač na nastavenie výšky zavesenia | 92 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Nosníková svorka Sikla TCS 0, vrátane adaptéra na karrabínku, montáže a príslušenstva | 92 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Svietidlá hala 4 sklad
20 | Svietidlo LED 8000 lm IP50 do lištového systému, Typ 1, napr. TRILUX 7651IP LW 80-840ET L225 01 | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Svietidlo LED 5500 lm IP50 do lištového systému, Typ 1, napr. TRILUX 7651IP LW 55-840ET L225 01 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Svetelná lišta 1500 mm napr. 07650 L150 7LV 225 01 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Svetelná lišta 4500 mm napr. 07650 L450 7LV 225 01 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Konzola na rprisadenie o strop D01X | 24 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
25 | koncovka lišty 07650Fi KS 01 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Kotva roztiažna | 24 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Záves pre lištu - karabínka, retiazka z pozinkovanej ocele 0,5m, napínač na nastavenie výšky zavesenia | 24 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Svietidlá hala 4 montážne jamy
28 | sv. 5 200 lm IP66 napr. TRILUX AragF 12 PW 51-840 ET PC | 26 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkom svietidlá |  |  |  | 00 000,00 |  | 00 000,00
HZS , Ostatné
29 | Demontáž existujúcej elektroinštalácie, vrátane odovzdania/likvidácie odpadov | 150 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | 15 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štítky, pásky, natlkacie skrut.,.... / (percentuálny podiel bez rozvádzačov a svietidiel) | 3 | % | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Podiel pridružných výkonov | 5 | % | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Páska sťahovacia 100x2,5 prírodná | 1300 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Doprava (do 20km) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Projektová dokumentácia (realizačný projekt + projekt skutočného vyhotovenia) | 30 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Meranie umelého osvetlenia podľa STN 360450, STN EN 12464-1 a metodiky Ministerstva zdravotníctva SR, a to osobou "Odborne spôs." | 10 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Plošina/lešenie | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Bezpečnostné opatrenia v mieste realizacie | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Dokumnetácia k odovzdaniu stavby v 6 ks vyhotoveniach | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Zabezpečenie dočasného uskladnenia materiálu na stavbe | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkom HSV, ostatné |  |  |  | 00 000,00 |  | 00 000,00
| SPOLU |  |  |  | 00 000,00 € |  | 00 000,00 €
| Celkom bez DPH |  |  |  | 00 000,00 €
| DPH 20% |  |  |  |  | 20% | 0 000,00 €
| Celkom s DPH |  |  |  | 00 000,00 €
Poznámky:
Súčasťou všetkých svietidiel sú aj svetelné zdroje
Presné dĺžky káblov preveriť podľa dispozičných výkresov
Všetky materiálové položky sú vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.
Zoznam zariadení a prístrojov je spracovaný na základe zadania, za konečnú ponuku objednávateľovi zodpovedá dodávateľ ponuky.
Ponúkajúci zodpovedá za objemy uvedené vo svojej ponuke.
Elektroinštalačná firma je povinná zrealizovať elektrickú inštaláciu podľa súčasne platných STN a podľa platnej požiarnej vyhlášky.

## Hala 5
B) SÚPIS MATERIÁLU - ocenený výkaz výmer
Akcia: DPB - Jurajov Dvor - hala 5 rekonštrukcia osvetlenia
Objekt: SO 01 - Depo Jurajov Dvor
Miesto stavby: Depo Jurajov Dvor 83104 Bratislava
Časť: Elektroinštalácia
p.č. | Popis položky | Počet | mj | JC materiál | Materiál | JC montáž | Montáž
Elektroinštalácia
1 | Rozbočovacia krabica na povrch | 30 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Vodič CY 6 žltozelený | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kábel CYKY-J 3x1,5 | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kábel CYKY-J 5x2,5 | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | I-Trubka FXP 32 (750 N) | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vypínač č.1, IP44 | 11 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Pomocná oceľová konštrukcia na závesy, galvanický pozink | 200 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkom elektroinštalácia |  |  |  | 0 000,00 |  | 0 000,00
Svietidlá hala 5
8 | Svietidlo LED 14000lm do lištového systému, napr. TRILUX 7651IP LN 140-840ET L225 01, 14000lm, 230V, IP50 | 60 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Svetelná lišta 4500 mm napr. 07650 L450 7LV 225 01 | 53 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Svetelná lišta 2250 mm napr. 07650 L225 7LV 225 01 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Záslepka do lišty, dĺžka 2250mm, TRILUX E-Line 07650Fi BL L225 01 | 50 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Konzola na reťazový záves lišty, TRILUX E03SKX | 114 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| koncovka lišty 07650Fi KS 01 | 14 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Záves pre lištu - karabínka, retiazka z pozinkovanej ocele 0,5m, napínač na nastavenie výšky zavesenia | 114 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Nosníková svorka Sikla TCS 0, vrátane adaptéra na karrabínku, montáže a príslušenstva | 114 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Svietidlá hala 5 montážne jamy +
6 | sv. 5 200 lm IP66 napr. TRILUX AragF 12 PW 51-840 ET PC | 36 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Svietidlá hala 5 prechodová ulička a osvetlenie pracovných stolov
6 | sv. 6000 lm IP66 napr. TRILUX OleveonF 15 B 6000-840 ET PC | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkom svietidlá |  |  |  | 00 000,00 |  | 00 000,00
HZS , Ostatné
p.č. | Popis položky | Počet | mj | JC materiál | Materiál | JC montáž | Montáž
19 | Demontáž existujúcej elektroinštalácie, vrátane odovzdania/likvidácie odpadov | 100 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | 15 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štítky, pásky, natlkacie skrut.,.... / (percentuálny podiel bez rozvádzačov a svietidiel) | 3 | % | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Podiel pridružných výkonov | 5 | % | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Páska sťahovacia 100x2,5 prírodná | 200 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Doprava (do 20km) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Projektová dokumentácia (realizačný projekt + projekt skutočného vyhotovenia) | 25 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Meranie umelého osvetlenia podľa STN 360450, STN EN 12464-1 a metodiky Ministerstva zdravotníctva SR, a to osobou "Odborne spôs." | 10 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Plošina/lešenie | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Bezpečnostné opatrenia v mieste realizacie | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Dokumnetácia k odovzdaniu stavby v 6 ks vyhotoveniach | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Zabezpečenie dočasného uskladnenia materiálu na stavbe | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkom HSV, ostatné |  |  |  | 0 000,000 |  | 00 000,00
| SPOLU |  |  |  | 00 000,00 € |  | 00 000,00 €
| Celkom bez DPH |  |  |  | 00 000,00 €
| DPH 20% |  |  |  |  | 20% | 0 000,00 €
| Celkom s DPH |  |  |  | 00 000,00 €
Poznámky:
Súčasťou všetkých svietidiel sú aj svetelné zdroje
Presné dĺžky káblov preveriť podľa dispozičných výkresov
Všetky materiálové položky sú vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.
Zoznam zariadení a prístrojov je spracovaný na základe tejto PD, za konečnú ponuku objednávateľovi zodpovedá dodávateľ ponuky.
Ponúkajúci zodpovedá za objemy uvedené vo svojej ponuke.
Elektroinštalačná firma je povinná zrealizovať elektrickú inštaláciu podľa súčasne platných STN a podľa platnej požiarnej vyhlášky.