Obstarávateľ: PD Krakovany, Školská 401/8, 922 02  Krakovany

IČO: 00654451

Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu

Tento prieskum trhu sa uskutočňuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov zákazky: Merací prístroj aktuálnej vlhkosti, teploty a elektrickej vodivosti v pôde

Opis predmetu zákazky: Dodávka zariadenia na meranie momentálnej vlhkosti, teploty a elektrickej vodivosti v pôde.

Spôsob predloženia ponuky: Výlučne elektronicky. Vyplňte prosím priložený formulár ponuky – typové označenie uveďte pre tie položky, kde je to možné – a predložte scan vo formáte PDF vrátane podpisu a pečiatky.

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o identický predmet obstarania, tak PD Krakovany uskutočňuje prieskum trhu aj za partnerov projektu TERRA PADRE s.r.o., Lúčnica, spol. s.r.o. a AgroVea s.r.o.

Požadovaná špecifikácia jednotlivých technologických zariadení:

| P.č. | Položka | Ks | Parametre |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Merací prístroj aktuálnej vlhkosti, teploty a elektrickej vodivosti v pôde | 14 | Meranie objemovej vlhkosti pôdy, aspoň 0-50% |
|  |  |  | Meranie teploty pôdy, aspoň od -5°C do 60°C |
|  |  |  | Meranie aspoň v dvoch hĺbkach pôdy, hĺbka aspoň 40 cm |
|  |  |  | Možnosť spárovania s PC/mobilom |
|  |  |  | Možnosť mať zariadenie v pôde po celú sezónu |
|  |  |  | Nenápadný vzhľad, aby zariadenie nebudilo pozornosť |
|  |  |  | Jednoduchá inštalácia |
|  |  |  | Kontinuálny online prenos dát |
|  |  |  | 2 roky online softwareový servis: zber dát + prístup k dátam |

Dodávka zahŕňa: dopravu, spustenie do prevádzky, skúšku, zaškolenie (ak je relevantné).