ODPOVEDE

1. Vo VV Vykurovanie – pol. č. 104 –Elektroinštalácia kotolne– kpl 1 – žiadame doplniť presný popis, množstvá a merné jednotky jednotlivých komponentov položky.

-táto POLOŽKA vo výkaze bude NULOVÁ - nakoľko položky boli zahrnuté vo výkaze ELEKTROINŠTALÁCIA - ide o časť MaR

- viď. UPRAVENÝ VÝKAZ - ELEKTROINŠTALÁCIA MaR

2. Vo VV Vykurovanie – pol. č. 9 – Vnútorná kanalizácia odvod kondenzátu do kanalizácie a iné nešp. práce a dodávky ZT– súb 1 – žiadame doplniť presný popis, množstvá a merné jednotky jednotlivých komponentov položky.

táto POLOŽKA vo výkaze bude NULOVÁ

- tieto položky boli vyšpecifikované v priloženom VÝKAZE - ZTI - KOTOLŇA

3. Vo VV Elektroinštalácia – pol. č. 116 – Dodávka MaR – EUR 1 – žiadame doplniť presný popis, množstvá a merné jednotky jednotlivých komponentov položky.
UPRAVENÝ VÝKAZ - ELEKTROINŠTALÁCIA  - v prílohe

4. Žiadame doplniť výpis zámočníckych výrobkov.
DOPLNENÝ v PRÍLOHE

5. Žiadame doplniť výpis výplní otvorov.
DOPLNENÝ v PRÍLOHE

POZOR - OPRAVA STAVEBNÉHO VÝKAZU (por.č. 215, 216) - zmena počtu kusov na 27 (vnútorné interiérové dvere 900)