# A. Sprievodná správa

## A.1	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA.

| Názov stavby: | #### ZMENA EXISTUJÚCEJ STAVBY ŠKOLY #### PRESTAVBOU A PRÍSTAVBOU NA ZARIADENIE PRE SENIOROV |  |
| --- | --- | --- |
| Miesto stavby : | Parcela č. : | p. č. 1635/1-5 |
|  | Miesto : | Žiar nad Hronom, SNP 1247 |
|  | Katastrálne územie : | Žiar nad Hronom |
|  | VÚC : | Banskobystrický |
| Investor : | Mesto Žiar nad Hronom |  |
|  | Sídlo : Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom |  |
|  | Tel., fax. : 0907 767 441 |  |
|  | e-mail : milos.certasky@ziar.sk |  |
| Generálny projektant : |  |  |
|  | Architektonická Kancelária ÁTRIUM Ing. arch. Roderik Baltazár, J. Jesenského 31, 934 01 Levice |  |
|  | Kancelária : | ČSL armády 1, 934 01 Levice |
|  | Tel. : | 0905 / 299 439 |
|  | kontaktná osoba : | Ing. arch. Roderik Baltazár |
|  | Tel. : | 0905 / 299 439, |
|  | e-mail : | roderik.baltazar@gmail.com |
| Zodpovední projektanti pre jednotlivé profesie |  |  |
| Stavebná časť | Ing. arch. Roderik Baltazár |  |
| Bleskozvod, osvetlenie | Štefan Fazekaš |  |
| Vykurovanie, plynoinštalácia | Ing. Marián Šimonovič |  |
| Vzduchotechnika | Ing. Štefan Šajtoš |  |
| EPS a HSP | Ladislav Száraz |  |
| Statický posudok | Ing. Róbert Mihálka |  |
| Požiarna ochrana | Mgr. Martin Valent |  |
| Zdravotechnika | Ing. Jaroslava Vašková |  |
| Dodávateľ : | Bude vybratý vo výberovom konaní |  |
| Dátum : | 04/2019 |  |

## A.2	ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ PREVÁDZKU.

Druh stavby: zmena účelu budovy školy na zariadenie pre seniorov

- I.NP. – vstupné a komunikačné priestory, spoločenská časť so zázemím, ubytovacia časť, technická časť

- II.NP. –komunikačné priestory, ubytovacie bunky, administratíva

Funkcia stavby - pôvodná: výučba žiakov v strednej odbornej škole

Funkcia stavby - nová: zabezpečenie sociálnej starostlivosti o ľudí v dôchodkovom veku

Miesto stavby: Objekt je realizovaný na parcele č. 1635/4 s celkovou výmerou – 806 m2. Pridružená parcela 1635/2, tvorí zadný rekreačný dvor a parcela 1635/1 v prednej časti je určená na parkovanie a zeleň. Parcela s objektom sa nachádza na ulici SNP 1247, v Žiary nad Hronom – okrajová mestská časť. Budova bezprostredne susedí s miestnym kaštieľom, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou.

- Hlavný vstup do  budovy  je umiestnený od hlavnej cesty – ul. SNP, cez prístupovú spevnenú plochu. Prístup na poschodie je zo severnej haly cez existujúce schodisko. Zásobovanie kuchyne je uvažované od juhovýchodnej časti cez samostatný vstup. Samostatný prístup k technickým častiam a zázemiu zamestnancov  je riešený od čelnej strany dvora  Na zadnej strane od hlavného schodiska sa nachádza zadný východ určený hlavne pre prístupu do parku. Z II.NP sú umiestnené dva únikové východy na oboch stranách budovy vybavené oceľovým schodiskom.

- Príjazd k budove je možný od hlavnej ulice SNP cez existujúcu bránu a spevnenú plochu. Zásah požiarnych vozidiel je možný aj od severovýchodnej strany parku – oddychovej zóny.

- Parkovacie miesta pre objekt (hlavne zamestnancov) v počte min. 10 miest, sú vytvorené v rámci parcely 1635/1 v prednej časti. Návštevníci môžu použiť tiež toto parkovisko. Nakoľko existujúca spevnená plocha je pomerne veľká, je možné na nej vytvoriť min. ďalších 8- 9 miest, v prípade potreby.

## A.3	ČLENENIE STAVBY NA  STAVEBNÉ OBJEKTY.

SO. 01 – Hlavná stavba – Zariadenie pre seniorov

Všetky prípojky sú existujúce a nebudú sa upravovať. Bude upravený len areálový prívod vody do objektu od existujúceho hydrantu z dôvodu umiestnenia hlavného uzáveru vody.

Hlavným dôvodom úprav stavby je zmena účelu a celková prestavba pôvodného školského objektu na zariadenie pre seniorov, ako aj príliš nízka energetická hospodárnosť budovy, ako aj jej fyzické opotrebenie.

Predmet stavebných a iných úprav:

Predmetom úprav sú v podstate všetky stavebné časti, hlavne všetky fasádne steny, strecha, ako aj vnútorné deliace konštrukcie a celková dispozícia. Zásadný tvar a veľkosť objektu sa nemení. Prístavby bude tvoriť hlavne zimná záhrada s terasou a vstupom v prednej časti, ako aj mohutná bezbariérová rampa v zadnej časti budovy. Ide aj o zateplenie všetkých exteriérových stien, zateplenie strechy, ako aj výmeny všetkých vonkajších aj vnútorných okenných a dverných výplní.

Zateplenia konštrukcií sú nasledovné:

- Obvodový plášť bude zateplený minerálnou vlnou min. hr.: 150 mm ( súčiniteľ tepelnej vodivosti min. 0,036 W/m.K )

- Strop nad exteriérom z minerálnej vlny min. hr.: 300 mm ( súčiniteľ tepelnej vodivosti min. 0,036 W/m.K ),

- Strop do podstrešného priestoru bude zateplený minerálnou vlnou min. hr. 300 mm ( súčiniteľ tepelnej vodivosti min. 0,036 W/m.K ),

- Pultová strecha prístavby bude zateplená tepelnou izoláciou z minerálnej vlny  min. hr.: 150 mm ( súčiniteľ tepelnej vodivosti min. 0,036 W/m.K ),

- Podlahu na teréne POLYSTYRÉN EPS 150-S hr. 80 mm

- Okná sa menia všetky za PVC okná s izolačným 3-sklom ( aj na schodisku ) Ug,min = 0,6 W/m2.K, Uf,min = 0,9 W/m2.K,

- Vstupné dvere hliníkové s izolačným 3-sklom ( aj na schodisku ) Ug,min = 0,6 W/m2.K, Uf,min = 0,9 W/m2.K,

Technické a inštalačné časti

Vykurovanie:

Pôvodné plynové kotly budú nahradené za nové závesné plynové kondenzačné kotly s prispôsobením výkonu novým podmienkam budovy.

Osadením nových kondenzačných kotlov budova spadá do celkovej energetickej triedy PRIMÁRNA ENERGIA - B.

Po realizácii úsporných opatrení stavebného charakteru je potrebné zabezpečiť hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy, osadenie termoregulačných ventilov a hlavíc na vykurovacie telesá a ekvitermickú reguláciu teploty vykurovacej vody.

Plynoinštalácia:

Ide o úpravu rozvodov plynu v kotolni

Nútená výmena vzduchu:

- Navrhuje sa inštalácia núteného vetrania v priestoroch bez možnosti priameho vetrania oknami.

ZTI ohrev TV:

Plynový priamo ohrievaný zásobníkový ohrievač sa vymení za nepriamo ohrievaný  zásobníkový ohrievač s cirkuláciou a bude napojený na kondenzačný kotol.

Vnútorná elektroinštalácia:

Navrhujeme kompletnú rekonštrukciu a výmenu elektroinštalácie

- BLESKOZVOD – v rámci rekonštrukcie strechy a fasády je riešený nový bleskozvod

Slaboprúd:

Na základe požiadavky technika požiarnej ochrany sa navrhuje EPS a HPS, ako aj svetelnú signalizáciu.

Izby budú vybavené rozvodom TV, internet, systém sestra – pacient a kamerový systém na chodbách.

STAVEBNÝ OBJEKT– Zariadenie pre seniorov

| Zastavaná plocha- existujúca | 593 | m2 |
| --- | --- | --- |
| Zastavaná plocha- prístavba | 108,6 | m2 |
| Zastavaná plocha- SPOLU | 701,6 | m2 |
| Úžitková plocha I.NP | 515,21 | m2 |
| Úžitková plocha II.NP | 537,78 | m2 |
| Úžitková plocha SPOLU | 1052,99 | m2 |
| Exteriérové plochy | 140,69 | m2 |
| Merná podlahová plocha budovy | 1267 | m2 |
| Obstavaný priestor | 5967,20 | m3 |

Kapacity osôb:

Lôžka (miesta) – 40 osôb

Počet izieb: 23

1 lôžkové – 6x

2 lôžkové – 17x

Zamestnanci SPOLU – 20 osôb (1 smena max. 10 zamestnancov)

##### Zdôvodnenie stavby a cieľov realizácie.

- Cieľom realizácie je hlavne vytvoriť samostatne fungujúcu prevádzku zariadenia pre seniorov v rámci mesta, znížiť energetickú náročnosť (zlepšiť energetickú hospodárnosť), ďalej odstrániť defekty fasády a ostatných stavebných prvkov existujúcej stavby tak, aby plnila  svoju novú funkciu v zlepšených podmienkach.

## A.4	PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV.

- Investorom odsúhlasená štúdia zmien navrhovanej stavby.

- Obhliadka staveniska

- Katastrálna mapa.

- Platné vyhlášky a STN.

- projektové energetické hodnotenie

- zameranie pôvodnej stavby

A.5.  ZOZNAM HLAVNÝCH ÚČASTNÍKOV STAVEBNÉHO KONANIA

- Mesto Žiar nad Hronom

- Vlastníci susedných nehnuteľností

- Hasičský a záchranný zbor

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva

- Obvodný úrad ŽP

- Krajský pamiatkový úrad

## A.6	VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU, SÚVISIACE INVESTÍCIE, PODMIEŇUJÚCE PREDPOKLADY.

- So začatím výstavby sa uvažuje po vydaní stavebného povolenia v prvom kvartáli 2020

## A.7	PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV.

| Majiteľ : | Mesto Žiar nad Hronom |
| --- | --- |
| Investor : | Mesto Žiar nad Hronom |
| Užívateľ : | Mesto Žiar nad Hronom |

## A.8	TERMÍNY ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY, LEHOTA VÝSTAVBY.

- Prekladaný začiatok realizácie:	1. kvartál r. 2020

- Predpokladaný koniec realizácie:	4. kvartál r. 2020

- Predpokladaná doba realizácie: 	11 mesiacov

## A.9	SKUŠOBNÁ PREVÁDZKA A DOBA JEJ TRVANIA VO VZŤAHU K DOKONČENIU A KOLAUDÁCIÍ STAVBY.

- So skúšobnou prevádzkou sa u navrhovaného objektu neuvažuje.

- Skúšobnej prevádzke však budú podrobené jednotlivé funkčné celky stavebných prác, v termínoch po ich dohotovení a prevzatí s atestami. Skúšky budú vykonané pred kolaudačným konaním, resp. odovzdaním stavby do užívania investorovi.

## A.10	ÚDAJE O PRÍPADNOM POSTUPNOM UVÁDZANÍ ČASTÍ STAVBY DO PREVÁDZKY (UŽÍVANIA), ALEBO O PRÍPADNOM PREDČASNOM PREVÁDZKOVANÍ (UŽÍVANÍ) ČASTÍ STAVBY.

- Neuvažuje sa s postupným uvádzaním stavby do prevádzky.

- Uvažuje sa však s postupnou realizáciou jednotlivých stavebných a technologických častí

A.11	CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

Predpokladané investičné náklady stavby:		úžitková plocha - stavba 1052,99,- x 700,- = 737.093,- €

úžitková plocha - exteriér 140,69,- x 200,- =   28.138,- €

SPOLU 				     765.231,- €

V Leviciach, Apríl 2019  							vypracoval: Ing. arch. Roderik Baltazár