## List1
Rozpočet
Stavba: | Zmena existujúcej stavby školy
prestavbou a prístavbou na zariadenie pre seniorov
Investor: | Mesto Žiar nad Hronom
Profesia: | Vzduchotechnika
Pozicia | Názov položky | mn. | mj. | €/mj | €
1 | Ventilátor Systemair BF 150 T od svetla s dobehom | 42 | ks
2 | Ventilátor Systemair BF 150 od svetla s dobehom | 2 | ks
3 | Potrubie VZT kruhové SPIRO DN160 | 152 | m
4 | Koleno 90° kruhové SPIRO DN160 | 12 | ks
5 | Protidažďová žaluzia PZ200x200 | 22 | ks
6 | T-kus kruhový VZT SPIRO DN160 | 20 | ks
7 | Potrubie VZT ohybné bez izolácie SN160 | 22 | m
8 | Inštalačný materiál | 1 | kpl
9 | Montáž | 1 | kpl
10 | funkčná skúška | 1 | kpl
11 | Presun Hmôt | 1 | kpl
| Spolu bez DPH | 1 | kpl